Сводка отзывов к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ 28013__ «Растворы строительные. Общие технические условия»

| Т | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта |  | Замечания и предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| - Государственные органы |  |  |  |  |
| - ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» Исх. № 04-10/1012 от 08.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 1 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Мангистауской области» Исх. № 02-14/7683 от 09.06.2022 |  |  |  |  |
| 2 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГУ «Управление строительства акимата Павлодарской области» Исх. № 9/1-30/363 от 09.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 3 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Исх. № 18-1-01/12958 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 4 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГУ «Управление строительства Туркестанской области» Исх. № 36-07-06/1589 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 5 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГУ «Управление строительства города Нур-Султан» Исх. № 507-06-06/5602 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 6 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГКП «Костанай-Су» акимата г. Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Исх. № 1499 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 7 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области» Исх. № 1265-27/5116 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 8 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГУ «Управление строительства г. Шымкент» Исх. № 19-08-05/2521 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 9 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфпаструктурного развития Республики Казахстан Исх. № 25-24/04-2673 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 10 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГГКП на ПХВ «Кокшетау су арнасы» акимата г. Кокшетау Исх. № 01-12-676-03 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 11 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГГКП на ПХВ «Жетысу водоканал» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган Исх. № 04-328 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 12 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГГКП на ПХВ «АЛМАТЫ СУ» Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы Исх. № 23.1-06/Т-765 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 13 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИиИР РК Исх. № 24-02-24/2904 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 14 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Министерство энергетики Республики Казахстан Исх. № 05-30/13567 от 23.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 15 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГКП «Астана су арнасы» Исх. № 4-1/4475 от 28.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 16 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» Исх. № 09-20/1212 от 28.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 17 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 2. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |  |  |  |  |
| - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Исх. №08322/17 от 04.07.2022 г. |  |  |  |  |
|  | По проекту в целом |  | Поступил отзыв от ОЮЛ «АИСТ», Исх. № А-160 от 20.06.2022 г. |  |
| 18 | По проекту в целом |  | п. 5.9 уточнить проектный возраст затвердевшего раствора | Принято |
| 19 | По проекту в целом |  | - п. 6.4 дополнить «при наличии» (знак соответствия | Принято |
| 20 | По проекту в целом |  | п. Б.2.1 уточнить ссылки | Принято |
| 3. Аккредитованные ассоциации |  |  |  |  |
| - ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона» «QazCem» Исх. № И-22-0048 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 21 | По тексту |  | п. 4.4.2 С3Аl заменить на С3А | Принято |
| 22 | Приложение Г |  | Удалить в связи с неактуальностью | Принято |
| - ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона» «QazCem» Исх. № И-22-0067 от 16.08.2022 г. (повторное согласование) |  |  |  |  |
| 23 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ОЮЛ «Казахстанская энергетическая ассоциация» Исх. № 465/1 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 24 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - РОЮЛ «Ассоциация строителей Казахстана» Исх. № АСК-062 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 25 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - «Национальная Ассоциация Проектировщиков РК» Исх. № 1-128 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 26 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ОЮЛ «Союз промышленников и предпринимателей «Национальная индустриальная палата Казахстана» Исх. № 129 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 27 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - РОЮЛ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА» Исх. № 01-317 от 23.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 28 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 4. Научно-исследовательские и проектные институты |  |  |  |  |
| - ТОО «НИИСТРОМПРОЕКТ» Исх. № Т-805 от 09.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 29 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Институт электроэнергетики и энергосбережения» (Казахэнергоэкспертиза) Исх. № 01-01/482 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 30 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» МЧС РК (ТК 46) Исх. № 34-2/81 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 31 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (ТК 77) Исх. № 03-05-03/1284 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 32 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект» Исх. № 347-01/2 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 33 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «КазНИИ энергетики им. Академика Ш.Ч.Чокина» Исх. № 08-09/420 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 34 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (НИИ ТК) Исх. № 1-10/168 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 35 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» (КазДорНИИ) Исх. № 307/05-02 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 36 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 5. Органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории |  |  |  |  |
| - ТОО Ғылыми Зертте Орталығы «Алматы-Стандарт» (ОПС) Исх. № 163 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 37 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО АЛИЯ и-Ко» (ИЛ) Исх. № 335/22 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 38 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Интеринж Алматы» (ИЛ) Исх. № 086 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 39 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Кокшетау жолдары» (ИЛ) Исх. № 312/130 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 40 | По проекту в целом |  | п.5.10 ввести расширенную таблицу нарастания прочности раствора в зависимости от температуры и возраста раствора | Не принято В настоящее время существует широкая номенклатура растворов, видов сырья, применяемых добавок и ввести предлагаемую таблицу проблематично. Она не может быть универсальной и пригодной для пользователей. |
| 41 | По проекту в целом |  | Написать с уточнением название таблицы № 3 «Пределы прочности растворов на сжатие в проектном возрасте в зависимости от марки» | Принято |
| - ТОО «Кокшетау жолдары» (ИЛ) Исх. № 332/130 от 22.06.2022 г. (повторное согласование) |  |  |  |  |
| 42 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Карагандинский филиал (ОПС) Исх. № 27/532 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 43 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «KGS ASTANA» (ИЛ) Исх. № 106/22 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 44 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «КазСтройЛаб» (ИЛ) Исх. № 10 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 45 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «СЭЛДОМ»(ИЛ) Исх. № 35 от 15.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 46 | По проекту в целом |  | Исправить орфографические ошибки: п.2 Нормативные ссылки – ГОСТ 25898-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения ларопроницаемости и сопротивления паролроницанию | Принято |
| 47 | По проекту в целом |  | Раздел «Общие технические условия», таблица 1 – П,1; П,2; П,3; П,4 | Принято |
| 48 | По проекту в целом |  | п. 5.10 … с интервалом 50.., убрать одну точку; п. 5.11 – после F100 поставить запятую; п. 7.5 – объединить слово догово ре, испыта тельных; | Принято |
| 49 | По проекту в целом |  | Приложение А.1 – после кладочные поставить двоеточие, после камней вместо двоеточия – ; | Принято |
| - ТОО «Компания Ахмет»(ИЛ) Исх. № 117 от 15.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 50 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Коктас- Актобе»(ИЛ)* Исх. № оф 169 от 15.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 51 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Сапа Интерсистем»(ОПС) Исх. № 06/22-1568 от 15.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 52 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Яссы Курылыс»(ИЛ) Исх. № 51 от 15.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 53 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Центр подтверждения соответствия продукции» ЦПСП (ОПС) Исх. № 17 от 15.06.2019 г. |  |  |  |  |
| 54 | Область применения |  | «минеральных вяжущих», уточнить возможность применения полимерных вяжущих для строительных растворов | Принято Полимерные вяжущие имеют другое предназначение, их используют для получения клеев, мастик, лакокрасочных материалов, полимерцементных растворов и бетонов. |
| 55 | Нормативные ссылки |  | Добавить ГОСТ 9758-2012, ГОСТ 32496-2013 | Принято |
| 56 | Термины и определения |  | Добавить п. 3.7 растворы для устройства стяжек | Принято |
| 57 | По проекту в целом |  | п. 5.9 уточнить проектный возраст | Принято Для растворов на всех видах вяжущих проектный возраст следует принимать 28 сут, если в проектной документации не указано другое. Для вяжущих воздушного твердения – 7 сут |
| 58 | По проекту в целом |  | Добавить п. 5.14 прочность сцепления… | Принято |
| 59 | По проекту в целом |  | п. 5.14.7 дополнить ссылки ГОСТ 22263, ГОСТ 9758, ГОСТ 324 | Принято |
| 60 | По проекту в целом |  | п. 6.4 дополнить (при наличии) | Принято |
| 61 | По проекту в целом |  | п. 8.15 дополнить Прочность сцепления… | Принято |
| 62 | По проекту в целом |  | п. 8.9, на территории РК практически нет лабораторий по определению паропроницаемости по ГОСТ 25898 | Не принято Настоящий стандарт межгосударственный и будет действовать на территории стран СНГ. По необходимости в РК лаборатории должны будут ввести определение данного параметра. |
| 63 | Приложение А |  | Дополнить монтажные, для устройства стяжек | Принято |
| 64 | Приложение Б. |  | п. Б.2.1 редактировать, ГОСТ 21216 | Принято |
| - ТОО «Центр подтверждения соответствия продукции» ЦПСП (ОПС) Исх. № 19 от 29.07.2019 г. (повторное согласование) |  |  |  |  |
| 65 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Акмолинский филиал (ОПС) Исх. № 04-23/178 от 15.06.2022 г |  |  |  |  |
| 66 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Құрылыс Сапа (ОПС) Исх. № 037 от 15.06.2022 г |  |  |  |  |
| 67 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «СтандартСтройСервис LTD»(ИЛ) Исх. № 43 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 68 | Приложение А |  | В таблице А.1 в гpaфe «нaзнaчeниe pacтвopa» pacтвopы штукатурные и первая строка – раствор для грунта, как бы не совсем понятно его назначение, для какого грунта. Мы так понимаем, возможно, это как – «раствор для грунтовки» | Принято |
| - ТОО «Т-Стандарт» (ОПС) Исх. № 1228-ОПС от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 69 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Атырауская Сертификационная Испытательная Компания – Строительные материалы»(ИЛ) Исх. № 01-05/03 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 70 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО ««Национальный Центр экспертизы и сертификации», Павлодарский филиал (ОПС) Исх. № 02-1-09/739 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 71 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Научно-технический инженерный центр» (ОПС) Исх. № 10-22 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 72 | Область применения |  | «минеральных вяжущих», уточнить возможность применения полимерных вяжущих для строительных растворов | Принято Полимерные вяжущие имеют другое предназначение, их используют для получения клеев, мастик, лакокрасочных материалов, полимерцементных растворов и бетонов. |
| 73 | Нормативные ссылки |  | Добавить ГОСТ 9758-2012, ГОСТ 32496-2013 | Принято |
| 74 | Термины и определения |  | Добавить п. 3.7 растворы для устройства стяжек | Принято |
| 75 | По проекту в целом |  | п. 5.9 уточнить проектный возраст | Принято Для растворов на всех видах вяжущих проектный возраст следует принимать 28 сут, если в проектной документации не указано другое. Для вяжущих воздушного твердения – 7 сут |
| 76 | По проекту в целом |  | Добавить п. 5.14 прочность сцепления… | Принято |
| 77 | По проекту в целом |  | п. 5.14.7 дополнить ссылки ГОСТ 22263, ГОСТ 9758, ГОСТ 324 | Принято |
| 78 | По проекту в целом |  | п. 6.4 дополнить (при наличии) | Принято |
| 79 | По проекту в целом |  | п. 8.15 дополнить Прочность сцепления… | Принято |
| 80 | По проекту в целом |  | п. 8.9, на территории РК практически нет лабораторий по определению паропроницаемости по ГОСТ 25898 | Не принято Настоящий стандарт межгосударственный и будет действовать на территории стран СНГ. По необходимости в РК лаборатории должны будут ввести определение данного параметра. |
| 81 | Приложение А |  | Дополнить монтажные, для устройства стяжек | Принято |
| 82 | Приложение Б. |  | п. Б.2.1 редактировать, ГОСТ 21216 | Принято |
| - ТОО «Научно-технический инженерный центр» (ОПС) Исх. № 10-22 от 15.07.2022 г. (повторное согласование) |  |  |  |  |
| 83 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Дорожная лаборатория» (ИЛ) Исх. № 20 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 84 | По проекту в целом |  | п. 5.2.2 прочность на сжатие, марка на прочность в проектном возрасте 28 суток надо разработать и утвердить конкретные нормы при сжатии в МПа. На данный момент нет конкретных норм, на которые можно официально сделать ссылку | Не принято В стандарте приведены данные по зависимости марки раствора от предела прочности на сжатие (таблица 3) |
| - ТОО «Дорожная лаборатория» (ИЛ) Исх. № 21 от 23.06.2022 г. (повторное согласование) |  |  |  |  |
| 85 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Эксперт сеrt» (ИЛ) Исх. № 08 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 86 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «РУДНЫЙСОКОЛОВСТРОЙ» (ИЛ) Исх. № 364 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 87 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «СТРОЙЭКСПЕРТ» (ИЛ) Исх. № 7 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 88 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «НИИСТРОМПРОЕКТ» (ИЛ) Исх. № Т-813 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 89 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «АСТАНАКУРЫЛЫССЕРВИС» (ИЛ) Исх. № 347/04 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 90 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Astana Story Control» (ИЛ) Исх. № 3 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 91 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Актюбинский филиал (ОПС) Исх. № 5-1/565 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 92 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «QS AZIA CERTIC» (ОПС) Исх. № 96 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 93 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Центр сертификации Standlab» (ИЛ) Исх. № 12-ИЛ от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 94 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Курылыс» (ИЛ) Исх. № 537 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 95 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «GIO TRADE» (ОПС) Исх. № 537 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 96 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Технический контроль безопасности зданий и сооружений» (ИЛ) Исх. № 20 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 97 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Гидромаш -Орион -МЖБК» (ИЛ) Исх. № 193 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 98 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «ФИРМА ТОРГОВАЯ ПАЛАТА» (ОПС) Исх. № 193 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 99 | По проекту в целом |  | п. 4.2 условное обозначение нормативного документа ГОСТ 28013-98 осталась без изменения | Принято |
| - ПК «Качество» (ИЛ) Исх. № 193 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 100 | По проекту в целом |  | Пример маркировки, ссылка на действующий ГОСТ 28013-98, год не должен быть указан | Принято |
| 101 | По проекту в целом |  | п. 5.10, добавить в проектном возрасте | Принято |
| - АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Семей» (ИЛ) Исх. № 01-44-ОПС-217 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 102 | По проекту в целом |  | п. 5.4.2 исключить ГОСТ 10178-85 | Принято |
| 103 | По проекту в целом |  | Дополнить цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266, пропущено пуццолановые | Принято |
| - АО ««Национальный Центр экспертизы и сертификации», Нур-Султан» (ОПС) Исх. № ВПР-сио/1018 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 104 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «ПАЛАТА» (ОПС) Исх. № 01-07/014 от 23.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 105 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО ИЦ «ЦЕНТРГЕОАНАЛИТ» (ИЛ) Исх. № 2-581 от 24.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО ««Национальный Центр экспертизы и сертификации»» Алматинский филиал (ОПС) Исх. № 1023/10 от 24.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 107 | Раздел 7 Правила приемки |  | Дополнить пп. 7.4 какой должен быть объем точечной пробы для сухой строительной смеси и готовой к применению растворной смеси | Принято Общий объем отобранных точечных проб должен обеспечивать получение объединенной пробы, достаточной для проведения не менее двух определений каждого из всех контролируемых показателей качества смесей. |
| - ТОО «GIO TRADE», (ИЦ) Исх. № 549 от 29.06.2022 г |  |  |  |  |
| 108 | По проекту в целом |  | Замечании и предложений нет |  |
| 6. Высшие учебные заведения |  |  |  |  |
| - ТОО «Международная образовательная корпорация» (КазГАСА) Исх. № 03/518 от 20.06.2019 г. |  |  |  |  |
| 109 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ) Исх. № 14-10/000058 от 23.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 110 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - НАО «ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ» Исх. № 3.1-13/285 от 27.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 111 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева» (КазНИТУ) Исх. № 03-08-04-31/2420 от 04.07.2022 г. |  |  |  |  |
| 112 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| 7. Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |  |
| - ТК 78 по стандартизации «Строительные материалы и изделия» на базе ТОО «ИННОБИЛД» Исх. № ТК 37 от 23.05.2019 г. |  |  |  |  |
| 113 |  | По проекту в целом | отмененные ГОСТ заменить, по тексту внести поправки | Принято |
| 114 |  | Термины и определения | ввести термин «растворы для устройства стяжек»; | Принято |
| - ТК 77 по стандартизации «Нормирование в строительной отрасли» Исх. № 14 от 24.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 115 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТК 55 по стандартизации «Архитектура, градостроительство и строительство» Исх. № 14 от 24.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 116 |  | По проекту в целом | 1) В проекте стандарта встречается разный подход к обозначению марки растворов по подвижности Пк: например, в тексте есть обозначения «Пк2» или «Пк3>, а в таблице I П2 или ПЗ | Принято |
| 117 |  | По проекту в целом | 2) Разработчику рекомендуется внимательно проверить проект стандарта на предмет исключения опечаток, избыточных знаков препинаний или, наоборот, внесения недостающих знаков препинаний. Для примера приводится следующий абзац: «5.10 Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте характеризуют марками: М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400 и далее с интервалом 50.. Пределы прочности растворов на сжатие в зависимости от марки, приведены в таблице З ». | Принято |
| 118 |  | По проекту в целом | 3) В проекте стандарта отсутствуют данные (должности, ФИО, подписи) разработчиков | Принято |
| - ТК 55 по стандартизации «Архитектура, градостроительство и строительство» Исх. № 04-ТК-275 от 19.07.2022 г. (повторное согласование) |  |  |  |  |
| 119 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| 8. Национальный центр аккредитации |  |  |  |  |
| - ТОО «Национальный центр аккредитации» Исх. № 10/02-2347-НЦА/1797 от 17.08.2022 г. |  |  |  |  |
| 120 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| 9. Заинтересованные организации |  |  |  |  |
| - ТОО «Конкритпродакт» Исх. № 149 от 09.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 121 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Темир бетон» , г. Талдыкорган Исх. № 513 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 122 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Bazis Constraction» Исх. № BС 004/965/22 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 123 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Астанатрансстрой» Исх. № 214 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 124 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Темир бетон - 1» Исх. № 154 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 125 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Асыл- Тас Альянс» Исх. № 14 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 126 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Исх. № 08-09/420 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 127 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Ремстройтехника» Исх. № 146 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 128 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «БАТЫС СУ АРНАСЫ» (Водоканал, г. Уральск) Исх. № 18-08/2419 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 129 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Павлодар-Водоканал» Исх. № 1772 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 130 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» Исх. № 228/3 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 131 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Мутлу гипс» Исх. № 5 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 132 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Кнауф гипс Капчагай с участием ДЭГ» Исх. № 166 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 133 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Железобетонный комбинат» Исх. № 367/02.01 от 24.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 134 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «ККК бетон» Исх. № 212 от 27.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 135 |  | По проекту в целом: | В разделе 3 обозначения терминов необходимо прописать полужирным начертанием | Принято |
| 136 |  | По проекту в целом: | п. 3.1 после «затворителя» точку заменить на запятую | Принято |
| 137 |  | По проекту в целом: | Под вопросом целесообразность перечисления в п. 5.10 марок растворов по прочности от М250 и выше, т.к. такие марки растворов не применяются. Но тут нужна консультация проектировщиков. Существуют узлы монтажа, где применяются растворные смеси высокой прочности, но обычно, это специальные растворы от конкретных производителей, в составе которых присутствуют специальные добавки и наполнители и наименование этих смесей оговаривается в проекте. | Принято В настоящее время современные строительные технологии предполагают использование высокопрочных растворов, в составе которых присутствуют добавки и наполнители. |
| 138 |  | По проекту в целом: | В п. 5.14.7 в качестве заполнителя необходимо добавить «пески из отсевов дробления» по ГОСТ 31424. Это будет отвечать требованиям по применению в производстве материалов из отходов промышленности и снижению расхода природных песков. | Принято |
| РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (Национальный орган по стандартизации) |  |  |  |  |
| РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Заключение по метрологической экспертизе № 23 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |
| 1 |  | По проекту в целом: | - К вяжущем материалам привести ссылку на соответствующий нормативный документ. | Принято В п.5.15.2 приведены ссылки |
| 2 |  | По проекту в целом | п.5.14 ссылочные нормативные документы необходимо актуализировать, например: ГОСТ 9179, ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 25328, ГОСТ 5578, ГОСТ 25898, ГОСТ 21216.2, ГОСТ 21216.12. | Принято |
| 3 |  | По проекту в целом | По проекту исключить тип марок по прочности, по морозостойкости и т.д. так как это ограничивает применения стандарта. | Не принято Стандарт разрабатывается взамен ГОСТ 28013-98, указанные марки определяют область применения продукции |
| РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Экспертное заключение НОС № 104 от 09.08.2022 г. |  |  |  |  |
| 1 |  | Пояснительная записка | В соответствии с п. 5.3.4 ГОСТ 1.2 в пояснительной записке к проекту разрабатываемого межгосударственного стандарта приводят технико-экономическое, социальное или иное обоснование целесообразности пересмотра данного стандарта и краткую характеристику пересмотра, а также описание ожидаемой эффективности от применения новой версии стандарта вместо его прежней версии. При этом в пояснительной записке допускается не приводить сведения о международных и региональных стандартах, если пересмотр действующего стандарта не обусловлен необходимостью гармонизации данного межгосударственного стандарта на международном или региональном уровне. В этой связи в ПЗ привести обоснование пересмотра действующего стандарта. А также вдело вложить основу пересмотра проекта Пояснительную записку привести в соответствие с ГОСТ 1.2. | Принято |
| 2 |  | Область применения | В соответствии с 4.7.2 СТ РК 1.5 при указании назначения и областирастпространения стандарта или рекомендаций по стандартизации применяют следующие формулировки: «Настоящий стандарт устанавливает...», «Настоящие рекомендации по стандартизации устанавливают...», «Настоящий стандарт распространяется на ... и устанавливает...», «Настоящие рекомендации по стандартизации распространяются на ... и устанавливают...». В связи с этиь область необходимо отредактировать. | Принято |
| 3 |  | Нормативные ссылки | В соответствии с 4.8.1 СТ РК 1.5-2019 структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень документов по стандартизации, на которые даны обязательные ссылки в тексте и которые устанавливают нормативные положения, без соблюдения которых не могут быть выполнены нормы стандарта или рекомендаций по стандартизации. При этом ссылочные документы на ГОСТ 9758, ГОСТ 23732-2011 по тексту не указаны, необходимо отработать. | Принято п. 5.15.7 приведен ГОСТ 9758 п. 5.15.13 приведен ГОСТ 23732 |
| 4 |  | Нормативные ссылки | ГОСТ 5578-2019, ГОСТ 31108-2020 не введены на территории РК, в связи с этим необходимо дать предложение в РГП КазСтандарт по введению данных документов | Принято Направлено письмо №ТК-46 от 25.08.2022 г. |
| 5 |  | По тексту проекта стандарта | В разделе 6 привести примечание Примечание – Дополнительные требования к маркировке продукции могут быть установлены в национальном законодательстве государств-участников МГС, принявших стандарт. | Принято |
| 6 |  | По тексту проекта стандарта | В соответствии с 7.3 содержание стандарта общих технических условий, как правило, включают следующие разделы: -классификация; - технические требования; -требования безопасности; -требования охраны окружающей среды (экологичности); -правила приемки; - методы контроля (испытаний); -транспортирование и хранение; -указания по эксплуатации (применению, способу приготовления, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации); - гарантии изготовителя. В связи с этим в проекте стандарта предусмотреть разделы требования безопасности, требования охраны окружающей среды (экологичности), указания по эксплуатации (применению, способу приготовления, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации) | Принято частично Требования безопасности и охраны окружающей среды обеспечиваются путем установления и соблюдения технических требований, которые установлены в разделе «Технические требования» Указания по эксплуатации (применению, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации) по специфике строительной продукции предусматриваются в зависимости от вида зданий и сооружений в проектных документациях на конкретный объект, а также технологических картах, регламентирующих порядок выполнения технологического процесса монтажа или утилизации отдельного вида железобетонного изделия при строительно-монтажных работах. |
| 7 |  | По тексту проекта стандарта | Колонтитулы привести в следующей редакции: ГОСТ 28013 (проект KZ, первая редакция) | Принято |
| 8 |  | По тексту проекта стандарта | Привести пояснение к Fкз25, так как непонятно что означает «кз» | Принято В пункте 5.11 приведено морозостойкость контактной зоны Fкз |
| 9 |  | По тексту проекта стандарта | В 5.15.13 ссылочный документ ГОСТ 23722 отсутствует в разделе нормативные ссылки. А также необходимо уточнить его применение на территории РК | Принято в п. 5.15.13 приведено ГОСТ 23732 вместо ГОСТ 23422 |
| 10 |  | По тексту проекта стандарта | В 5.15.10 приведено «Содержание вредных примесей в заполнителях не должно превышать требований ГОСТ 26633, при этом в ссылочном документе ГОСТ 26633 отсутствуют требования по вредным примесям. Необходимо отредактировать или исключить ссылочный документ | Принято в п. 5.15.10 приведен ГОСТ 8736 |
| 11 |  | По тексту проекта стандарта | ГОСТ 21216 распространяется на глинистое сырье и устанавливает требования к средствам и процедуре проведения проведения испытаний в целях оценки качества гдинистого сырья. В связи с чем формулировку «Б2.1 Гранулометрический состав глины определяют по ГОСТ 21216» в приложении Б необходимо отредактировать. | Принято п. Б.2.1 отредактирован |
| 12 |  | По тексту проекта стандарта | В 5.15.12 прописано «Химические добавки должны соответствовать» ГОСТ 24211, ГОСТ 25094», при этом в ссылочных документах ГОСТ 24211, ГОСТ 25094 отсутствуют требования к химическим добавкам. Необходимо отредактировать | Принято п. 5.15.12 отредактирован |
| 13 |  | По сводке отзывов | Согласовать с ОЮЛ Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона | Принято Получено согласование № И-22-0067 от «16» августа 2022 г. |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов: – 102;

из них : без замечаний и предложений:88;

с замечаниями и предложениями:  14.

Общее количество замечаний:50;

из них:  принято – 46;

не принято – 4.

Заместитель генерального директора

РГП « Казахстанский институт

стандартизации и метрологии» 												Шамбетова А.Б