| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 18643 (проект, KZ, первая редакция) |

Удобрения и почвынные кондиционеры

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БИУРЕТА В МОЧЕВИННЫХ УДОБРЕНИЯХ

Метод ВЭЖХ

(ISO 18643:2016, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и                            ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 18643:2016 «Удобрения и почвенные кондиционеры. Определение содержания биурета в мочевинных удобрениях. Метод ВЭЖХ» («Fertilizers and soil conditioners - Determination of biuret content of urea-based fertilizers - HPLC method », IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 134 «Удобрения и почвоулучшители» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения……………………………………………………….… |  |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………………………….… |  |
| 3 | Сущность метода …………………………………………………………… |  |
| 4 | Реагенты……………………………………………………………….……… |  |
| 5 | Приборы и устройства……………………………………………………… |  |
| 6 | Порядок проведения испытания………………………….……………… |  |
| 6.1 | Подготовка испытываемого образца……………………………………… |  |
| 6.2 | Подготовка исходного стандартного раствора………………….……… |  |
| 6.3 | Подготовка исходных стандартных растворов биурета……….……… |  |
| 6.4 | Условия ВЭЖХ………………………………………………………………… |  |
| 6.5 | Подготовка стандартной кривой…………………………………………… |  |
| 6.6 | Определение содержания биурета в исходном стандартном растворе……………………………………………………………………….. |  |
| 6.7 | Вычисление и выражение результатов………………………………….. |  |
| 6.8 | Прецизионность……………………………………………………………… |  |
| 6.8.1 | Кольцевая проба…………………………………………..………………… |  |
| 6.8.2 | Повторяемость, r……………………………………………………………… |  |
| 6.8.3 | Воспроизводимость R……………………………………………….……… |  |
| 7 | Протокол испытаний |  |
| Приложение А (справочное) Отчет международных лабораторий по кольцевым пробам ………………………………………….…… |  |  |
| Приложение В (справочное) Альтернативный метод определения наличия биурета в удобрениях ……………………………………….….. |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам |  |  |
| Библиография……………………………………………………………………….….… |  |  |

Введение

Биурет, также известный как 2-имидодикарбоновый диамид (NH2CONHCONH2), является одним из нескольких побочных продуктов, образующихся при нагревании расплавленной мочевины около или выше точки ее плавления (132 °C) во время ее производства. [1][2] Точный механизм вреда биурета по отношению к различными растениями находится на стадии изучения, но вредное воздействие высоких концентраций было задокументировано, а также опубликовалось множество норм/стандартов по всему миру, касающихся максимально допустимых концентраций и/или аналитических методов. [1][5][4][5][6][7][8] На данный момент существует, по крайней мере, три вида аналитических методов для определения биурета в удобрениях, включая традиционные спектрофотометрические методы, [5][7] атомно-абсорбционный спектрофотометрический метод, [8] и методы ВЭЖХ. .[2][5][10]][11] За последнее время методы ВЭЖХ показали свое преимущество над другими типами методов, благодаря их способности количественно определять содержание биурета путем полного отделения биурета от многочисленных конденсатов мочевины. ISO/TC 134 осведомлены о больших усилиях, предпринимаемых аналитиками/учеными во всем мире и по отдельности, ищущих единый, быстрый и точный метод определения биурета в удобрениях, и пытались максимально унифицировать метод ВЭЖХ, основанный на предварительных исследованиях китайских, американских и европейских экспертов. [2][5][10][11]