Пояснительная записка к предложению-заявке на разработку стандарта ГОСТ «Жиры и масла животные и растительные. Определение кислотного числа и кислотности»

- Основание для разработки стандарта с указанием номера темы по программе межгосударственной стандартизации

1) Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 декабря 2022 года № 433- НҚ (с учетом изменений приказ № 16-НҚ от 10.02.2023)

# 2) Программа межгосударственной стандартизации на 2022 – 2023 гг.

# Тема внесена в ПМС под шифром KZ.1.025-2023.

- Краткая характеристика объекта стандартизации и аспекта стандартизации

Настоящий стандарт будет устанавливать метод определения кислотного числа и кислотности в жирах животного и растительного происхождения.

- Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне

Разработка межгосударственного стандарта необходима и целесообразна для выполнения требований технического регламента ТР ТС 024/2011
технического регламента «Технический регламент на масложировую продукцию».

Жиры и масла животного происхождения является объектом регулирования данного технического регламента.

В Перечень стандартов к техническому регламенту Технический регламент на масложировую продукцию» включен национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ИСО 660-2011 «Жиры и масла животные и растительные. Определение кислотного числа и кислотности» при этом на сегодняшний день первоисточник на основе которого разработан национальный стандарт  заменен, в этой связи целесообрана разработка межгосударственного стандарта, так как Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 161 "О Порядке разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия ? национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования" установлено, что национальные стандарты государств-членов ЕАЭС включаются до разработки межгосударственного стандарта.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Настоящий проект межгосударственного стандарта взаимосвязан со следующими нормативными документами:

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию».

ISO 385 Laboratory glassware — Burettes (Посуда лабораторная — Бюретки)

ISO 661 Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample (Жиры и масла животные и растительные — Подготовка исследуемой пробы)

ISO 1042 Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная — Цилиндры мерные с одной меткой)

ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа — Технические условия и методы испытания)

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

Принятие ГОСТ потребует отмены СТ РК ИСО 660-2011 «Жиры и масла животные и растительные. Определение кислотного числа и кислотности».

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

В качестве основной нормативной базы (первоисточника) предлагается ISO 660:2020 «Animal and vegetable fats and oils — Determination of acid value and acidity»

7 Сведения о рассылке проекта стандарта на рассмотрение и согласование

Потенциальными пользователями стандарта являются – производители масложировой продукции, ОПС, ИЛ, аккредитованные по ТР ТС 024/2011 и будут аккредитованы по проекту ТР ТС «Технический регламент на масложировую продукцию».

8 Сведения о разработчике

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

010000, г.Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, здание «Эталонный центр»,

тел. +7 (7112) 28-29-99

E-mail: info@ksm.kz

Заместитель

Генерального директора 					Е. Амирханова