| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCID FOR STANDARDIZATION, METRODOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 17059 (проект, KZ, первая редакция) |

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Экстрагирование масла и приготовление метиловых эфиров

жирных кислот из триглицеридов для анализа методом газовой хроматографии (Экспресс-метод)

(ISO 17059:2019, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и                            ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                ISO 17059:2019 «Семена масличных культур. Экстрагирование масла и приготовление метиловых эфиров жирных кислот из триглицеридов для анализа методом газовой хроматографии (Экспресс-метод)» («Oilseeds - Extraction of oil and preparation of methyl esters of triglyceride fatty acids for analysis by gas chromatography (rapid method)», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 34, «Пищевая продукция», Подкомитетом ПК 2, «Масленичное семя, фрукты и жмыховая мука» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения…………………………………………………….….. |  |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………….….… |  |
| 3 | Термины и определения…………………………………………….…....… |  |
| 4 | Сущность метода ……………………………………………………….....… |  |
| 5 | Реактивы …………………………………………………………………….… |  |
| 6 | Приборы и устройства …………………………………………………....… |  |
| 7 | Отбор проб …………………………………………………………….…...…. |  |
| 8 | Порядок проведения испытания ………………………………………..… |  |
| 8.1 | Подготовка испытуемых образцов………………………………………… |  |
| 8.2 | Проба для анализа……………………………………………………..…..... |  |
| 8.2.1 | Общие положения………………………………………………………….… |  |
| 8.2.2 | Зерна с содержанием масла более 30 % по массе (рапс, горчица, подсолнечник и льняное семя)…………………………………………..… |  |
| 8.2.3 | Зерна с содержанием масла от 15 до 30 % по массе (соевые бобы).. |  |
| 8.3 | Экстрагирование масла…………………………………………………...… |  |
| 8.4 | Фильтрация и сушка экстракта…………………………………………...… |  |
| 8.5 | Получение метиловых эфиров…………………………………………..… |  |
| 9 | Протокол испытаний………………………………………………………… |  |
| Приложение A (обязательное) Основные методы испытаний…………………… |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам |  |  |
| Библиография………………………………………………………………………..…… |  |  |

Введение

Хроматографический анализ метиловых эфиров жирных кислот (FAME) масличных культур требует маслоэкстракции. Подобные методы, проводимые в лабораториях, включают в себя маслоэкстракцию для определения содержания масла, и являются очень кропотливыми и трудоемкими [2] [3]. Следовательно, общая продолжительность и стоимость анализа триглицеридных жирных кислот в масличных семенах, включая экстракцию масла, подготовку и газовую хроматографию FAME, значительно увеличиваются уже на стадии экстракции масла. В этом документе описан быстрый и оптимизированный метод комбинированной маслоэкстракции и подготовки FAME. Масло только частично извлекается из семян, и извлеченная фракция остается достаточно показательной для общего содержания, если метод применяется к семенам, указанным в разделе область применения [4,5]. FAME готовят в соответствии с методом переэтерификации, описанным в ISO 5509: 200041), и слегка модифицируют для применения к изооктановым растворам масла.

Учитывая, что эталонный метод для экстрагирования масла не существует, метод маслоэкстракции, указанный в этом документе, сравнивался с ISO 659[2] в межлабораторных испытаниях [6]. Результаты показали очень хорошее сходство между этими двумя методами, за исключением случаев применения к рапсу с высоким содержанием эруковой кислоты. В этом случае данный метод привел к тому, что значения содержания эруковой кислоты повысились примерно на 1 %.

1) Изъятый стандарт. Заменен на  ISO 12966-2:2011 и  ISO 12966-3:2009