ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC). МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ; ГОСТ OIC/SMIIC 35 (проект KZ, первая редакция).

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ Требования к компетенции лабораторий, выполняющих исследования продукции Халал (OIC/SMIIC 35:2020, IDT) Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств.  В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №…. от …. г.).

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту OIC/SMIIC 35: 2020 Conformity Assessment – General requirements for the competence of laboratories performing halal testing (Оценка соответствия. Требования к компетенции лабораторий, выполняющих исследования продукции Халал, IDT).

Международный стандарт OIC/SMIIC 35: 2020 разработан SMIIC комитетом по стандартам оценки соответствия (CCA) и принят SMIIC.

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 1 |
| 2 | НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 1 |
| 3 | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 4 | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ | 1 |
| 4.1 | Беспристрастность | 1 |
| 4.2 | Конфиденциальность | 2 |
| 5 | ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ | 2 |
| 6 | ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ | 2 |
| 6.2 | Персонал | 2 |
| 6.3 | Помещения и условия окружающей среды | 2 |
| 6.4 | Оборудование | 3 |
| 6.5 | Метрологическая прослеживаемость | 3 |
| 6.6 | Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками | 3 |
| 7 | ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ | 3 |
| 7.1 | Рассмотрение запросов, тендеров и договоров | 3 |
| 7.2 | Выбор, верификация и валидация методов | 3 |
| 7.2.1 | Выбор и верификация методов | 3 |
| 7.2.2 | Валидация методов | 3 |
| 7.3 | Отбор образцов | 3 |
| 7.4 | Обращение с объектами испытаний или калибровки | 3 |
| 7.5 | Технические записи | 4 |
| 7.6 | Оценивание неопределенности измерений | 4 |
| 7.7 | Обеспечение достоверности результатов | 4 |
| 7.8 | Представление отчетов о результатах | 4 |
| 7.8.1 | Общие положения | 4 |
| 7.8.2 | Общие требования к отчетам (об испытаниях, калибровке или отборе образцов) | 4 |
| 7.8.3 | Специальные требования к отчетам об испытаниях | 4 |
| 7.8.4 | Специальные требования к сертификатам о калибровке | 4 |
| 7.8.5 | Представление результатов по отбору образцов - специальные требования | 5 |
| 7.8.6 | Представление заключений о соответствии | 5 |
| 7.8.7 | Представление мнений и интерпретаций | 5 |
| 7.8.8 | Изменения к отчетам | 5 |
| 7.9 | Жалобы | 5 |
| 7.10 | Управление несоответствующей работой | 5 |
| 7.11 | Управление данными и информацией | 5 |
| 8 | ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА | 5 |
|  | Библиография | 6 |
| Приложение ДА (справочное) | Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам | 8 |

Введение

a) Настоящий стандарт предназначен для определения конкретных компетенции у лабораторий, проводящих испытания Халал.

b) Демонстрация технической компетентности, беспристрастности и независимости лабораторий, проводящих испытания Халал, является важной частью процесса защиты потребителей от несоответствующих качеству продуктов или услуг. Это укрепляет уверенность в объективности лабораторий, проводящих испытания Халал, и в точности результатов испытаний.

c) Настоящий стандарт следует рассматривать совместно со стандартом ISO/IEC 17025:2017.

d) Настоящий стандарт был разработан с помощью ISO/IEC 17025:2017.

e) В настоящем стандарте используются следующие глагольные формы:

- «должен» - обозначает требование;

- «следует» - обозначает рекомендацию,

- «может» - означает разрешение,

- «способен» - означает возможность или способность.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ Требования к компетенции лабораторий, выполняющих исследования продукции Халал (Conformity assessment – General requirements for the competence of laboratories performing halal testing).

Дата введения _________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к компетенциям лабораторий, проводящих испытания Халал.

Все организации, осуществляющие лабораторную деятельность, включены в область применения настоящего стандарта.

Соблюдение настоящего документа ни в коей мере не освобождает лаборатории от ответственности за соблюдение/соответствие существующим национальным законам и нормам/руководствам, действующим в стране.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

- ISO/IEC 17025, Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

- ISO/IEC 17000, Оценка соответствия - Словарь и общие принципы

- OIC/SMIIC 1, Общие требования к продукции Халал.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины и определения по ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17025 и OIC/SMIIC 1.

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В целях настоящего стандарта должны применяться все требования, приведенные в пункте 4 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

4.1 Беспристрастность

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 4.1 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

Проект KZ, первая редакция

4.2 Конфиденциальность

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 4.2 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 5 стандарта ISO/IEC 17025:2017, а также следующие.

5.1 Лаборатория должна определить компетентного сотрудника мусульманина, который независимо от других обязанностей и ответственности должен иметь определенную ответственность и полномочия для обеспечения того, чтобы деятельность по испытаниям Халал осуществлялась и соблюдалась в любое время; он/она также должен иметь прямой доступ к высшему уровню менеджмента, на котором принимаются решения по политике или ресурсам лаборатории.

5.2 Персонал лабораторий, проводящий испытания Халал, и все их сотрудники должны быть привержены всем исламским ценностям, особенно тем, которые связаны с Халал.

6 ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ

6.1 Общие положения

Должно применяться требование, приведенное в пункте 6.1 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

6.2 Персонал

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 6.2 стандарта ISO/IEC 17025:2017, а также следующие.

6.2.1 В лаборатории должны быть запланированы соответствующие обучения для персонала лаборатории в соответствующей области/темах Халал, при условии, что записи таких обучений должны храниться.

6.2.2 Лаборатория должна обеспечить, чтобы технический персонал, назначенный для проведения испытаний по Халал, был мусульманином и прошел соответствующее обучение, связанное с Халал.

6.2.3 Компетентные персонал, уполномоченный рассматривать и утверждать результаты испытаний Халал, должен быть мусульманами.

6.3 Помещения и условия окружающей среды

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 6.3 стандарта ISO/IEC 17025:2017, а также следующие.

6.3.1 Для лабораторий, использующие молекулярные методы, включающие амплификацию нуклеиновых кислот in-vitro, должны быть предусмотрены отдельные помещения/пространства для выделения, амплификации и детекции нуклеиновых кислот, чтобы минимизировать риск перекрестного загрязнения.

6.4 Оборудование

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 6.4 стандарта ISO/IEC 17025:2017, а также следующие.

6.4.1 Оборудование, используемое для лабораторных целей, не должно быть изготовлено или содержать материалы, которые по законам ислама считаются не халалными или Наджис.

6.4.2 Масла/смазки, используемые для обслуживания оборудования и устройств, которые могут соприкасаться с продуктом, должны быть пищевыми и не должны содержать ингредиентов, не являющихся Халал или Наджис.

6.5 Метрологическая прослеживаемость

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 6.5 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

6.6 Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 6.6 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ

7.1 Рассмотрение запросов, тендеров и договоров

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.1 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.2 Выбор, верификация и валидация методов

7.2.1 Выбор и верификация методов

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.2.1 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.2.2 Валидация методов

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.2.2 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.3 Отбор образцов

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.3 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.4 Обращение с объектами испытаний или калибровки

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.4 стандарта ISO/IEC 17025:2017, а также следующие.

7.4.1 Лаборатория должна задокументировать меры, которые будут приняты для недопущения перекрестного загрязнения между образцами. Меры должны включать метод очистки, в соответствии с исламскими правилами для оборудования, помещения, персонала лаборатории, которые были в контакте с халалным источником. Должно быть обеспечено надлежащее разделение и хранение образцов перед испытанием и в процессе исследования, чтобы гарантировать отсутствие загрязнения.

7.5 Технические записи

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.5 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.6 Оценивание неопределенности измерений

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.6 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.7 Обеспечение достоверности результатов

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.7 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.8 Представление отчетов о результатах

7.8.1 Общие положения

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.8.1 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.8.2 Общие требования к отчетам (об испытаниях, калибровке или отборе образцов)

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.8.2 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.8.3 Специальные требования к отчетам об испытаниях

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.8.3 стандарта ISO/IEC 17025:2017, а также следующие.

7.8.3.1 Лаборатория не должна выдавать знак Халал на основании заключения о пригодности рассматриваемой продукции в качестве Халал. Лаборатория должна предоставлять в своих отчетах только технические/научные результаты испытаний и интерпретацию их анализа. Исламская интерпретация результатов находится вне компетенции лаборатории и должна быть исключена.

7.8.4 Специальные требования к сертификатам о калибровке

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.8.4 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.8.5 Представление результатов по отбору образцов - специальные требования

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.8.5 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.8.6 Представление заключений о соответствии

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.8.6 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.8.7 Представление мнений и интерпретаций

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.8.7 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.8.8 Изменения к отчетам

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.8.8 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.9 Жалобы

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.9 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.10 Управление несоответствующей работой

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.10 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

7.11 Управление данными и информацией

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 7.11 стандарта ISO/IEC 17025:2017.

8 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

Должны применяться все требования, приведенные в пункте 8 стандарта ISO/IEC 17025:2017

Библиография

[1] ISO 5725-1, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Часть 1: Основные положения и определения

[2] ISO 5725-2, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Часть 2: Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.

[3] ISO 5725-3, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Часть 3: Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

[4] ISO 5725-4, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Часть 4: Основные методы определения правильности стандартного метода измерений.

[7] ISO 9001, Системы менеджмента качества — Требования

[8] ISO 10012, Системы менеджмента измерений — Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию

[9] ISO/IEC 12207, Системная и программная инженерия — Процессы жизненного цикла программных средств

[10] ISO 15189, Лаборатории медицинские — Частные требования к качеству и компетентности

[11] ISO 15194, Изделия медицинские для диагностики — Измерение величин в пробах биологического происхождения - Требования к аттестованным стандартным образцам и содержанию сопроводительной документации

[12] ISO/IEC 17011, Оценка соответствия — Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия

[13] ISO/IEC 17020, Оценка соответствия — Требования к работе различных типов органов инспекций

[14] ISO/IEC 17021-1, Оценка соответствия — Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента — Часть 1: Требования

[15] ISO 17034, Общие требования к компетентности производителей стандартных образцов.

[16] ISO/IEC 17043, Оценка соответствия — Основные требования к проведению проверки квалификации

[17] ISO/IEC 17065, Оценка соответствия — Требования к органам, по сертификации продукции, процессов и услуг

[18] ISO 17511, Изделия медицинские для диагностики in vitro — Измерение величин в биологических пробах — Метрологическая прослеживаемость значений, приписанных калибраторам и контрольным материалам

[19] ISO 19011, Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

[20] ISO 21748, Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности измерений

[21] ISO31000, Менеджмент риска — Руководящие указания

[22] Руководство ISO 30, Стандартные образцы — Некоторые термины и определения

[23] Руководство ISO 31, Стандартные образцы — Содержание сертификатов, этикеток и сопроводительной документации

[24] Руководство ISO 33, Стандартные образцы — Надлежащая практика применения стандартных образцов

[25] Руководство ISO 35, Стандартные образцы — Руководство по определению характеристик и оценке однородности и стабильности

[26] Руководство ISO 80, Руководство по внутрилабораторному изготовлению материалов для контроля качества (МКК)

[27] Руководство ISO/IEC 98-3, Неопределенность измерения. Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерения (GUM: 1995)

[28] Руководство ISO/IEC 98-4, Неопределенность измерения. Часть 4. Роль неопределенности измерения в оценке соответствия

[29] Руководство IEC 115, Погрешность измерения при оценке соответствия деятельности в электротехническом секторе

[30] Совместная декларация BIPM, 01 ML, I LAC и ISO по метрологической прослеживаемости, 2011 2)

[31] Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий (ILAC) 3)

[32] Международный словарь терминов в области законодательной метрологии (VIML), МОЗМ V1:2013

[33] JCGM 106:2012, Оценивание данных измерений - Роль неопределенности измерений при оценке соответствия.

[34] Выбор и использование справочных материалов, EEE/RM/062rev3, Eurachem 4)

[35] PS 3733: 2019 (Часть 1, Система управления Халяль - Основы и словарь)

[36] Брошюра SI: Международная система единиц (SI), BIPM 5)

[37]http://www.bipm.org/utils/common/pdf/BIPM-OIML-ILAC-ISOJoint_declaration_2011 .pdf

[38] http://ilac.org /

[39] https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/EEE-RM-062rev3.pdf

[40] http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure /

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА. Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment – Vocabulary and general principles (Оценка соответствия. Словарь и общие принципы). | IDT | ГОСТ ISO/IEC 17000–2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы. |
| ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий) | IDT | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| __________________ * На стадии пересмотра Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

_____________________________________________________________________

УДК                                                   МКС                                                    IDT

Ключевые слова: испытания; калибровка;, метод; верификация и валидация методов; испытания Халал; персонал; оборудование; система менеджмента

______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» | ___________________ | С. Радаев |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки нормативно-технических документов | ___________________ | А. Сопбеков |
| Ведущий специалист Департамента разработки нормативно-технических документов | ___________________ | П. Жунисбекова |