Сводка отзывов к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ 6665__ «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта |  | Замечания и предложения по проекту стандарта |  | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| - Государственные органы |  |  |  |  |  |
| - ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» Исх. № 04-10/1012 от 08.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» Исх. № 04-10/1012 от 08.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Мангистауской области» Исх. № 02-14/7683 от 09.06.2022 |  |  |  |  |  |
| 3 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление строительства акимата Павлодарской области» Исх. № 9/1-30/363 от 09.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 4 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Исх. № 18-1-01/12958 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление строительства Туркестанской области» Исх. № 36-07-06/1589 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 6 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление строительства города Нур-Султан» Исх. № 507-06-06/5602 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГКП «Костанай-Су» акимата г. Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Исх. № 1499 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области» Исх. № 1265-27/5116 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 9 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление строительства г. Шымкент» Исх. № 19-08-05/2521 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 10 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Исх. № 25-24/04-2673 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 11 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГГКП на ПХВ «Жетысу водоканал» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган Исх. № 04-328 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГГКП на ПХВ «АЛМАТЫ СУ» Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы Исх. № 23.1-06/Т-765 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 13 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИиИР РК Исх. № 24-02-24/2904 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 14 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Министерство энергетики Республики Казахстан Исх. № 05-30/13567 от 23.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 15 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГКП «Астана су арнасы» Исх. № 4-1/4475 от 28.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 16 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» Исх. № 09-20/1212 от 28.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 17 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 3. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |  |  |  |  |  |
| - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Исх. № №08322/17 от 04.07.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 18 | По проекту в целом |  | Поступил отзыв от ОЮЛ «АИСТ», Исх. № А-160 от 20.06.2022 г. |  |  |
| 19 | По проекту в целом |  | В разделе нормативные ссылки проверить действие отдельных стандартов, провести замену |  | Принято |
| 20 | По проекту в целом |  | По тексту проверить правильность ссылок (ГОСТ 5821 и т.д.) |  | Принято |
| 4. Аккредитованные ассоциации |  |  |  |  |  |
| - ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона» «QazCem» Исх. № И-22-0048 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 21 | По проекту в целом |  | Заменить рисунки в стандартах/ Плохо видны чертежи |  | Принято |
| - ОЮЛ «Казахстанская энергетическая ассоциация» Исх. № 465/1 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 22 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РОЮЛ «Ассоциация строителей Казахстана» Исх. № АСК-062 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 23 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - «Национальная Ассоциация Проектировщиков РК» Исх. № 1-128 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 24 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ОЮЛ «Союз промышленников и предпринимателей «Национальная индустриальная палата Казахстана» Исх. № 129 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 25 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РОЮЛ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА» Исх. № 01-317 от 23.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 26 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 5. Научно-исследовательские и проектные институты (8) |  |  |  |  |  |
| - ТОО «НИИСТРОМПРОЕКТ» Исх. № Т-805 от 09.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 27 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Институт электроэнергетики и энергосбережения» (Казахэнергоэкспертиза) Исх. № 01-01/482 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 28 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» МЧС РК (ТК 46) Исх. № 34-2/81 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 29 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (ТК 77) Исх. № 03-05-03/1284 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 30 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект» Исх. № 347-01/2 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 31 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «КазНИИ энергетики им. Академика Ш.Ч.Чокина» Исх. № 08-09/420 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 32 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (НИИ ТК) Исх. № 1-10/168 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 33 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» (КазДорНИИ) Исх. № 307/05-02 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 34 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 6. Органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории |  |  |  |  |  |
| - ТОО Ғылыми Зертте Орталығы Алматы-Стандарт» (ОПС) Исх. № 163 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 35 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО Алия и-Ко» (ИЛ) Исх. № 335/22 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 36 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Интеринж Алматы» (ИЛ) Исх. № 086 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 37 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Кокшетау жолдары» (ИЛ) Исх. № 312/130 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 38 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Карагандинский филиал (ОПС) Исх. № 27/532 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 39 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «KGS ASTANA» (ИЛ) Исх. № 106/22 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 40 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «КазСтройЛаб» (ИЛ) Исх. № 10 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 41 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «СЭЛДОМ»(ИЛ) Исх. № 35 от 15.06.2022 г |  |  |  |  |  |
| 42 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Компания Ахмет»(ИЛ) Исх. № 117 от 15.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 43 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Коктас- Актобе»(ИЛ)* Исх. № оф 169 от 15.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 44 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Сапа Интерсистем»(ОПС) Исх. № 06/22-1568 от 15.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 45 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Яссы Курылыс»(ИЛ) Исх. № 51 от 15.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 46 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Центр подтверждения соответствия продукции» (ОПС) Исх. № 17 от 15.06.2019 г. |  |  |  |  |  |
| 47 | Нормативные ссылки |  | Добавить ГОСТ 3344, актуализировать ГОСТ 8829, заменить отмененные ГОСТы 10260, 10884, 5781 и др., добавить ГОСТ 34028 |  | Не принято ГОСТ 8829-2018 – стандарт межгосударственный, принят Россией, Белоруссией, Арменией и Кыргызстаном. Республика Казахстан на стадии принятия |
| 48 | По проекту в целом |  | п. 4.4.11 уточнить класс арматуры |  | Принято |
| 49 | По проекту в целом |  | п. 5.3 (6.3) уточнить 6 мес. |  | Принято |
| 50 | Приложение В |  | Таблица В.4, проверить ссылку ГОСТ 5781 |  | Принято |
| - ТОО «Центр подтверждения соответствия продукции» ЦПСП (ОПС) Исх. № 19 от 29.07.2019 г. (повторное согласование) |  |  |  |  |  |
| 51 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Акмолинский филиал (ОПС) Исх. № 04-23/178 от 15.06.2022 г |  |  |  |  |  |
| 52 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Құрылыс Сапа (ОПС) Исх. № 037 от 15.06.2022 г |  |  |  |  |  |
| 53 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «СтандартСтройСервис LTD»(ИЛ) Исх. № 43 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 54 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Т-Стандарт» (ОПС) Исх. № 1228-ОПС от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 55 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Атырауская Сертификационная Испытательная Компания – Строительные материалы»(ИЛ) Исх. № 01-05/03 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 56 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Павлодарский филиал (ОПС) Исх. № 02-1-09/739 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 57 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Научно-технический инженерный центр» (ОПС) Исх. № 10-22 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 58 | Нормативные ссылки |  | Добавить ГОСТ 3344, актуализировать ГОСТ 8829, заменить отмененные ГОСТы 10260, 10884, 5781 и др., добавить ГОСТ 34028 |  | Не принято ГОСТ 8829-2018 – стандарт межгосударственный, принят Россией, Белоруссией, Арменией и Кыргызстаном. Республика Казахстан на стадии принятия |
| 59 | По проекту в целом |  | п. 4.4.11 уточнить класс арматуры |  | Принято |
| 60 | По проекту в целом |  | п. 5.3 (6.3) уточнить 6 мес. |  | Принято |
| 61 | Приложение В |  | Таблица В.4, проверить ссылку ГОСТ 5781 |  | Принято |
| - ТОО «Научно-технический инженерный центр» (ОПС) Исх. № 10-22 от 15.07.2022 г. (повторное согласование) |  |  |  |  |  |
| 62 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Дорожная лаборатория» (ИЛ) Исх. № 20 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 63 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Эксперт сеrt» (ИЛ) Исх. № 08 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 64 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «РУДНЫЙСОКОЛОВСТРОЙ» (ИЛ) Исх. № 364 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 65 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «СТРОЙЭКСПЕРТ» (ИЛ) Исх. № 7 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 66 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «НИИСТРОМПРОЕКТ» (ИЛ) Исх. № Т-813 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 67 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «АСТАНАКУРЫЛЫССЕРВИС» (ИЛ) Исх. № 347/04 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 68 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Astana Story Control» (ИЛ) Исх. № 3 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 69 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Актюбинский филиал (ОПС) Исх. № 5-1/565 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 70 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «QS AZIA CERTIC» (ОПС) Исх. № 96 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 71 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Центр сертификации Standlab» (ИЛ) Исх. № 12-ИЛ от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 72 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Курылыс» (ИЛ) Исх. № 537 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 73 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «GIO TRADE» (ОПС) Исх. № 537 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 74 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Технический контроль безопасности зданий и сооружений» (ИЛ) Исх. № 20 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 75 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Гидромаш -Орион -МЖБК» (ИЛ) Исх. № 193 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 76 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ФИРМА ТОРГОВАЯ ПАЛАТА» (ОПС) Исх. № 193 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 77 | Раздел Нормативные ссылки» |  | ГОСТ 8829-2019, ГОСТ 10260-82 на территории РК не действуют, удалить или заменить |  | Не принято По ГОСТ 10260-82 внесены поправки. ГОСТ 8829-2018 стандарт межгосударственный, принят Россией, Белоруссией, Арменией и Кыргызстаном. Республика Казахстан на стадии принятия |
| - ТОО «ФИРМА ТОРГОВАЯ ПАЛАТА» (ОПС) Исх. № 02-63 от 15.07.2022 г.(повторное согласование) |  |  |  |  |  |
| 78 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ПК «Качество» (ИЛ) Исх. № 193 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 79 | По проекту в целом |  | В нормативных ссылках добавить ГОСТ 30515, ГОСТ 31108. ГОСТ 10884-94 отменен |  | Принято |
| 80 | По проекту в целом |  | Таблица 3, морозостойкость добавить F100 вместо F10 в четвертом столбце |  | Принято |
| 81 | По проекту в целом |  | С.9, п. 4.4 11 по п. 4.4.13 ссылки на отмененные стандарты и недействующие классы арматуры |  | Принято |
| - ПК «Качество» (ИЛ) Исх. № 35 13.07.2022 г. (повторное согласование) |  |  |  |  |  |
| 82 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО ««Национальный Центр экспертизы и сертификации», Нур-Султан» (ОПС) Исх. № ВПР-сио/1018 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 83 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ПАЛАТА» (ОПС) Исх. № 01-07/014 от 23.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 84 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО ИЦ «ЦЕНТРГЕОАНАЛИТ» (ИЛ) Исх. № 2-581 от 24.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 85 | По проекту в целом |  | Обратить внимание на то, что ГОСТ 12730.3 на территории РК не введен, действует версия ГОСТ 12730.3-78 |  | Не принято ГОСТ 12730.3-2020 – стандарт межгосударственный, принят Россией, Белоруссией, Арменией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Республика Казахстан на стадии принятия |
| - ТОО ИЦ «ЦЕНТРГЕОАНАЛИТ» (ИЛ) Исх. № 1-635 от 22.07.2022 г. (повторное согласование) |  |  |  |  |  |
| 86 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО ««Национальный Центр экспертизы и сертификации», Алматинский филиал (ОПС) Исх. № 1023/10 от 24.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 87 | Нормативные ссылки |  | Дополнить ГОСТ 34028-2016 |  | Принято |
| 88 | По проекту в целом |  | Заменить ГОСТ 5782 на ГОСТ 34028 |  | Принято |
| 89 | По проекту в целом |  | Изменить обозначение класса арматуры по ГОСТ 34028 (А-1 на А240, А-III на А400, A-IV на А600, A-V на А800) |  | Принято |
| - ТОО «GIO TRADE», (ИЦ) Исх. № 549 от 29.06.2022 г |  |  |  |  |  |
| 90 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Темир бетон», г. Талдыкорган (ИЦ) Исх. № 724 от 153.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 91 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ТауКен Строй», (ИЛ) Исх. № 12 от 18.08.2022 г |  |  |  |  |  |
| 92 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Центр Экспертизы и Испытаний», (ИЛ) Исх. № 17 от 18.08.2022 г |  |  |  |  |  |
| 93 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «АВЕ&К», (ИЛ) Исх. № 074 от 19.08.2022 г |  |  |  |  |  |
| 94 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Стройдеталь», (ИЛ) Исх. № 074 от 19.08.2022 г |  |  |  |  |  |
| 95 | По проекту в целом |  | Приложение А дополнить: «…допускается выпускать вибропрессованные камни длиной 0,5 и 0,75 м без изменения сечения камней согласно имеющегося прессового оборудования на предприятии», т.к. прессформы на изделия привязаны к возможностям технологического пресса, это касается только длины изделий. |  | Принято |
| 7. Высшие учебные заведения |  |  |  |  |  |
| - ТОО «Международная образовательная корпорация» (КазГАСА) Исх. № 03/518 от 20.06.2019 г. |  |  |  |  |  |
| 96 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ) Исх. № 14-10/000058 от 23.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 97 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - НАО «ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ» Исх. № 3.1-13/285 от 27.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 98 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева» (КазНИТУ) Исх. № 03-08-04-31/2420 от 04.07.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 99 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 8. Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |  |  |
| - ТК 78 по стандартизации «Строительные материалы и изделия» на базе ТОО «ИННОБИЛД» Исх. № ТК 37 от 23.05.2019 г. |  |  |  |  |  |
| 100 | По проекту в целом |  | п.5.3 – привести 12 мес. |  | Принято |
| 101 | Приложение В |  | Таблица В.4 заменить ссылку» |  | Принято |
| - ТК 77 по стандартизации «Нормирование в строительной отрасли» Исх. № 14 от 24.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 102 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТК 55 по стандартизации «Архитектура, градостроительство и строительство» Исх. № 14 от 24.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 103 | По проекту в целом |  | 1) Согласуется ли обозначения типов камней, указанных в п. 4.2.1, с обозначением марок камней в таблице 1, например, с «ВР600.30.15-А-IУ» или «ВР600.30.18-А-iУ»?! Возможно, в п. 4.2.1 нужно указать и тип ВР?! Скорее всего правильное обозначение БР600.30.18-А-IУ», как в таблице 2. |  | Принято По ГОСТ 34028 внесены поправки |
| 104 | По проекту в целом |  | 2) Некорректная запись обозначения марки камня в п.4.2.6: «БР600.30.18-АI У». |  | Принято |
| 105 | По проекту в целом |  | 3) Рекомендуется проверить корректность непонятной записи «минус 5, +10 %» в п. 4.4.13. |  | Принято |
| 106 | По проекту в целом |  | 4) В проекте стандарта отсутствуют данные (должности, ФИО, подписи) разработчиков. |  | Принято |
| - ТК 55 по стандартизации «Архитектура, градостроительство и строительство» Исх. № 04-ТК-275 от 19.07.2022 г. (повторное согласование) |  |  |  |  |  |
| 107 | По проекту в целом |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 8. Национальный центр аккредитации (1) |  |  |  |  |  |
| - ТОО «Национальный центр аккредитации» Исх. № 10/02-2347-НЦА/1797 от 17.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 108 | По проекту в целом |  | В п.5.6.2 необходимо исправить опечатку в слове «устанавлявают» на «устанавливают», в п. 5.5.10 исключить выделение зеленым цветом. |  | Принято |
| 9. Заинтересованные организации |  |  |  |  |  |
| - ТОО «Конкритпродакт» Исх. № 149 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 109 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Темир бетон», г. Талдыкорган Исх. № 513 от 13.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 110 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Bazis Constraction» Исх. № BС 004/965/22 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 111 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Астанатрансстрой» Исх. № 214 от 14.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 112 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Темир бетон - 1» Исх. № 154 от 16.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 113 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Асыл- Тас Альянс» Исх. № 14 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 114 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Исх. № 08-09/420 от 17.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 115 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Ремстройтехника» Исх. № 146 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 116 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «БАТЫС СУ АРНАСЫ» Исх. № 18-08/2419 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 117 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Павлодар-Водоканал» Исх. № 1772 от 20.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 118 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» Исх. № 228/3 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 119 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Мутлу гипс» Исх. № 5 от 21.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 120 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Кнауф гипс Капчагай с участием ДЭГ» Исх. № 166 от 22.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 121 |  | По проекту в целом | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Железобетонный комбинат» Исх. № 367/02.01 от 24.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 2 Нормативные ссылки | Внести ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия. Исключить ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия. |  | Принято |
| 123 |  | Пункт 4.2.5 | Возможно ли камни длиной 1,0 м производить из тяжелого бетона? |  | Принято Как правило, камни длиной 1,0 м производят из тяжелого бетона, в том числе мелкозернистого бетона. |
| 124 |  | Таблица 3 | Исправить в 4 столбце: значение марки по морозостойкости вместо «F10» указать «F100» |  | Принято |
| 125 |  | По проекту в целом | Необходимо заменить ГОСТ 5781 и ГОСТ 10884 на ГОСТ 34028. Необходимо исправить обозначение классов стали согласно ГОСТ 34028 |  | Принято |
| 126 |  | Таблица 4 | Исправить во 2 столбце, отклонение от линейного размера: длина камня вместо «300» указать «3000» |  | Принято |
| - ТОО «ККК бетон» Исх. № 212 от 27.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 127 |  | По проекту в целом | В п. 4. 4.3 в качестве заполнителя необходимо добавить «пески из отсевов дробления» по ГОСТ 31424. Это будет отвечать требованиям по применению в производстве материалов из отходов промышленности и снижению расхода природных песков. |  | Принято |
| 128 |  | По проекту в целом | Исключить п. 4.48, т.к. в п. 4.4.7 уже указана необходимая информация, а информация в п. 4.4.8 ей противоречит |  | Принято |
| 129 |  | По проекту в целом | Исключить п. 4.4.10, т.к. ограничивает технологические возможности производства |  | Принято |
| 130 |  | По проекту в целом | В п. 4.4.11 классы арматуры по ГОСЬ 5781 необходимо заменить классами по ГОСТ 34028, т.к. ГОСТ 5781 не действующий. Взамен введен ГОСТ 34028. Учетом этого необходимо откорректировать марки изделий в Таблице 1 и данные по проектированию в Приложении Б. |  | Принято |
| 131 |  | По проекту в целом | В п.4.4.11 в качестве арматуры необходимо добавить канаты стальные по ГОСТ 13840-68, ГОСТ Р 53772-2010. С учетом этого необходимо откорректировать Приложение Б. Применение арматурных канатов для армирования снизит себестоимость и упростит технологию производства (возможность использования стендовой технологии). |  | Принято Внесены дополнения |
| 132 |  | По проекту в целом | Чертежи из старых стандартов заменить оригинальными чертежами. |  | Принято |
| РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации (Национальный орган по стандартизации) |  |  |  |  |  |
| РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Заключение по метрологической экспертизы № 25 от 22.06.2022 г |  |  |  |  |  |
| 1 |  | По проекту в целом: |  | - К вяжущем материалам привести ссылку на соответствующий нормативный документ. | Принято В п. 5.5.1 приведена ссылка на ГОСТ 31108 |
| 2 |  | По проекту в целом |  | - привести метрологические характеристики геометрическим величинам либо ссылку на соответствующий нормативный документ | Не принято В проекте приведена ссылка на ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. |
| 3 |  | По проекту в целом |  | По проекту ссылочные нормативные документы необходимо актуализировать, например: ГОСТ 8829, ГОСТ 10178, ГОСТ 10260, ГОСТ 10884. | Принято |
| 4 |  | По проекту в целом |  | Уточнить правильность обозначения ГОСТ 3444-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. | Принято ГОСТ 3344 |
| РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Экспертное заключение НОС №105 от 09.08.2022 г |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пояснительная записка | В соответствии с п. 5.3.4 ГОСТ 1.2 в пояснительной записке к проекту разрабатываемого межгосударственного стандарта приводят технико-экономическое, социальное или иное обоснование целесообразности пересмотра данного стандарта и краткую характеристику пересмотра, а также описание ожидаемой эффективности от применения новой версии стандарта вместо его прежней версии. При этом в пояснительной записке допускается не приводить сведения о международных и региональных стандартах, если пересмотр действующего стандарта не обусловлен необходимостью гармонизации данного межгосударственного стандарта на международном или региональном уровне. В этой связи в ПЗ привести обоснование пересмотра действующего стандарта. А также в дело вложить основу пересмотра проекта Пояснительную записку привести в соответствие с ГОСТ 1.2. |  | Принято |
| 2 |  | Область применения | В соответствии с 4.7.2 СТ РК 1.5 при указании назначения и областирастпространения стандарта или рекомендаций по стандартизации применяют следующие формулировки: «Настоящий стандарт устанавливает...», «Настоящие рекомендации по стандартизации устанавливают...», «Настоящий стандарт распространяется на ... и устанавливает...», «Настоящие стандарт распространяется на ... и устанавливает...», «Настоящие рекомендации по стандартизации распространяются на ... и устанавливают...». В связи с этиь область необходимо отредактировать. |  | Принято |
| 3 |  | Область применения | Рекомендуется исключить «Стандарт устанавливает структуру условного обозначения, технические требования к камням, требования безопасности, правила приемки, методы контроля, требования по транспортированию и хранению, гарантии изготовителя» |  | Принято |
| 4 |  | Область применения | Согласно области применения распространяется на бетонные железобетонные бортовые камни», при этом согласно наименованиб проекта «КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ» В связи с этим необходимо исключить противоречие между областью применения и наименованием. |  | Принято |
| 5 |  | Нормативные ссылки | ГОСТ 31108-2020 не введен на территории РК, в связи с этим необходимо дать предложение в РГП КазСтандарт по введению данного документа. |  | Принято Направлено письмо №ТК-46 от 25.08.2022 г. |
| 6 |  | По тексту проекта стандарта | В разделе 6 привести примечание «Примечание – Дополнительные требования к маркировке продукции могут быть установлены в национальном законодательстве государств-участников МГС, принявших стандарт». |  | Принято |
| 7 |  | По тексту проекта стандарта | В соответствии с 7.3 содержание стандарта технических условий, как правило, включают следующие разделы: - технические требования; -требования безопасности; -требования охраны окружающей среды (экологичности); -правила приемки; - методы контроля (испытаний); -транспортирование и хранение; -указания по эксплуатации (применению, способу приготовления, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации); - гарантии изготовителя. В связи с этим в проекте стандарта предусмотреть разделы требования безопасности, требования охраны окружающей среды (экологичности), указания по эксплуатации (применению, способу приготовления, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации) |  | Принято частично Требования безопасности обеспечиваются путем установления и соблюдения технических требований, которые установлены в разделе «Технические требования» Требования по охране окружающей среды включены в раздел «Технические требования». Указания по эксплуатации (применению, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации) по специфике строительной продукции предусматривается в зависимости от вида зданий и сооружений в проектных документациях на конкретный объект, а также технологических картах, регламентирующих порядок выполнения технологического процесса монтажа или утилизации отдельного вида железобетонного изделия при строительно-монтажных работах. |
| 8 |  | По тексту проекта стандарта | Согласно разделу 1 стандарт устанавливает структуру условного обозначения, требования безопасности. При этом по тексту проекта отсутствуют данные разделы. В этой связи необходимо отредактировать текст проекта стандарта. |  | Принято |
| 9 |  | По тексту проекта стандарта | Колонтитулы привести в следующей редакции: ГОСТ 6665 (проект KZ, первая редакция) |  | Принято |
| 10 |  | По тексту проекта стандарта | Рекомендуется привести определения к терминам «бетонные камни» и«железобетонные бортовые камни» |  | Не принято В разделе «Термины и определения» дано понятие бортового камня. Камень бывает бетонный и железобетонный. Камни размером 3, 6 м армируют, поэтому они железобетонные, камень длиной 1 м и менее, как правило, не армируют, поэтому они бетонные. |
| 11 |  | По тексту проекта стандарта | Согласно 4.1 камни подразделяются на ТИПЫ, при этом в таблице 1 прнеобходимо отредактировать информациюэтимописано что это МАРКИ. В связи с этим необходимо отредактировать информацию. |  | Не принято Камни разделяют на типы: прямые рядовые с уширением, с расширением, с лотком и т.д. Камни обозначают марками с указанием типа камней длины, высоты и ширины камня, класс напрягаемой арматуры и т.д. |
| 12 |  | По тексту проекта стандарта | В таблице 1 прописано «Камень-аппарель»в при этом в 4.1 отсутствует такой тип камня. Необходимо отредактировать информацию в тексте проекта стандарта., |  | Принято В п. 4.2 приведен тип камня-аппарель |
| 13 |  | По тексту проекта стандарта | Конкретизировать информацию «По проекту» |  | Принято |
| 14 |  | По тексту проекта стандарта | Рисунок камень-аппарель привести в четком изображении |  | Принято |
| 15 |  | По тексту проекта стандарта | Словосочетание «по проекту строительства» перефразировать как «по проектной документации» |  | Принято |
| 16 |  | По тексту проекта стандарта | Пересмотреть «удовлетворяющие требованиям» |  | Принято |
| 17 |  | По тексту проекта стандарта | Привести требования к пакетам, или прописать в проекте стандарта технические требования к пакетам |  | Принято |
| 18 |  | По сводке отзывов | Оформить в соответствии с СТ РК 1.2 |  | Принято |
| 19 |  | По сводке отзывов | В целях достидения консенсуса по проекту стандарта, проект необходимо согласовать с широким кругом заинтересованных сторон КДСиЖКХ, а также лабораториями, например ИЛ ТОО «Стройдеталь, ИЦ ТОО «Темирбетон»,ИЛ ТОО «ТАУ-КЕН Строй», ИЛ ТОО «АВЕ&К», ИЛ ТОО «Центр Экспертизы и Испытаний», ИЛ ТОО «Батыскурылыс», ИЦ ТОО «Центргеоаналит» и др. |  | Принято В соответствии с письмом № 02-09/12024 от 11.08.2022 г. Проведена дополнительная рассылка (кроме КДСиЖКХ, ТОО «Центргеоаналит», от которых получены отзывы) |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов: – 108;

из них : без замечаний и предложений:96;

с замечаниями и предложениями: 12.

Общее количество замечаний:35

из них:  принято – 30;

не принято – 5.

Заместитель генерального директора

РГП « Казахстанский институт

стандартизации и метрологии» 												Шамбетова А.Б.