| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 230-9 ― 202 (Проект, первая редакция) |

нормы и правила испытаний металлорежущих станков

Часть 9

Оценка неопределенности измерений при испытаниях станков в соответствии со стандартами серии ИСО 230, основные уравнения

(ISO 230–9:2005, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» (УУНиТ) и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации
МТК 070 «Станки»

- ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от                                     №              )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 230-9:2005 «Нормы и правила испытаний металлорежущих станков. Часть 9. Оценка неопределенности измерений при испытаниях станков в соответствии со стандартами серии ИСО 230, основные уравнения» («Test code for machine tools – Part 9: Estimation of measurement uncertainty for machine tool tests according to series ISO 230, basic equations», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 39 «Станки», подкомитетом SC 2 «Условия испытаний металлорежущих станков».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины и определения

4	Оценка неопределенности измерения U

5	Оценка неопределенности параметров, основных уравнений

Приложение А (справочное) Неопределенность измерения среднего значения

Приложение B (справочное) Неопределенность измерения оценки стандартного отклонения s

Приложение C Оценка неопределенности измерения при линейном позиционировании в соответствии с ISO 230-2

Библиография

Введение

В настоящем стандарте представлены уравнения для оценки неопределенности измерений.

Приложение С является специальным приложением для оценки неопределенности измерений к ISO 230-2.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

нормы и правила испытаний металлорежущих станков Часть 9 Оценка неопределенности измерений при испытаниях станков в соответствии со стандартами серии ИСО 230, основные уравнения Test code for machine tools. Part 9. Estimation of measurement uncertainty for machine tool tests according to series ISO 230, basic equations

Дата введения – 20   –   –

- Область применения

В настоящем стандарте представлена информация, касающаяся возможной оценки неопределенности измерений при проведении измерений в соответствии с серией стандарта ISO 230.

Описанные в настоящем стандарте методы предназначены для практического применения, поэтому стандартные неопределенности в основном оцениваются по оценке типа В (см. раздел 4 и GUM).

Допускается применение других методов согласно требованиям GUM.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 230-2:1), Test code for machine tools − Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning numerically controlled axes (Нормы и правила испытаний металлорежущих станков. Часть 2. Определение точности и повторяемости позиционирования осей станков с числовым программным управлением)

- Будет опубликовано. (Пересмотр ISO 230-2:1997)

Проект, первая редакция

ISO/TR 16015:2003, Geometrical Product Specifications (GPS) – Systematic errors and contributions to measurement uncertainty of length measurement due to thermal influences (Геометрические характеристики изделий. Систематические ошибки и их составляющие при определении погрешности при измерении длины из-за термических воздействий)

ISO/TR 14253-2, Geometrical Product Specifications (GPS) – Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment –Part 2: Guide to the estimation of uncertainty in GPS measurement? In calibration of measuring equipment and in product verification (Геометрические характеристики изделий (GPS). Контроль измерением обрабатываемых изделий и измерительная аппаратура. Часть 2. Руководство по оценке неопределенности в области измерений геометрических параметров продукции при калибровке измерительного оборудования и контроле продукции)

Руководство по выражению неопределенности в измерениях (GUM). BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1-ое издание, скорректированное и перепечатанное в 1995

Термины и определения

Для целей настоящей части ISO 230 применяются термины, определения и обозначения, приведенные в ISO 230-2 и GUM.

Оценка неопределенности измерения U

Оценка неопределенности измерения U проводится в соответствии с GUM, ISO/TS 14253-2 и ISO/TR 16015.

Индивидуальные составляющие неопределенности измерения необходимо идентифицировать (примеры см. в приложении С) и выразить их в виде стандартных неопределенностей, ui.

Суммарная стандартная неопределенность, uc рассчитывается в соответствии с уравнением (1):

| uc =ur2+ui2, | (1) |
| --- | --- |

где uc – суммарная стандартная неопределенность, выраженная в микрометрах (мкм);

ur – сумма тесно положительно коррелированных составляющих, см. уравнение (2), выраженная в микрометрах (мкм);

ui – стандартная неопределенность некоррелированной составляющей i, выраженная в микрометрах (мкм).

| ur=uj, | (2) |
| --- | --- |

где uj– стандартная неопределенность тесно положительно коррелированной составляющей j, выраженная в микрометрах (мкм).

Неопределенность измерения U рассчитывается в соответствии с уравнением (3), где коэффициент охвата k установлен равным 2.

| U=k·uc, | (3) |
| --- | --- |

где U – неопределенность измерения, выраженная в микрометрах (мкм);

k – коэффициент охвата, k=2;

uc – суммарная стандартная неопределенность, выраженная в микрометрах (мкм).

Стандартная неопределенность ui получается путем статистического анализа экспериментальных данных (оценка типа A) или другими способами, такими как знания, экспериментальные и научные предположения (оценка типа B).

Если оценка дает допустимый диапазон ± a или (a+− a−) для составляющей, то стандартная неопределенность ui задается в соответствии с уравнением (4), допуская равномерное распределение.

| ui =a+-a-23, | (4) |
| --- | --- |

где ui – стандартная неопределенность;

a+ – верхний предел равномерного распределения;

a- – нижний предел равномерного распределения.

Оценка неопределенности параметров, основных уравнений

В разделе 4 для оценки неопределенности используется метод черного ящика. Для параметров, которые рассчитываются по отдельным сериям измерений, по средним значениям, по кратным стандартного отклонения и/или их суммам, оценки неопределенностей получают с использованием метода прозрачного ящика. Такими параметрами являются точность позиционирования, повторяемость и значение реверса. В общем виде это можно записать следующим образом:

| Y=ƒ(Xi), | (5) |
| --- | --- |

где Y – параметр (например, повторяемость, значение реверса, точность позиционирования);

Xi – измеренное значение i.

Суммарная стандартная неопределенность uc вычисляется в соответствии с уравнением (6):

| uc=ur2+δYδXi∙uXi2, | (6) |
| --- | --- |

где uc – комбинированная стандартная неопределенность;

ur – сумма тесно положительно коррелированных составляющих, см. уравнение (7);

uXi – стандартная неопределенность некоррелированной составляющей i.

| ur=δYδXj∙uXj, | (7) |
| --- | --- |

где uXj– стандартная неопределенность тесно положительно коррелированной составляющей j.

Приложение А

(справочное)

Неопределенность измерения среднего значения

- Общие положения

Среднее значение определяется по формуле:

| x=1ni=1nxi, | (А.1) |
| --- | --- |

где x – среднее значение;

xi – измеренное значение i;

n – количество измерений.

Если среднее значение вычисляется на основе измерений xi с неопределенностью измерения uxi, то среднее значение также имеет неопределенность.

- Расчет неопределенности измерения среднего значения u(x)

- Общие положения

Неопределенность измерения среднего значения u(x) зависит от корреляции между неопределенностями единичных измерений uxi.

- Неопределенность среднего значения u(x) для тесно положительно коррелированных неопределенностей uxj

Если неопределенности единичных измерений uxi тесно положительно коррелируют, то их влияние на неопределенность среднего значения ux просто суммируется в соответствии с уравнением (7).

Примечание — Возможная разрегулировка средства измерений не меняется в ходе серии измерений. Следовательно, эта составляющая неопределенности не меняется при повторных измерениях и рассматривается как тесно положительно коррелированная.

Если уравнения (6) и (7) применить к уравнению (А.1) для тесно положительно коррелированных составляющих, то результатом будет:

| u(x)=δxδxj∙uxj, | (А.2) |
| --- | --- |

где u(x) – неопределенность среднего значения для тесно положительно коррелированных составляющих;

x – среднее значение;

xj – единичное измеренное значение;

uxj – составляющая тесно положительно коррелированной неопределенности для измеренного значения j.

Частная производная среднего значения x к единичному измеренному значению xj производится следующим образом:

| δxδxj=1n | (А.3) |
| --- | --- |

Предполагается, что неопределенность измерения для отдельного измерения не изменяется, т. е.

| ux1=ux2=···=uxn=ux | (А.4) |
| --- | --- |

Уравнения (A.3) и (A.4) подставляются в уравнение (A.2), в результате чего получается:

| ux=1n∙ux1+1n∙ux2+…+ 1nuxn, | (А.5) |
| --- | --- |

где ux – неопределенность среднего значения для тесно положительно коррелированных составляющих;

ux – составляющая тесно положительно коррелированной неопределенности для измеренных значений.

Уравнение (А.5) указывает на то, что неопределенностью среднего значения u(x) является неопределенность измеренного значения ux, если составляющие неопределенности тесно положительно коррелированы.

- Неопределенность среднего значения u(x) для некоррелированных неопределенностей uxi

Если неопределенности отдельных измерений uxi не коррелированы, то применяется квадратный корень из суммы квадратов в соответствии с уравнением (6) при ur = 0.

Примечание — Влияние погрешности изменения температуры окружающей среды, ETVE, в целом будет меняться от одного значения измерения к другому. Поэтому это влияние считается некоррелированным.

Если уравнение (6) применить к уравнению (A.1) для некоррелированных составляющих, то результаты будут следующими:

| ux=δxδxi2∙uxi2, | (А.6) |
| --- | --- |

где u(x) – неопределенность среднего значения для некоррелированных составляющих;

x – среднее значение;

xi – единичное измеренное значение;

uxi – составляющая некоррелированной неопределенности для измеренного значения i.

Подставляя уравнения (А.3) и (А.4) в уравнение (А.6), в результате получают:

| ux=ux1n2+ux2n2+…+ uxnn2 |  |
| --- | --- |
| u(x)=ux∙1n2∙n | (А.7) |
| u(x)=1n∙ux |  |

Неопределенность измерения среднего значения сокращается на 1n, если n - количество повторных измерений, при условии, что неопределенности этих измерений не коррелированы.

Приложение B

(справочное)

Неопределенность измерения оценки стандартного отклонения s

- Общие положения

Оценка стандартного отклонения определяется по формуле:

| s=1n-1i=1nxi-x2 | (B.1) |
| --- | --- |

где s – оценка стандартного отклонения;

x – среднее значение, как определено в уравнении (А.1);

xi – единичное измеренное значение i;

n – количество измерений.

Если оценка стандартного отклонения рассчитывается на основе измерений xi с неопределенностью измерения uxi, то оценка также имеет неопределенность. Следовательно, любой параметр, определенный в зависимости от s, показывает неопределенность измерения.

- Расчет неопределенности измерения оценки стандартного отклонения u(s)

Составляющие неопределенности измерения не коррелируются, в противном случае при повторных измерениях будет нестандартное отклонение.

Предполагается, что неопределенность измерения для отдельного измерения не изменяется, т. е.

| ux1=ux2=···=uxn=ux | (B.2) |
| --- | --- |

Подставляя уравнение (6) при ur = 0 и уравнение (B.2) в уравнение (B.1) получается следующее:

| u(s)=δsδxi2∙uxi2 | (B.3) |
| --- | --- |
| u(s)=uxδsδx12+δsδx22+…+δsδxn2 |  |

Частные производные s вычисляются следующим образом, предполагая, что s≠0:

| δsδx1=12∙1s∙1n-1∙[2∙x1-x∙1-1n+2∙x2-x∙-1n+…+2∙(xn-x)∙(-1n)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| δsδx1=1s∙1n-1∙[x1-x-x1n+xn-x2n+xn-…-xnn+xn] |  |  |  |
| δsδx1=1s∙1n-1∙[x1-x+n∙xn-1n(x1+x2+…+xn] |  |  |  |
| δsδx1=1s∙1n-1∙[x1-x+x-1nxi] |  |  |  |
| δsδx1=1s∙1n-1∙(x1-x) |  |  |  |
| δsδx2=1s∙1n-1∙(x2-x) |  |  |  |
| … |  |  |  |
| δsδxn=1s∙1n-1∙(xn-x) |  |  |  |
| δsδx12=1s2∙1n-12∙(x1-x)2 | (B.4) |
| δsδx22=1s2∙1n-12∙(x2-x)2 |  |
| … |  |
| δsδxn2=1s2∙1n-12∙(xn-x)2 |  |

Уравнения (B.4) и (B.1) подставляют в уравнение (B.2):

| u(s)=ux∙1s2∙1n-12∙[x1-x2+x2-x2+…+(xn-x)2] | (B.5) |
| --- | --- |
| u(s)=ux∙1s2∙1n-1∙1n-1x1-x2 |  |
| u(s)=ux∙1s2∙1n-1∙s2 |  |
| u(s)=ux∙1n-1 |  |

допуская, что s≠0.

Неопределенность измерения оценки стандартного отклонения u(s) является неопределенность единичного измерения сокращенного на 1n-1 , если n – количество повторных измерений и s≠0.

Приложение C

(справочное)

Оценка неопределенности измерения при линейном позиционировании в соответствии с ISO 230-2

- Введение

В настоящем приложении представлена возможная оценка неопределенности измерения параметров, определенных в соответствии с ISO 230-2.

В данном приложении представлены уравнения, используемые в приложении А стандарта ISO 230-2:—, который включает упрощенные уравнения и удобные для чтения и использования таблицы, для оценки неопределенности измерений в производственных условиях.

- Составляющие неопределенности измерения

- Обзор

Основными составляющими неопределенности измерения при измерениях линейного позиционирования являются следующие:

- неопределенность калибровки средства измерений, таких как лазерного интерферометра или линейной шкалы;

- выравнивание средства измерений относительно оси испытуемого станка;

- компенсация температуры станка при температурах, отличных от 20 °C;

- погрешность изменения условий окружающей среды (EVE или дрейф) во время измерения, например, влияние изменения температуры и плотности воздуха на средство измерений и/или испытуемый станок;

- повторяемость настройки средства измерений.

Даются следующие допущения:

- средство измерений используется правильно в соответствии с рекомендациями производителя/поставщика оборудования;

- выполнены все необходимые настройки (например, калибровка, компенсация температурных воздействий) испытательного оборудования и станка4

- правильно установлены все дополнительные датчики (например, для температуры станка);

- испытательное оборудование установлено статически и динамически жестко и без каких-либо люфтов;

- компоненты станка, удерживающие оборудование, ведут себя как твердые тела.

Если эти допущения не выполнены, необходимо учитывать дополнительные составляющие, влияющие на неопределенность измерения.

- Неопределенность, обусловленная средством измерений uDEVICE

Средство измерений должно быть откалибровано. Неопределенность калибровки uCALIBRATION должна быть указана в сертификате калибровки и использоваться для расчета uDEVICE в соответствии с уравнением (C.1). Для лазерного интерферометра предполагается, что статическая погрешность равна нулю.

| uDEVICE=UCALIBRATIONk, | (C.1) |
| --- | --- |

где uDEVICE – стандартная неопределенность, обусловленная средством измерения, в микрометрах (мкм);

UCALIBRATION – неопределенность калибровки в соответствии с сертификатом калибровки в микрометрах (мкм);

k – коэффициент охвата для UCALIBRATION в соответствии с сертификатом калибровки.

Часто неопределенность калибровки указывается в микрометрах на метр (мкм/м) или в частях на миллион (промилле). В этих случаях неопределенность средства измерений рассчитывается в соответствии с уравнением (С.2):

| uDEVICE=UCALIBRATION∙Lk, | (C.2) |
| --- | --- |

где uDEVICE – стандартная неопределенность, обусловленная средством измерения, в микрометрах (мкм);

UCALIBRATION – неопределенность калибровки в соответствии с сертификатом калибровки в микрометрах (мкм) или в частях на миллион (промилле);

L – измеряемая длина в метрах;

k – коэффициент охвата для UCALIBRATION в соответствии с сертификатом калибровки.

Если калибровка отсутствует, необходимо полагаться на данные, предоставленные производителем оборудования.

Для лазерного интерферометра точность приводится производителем, например, значением неопределенности или значением в промиллях, в зависимости от типа компенсации параметров воздуха и диапазона температур окружающей среды, в которой используется средство измерений. Другой составляющей является стабильность длины волны, например, заданная другим значением неопределенности или значением промилле. Эти значения промилле необходимо умножить на измеренную длину для получения диапазона возможного отклонения. Данный диапазон можно использовать для расчета стандартной неопределенности  uDEVICE, ESTIMATE в соответствии с уравнениями (1) и (4). Предполагается, что статическая погрешность равна нулю.

Точность по заявлению производителя оборудования основана на допущениях, относящихся к окружающей среде. Для лазерных интерферометров быстрые изменения температуры воздуха, например, вызванные кондиционированием воздуха, являются проблематичными, поскольку датчики температуры часто не отслеживают быстрые изменения, в то время как влияние на длину волны происходит без какой-либо задержки. С другой стороны, датчик температуры может реагировать на изменения, в то время как лазерный луч может и не реагировать, особенно если датчик температуры находится далеко от лазерного луча. Если такие условия предполагаются, то необходима дополнительная проверка смещения оборудования (см. C.2.5), чтобы оценить возможное влияние на неопределенность измерений, которая может достигать диапазона 2 мкм на длине 1000 мм.

Для линейной шкалы точность задается, например, значением неопределенности или максимальным отклонением длины шкалы. Максимальное отклонение принимается за диапазон и преобразуется в стандартное отклонение uDEVICE, ESTIMATE в соответствии с уравнением (4). Предполагается, что выходные данные линейной шкалы скомпенсированы до значений измерений при температуре 20 °C. Если эта компенсация не входит в заявленную неопределенность, то необходимо рассчитать дополнительные составляющие для измерения температуры и коэффициента теплового расширения шкалы, как описано в C.2.4 для компенсации температуры станка.

Если калибровка отсутствует, то неопределенность, обусловленная разрешающей способностью uDEVICE, RESOLUTION  средства измерений, должна быть оценена в соответствии с уравнениями (4) и (C.3). Эта неопределенность, обусловленная разрешающей способностью, должна быть добавлена к неопределенности, заявленной производителем средства измерений в соответствии с уравнениями (1) и (C.4).

| uDEVICE, RESOLUTION=r23 | (C.3) |
| --- | --- |

где uDEVICE, RESOLUTION – стандартная неопределенность, обусловленная разрешающей способностью средства измерений, в микрометрах (мкм);

r – разрешающая способность средства измерений в микрометрах (мкм).

| uDEVICE=uDEVICE, ESTIMATE2+uDEVICE, RESOLUTION2 | (C.4) |
| --- | --- |

где uDEVICE – стандартная неопределенность, обусловленная средством измерений, в микрометрах (мкм);

uDEVICE, ESTIMATE – стандартная неопределенность, обусловленная средством измерений, в соответствии с инструкцией производителя, в микрометрах (мкм);

uDEVICE, RESOLUTION – стандартная неопределенность, обусловленная разрешающей способностью средства измерений, в микрометрах (мкм).

- Неопределенность, обусловленная смещением средства измерений относительно оси испытуемого станка uMISALIGNMENT

При использовании лазерного интерферометра лазерный луч должен быть параллелен оси испытуемого станка. Как правило, смещение наблюдается только при изменении интенсивности отраженного луча. Многие системы допускают поперечный сдвиг до ± 4 мм, что может привести к максимальному смещению в пределах 4 мм. Смещение луча также можно увидеть по стабильности положения отраженного луча. При ручной регулировке данное значение может быть снижено до ± 1 мм, что означает параллельность в пределах 1 мм.

Линейные шкалы часто оснащаются опорными поверхностями для выравнивания шкалы. Точность опорных поверхностей и точность выравнивания определяют максимальное смещение.

Смещение является влиянием второго порядка согласно уравнению (C.5):

| ∆LMISALIGNMENT=L∙(1-cosγ)∙1000 | (C.5) |
| --- | --- |

где ∆LMISALIGNMENT – разница между измеренной и фактической длиной из-за смещения, в микрометрах (мкм);

L – длина измерения в миллиметрах (мм);

γ – угол смещения,sinγ=смещение (мм)/L.

Смещение может составлять порядка миллиметров, поэтому эта составляющая может быть значительной на коротких расстояниях. Разница между измеренной и фактической длиной ∆LALIGNMENT  используется для расчета стандартной неопределенности в соответствии с уравнением (4), uMISALIGNMENT=∆LMISALIGNMENT23.

- Неопределенность, обусловленная компенсацией температуры станка uTEMPERATURE

Если измерения проводятся при температурах, отличных от 20 °C, необходимо компенсировать температуру станка (или заготовки) (см. 3.1 ISO 230-2:—). При такой компенсации вносятся неопределенности, обусловленные неопределенностью измерения температуры, а также неопределенностью коэффициента теплового расширения станка или заготовки.

Самое значительное влияние на неопределенность измерения температуры оказывает точка, в которой проводятся измерения температуры, т. е. будут ли измеренные температуры репрезентативными для станка (или заготовки). Положения датчиков температуры требуют некоторого внимания и должны быть указаны в отчете об испытаниях.

Датчики температуры должны быть откалиброваны. В сертификате калибровки следует указать неопределенность калибровки и коэффициент охвата.

Если применяются некалиброванные датчики, следует полагаться на заявление производителя оборудования. Неопределенность измерения температуры u(θ) приводится производителем оборудования, например, в виде стандартной неопределенности средства измерений, которая является предпочтительным методом или в виде максимального отклонения. Максимальное отклонение принимается за диапазон и преобразуется в стандартную неопределенность в соответствии с уравнением (4). Неопределенность, обусловленная измерением температуры uM, рассчитывается в соответствии с уравнением (C.6).

Если для измерения длины используется механическое устройство, например, линейная шкала, установленная на столе станка, то средство измерений принимает температуру стола станка. В данном случае только разница температур между средством измерений и частью станка для крепления заготовки влияет на неопределенность, обусловленную измерением температуры uM.

| uM,MACHINE TOOL=α∙L∙u(θ) | (C.6) |
| --- | --- |

где uM,MACHINE TOOL – неопределенность, вызванная измерением температуры станка, в микрометрах (мкм);

α – коэффициент теплового расширения станка или проверяемой оси в микрометрах на миллиметр градусов Цельсия (мкм/мм °C);

L – измеряемая длина в миллиметрах (мм);

u(θ) – неопределенность, обусловленная точкой измерения или разницей температур между (механическим) средством измерения и частью станка для крепления заготовки в градусах Цельсия (°C).

Если в указанную неопределенность средства измерений не включена неопределенность измерения температуры прибора, либо если оно не учитывает температуру части станка для крепления заготовки, то неопределенность, обусловленная измерением температуры uM,DEVICE, должна быть рассчитана для средства измерения также как uM,DEVICE рассчитывается с использованием уравнения (C.6), заменяя неопределенность измерения температуры и коэффициент теплового расширения станка (или заготовки) на данные средства измерения. Если в указанную неопределенность входит неопределенность измерения температуры самого средства измерений или оно принимает температуру части станка для крепления заготовки, то uM,DEVICE можно установить равным нулю.

В большинстве случаев можно оценить неопределенность коэффициента теплового расширения u(α) станка или заготовки. Рекомендуется минимальный диапазон, составляющий 10% от номинального значения α, но не менее 0,002 мкм/мм °C (=2 мкм/м °C). Данный диапазон преобразуется в соответствии с уравнением (4) в стандартное отклонение. При этом допущении uα=0,00223=0,000 6 мкм/мм°C. Неопределенность, обусловленная коэффициентом теплового расширения uE, вычисляется в соответствии с уравнением (C.7).

| uE,MACHINE TOOL=∆T∙L∙u(α) | (C.7) |
| --- | --- |

где uE,MACHINE_TOOL – неопределенность, обусловленная коэффициентом теплового расширения станка, в микрометрах (мкм);

∆T – разница до 20 °C в градусах Цельсия (°C), ∆T=T-20 °С;

T – температура станка или заготовки в градусах Цельсия (°C);

L – длина измерения в миллиметрах (мм);

u(α) – неопределенность определения коэффициента расширения станка или заготовки (стандартная неопределенность) в микрометрах на миллиметр градусов Цельсия (мкм/мм °C).

Если в указанную неопределенность средства измерений не входит неопределенность коэффициента теплового расширения прибора, то неопределенность, обусловленная коэффициентом теплового расширения uE,DEVICE, должна быть рассчитана для средства измерения также как uE,DEVICE рассчитывается с использованием уравнения (C.7), заменяя неопределенность измерения температуры и коэффициент теплового расширения станка (или заготовки) на данные средства измерения. Если в указанную неопределенность входит неопределенность измерения температуры самого средства измерений, то uE,DEVICE может быть равным нулю.

Предполагается, что неопределенности измерения температуры и коэффициента теплового расширения не коррелируют. В соответствии с уравнением (1), получают следующее уравнение (C.8):

| uTEMPERATURE=uM,MACHINE TOOL2+uM,DEVICE2+uE,MACHINE TOOL2+uE,DEVICE2 | (C.8) |
| --- | --- |

где uM,MACHINE TOOL – неопределенность, обусловленная измерением температуры станка (заготовки) или разницей температур между средством измерений и рабочей частью станка, в микрометрах (мкм);

uM,DEVICE– неопределенность, обусловленная измерением температуры средства измерений, в микрометрах (мкм); может быть равным нулю, если в указанную неопределенность средства измерений входит неопределенность измерения температуры средства измерений (или если входит неопределенность компенсации измерений при температурах, отличных от 20 °C); может быть установлено равным нулю, если (механическое) устройство принимает температуру рабочей части станка для крепления заготовки;

uE,MACHINE TOOL – неопределенность, обусловленная коэффициентом теплового расширения станка или заготовки, в микрометрах (мкм).

uE,DEVICE – неопределенность, обусловленная коэффициентом теплового расширения средства измерений, в микрометрах (мкм); может быть установлена равной нулю, если в указанную неопределенность средства измерений входит неопределенность коэффициента теплового расширения средства измерений (или если включена неопределенность компенсации измерений при температурах, отличных от 20 °C).

- Погрешность, обусловленная изменением окружающей среды (EVE или дрейф) uEVE

Во время измерения окружающая среда, средство измерений и/или станок могут смещаться или изменяться, влияя на показания измерительной системы. Такая погрешность, связанная с изменением условий окружающей среды, может проверяться испытанием на дрейф: подключив средство измерений к испытуемому станку и отслеживая изменения показаний на крайних значениях в течение времени, необходимого для проведения испытания позиционирования, можно определить величину этого влияния, например, EVE.

Значение дрейфа EVE предпочтительно оценивать путем вычисления стандартного отклонения uEVE по полученным данным или по взятому диапазону, которые преобразуются в стандартную неопределенность в соответствии с уравнением (C.9) и (4).

В данное значение дрейфа не входит повторяемость оси станка, так как ось не должна перемещаться во время испытания на дрейф.

| uEVE=EVE23 | (C.9) |
| --- | --- |

где uEVE – погрешность, обусловленная изменениями окружающей среды, не зависящая от повторяемости перемещения оси;

EVE – значение дрейфа.

Значение дрейфа ETVE не содержит чистого дрейфа, поскольку дрейф должен быть минимизирован для измерений в соответствии с п. 3.3 ISO 230-2:—, т. е. упорядоченная прогрессия отклонений между последовательными подходами к любой конкретной целевой позиции не должна быть получена. Поэтому эта составляющая считается некоррелированным между пятью последовательными сериями измерений.

Погрешность изменения окружающей среды EVE всегда увеличивает стандартное отклонение, рассчитанное для однонаправленной повторяемости R↑, R↓ и для двунаправленной повторяемости R. Поэтому значения повторяемости могут быть скорректированы с учетом влияния окружающей среды в соответствии с уравнением (С.10), если наибольшие стандартные отклонения от повторных измерений позиционирования появляются с увеличением длин измерения. Если наибольшие стандартные отклонения появляются при более коротких длинах измерения, следует провести дополнительные испытания дрейфа на соответствующих длинах измерения.

| si,corrected↑=si↑2-uEVE2 | (C.10) |
| --- | --- |
| si,corrected↓=si↓2-uEVE2 |  |
| Ri,corrected↑=4∙si,corrected↑ |  |
| Ri,corrected↓=4∙si,corrected↓ |  |
| Ri,corrected=max.[2∙si,corrected↑+2∙si,corrected↓+Bi;Ri,corrected↑;Ri,corrected↓] |  |
| Rcorrected=max.[Ri,corrected↑] |  |
| Rcorrected=max.[Ri,corrected↓] |  |
| Rcorrected=max.[Ri,corrected] |  |

где si,corrected↑,↓ – скорректированная однонаправленная стандартная неопределенность si, коррекция обусловлена влиянием окружающей среды;

si – оценка однонаправленной стандартной неопределенности позиционирования, см. 2.15 ISO 230-2:—;

uEVE – погрешность, обусловленная изменениями окружающей среды;

Ri,corrected↑,↓ – скорректированная однонаправленная повторяемость позиционирования в положении i, коррекция обусловлена влиянием окружающей среды;

Ri,corrected – скорректированная двунаправленная повторяемость позиционирования в положении i, коррекция обусловлена влиянием окружающей среды;

Rcorrected↑,↓ – скорректированная однонаправленная повторяемость позиционирования, коррекция обусловлена влиянием окружающей среды;

Rcorrected – скорректированная двунаправленная повторяемость позиционирования, коррекция обусловлена влиянием окружающей среды.

- Неопределенность, обусловленная повторяемостью измерительных настроек uSETUP

Точность линейного позиционирования и повторяемость меняется между разными линиями измерения, если движущаяся ось перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскости. Следовательно, линия измерения должна быть указана точно, как того требует пункт 6 стандарта ISO 230-2:—. Если данные о точности позиционирования в соответствии с этим испытанием используются в целях компенсации или для расчета объемной точности, необходимо указать точное положение линии измерения. На практике точно определить это положение зачастую невозможно, поэтому следует включить данную составляющую в неопределенность измерения.

Такое влияние зависит от величины угловых отклонений горизонтальные и вертикальные плоскости проверяемой оси и от смещения Аббе между линиями измерения двух установок. Смещение измеряется перпендикулярно линии измерения. Результирующее влияние на измеренную длину рассчитывается в соответствии с уравнением (C.11), предполагая в первой оценке, что горизонтальная и вертикальная плоскости вносят одинаковый вклад в изменение длины.

| ∆LSETUP=2∙OABBE∙DANGLE23 | (C.11) |
| --- | --- |

где ∆LSETUP – изменение измеряемой длины из-за повторяемости настроек измерения в микрометрах (мкм);

OABBE – смещение Аббе между двумя возможными линиями измерения в миллиметрах (мм);

DANGLE – угловое отклонение в горизонтальной и вертикальной плоскости проверяемой оси в микрометрах на метр (мкм/м).

В обычных случаях смещение Аббе между двумя настройками измерения составляет около 50 мм; при использовании специальных приспособлений оно может быть уменьшено до 1 мм или менее. Угловое отклонение проверяемой оси может быть либо измерено, либо, в качестве первой оценки, взято как допуски ISO по горизонтальная и вертикальная плоскости. Допуски ISO по горизонтальная и вертикальная плоскости для станков составляют порядка 50 мкм/м.

Влияние повторяемости настройки на измеряемую длину ∆LSETUP используется для расчета стандартной неопределенности в соответствии с уравнением (4), uSETUP=∆LSETUP23.

- Неопределенность измеряемой точки uPOINT

Неопределенность одной точки измерения зависит от средства измерений, выравнивания, температурной компенсации, погрешности изменения окружающей среды и повторяемости измерительной настройки. Эти составляющие не коррелируются. Поэтому ur из уравнения (1) можно установить равным нулю, а uPOINT  рассчитать с использованием уравнения (1) — в соответствии с уравнением (C.12).

| uPOINT=uDEVICE2+uALIGNMENT2+uTEMPERATURE2+uEVE2+uSETUP2 | (C.12) |
| --- | --- |

где uPOINT – неопределенность точки измерения.

Большинство составляющих зависят от измеренной длины, поэтому uPOINT  отличается в каждой точке измерения вдоль оси станка. Для первой оценки неопределенность следует использовать наибольшую длину для всех составляющих.

- Оценка неопределенности параметров

- Общие положения

В ISO 230-2 определены параметры повторяемости, значение реверса, систематического отклонения и точности позиционирования и они должны быть представлены как результаты измерений. Неопределенности этих параметров, основанные на неопределенности измерений, оценены в С.4.2 - С.4.5.

- Оценка неопределенности для однонаправленной повторяемости U(R↑, R↓)

Данный подраздел применяется только для осей до 2000 мм.

Однонаправленная повторяемость равна максимальному четырехкратному стандартному отклонению пяти серий измерений в каждой точке (см. 2.17 ISO 230-2:–). Составляющими факторами для этого параметра являются только разницы в одних и тех же положениях. Таким образом, неопределенность однонаправленной повторяемости R↑, R↓ не зависит от калибровки средства измерений, его настройки или компенсации температуры станка. Для обеспечения однонаправленной повторяемости небольшие изменения в месте настройки считаются некритичными.

Таким образом, единственной составляющей является погрешность изменения параметров окружающей среды uEVE. Пять серий измерений могут рассматриваться как некоррелированные данные в отношении этих составляющих, поэтому ur в уравнении (6) равно нулю. Используя пункты 2.10, 2.15, 2.16 стандарта ISO 230-2:— и уравнения (3), (6) и (С.5) этой части стандарта ISO 230, получаем следующий результат:

| uR↑,R↓=4∙1n-1∙uEVE UR↑,R↓=2∙uR↑,R↓ | (C.13) |
| --- | --- |

где UR↑,R↓ – неопределенность однонаправленной повторяемости, k = 2;

n – количество серии измерений, n=5.

- Оценка неопределенности для значения реверса U(B)

Значение реверса — максимальная разница между двумя средними значениями (см. 2.13 ISO 230-2:-). Только различия между перемещениями вверх и вниз в одних и тех же положениях являются составляющими, влияющими на этот параметр. Таким образом, как и для однонаправленной повторяемости, неопределенность значения реверса не зависит от калибровки средства измерений, его настройки и компенсации температуры станка.

Таким образом, единственными составляющими являются uEVE и uSETUP. Составляющую uEVE можно считать некоррелированной между пятью сериями измерений. Составляющая uSETUP не меняется между пятью измерениями, поэтому она рассматривается как коррелированная. При первой оценке средние значения при движении вверх и вниз считаются коррелированными, поскольку рассматриваются значения в одной и той же точке измерения. Используя пункты 2.10, 2.12 и 2.13 стандарта ISO 230-2:— и уравнения (3), (6), (7), (A.5) и (A.7) настоящей части ISO 230, получается следующий результат:

| uB=2∙uEVE2n+uSETUP2 UB=2∙uB | (C.14) |
| --- | --- |

где UB – неопределенность значения реверса, k=2;

n – количество серий измерений;

n=5 для осей до 2000 мм,

n=1 для осей свыше 2000 мм.

- Неопределенность двунаправленной повторяемости U(R)

Данный подраздел применяется только для осей до 2000 мм.

Двунаправленная повторяемость (см. 2.17, ISO 230-2:—) представляет собой сумму однонаправленной повторяемости и значения реверса. Поскольку повторяемость оценивается по стандартному отклонению пяти серий измерений, а значение реверса — по среднему значению, эти два составляющих компонента считаются некоррелированными. Используя уравнения (6), (C.13) и (C.14), получаем следующий результат:

| uR=uB2+uR↑,R↓2 UR=2∙uR | (C.15) |
| --- | --- |

где UR – неопределенность двунаправленной повторяемости, k = 2.

- Неопределенность систематических отклонений U(M, E,E↑,E↓)

Все систематические отклонения в соответствии с ISO 230-2 основаны на средних значениях, рассчитанных по результатам пяти серий измерений (см. пункты 2.19—2.21 ISO 230-2:-). Для этих значений решающее значение имеют абсолютная точность средства измерений, выравнивание, компенсация температуры станка и повторяемость настройки. Эти четыре составляющие остаются неизменными в течение пяти серий измерений; следовательно, они должны рассматриваться как коррелирующие между пятью сериями. Только погрешность изменения условий окружающей среды может рассматриваться как некоррелированная между пятью сериями.

Систематические отклонения представляет собой разницу между максимальным и минимальным значением вдоль перемещения оси станка. Поскольку отдельные составляющие оцениваются для общего перемещения оси, а минимальное и максимальное значения, как правило, располагаются ближе к концам перемещения, оценка только в конечной точке в большинстве случаев считается достаточной. Используя уравнения (3), (6), (A.5) и (A.7) данной части стандарта ISO 230, получаем следующий результат:

| u(M,E,E↑,E↓)=uDEVICE2+uMISALIGNMENT2+uTEMPERATURE2+uSETUP2+uEVE2n | (C.16) |
| --- | --- |
| UM,E,E↑,E↓=2∙u(M,E,E↑,E↓) |  |

где UM,E,E↑,E↓ – неопределенность систематического отклонения;

n – количество серий измерений.

для осей до 2000 мм:

| n=5 для E,E↑,E↓; |  |
| --- | --- |
| n=10 для M. |

для осей свыше 2000 мм:

| n=1 для E,E↑,E↓; |  |
| --- | --- |
| n=2 для M. |

- Неопределенность точности позиционирования U(A, A↑, A↓)

Данный подраздел применяется только для осей до 2000 мм.

Значения точности представляют собой сумму систематических отклонений и значений однонаправленной повторяемости (см. 2.22 и 2.23 ISO 230-2:—), т. е. сумму среднего значения и кратного стандартного отклонения. Эти два компонента считаются некоррелированными, что приводит к уравнению (C.17).

| uA,A↑,A↓=u(E)2+uR↑,R↓2 UA,A↑,A↓=2∙uA,A↑,A↓ | (C.17) |
| --- | --- |

где    UA,A↑,A↓ – неопределенность точности позиционирования, k = 2.

- Пример оценки неопределенности

- Оценка неопределенности лазерного интерферометра при средних производственных условиях

Средние производственные условия определяются следующим образом:

- средство измерений не откалибровано, используются значения неопределенности, указанные производителем оборудования;

- настройка производится для того, чтобы получить достаточную интенсивность отраженного луча, вместо рекомендуемой настройки с помощью отраженного луча (см. C.5.2);

- температура в цеху составляет около 25 °C;

- датчики температуры не откалиброваны;

- повторяемость настройки находится в пределах 50 мм, максимальная скорость перемещения по горизонтальной и вертикальной плоскости составляет 50 мкм/м;

- предполагается, что погрешность при изменении условий окружающей среды EVE, полученная в результате испытания на дрейф, составляет 1,7 мкм.

В данном случае неопределенность двунаправленной точности позиционирования U(A) составляет 14 мкм (k=2) для измеренной длины 1750 мм (см. таблицу C.1).

- Оценка неопределенности лазерного интерферометра при улучшенных производственных условиях

Улучшенные производственные условия определяются следующим образом:

- используется откалиброванное средство измерений;

- средство измерений выровнено с точностью до 1 мм относительно проверяемой оси путем выравнивания отраженного луча;

- температура в цеху стабильна и находится в пределах 20 °C ± 1 °C;

- датчики температуры откалиброваны;

- настройка измерений производится с помощью специальных приспособлений, чтобы обеспечить повторяемость не более 1 мм, движения по горизонтальной и вертикальной плоскости не превышают 50 мкм/м;

- предполагается, что погрешность при изменении условий окружающей среды EVE, полученная при испытаниях на дрейф, составляет 1,7 мкм (хотя, как правило, при более благоприятных условиях EVE будет меньше).

Таким образом, неопределенность определения двунаправленной точности позиционирования U(A) составляет 4 мкм (k=2) для измеренной длины 1750 мм (см. таблицу C.2).

- Оценка неопределенности для линейной шкалы при средних производственных условиях

Средние производственные условия определяются следующим образом:

- средство измерений не откалибровано, используются значения неопределенности, указанные производителем оборудования;

- выравнивание производится по линейной шкале на столе станка с точностью до 0,5 мм;

- температура в цеху составляет около 25 °C;

- линейная шкала принимает температуру приспособления для крепления заготовки, к которому она прижимается, с максимальной разницей 0,1 °C;

- повторяемость настройки находится в пределах 50 мм, максимальная скорость перемещения по горизонтальной и вертикальной плоскости составляет 50 мкм/м;

- предполагается, что погрешность при изменении условий окружающей среды EVE, полученная в результате испытания на дрейф, составляет 1,7 мкм.

В данном случае неопределенность двунаправленной точности позиционирования U(A) составляет 15 мкм (k=2) для измеренной длины 1750 мм (см. таблицу C.3).

- Оценка неопределенности для линейной шкалы при улучшенных производственных условиях

Улучшенные производственные условия определяются следующим образом:

- используется откалиброванное средство измерений;

- средство измерений выровнено (например, с помощью индикатора часового типа) в пределах 0,5 мм относительно проверяемой оси;

- температура в цеху стабильна и находится в пределах 20 °C ± 1 °C;

- линейная шкала принимает температуру приспособления для крепления заготовки, к которому она прижимается, с максимальной разницей 0,05 °C;

- настройка измерений производится с помощью специальных приспособлений, чтобы обеспечить повторяемость не более 1 мм, движения по горизонтальной и вертикальной плоскости не превышают 50 мкм/м;

- предполагается, что погрешность при изменении условий окружающей среды EVE, полученная при испытаниях на дрейф, составляет 1,7 мкм (хотя, как правило, при более благоприятных условиях EVE будет меньше).

Таким образом, неопределенность определения двунаправленной точности позиционирования U(A) составляет 4 мкм (k=2) для измеренной длины 1750 мм (см. таблицу C.4).

Таблица C.1 — Оценка неопределенности измерений при лазерном позиционировании в средних производственных условиях

| составляющие неопределенности | параметры | единица | u | единица | U | единица | урав-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средство измерений |  | мм |  |  |  |  |  |
| о длина измерения | 1751,000 | ‰ |  |  |  |  |  |
| о точность, автомат. компенсация, 15-20 °С | 3,400 | мкм |  |  |  |  |  |
| оо влияние | 5,953 | ‰ | 1,7 | мкм |  |  | 4 |
| о точность длины волны | 0,200 | мкм |  |  |  |  | 4 |
| оо влияние | 0,350 |  | 0,1 | мкм |  |  |  |
| u(DEVICE) |  |  | 1,7 | мкм |  |  | 1 |
| Выравнивание |  |  |  |  |  |  |  |
| o выравнивание луча |  |  |  |  |  |  |  |
| oo допускаемое выравнивание | 4,000 | мм |  |  |  |  |  |
| oo длина измерения | 1751,000 | мм |  |  |  |  |  |
| oo максимальный угол наклона | 0,131 | ° |  |  |  |  | С.5 |
| оо влияние на 2-й порядок | 4,569 | мкм |  |  |  |  | С.5 |
| u(MISALIGNMENT) |  |  | 1,3 | мкм |  |  | 4 |
| Компенсация темпер. заготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| o длина измерения | 1751,000 | мм |  |  |  |  |  |
| o коэфф. теплового расширения | 12,000 | мкм/м °С |  |  |  |  |  |
| o разность относительно 20 °C, макс | 5,000 | °С |  |  |  |  |  |
| o измерение температуры |  |  |  |  |  |  |  |
| oo отклонение, макс | 0,700 | °С | 0,2 | °С |  |  | 4 |
| u(M, MACHINE TOOL) |  |  | 0,4 | мкм |  |  | С.6 |
| o неопределенность коэфф. расширения | 2,000 | мкм/м °С | 0,6 | мкм/м °С |  |  | 4 |
| u(E, MACHINE TOOL) |  |  | 5,1 | мкм |  |  | С.7 |
| u(TEMPERATURE) |  |  | 6,6 | мкм |  |  | С.8 |
| EVE, погрешность изменения окр. среды | 1,700 | мкм |  |  |  |  |  |
| u(EVE) |  |  | 0,5 | мкм |  |  | С.9 |
| Повторяемость настройки |  |  |  |  |  |  |  |
| o максимальный тангаж и рыскание | 50,000 | мкм/м |  |  |  |  |  |
| o Abbe-смещение между 2-я настройками | 50,000 | мм |  |  |  |  |  |
| o изменение в длине измерения | 3,536 | мкм |  |  |  |  | С.11 |
| u(SET-UP) |  |  | 1,0 | мкм |  |  | 4 |
| u (POINT) на длине измерения |  |  | 7,0 | мкм |  |  | С.12 |
| Количество серии измерений, n |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| U(R+, R–) |  |  | 1,0 | мкм | 2 | мкм | С.13 |
| U(B) |  |  | 2,1 | мкм | 4 | мкм | С.14 |
| U(R) |  |  | 2,3 | мкм | 5 | мкм | С.15 |
| U(E, E+, E–) |  |  | 7,0 | мкм | 14 | мкм | С.16 |
| U(M) |  |  | 7,0 | мкм | 14 | мкм | С.16 |
| U(A) |  |  | 7,1 | мкм | 14 | мкм | С.17 |
| Коррекция значений повторяемости | нескоррект. | скоррект. |  |  |  |  |  |
| R+ согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 2,9 | 2,1 | мкм |  |  |  | С.10 |
| R– согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 2,5 | 1,5 | мкм |  |  |  | С.10 |
| s+(9) для R согласно табл. 2 из ISO 230-2 | 0,7 | 0,5 | мкм |  |  |  | С.10 |
| s–(9) для R согласно табл. 2 из ISO 230-2 | 0,6 | 0,3 | мкм |  |  |  | С.10 |
| B(9) для R согласно табл. 2 из ISO 230-2 | 3,9 |  | мкм |  |  |  |  |
| R согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 6,5 | 5,6 | мкм |  |  |  | С.10 |

Таблица C.2 — Оценка неопределенности измерений при лазерном позиционировании в улучшенных производственных условиях

| Оценка неопределенности измерения, измерение лазерным интерферометром |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшенные производств. условия |  |  |  |  |  |  |  |
| составляющие неопределенности | параметры | единица | u | единица | U | единица | урав-е |
| Средство измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| о длина измерения | 1751,000 | мм |  |  |  |  |  |
| о неопределенность по серт. калибровки |  |  |  |  | 1,0 | ‰ |  |
| oo коэффициент охвата по сертификату | 2,000 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | мкм |  | мкм |  |  |  |
| u(DEVICE) |  |  | 0,9 | мкм |  |  | С.2 |
| Выравнивание |  |  |  |  |  |  |  |
| o выравнивание луча |  |  |  |  |  |  |  |
| oo допускаемое выравнивание | 1,000 | мм |  |  |  |  |  |
| oo длина измерения | 1751,000 | мм |  |  |  |  |  |
| oo максимальный угол наклона | 0,033 | ° |  |  |  |  | С.5 |
| оо влияние на 2-й порядок | 0,286 | мкм |  |  |  |  | С.5 |
| u(MISALIGNMENT) |  |  | 0,1 | мкм |  |  | 4 |
| Компенсация температуры заготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| o длина измерения | 1751,000 | мм |  |  |  |  |  |
| o коэффициент теплового расширения | 12,000 | мкм/м °С |  |  |  |  |  |
| o разность относительно 20 °C, макс | 1,000 | °С |  |  |  |  |  |
| o измерение температуры |  |  |  |  |  |  |  |
| oo отклонение, макс | 0,200 | °С | 0,1 | °С |  |  | 4 |
| u(M, MACHINE TOOL) |  |  | 1,2 | мкм |  |  | С.6 |
| o неопределенность коэфф. расширения | 2,000 | мкм/м °С | 0,6 | мкм/м °С |  |  | 4 |
| u(E, MACHINE TOOL) |  |  | 1,0 | мкм |  |  | С.7 |
| u(TEMPERATURE) |  |  | 1,6 | мкм |  |  | С.8 |
| EVE, погрешность изменения окр. среды | 1,700 | мкм |  |  |  |  |  |
| u(EVE) |  |  | 0,5 | мкм |  |  |  |
| Повторяемость настройки |  |  |  |  |  |  |  |
| o максимальный тангаж и рыскание | 50,000 | мкм/м |  |  |  |  |  |
| o Abbe-смещение между 2-я настройками | 1,000 | мм |  |  |  |  |  |
| o изменение в длине измерения | 0,071 | мкм |  |  |  |  | С.11 |
| u(SET-UP) |  |  | 0,0 | мкм |  |  | 4 |
| u (POINT) на длине измерения |  |  | 1,9 | мкм |  |  | С.12 |
| количество серий измерений, n |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| U(R+, R–) |  |  |  | 1,0 | мкм | 2,0 | С.13 |
| U(B) |  |  |  | 0,4 | мкм | 0,9 | С.14 |
| U(R) |  |  |  | 1,1 | мкм | 2,2 | С.15 |
| U(E, E+, E–) |  |  |  | 1,8 | мкм | 3,6 | С.16 |
| U(M) |  |  |  | 1,8 | мкм | 3,6 | С.16 |
| U(A) |  |  |  | 2,1 | мкм | 4,1 | С.17 |
| Коррекция значений повторяемости | нескоррект. | скоррект. |  |  |  |  |  |
| R+ согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 2,9 | 2,1 | мкм |  |  |  | С.10 |
| R– согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 2,5 | 1,5 | мкм |  |  |  | С.10 |
| s+(9) для R согласно табл. 2 из ISO 230-2 | 0,7 | 0,5 | мкм |  |  |  | С.10 |
| s–(9) для R согласно табл. 2 из ISO 230-2 | 0,6 | 0,3 | мкм |  |  |  | С.10 |
| B(9) для R согласно табл. 2 из ISO 230-2 | 3,9 |  | мкм |  |  |  |  |
| R согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 6,5 | 5,6 | мкм |  |  |  | С.10 |

Таблица C.3 —  Оценка неопределенности измерений при измерении линейной шкалы в средних производственных условиях

| Измерение позиционирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка неопределенности измерения, измерение лазерным интерферометром |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние производств. условия |  |  |  |  |  |  |  |
| составляющие неопределенность | параметры | единица | u | единица | U | единица | урав-е |
| Средство измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| о длина измерения | 1751,000 | мм |  |  |  |  |  |
| о точность средства измерений | 3,000 | мкм | 0,9 | мкм |  |  | 4 |
| u(DEVICE) |  |  | 0,9 | мкм |  |  | С.2 |
| Выравнивание |  |  |  |  |  |  |  |
| o выравнивание линейной шкалы |  |  |  |  |  |  |  |
| oo допускаемое выравнивание | 0,500 | мм |  |  |  |  |  |
| oo длина измерения | 1751,000 | мм |  |  |  |  |  |
| oo максимальный угол наклона | 0,016 | ° |  |  |  |  | С.5 |
| оо влияние на 2-й порядок | 0,071 | мкм |  |  |  |  | С.5 |
| u(MISALIGNMENT) |  |  | 0,0 | мкм |  |  | 4 |
| Компенсация температуры заготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| o длина измерения | 1751,000 | мм |  |  |  |  |  |
| o коэффициент теплового расширения | 12,000 | мкм/м °С |  |  |  |  |  |
| o разность относительно 20 °C, макс | 5,000 | °С |  |  |  |  |  |
| о шкала разницы температур в таблице |  |  |  |  |  |  |  |
| oo отклонение, макс | 0,100 | °С | 0,0 | °С |  |  | 4 |
| u(M, MACHINE TOOL) |  |  | 0,6 | мкм |  |  | С.6 |
| o неопредел. коэфф. расширения станка | 2,000 | мкм/м °С | 0,6 | мкм/м °С |  |  | 4 |
| u(E, MACHINE TOOL) |  |  | 5,1 | мкм |  |  | С.7 |
| o неопредел. коэфф. расширения шкалы | 2,000 | мкм/м °С | 0,6 | мкм/м °С |  |  | 4 |
| u(E, DEVICE) |  |  | 5,1 | мкм |  |  | С.7 |
| u(TEMPERATURE) |  |  | 7,2 | мкм |  |  | С.8 |
| EVE, погрешность изменения окр. среды | 1,700 | мкм |  |  |  |  |  |
| u(EVE) |  |  | 0,5 | мкм |  |  | С.9 |
| Повторяемость настройки |  |  |  |  |  |  |  |
| o максимальный тангаж и рыскание | 50,000 | мкм/м |  |  |  |  |  |
| o Abbe-смещение между 2-я настройками | 50,000 | мм |  |  |  |  |  |
| o изменение в длине измерения | 3,536 | мкм |  |  |  |  | С.11 |
| u(SET-UP) |  |  | 1,0 | мкм |  |  | 4 |
| u (POINT) на длине измерения |  |  | 7,3 | мкм |  |  | С.12 |
| количество серий измерений, n |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| U(R+, R–) |  |  | 1,0 | мкм | 2 | мкм | С.13 |
| U(B) |  |  | 2,1 | мкм | 4 | мкм | С.14 |
| U(R) |  |  | 2,3 | мкм | 5 | мкм | С.15 |
| U(E, E+, E–) |  |  | 7,3 | мкм | 15 | мкм | С.16 |
| U(M) |  |  | 7,3 | мкм | 15 | мкм | С.16 |
| U(A) |  |  | 7,4 | мкм | 15 | мкм | С.17 |
| Коррекция значений повторяемости | нескоррект. | скоррект. |  |  |  |  |  |
| R+ согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 2,9 | 2,1 | мкм |  |  |  | С.10 |
| R– согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 2,5 | 1,5 | мкм |  |  |  | С.10 |
| s+(9) для R согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 0,7 | 0,5 | мкм |  |  |  | С.10 |
| s–(9) для R согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 0,6 | 0,3 | мкм |  |  |  | С.10 |
| B(9) для R согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 3,9 |  | мкм |  |  |  |  |
| R согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 6,5 | 5,6 | мкм |  |  |  | С.10 |

Таблица C.4 — Оценка неопределенности измерений при измерении линейной шкалы в улучшенных производственных условиях

| Оценка неопределенности измерения, измерение лазерным интерферометром |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшенные производственные условия |  |  |  |  |  |  |  |
| составляющие неопределенности | параметры | единица | u | единица | U | единица | урав-е |
| Средство измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| о длина измерения | 1751,000 | мм |  |  |  |  |  |
| о неопределенность по серт. калибровки |  |  |  |  | 1,5 | мкм |  |
| оо коэфф. охвата согласно сертификату | 2,000 | — |  |  |  |  |  |
| u(DEVICE) |  |  | 0,8 | мкм |  |  | С.1 |
| Выравнивание |  |  |  |  |  |  |  |
| o выравнивание линейной шкалы |  |  |  |  |  |  |  |
| oo допускаемое выравнивание | 0,500 | мм |  |  |  |  |  |
| oo длина измерения | 1751,000 | мм |  |  |  |  |  |
| oo максимальный угол наклона | 0,016 | ° |  |  |  |  | С.5 |
| оо влияние на 2-й порядок | 0,071 | 0 |  |  |  |  | С.5 |
| u(MISALIGNMENT) |  |  | 0,0 | мкм |  |  | 4 |
| Компенсация температуры заготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| o длина измерения | 1751,000 | мм |  |  |  |  |  |
| o коэффициент теплового расширения | 12,000 | мкм/м °С |  |  |  |  |  |
| o разность относительно 20 °C, макс | 1,000 | °С |  |  |  |  |  |
| о шкала разницы температур в таблице |  |  |  |  |  |  |  |
| oo отклонение, макс | 0,050 | °С | 0,01 | °С |  |  | 4 |
| u(M, MACHINE TOOL) |  |  | 0,3 | 0 |  |  | С.6 |
| o неопредел. коэфф расширения станка | 2,000 | мкм/м °С | 0,6 | мкм/м °С |  |  | 4 |
| u(E, MACHINE TOOL) |  |  | 5,1 | мкм |  |  | С.7 |
| o неопредел. коэфф. расширения шкалы | 2,000 | мкм/м °С | 0,6 | мкм/м °С |  |  | 4 |
| u(E, DEVICE) |  |  | 1,0 | 0 |  |  | С.7 |
| u(TEMPERATURE) |  |  | 1,5 | мкм |  |  | С.8 |
| EVE, погрешность изменения окр. среды | 1,700 | мкм |  |  |  |  |  |
| u(EVE) |  |  | 0,5 | мкм |  |  |  |
| Повторяемость настройки |  |  |  |  |  |  |  |
| o максимальный тангаж и рыскание | 50,000 | мкм/м |  |  |  |  |  |
| o Abbe-смещение между 2-я настройками | 1,000 | мм |  |  |  |  |  |
| o изменение в длине измерения | 0,071 | 0 |  |  |  |  | С.11 |
| u(SET-UP) |  |  | 0,0 | мкм |  |  | 4 |
| u (POINT) на длине измерения |  |  | 1,7 | мкм |  |  | С.12 |
| количество серий измерений, n |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| U(R+, R–) |  |  | 1,0 | мкм | 2,0 | мкм | С.13 |
| U(B) |  |  | 0,4 | мкм | 0,9 | мкм | С.14 |
| U(R) |  |  | 1,1 | мкм | 2,2 | мкм | С.15 |
| U(E, E+, E–) |  |  | 1,7 | мкм | 3,3 | мкм | С.16 |
| U(M) |  |  | 1,7 | мкм | 3,3 | мкм | С.16 |
| U(A) |  |  | 1,9 | мкм | 3,9 | мкм | С.17 |
| Коррекция значений повторяемости | нескоррект. | скоррект. |  |  |  |  |  |
| R+ согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 2,9 | 2,1 | мкм |  |  |  | С.10 |
| R– согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 2,5 | 1,5 | мкм |  |  |  | С.10 |
| s+(9) для R согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 0,7 | 0,5 | мкм |  |  |  | С.10 |
| s–(9) для R согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 0,6 | 0,3 | мкм |  |  |  | С.10 |
| B(9) для R согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 3,9 |  | мкм |  |  |  |  |
| R согласно таблице 2 из ISO 230-2 | 6,5 | 5,6 | мкм |  |  |  | С.10 |

Библиография

|  | ANSI B89.6.2:1988 | Temperature and Humidity Environment for Dimensional Measurement (Температура и влажность окружающей среды для измерения размеров) |
| --- | --- | --- |

- УДК 621.9.08                              МКС 25.080.01                                                   IDT

- Ключевые слова: станки, испытания, измерения, неопределенность, основное уравнение, стандартное отклонение

Руководитель

организации-разработчика:

И.о. проректора по инновационной деятельности

УУНиТ																		   Г.К. Агеев

Руководитель разработки:

И.о. заведующего кафедрой

стандартизации и метрологии                                                                  Э.В. Сафин

Старший преподаватель кафедры

стандартизации и метрологии                                                                  Е.А. Филонина

Инженер кафедры

стандартизации и метрологии                                                             А.И. Нигматуллина

Ответственный секретарь ТК 070 «Станки»                        	Д.С. Шуткова

Начальник отдела нефтегазового,

теплогенерирующего оборудования и

станкостроения Департамента машиностроения и

цифровых технологий

ФГБУ «Институт стандартизации»                                                     	И.А. Щипаков