ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ ISO 23551-2 Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования. Частные требования. Часть 2. Редукционные клапаны

(ГОСТ ИСО 23551-2-2015 с учетом ISO 23551-2:2006)

1 Основание для разработки стандарта с указанием номера темы по программе межгосударственной стандартизации

# 1) Национальный план стандартизации на 2022 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 485-НҚ;

# 2) Программа межгосударственной стандартизации на 2022-2023 гг.

# Тема внесена в ПМС под шифром KZ.1.007-2022.

2 Краткая характеристика объекта стандартизации и аспекта стандартизации

Стандарт устанавливает требования, предъявляемые к безопасности, конструкции и рабочим характеристикам регуляторов давления и пневматическим регуляторам соотношения газ/воздух, предназначенных для применения с газовыми горелками и газоиспользующими установками. Настоящий стандарт распространяется на регуляторы давления и пневматические регуляторы соотношения газ/воздух для газовых горелок и газоиспользующих установок с номинальным присоединительным размером проходного сечения до DN 250 включительно, которые можно применять и испытывать независимо от газоиспользующего оборудования. Стандарт распространяется на регуляторы с давлением на входе до 50 кПа включительно, применяющие газообразное топливо, такие как природный, промышленный или сжиженный нефтяной газ (LPG). Настоящий стандарт не распространяется на коррозионные и отработанные газы.

Данный проект документа применим:

- регуляторам положительного, нулевого и отрицательного давления, которые могут использовать вспомогательную энергию для изменения настройки выходного давления;

- пневматические регуляторы соотношения газ/воздух, которые функционируют путем управления давлением газоотвода в ответ на воздушный сигнал давления, перепад давления воздушного сигнала и/или сигнал давления в камере сгорания;

- регуляторы соотношения давления газ/воздух, которые функционируют путем управления давлением воздуха на выходе в ответ на сигнальное давление газа или перепад давлений газового сигнала.

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне

Стандарт может быть доказательной базой статьи 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), где установлены правила безопасности.

Данный стандарт разработан для достижения следующих целей в области устойчивого развития: 12. Ответственное потребление и производство и цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура.

В данном проекте стандарта приведены следующие обновления:

- Документ содержит комплекс требования к редукционным клапанам, регуляторам нулевого давления (новые функции), и регулированию соотношения газ/воздух, пневматический тип;

- пункт 1 распространяется на редукционные клапаны и пневматические регуляторы соотношения газ/воздух при входном давлении до 500 кПа включительно; вспомогательная энергия может использоваться для изменения заданной величины;

- пункт 2 был дополнен;

- пункт 3 был обновлен, и новые определения были обновлены;

- в пункт 4 добавлен новый класс регулятора D для ситуаций питания с малыми колебаниями;

-  пункт 5 теперь относится к Приложениям, включая новое Приложение L для регуляторов соотношения давления газа/воздуха;

-  требования к вентиляционным отверстиям перенесены из пункта 6;

- пункт 7 разделен на «Общие положения», «Требования» и «Тестирование»;

- добавлен пункт 8 без отражения структуры и требований, как в ISO 23550:2018;

- пункт 9 перенумерован;

-  пункт 10 был перенумерован и дополнен для рассмотрения дополнительных типов регуляторов;

-  было добавлено новое Приложение I;

- прежнее Приложение B было обновлено и перенумеровано в Приложение J;

- прежнее Приложение C было обновлено и перенумеровано в Приложение K;

- добавлено новое Приложение L;

- прежнее Приложение E было обновлено и перенумеровано в Приложение M;

- добавлены новые Приложения F, G и H для региональных требований.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Данный стандарт взаимосвязан с ГОСТ ISO 23550-2015 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Общие требования

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

При принятии ГОСТ необходимо отменить ГОСТ ISO 23551-2-2015

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

В качестве основной нормативной базы (первоисточника) предлагается 
ISO 23551-2-2018 Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 2: Pressure regulators («Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газового оборудования. Частные требования. Часть 2. Редукционные клапаны»).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

7 Сведения о разработчике стандарта

# Разработчиком межгосударственного стандарта является

# Местонахождение: 010000, г.Нур-Султан, пр.

# E-mail:

# Тел.:

Директор