| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, RU, первая редакция) |

ДОБАВКИ ПИЩЕВЫЕ

ПИРОФОСФАТЫ Е450

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом пищевых добавок – филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН (ВНИИПД – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от											                        №                      )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК(ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК(ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование Национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения……………………………………………………….

2 Нормативные ссылки………………………………………………………

3 Технические требования ……………………………………..…...

3.1 Характеристики ………………………………………………………..

3.2 Требования к сырью…………………………………………..

3.3 Маркировка ……………………………………………………………….

3.4 Упаковка..……………………………………………….…………...

4 Требования безопасности.…………………………………………………

5 Правила приемки…………………………………………………………..

6 Методы контроля…………………………………………………………..

6.1 Отбор проб…………………………………………….........................

6.2 Определение массы нетто упаковочной единицы ……………..

6.3 Определение органолептических показателей…..…..

6.4 Определение растворимости…………………….

6.5. Тест на натрий-ионы………………………………...………..

6.6. Тест на калий-ионы…………………………………………………….

6.7. Тест на кальций-ионы……………………

6.8. Тесты на фосфат-ионы……………

6.9. Определение массовой доли основного вещества.......................................

6.10 Определение массовой доли потерь при высушивании ………

6.11 Определение массовой доли потерь при прокаливании ………

6.12 Определение массовой доли нерастворимых в воде веществ……………

6.13 Определение массовой доли нерастворимых в кислоте веществ……….

6.14 Определение рН водного раствора………………..

6.15 Определение фторидов……………..……………….

6.16 Определение токсичных элементов..………………

6.17 Контроль качества результатов измерений……………….

7 Транспортирование и хранение…………………………………………...

Приложение А (справочное) Информация о технических регламентах и

нормативных правовых актах в государствах-участниках СНГ …………

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДОБАВКИ ПИЩЕВЫЕ ПИРОФОСФАТЫ Е450 Технические условия Food additives. Pyrophosphates E450. Specifications

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пищевую добавку пирофосфаты Е450, представляющую собой натриевые, калиевые и кальциевые соли пирофосфорной кислоты (далее - пирофосфаты) и предназначенную для использования в пищевой промышленности в качестве эмульгатора, стабилизатора, регулятора кислотности, разрыхлителя и влагоудерживающего агента.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10398 Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения содержания основного вещества

ГОСТ 10652 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия

ГОСТ 10678 Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия

ГОСТ 11078 Натр едкий очищенный. Технические условия

ГОСТ 12.0.0041) Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 1277 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 14919 Электроплиты, электроплитки и жарочные электро-шкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 14961 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия

ГОСТ 15113.1 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 17308 Шпагаты. Технические условия

ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 18389 Проволока из платины и ее сплавов. Технические условия

ГОСТ 19360 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 2080 Натрий уксуснокислый технический. Технические условия

ГОСТ 21205 Кислота винная пищевая. Технические условия

ГОСТ 2226 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 22280 Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия

ГОСТ 24363 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.1 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29169 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227 (ИСО 835-1–81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 30090 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 31707 (EN 14627:2005) Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением

ГОСТ 334 Бумага масштабно-координатная. Технические условия

ГОСТ 33411 Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли мышьяка методом атомной абсорбции с генерацией гидридов

ГОСТ 33824 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

ГОСТ 34033 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия

ГОСТ 34361 Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма для животных. Определение содержания кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией

ГОСТ 3760 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 4172 Реактивы. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия

ГОСТ 4174 Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4217 Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4463 Реактивы. Натрий фтористый. Технические условия

ГОСТ 4517 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 5712 Реактивы. Аммоний щавелевокислый 1-водный. Технические условия

ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 61 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6825 (МЭК 81–84) Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте

ГОСТ 8677 Реактивы. Кальций оксид. Технические условия

ГОСТ 9142 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9262 Реактивы. Кальция гидроокись. Технические условия

ГОСТ 9285 Калия гидрат окиси технический. Технические условия

ГОСТ EN 14083. Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении

ГОСТ EN 14084 Межгосударственный стандарт. Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ ISO 2859-11) Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества

СТБ ИСО 5725-62) Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Характеристики

3.1.1 Пирофосфаты должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, настоящего стандарта, изготавливаться по технологической инструкции с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.1.2 Обозначение, наименование и характеристики пирофосфатов приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Наименование | Индекс в европейской кодификации пищевых добавок | Номер в международной системе нумерации пищевых добавок(INS) | Номер в международной классификации химических веществ (CAS №) | Молекулярная масса, г/моль | Химическое наименование | Формулы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дигидропирофосфат натрия | E450(i) | 450(i) | 7758-16-9 | 221,94 | Натрий пирофосфорнокислый 2-замещенный | Na2H2P2O7 |
| Моногидропирофосфат натрия | E450(ii) | 450(ii) | 14691-80-6 | 243,92 | Натрий пирофосфорнокислый 3-замещенный | Na3HP2O7 (безводный) |
|  |  |  | 26573-04-6 | 261,95 | Натрий пирофосфорнокислый 3-замещенный 1-водный | Na3HP2O7·H2O (моногидрат) |
| Пирофосфат натрия | E450(iii) | 450(iii) | 7722-88-5 | 265,94 | Натрий пирофосфорнокислый 4-замещенный | Na4P2O7 (безводный) |
|  |  |  | 13472-36-1 | 446,06 | Натрий пирофосфорнокислый 4-замещенный 10-водный | Na4P2O7·10H2O (декагидрат) |
| Пирофосфат калия | E450(v) | 450(v) | 7320-34-5 | 330,34 | Калий пирофосфорнокислый 4-замещенный | K4P2O7 |
| Пирофосфат кальция | E450(vi) | 450(vi) | 7790-76-3 | 254,12 | Кальций пирофосфорнокислый 4-замещенный | Ca2P2O7 |
| Дигидропирофосфат кальция | E450(vii) | 450(vii) | 14866-19-4 | 216,04 | Кальций пирофосфорнокислый 2-замещенный | CaH2P2O7 |

3.1.3 По органолептическим показателям пирофосфаты должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

| Е-номер пищевой добавки | Характеристика показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид | Цвет | Запах |
| E450(i) | Кристаллический порошок или гранулы | Белый | Без запаха |
| E450(ii) | Порошок или гранулы | Белый | Без запаха |
| E450(iii) | Кристаллы, кристаллический или гранулированный порошок; кристаллы декагидрата выветриваются на воздухе | Белый | Без запаха |
| E450(v) | Кристаллы, кристаллический или гранулированный порошок | Белый | Без запаха |
| E450(vi) | Мелкий порошок | Белый | Без запаха |
| E450(vii) | Кристаллы или мелкий порошок | Белый | Без запаха |

3.1.4 По физико-химическим показателям пирофосфаты должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

| Наименование показателя | Характеристика, значение |
| --- | --- |
| Растворимость |  |
| E450(i) | Растворим в воде |
| E450(ii) | Растворим в воде |
| E450(iii) | Растворим в воде не растворим в этиловом спирте |
| E450(v) | Растворим в воде не растворим в этиловом спирте |
| E450(vi) | Нерастворим в воде, растворим в разбавленных соляной и азотной кислотах |
| Тест на натрий-ионы (для E450(i), E450(ii) и E450(iii)) | Положительный |
| Тест на калий-ионы (для E450(v)) | Положительный |
| Тест на кальций-ионы (для E450(vi) и E450(vii)) | Положительный |
| Тест на фосфат-ионы | Положительный |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее |  |
| E450(i) после высушивания | 95,0 |
| E450(iii) после прокаливания | 95,0 |
| E450(v) после прокаливания | 95,0 |
| E450(vi) | 96,0 |
| Массовая доля общей пятиокиси фосфора (P2O5), % |  |
| E450(ii) после высушивания, | От 57,0 до 59,0 включ. |
| E450(vii) после высушивания, не более | 64,0 |
| Массовая доля потерь при высушивании, %, не более: |  |
| E450(i) | 0,5 |
| E450(ii): |  |
| безводный | 0,5 |
| моногидрат | 1,0 |
| E450(vii) | 1,0 |
| Массовая доля потерь при прокаливании: |  |
| E450(ii), %, не более:: |  |
| безводный | 4,5 |
| моногидрат | 11,5 |
| E450(iii): |  |
| безводный, %, не более: | 0,5 |
| декагидрат | От 38,0 до 42,0 включ. |
| E450(v), %, не более: | 2,0 |
| E450(vi), %, не более: | 1,5 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более: |  |
| E450(i) | 1,0 |
| E450(ii) | 0,2 |
| E450(iii) | 0,2 |
| E450(v) | 0,2 |
| Массовая доля нерастворимых в кислоте веществ, %, не более: |  |
| E450(vii) | 0,4 |
| pH водного раствора массовой долей пирофосфата натрия или калия 1%, ед. pH |  |
| E450(i) | От 3,7 до 5,0 включ. |
| E450(iii) | " 9,9 " 10,8 " |
| E450(v) | " 10,0 " 10,7 " |
| pH водной суспензии массовой долей пирофосфата кальция 10%, ед. pH |  |
| E450(vi) | От 5,5 до 7,0 включ. |
| Массовая доля (содержание) фторидов, млн-1 (мг/кг), не более: |  |
| E450(i, ii, iii, v) | 10,0 |
| E450(vi) | 50,0 |
| E450(vii) | 30,0 |

3.1.5 По содержанию токсичных элементов (мышьяка и свинца) пирофосфаты должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.2 Требования к сырью

Для изготовления пирофосфатов применяют нижеуказанное сырье, технологические вспомогательные средства, соответствующие требованиям, установленным в документах, в соответствии с которыми они изготовлены и могут быть идентифицированы, и (или) товаросопроводительной документации, обеспечивающей их прослеживаемость и удостоверяющей их качество и безопасность (далее — техническая документация изготовителя):

- кислота ортофосфорная марки А по ГОСТ 10678;

- гидроокись натрия по ГОСТ 4328, марки А по ГОСТ 11078;

- гидроокись калия по ГОСТ 24363, ГОСТ 9285;

- оксид кальция по ГОСТ 8677;

- гидроокись кальция по ГОСТ 9262.

В случае изготовления пирофосфатов иным промышленным способом применяют сырье, технологические вспомогательные средства в соответствии с перечнем, установленным изготовителем в технологической документации. Конкретные требования (характеристики) к сырью, технологическим вспомогательным средствам устанавливает изготовитель пирофосфатов в технологической документации.

3.3 Маркировка

Маркировка транспортной упаковки должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, с нанесением манипуляционных знаков по ГОСТ 14192 и содержать следующую информацию:

- обозначение настоящего стандарта;

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование пищевой добавки и ее индекс [пирофосфаты Е450(i)] или [пирофосфаты Е450(ii)] или [пирофосфаты Е450(iii)] или [пирофосфаты Е450(v)] или [пирофосфаты Е450(vi)] или [пирофосфаты Е450(vii)];

- артикул (при наличии);

- торговую марку (при наличии);

- номер партии;

- дату изготовления;

- количество пирофосфатов Е450: масса нетто, масса брутто;

- срок годности;

- условия хранения;

- наименование и место нахождения изготовителя и место изготовления, в случае если адреса различаются;

- надпись «не для розничной продажи» или «для промышленной переработки»;

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.4 Упаковка

3.4.1 Упаковка, упаковочные материалы и укупорочные средства должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, обеспечивать сохранность и качество пирофосфатов при транспортировании и хранении в течение всего срока годности.

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.4.2 Пирофосфаты упаковывают в продуктовые мешки из мешочных тканей по ГОСТ 30090, бумажные открытые мешки марки ТМ или НМ по ГОСТ 2226, ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов по ГОСТ 9142 или ГОСТ 34033. Внутрь продуктовых мешков из мешочных тканей, бумажных мешков марки НМ, ящиков из гофрированного картона должны вставляться мешки-вкладыши по ГОСТ 19360 из пищевой полиэтиленовой нестабилизированной пленки марки Н толщиной не менее 0,08 мм по ГОСТ 10354.

Тип и размеры мешков, предельную массу упаковываемых пирофосфатов устанавливает изготовитель.

3.4.3 Полиэтиленовые мешки-вкладыши после их заполнения заваривают или завязывают шпагатом из лубяных волокон по ГОСТ 17308.

3.4.4 Верхние швы тканевых и бумажных мешков должны быть зашиты машинным способом льняными нитками по ГОСТ 14961 или другими, обеспечивающими механическую прочность шва.

3.4.5 Допускается применение других видов упаковки и упаковочных средств, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

П р и м е ч а н и е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.4.6 Масса нетто упаковочной единицы устанавливается изготовителем.

3.4.7.Отрицательное отклонение массы нетто от номинальной массы каждой упаковочной единицы должно соответствовать требованиям ГОСТ 8.579 (таблицы А.1 и А.2).

Отклонение от номинального количества массы нетто в большую сторону не ограничивается и устанавливается изготовителем.

3.4.8 Пирофосфаты, отправляемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846.

4 Требования безопасности

4.1 По степени воздействия на организм человека пирофосфаты, в соответствии с ГОСТ 12.1.007, относят к веществам мало опасным – четвертому классу опасности.

4.2 Пирофосфаты относят к пожаровзрывобезопасным веществам по ГОСТ 12.1.044.

4.3 При работе с пирофосфатами необходимо использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011 и соблюдать правила личной гигиены.

4.4 При проведении испытаний необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.4.103.

4.5 Организация обучения работающих безопасности труда – по ГОСТ 12.0.004 или в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.6 Производственные помещения, в которых проводят работы с пирофосфатами, и помещения, где проводят работы с реактивами, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

4.7 Электробезопасность при работе с электроустановками – по ГОСТ 12.2.007.0.

4.8 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

4.9 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005 и нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

5 Правила приемки

5.1 Пирофосфаты принимают партиями. Определение партии – в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

5.2 Для проверки соответствия пирофосфатов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания по качеству упаковки, правильности нанесения маркировки, массе нетто, органолептическим и физико-химическим показателям и периодические испытания по показателям, обеспечивающим безопасность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

5.3 При проведении приемо-сдаточных испытаний применяют одноступенчатый выборочный план при нормальном контроле и специальном уровне контроля S-4 при приемлемом уровне качества AQL, равном 6,5, по ГОСТ ISO 2859-1.

Выборку упаковочных единиц осуществляют методом случайного отбора в соответствии с таблицей 4.

Т а б л и ц а  4

| Число упаковочных единиц в партии, шт. | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
| --- | --- | --- | --- |
| От 2 до 15 включ. | 2 | 0 | 1 |
| » 16 » 25 » | 3 | 0 | 1 |
| » 26 » 90 » | 5 | 1 | 2 |
| » 91 » 150 » | 8 | 1 | 2 |
| » 151 » 500 » | 13 | 2 | 3 |
| » 501 » 1200 и более | 20 | 3 | 4 |

5.4 Контроль качества упаковки и правильности маркировки проводят внешним осмотром всех упаковочных единиц, попавших в выборку.

5.5 Контроль массы нетто пирофосфатов в каждой упаковочной единице, попавшей в выборку, проводят по 6.2.

5.6 Приемка партии пирофосфатов по массе нетто, качеству упаковки и правильности маркировки упаковочных единиц

5.6.1 Партию принимают, если число упаковочных единиц в выборке, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто пирофосфатов, меньше или равно приемочному числу (см. таблицу 4).

5.6.2 Если число упаковочных единиц в выборке, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто пирофосфатов, больше или равно браковочному числу (см. таблицу 4), контроль проводят на удвоенном объеме выборки от этой же партии. Партию принимают, если выполняются условия 5.6.1.

Партию бракуют, если число упаковочных единиц в удвоенном объеме выборки, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто пирофосфатов, больше или равно браковочному числу.

Массу нетто, качество упаковки и правильность маркировки упаковочных единиц контролируют в каждой партии.

5.7 Приемка партии пирофосфатов по органолептическим и физико-химическим показателям

5.7.1 Для контроля органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности пирофосфатов из каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку в соответствии с требованиями таблицы 4, проводят отбор мгновенных (точечных) проб и составляют суммарную (объединенную) пробу по 6.1.

5.7.2 При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности проводят повторный контроль по этому показателю (признаку, критерию) на удвоенном объеме выборки от этой же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов при повторном испытании партию бракуют.

5.7.3 Органолептические и физико-химические показатели пирофосфатов в поврежденной упаковке проверяют отдельно. Результаты контроля распространяют только на пирофосфаты в этой упаковке.

5.7.4 Органолептические и физико-химические показатели контролируют в каждой партии. Порядок и периодичность контроля показателей безопасности (содержание фторидов, мышьяка и свинца) устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб

6.1.1 Для составления суммарной (объединенной) пробы пирофосфатов из разных мест каждой упаковочной единицы, отобранной по 5.3, отбирают мгновенные (точечные) пробы с помощью пробоотборника (щупа), погружая его не менее, чем на 3/4 глубины.

Массы мгновенных (точечных) проб от каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку, должны быть одинаковыми.

Масса одной мгновенной (точечной) пробы должна быть не более 100 г.

Число мгновенных (точечных) проб от каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку, должно быть одинаковыми.

6.1.2 Для получения суммарной (объединенной) пробы мгновенные (точечные) пробы помещают в сухую чистую емкость из стекла или полимерных материалов и тщательно перемешивают.

Рекомендуемая масса суммарной (объединенной) пробы должна быть не менее 500 г.

При необходимости уменьшения суммарной (объединенной) пробы может быть использован метод квартования. Для этого суммарную (объединенную) пробу высыпают на чистый стол и разравнивают тонким слоем в виде квадрата. Затем пробу деревянными планками со скошенными ребрами ссыпают с двух противоположных сторон на середину так, чтобы образовался валик. Пробу с концов валика также ссыпают на середину стола, и пробу снова разравнивают слоем от 1,0 до 1,5 см в виде квадрата и планкой делят по диагонали на четыре треугольника. Две противоположные части пробы отбрасывают, а две оставшиеся соединяют, перемешивают и вновь делят на четыре треугольника. Деление повторяют необходимое число раз.

6.1.3 Подготовленную суммарную (объединенную) пробу делят на две равные части, каждую из которых помещают в чистую, сухую, плотно закрывающуюся стеклянную или полимерную емкость.

Емкость с первой частью суммарной (объединенной) пробы направляют в лабораторию для проведения испытаний.

Емкость со второй частью пробы опечатывают, пломбируют и хранят для повторного контроля в случае возникновения разногласий в оценке качества и безопасности пирофосфатов. Рекомендуемый срок хранения пробы в темном месте при температуре не более 18°С и относительной влажности не более 40 % –до окончания срока годности.

6.1.4 Емкости с пробами снабжают этикетками, на которых должны быть указаны:

- наименование пищевой добавки и ее индекс [пирофосфаты Е450(i)] или [пирофосфаты Е450(ii)] или [пирофосфаты Е450(iii)] или [пирофосфаты Е450(v)] или [пирофосфаты Е450(vi)] или [пирофосфаты Е450(vii)];

- наименование и местонахождение изготовителя;

- номер партии;

- масса нетто партии;

- число упаковочных единиц в партии;

- дата изготовления;

- дата отбора проб;

- срок и условия хранения;

- фамилии лиц, проводивших отбор данной пробы;

- обозначение настоящего стандарта.

6.2 Определение массы нетто упаковочной единицы

Определение массы нетто пирофосфатов в упаковочной единице проводят по разности массы брутто и массы упаковочной единицы, освобожденной от содержимого по ГОСТ 15113.1, п.3.

6.3 Определение органолептических показателей

Метод основан на органолептической оценке внешнего вида, цвета и запаха пирофосфатов.

6.3.1 Требования к условиям проведения испытаний

6.3.1.1 При подготовке и проведении испытаний в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха……… от 18 ºС до 25 ºС;

- относительная влажность воздуха …….… не более 80 %.

Помещение для проведения испытаний должно быть обеспечено приточно-вытяжной вентиляцией. Все операции с реактивами проводят в вытяжном шкафу.

6.3.1.2 К проведению испытаний допускаются специалисты, изучившие методику, владеющие техникой работы на приборах и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

6.3.2 Отбор проб – по 6.1.

6.3.3 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы и реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,1 г.

Секундомер механический или электрический.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С, с ценой деления шкалы 0,5 °С по ГОСТ 28498.

Бумага белая или пластинка стеклянная.

Лампы люминесцентные типа ЛД по ГОСТ 6825.

Стаканчики для взвешивания СН-34/12 по ГОСТ 25336.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.3.4 Проведение испытаний

6.3.4.1 Внешний вид и цвет пирофосфатов определяют просмотром испытуемой пробы массой 50 г, помещенной на лист белой бумаги или на стеклянную пластинку, при рассеянном дневном свете или освещении люминесцентными лампами типа ЛД. Освещенность поверхности рабочего стола должна быть не менее 500 лк. Внешний вид и цвет должны соответствовать требованиям 3.1.3.

6.3.4.2 Для определения запаха пирофосфатов наполняют испытуемой пробой на ¾ объема чистый, без постороннего запаха стаканчик, закрывают крышкой и выдерживают в течение 1 ч при температуре воздуха (20 ± 2) °С. Запах определяют органолептически на уровне края стаканчика сразу же после открывания крышки. Запах должен соответствовать требованиям 3.1.3.

6.4 Определение растворимости

6.4.1 Определение растворимости пирофосфатов натрия E450(i), E450(ii)

6.4.1.1 Сущность метода

Метод основан на визуальном определении полноты растворения пирофосфатов натрия E450(i) и E450(ii) в дистиллированной воде.

6.4.1.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.

Пипетки 2-2-1-1(2) по ГОСТ 29227.

Секундомер механический или электрический.

Пробирки с пробкой П2-14(16)-100(150) по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.4.1.3 Отбор проб – по 6.1.

6.4.1.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.4.1.5 Проведение испытания

В пробирку помещают 100 мг растертой в порошок испытуемой пробы и прибавляют 1 см3 дистиллированной воды. Содержимое пробирки перемешивают в течение не менее 30 с, но не более 5 мин. Пирофосфаты натрия (E450(i), E450(ii)) не должны раствориться полностью. В пробирку добавляют 2 см3 дистиллированной воды и продолжают растворение. Полное растворение навески пирофосфатов натрия (E450(i), E450(ii)) указывает, что испытуемая проба растворима в воде и соответствует требованиям 3.1.4.

6.4.2 Определение растворимости пирофосфата натрия Е450(iii) и пирофосфата калия E450(v)

6.4.2.1 Сущность метода

Метод основан на визуальном определении полноты растворения пирофосфатов Е450(iii) и E450(v) в дистиллированной воде и этиловом спирте.

6.4.2.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.

Пипетки 2-2-1-1(2) по ГОСТ 29227.

Цилиндры 1(3)-100-1 по ГОСТ 1770.

Секундомер механический или электрический.

Палочка стеклянная.

Пробирки с пробкой П2-14(16)-100(150) по ГОСТ 25336.

Стаканы В(Н)-1-250 ТС по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962, объемной долей не менее 96 %.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.4.2.3 Отбор проб – по 6.1.

6.4.2.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.4.2.5 Проведение испытания

В пробирку помещают 100 мг растертой в порошок испытуемой пробы и прибавляют 1 см3 дистиллированной воды. Содержимое пробирки перемешивают в течение не менее 30 с, но не более 5 мин. Пирофосфаты (E450(iii), E450(v)) не должны раствориться полностью. В пробирку добавляют 2,0 см3 дистиллированной воды и продолжают растворение. Полное растворение пирофосфатов (E450(iii), E450(v)) указывает, что испытуемая проба растворима в воде и соответствует требованиям 3.1.4.

В лабораторный стакан помещают 10 мг растертой в порошок испытуемой пробы и прибавляют 100 см3 этилового спирта. Содержимое стакана перемешивают стеклянной палочкой в течение не менее 30 с, но не более 5 мин. Пирофосфаты (E450(iii), E450(v)) не должны раствориться, что указывает, что испытуемая проба нерастворима в этиловом спирте и соответствует требованиям 3.1.4.

6.4.3 Определение растворимости пирофосфата кальция E450(vi)

6.4.3.1 Сущность метода

Метод основан на визуальном определении полноты растворения пирофосфата кальция E450(vi) в дистиллированной воде, разбавленной соляной и азотной кислотах.

6.4.3.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.

Пипетки 2-2-1-1(2) по ГОСТ 29227.

Секундомер механический или электрический.

Цилиндры 1(3)-100-1 по ГОСТ 1770.

Палочка стеклянная.

Пробирки с пробкой П2-14(16)-100(150) по ГОСТ 25336.

Стаканы В(Н)-1-250 ТС по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, ч.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, ч

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.4.3.3 Отбор проб – по 6.1.

6.4.3.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.4.3.5 Проведение испытания

В лабораторный стакан помещают 10 мг растертой в порошок испытуемой пробы и прибавляют 100 см3 дистиллированной воды. Содержимое стакана перемешивают стеклянной палочкой в течение не менее 30 с, но не более 5 мин. Пирофосфат кальция E450(vi) не должен раствориться, что указывает, что испытуемая проба нерастворима в воде и соответствует требованиям 3.1.4.

В пробирку помещают 100 мг растертой в порошок испытуемой пробы и прибавляют 1 см3 раствора соляной кислоты массовой долей 10 % или азотной кислоты массовой долей 10 %, приготовленной по ГОСТ 4517. Содержимое пробирки перемешивают в течение не менее 30 с, но не более 5 мин. Пирофосфат кальция E450(vi) не должен раствориться полностью. В пробирку добавляют 2 см3 раствора разбавленной кислоты и продолжают растворение. Полное растворение пирофосфата кальция E450(vi) указывает, что испытуемая проба растворима в разбавленной азотной и/или соляной кислотах и соответствует требованиям 3.1.4.

6.5 Тест на натрий-ионы

6.5.1 Сущность метода

Метод основан на качественном определении натрий-ионов в пирофосфатах натрия E450(i), E450(ii), E450(iii).

6.5.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.

Горелка газовая или спиртовая.

Пробирки П2-21-200 по ГОСТ 25336.

Проволока платиновая по ГОСТ 18389.

Электроплитка по ГОСТ 14919.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, ч.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.5.3 Отбор проб – по 6.1.

6.5.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.5.5 Проведение испытания

Платиновую проволоку нагревают в пламени горелки и быстро вносят в пробу пирофосфатов натрия. Далее прилипшие к раскаленной проволоке кристаллы осторожно сплавляют в пламени горелки, опускают в концентрированную соляную кислоту и снова помещают в пламя.

Окрашивание бесцветного пламени в желтый цвет свидетельствует о присутствии ионов натрия в пирофосфатах натрия E450(i), E450(ii), E450(iii) и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.

6.6 Тест на калий-ионы

6.6.1 Сущность метода

Метод основан на качественном определении калий-ионов в пирофосфате калия E450(v).

6.6.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.

Колбы мерные 1-100-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 2-2-1-1(2) по ГОСТ 29227.

Секундомер механический или электрический.

Цилиндры 1(3)-50(100,250) по ГОСТ 1770.

Пробирки П2-21-200 по ГОСТ 25336.

Стаканы В(Н)-1-250 ТС(ТСХ) по ГОСТ 25336.

Фильтр обеззоленный.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Кислота винная по ГОСТ 21205, ч.

Кислота уксусная по ГОСТ 61, ч.

Натрий гексанитрокобальтат, ч.д.а.

Натрий уксуснокислый по ГОСТ 2080, ч.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962, объемной долей не менее 96 %.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.6.3 Отбор проб – по 6.1.

6.6.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.6.5 Подготовка к проведению испытания

6.6.5.1 Приготовление раствора винной кислоты массовой долей 1 %.

Навеску винной кислоты массой 1,0 г раствор помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Доводят содержимое колбы до метки дистиллированной водой.

Раствор готовят непосредственно перед проведением испытания.

6.6.5.2 Раствор уксуснокислого натрия массовой долей 5 % готовят по ГОСТ 4517.

6.6.5.3 Приготовление раствора уксусной кислоты.

Раствор уксусной кислоты готовят в стакане вместимостью 250 см3 разбавлением по объему уксусной кислоты массовой долей 99,5% дистиллированной водой в соотношении 1:5.

Срок хранения раствора при температуре (20 ± 2) °C – не более 6 месяцев.

6.6.5.4 Приготовление раствора гексанитрокобальтата натрия массовой долей 5 %.

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят навеску гексанитрокобальтата натрия массой 5,0 г. Растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Доводят содержимое колбы до метки дистиллированной водой. Оставляют на 12 ч. Раствор фильтруют через плотный обеззоленный фильтр.

Раствор готовят непосредственно перед проведением испытания.

6.6.6 Проведение испытания

6.6.6.1 Способ 1. От 1,0 до 1,5 г испытуемой пробы помещают в стакан вместимостью 250 см3 и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. В пробирку переносят пипеткой 2 см3 раствора, добавляют 1 см3 раствора винной кислоты по 6.6.5.1, 1 см3 раствора уксуснокислого натрия по 6.6.5.2, 0,5 см3 спирта этилового и встряхивают. Постепенное образование белого кристаллического осадка свидетельствует о присутствии в растворе ионов калия и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.

6.6.6.2 Способ 2. От 1,0 до 1,5 г испытуемой пробы помещают в стакан вместимостью 250 см3 и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. В пробирку переносят пипеткой 2 см3 раствора, добавляют 0,5 см3 раствора уксусной кислоты по 6.6.5.3, 0,5 см3 раствора гексанитрокобальтата натрия по 6.6.5.4. Образование желтого кристаллического осадка двойной соли гексанитрокобальтата калия - натрия свидетельствует о присутствии в растворе ионов калия и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.

6.7 Тест на кальций-ионы

6.7.1 Сущность метода

Метод основан на качественном определении кальций-ионов в пирофосфатах кальция E450(vi) и E450(vii).

6.7.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.

Колбы мерные 1-100-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 2-2-1-1(5) по ГОСТ 29227.

Цилиндры 1(3)-50(100,250) по ГОСТ 1770.

Горелка газовая или спиртовая.

Пробирки П2-21-200 по ГОСТ 25336.

Стаканы В(Н)-1-100 ТС(ТСХ) по ГОСТ 25336.

Электроплитка по ГОСТ 14919.

Фильтр обеззоленный.

Аммиак водный по ГОСТ 3760, ч.

Аммоний щавелевокислый 1-водный по ГОСТ 5712, ч.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, ч.

Кислота уксусная по ГОСТ 61, ч.

Метиловый красный (индикатор).

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.7.3 Отбор проб – по 6.1.

6.7.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.7.5 Подготовка к проведению испытания

6.7.5.1 Раствор соляной кислоты массовой долей 10 % готовят по ГОСТ 4517.

6.7.5.2 Водный раствор аммиака массовой долей 10 % готовят по ГОСТ 4517.

6.7.5.3 Приготовление раствора щавелевокислого аммония массовой долей 3 %.

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 3,0 г щавелевокислого аммония. Растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Доводят содержимое колбы до метки дистиллированной водой.

Раствор готовят непосредственно перед проведением испытания.

6.7.5.4 Раствор уксусной кислоты в соотношении (1:5) готовят по 6.6.5.3. Раствор готовят непосредственно перед проведением испытания.

6.7.5.5 Приготовление раствора соляной кислоты в соотношении (1:5).

Раствор соляной кислоты готовят в стакане вместимостью 250 см3 разбавлением по объему соляной кислоты дистиллированной водой в соотношении 1:5.

Раствор готовят непосредственно перед проведением испытания.

6.7.6 Проведение испытания

6.7.6.1 Способ 1. По 0,1 г испытуемой пробы помещают в два лабораторных стакана вместимостью 100 см3, растворяют при нагревании до температуры кипения в 5 см3 раствора разбавленной соляной кислоты по 6.7.5.1 и 5 см3 дистиллированной воды. Добавляют 2 капли метилового красного и 1 см3 водного раствора аммиака по 6.7.5.2 до изменения окраски индикатора. Затем добавляют 5 см3 раствора щавелевокислого аммония по 6.7.5.3. Постепенно образуется белый мелкокристаллический осадок. В один стакан вносят по каплям раствор уксусной кислоты по 6.7.5.4, во второй стакан – раствор соляной кислоты по 6.7.5.5. Нерастворимость осадка в уксусной кислоте, но растворимость его в растворе соляной кислоты свидетельствует о присутствии ионов кальция в растворе и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.

6.7.6.2 Способ 2. Платиновую проволоку нагревают в пламени горелки и быстро вносят в пробу пирофосфатов кальция. Далее прилипшие к раскаленной проволоке кристаллы осторожно сплавляют в пламени горелки, опускают в концентрированную соляную кислоту и снова помещают в пламя.

Окрашивание бесцветного пламени в желтовато-красный цвет свидетельствует о присутствии ионов кальция и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.

6.8 Тесты на фосфат-ионы

6.8.1 Сущность метода

Метод основан на качественном определении фосфат-ионов в пирофосфатах.

6.8.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.

Колбы мерные 1-100-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 2-2-1-1(2,5) по ГОСТ 29227.

Секундомер механический или электрический.

Цилиндры 1(3)-25(50,100)-1 по ГОСТ 1770.

Палочка стеклянная.

Пробирки П2-21-200 по ГОСТ 25336.

Стаканы В(Н)-1-250 ТС (ТСХ) по ГОСТ 25336.

Стекловата.

Электроплитка по ГОСТ 14919.

Аммиак водный по ГОСТ 3760, ч.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, ч.

Кислота молибденовая массовой долей основного вещества 85 %, ч.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, ч.

Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный по ГОСТ 4172, ч.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, ч.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.8.3 Отбор проб – по 6.1.

6.8.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.8.5 Подготовка к проведению испытания

6.8.5.1 Раствор азотной кислоты массовой долей 10 % готовят по ГОСТ 4517.

6.8.5.2 Водный раствор аммиака массовой долей 10% готовят по ГОСТ 4517.

6.8.5.3 Приготовление раствора двузамещенного фосфорнокислого натрия 12-водного массовой концентрации 16 %.

Навеску двузамещенного фосфорнокислого натрия 12-водного массой 16 г помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в дистиллированной воде и доводят объем до метки.

6.8.5.4 Приготовление раствора молибденовокислого аммония

Молибденовую кислоту массой 6,5 г растворяют в смеси из 14 см3 дистиллированной воды и 14,5 см3 аммиака. Раствор охлаждают до температуры (20 ± 2) °С и медленно при перемешивании добавляют 40 см3 дистиллированной воды и 32 см3 азотной кислоты. Оставляют на 48 ч, затем фильтруют через стекловату.

Раствор хранят в емкости из темного стекла при температуре (20 ± 2) °C. Если во время хранения раствора образуется осадок, то используют только раствор над осадком, отделяя раствор декантацией. Данный раствор не пригоден для использования, если при добавлении 2 см3 раствора двузамещенного фосфорнокислого натрия по 6.8.5.3 к 5 см3 раствора не образуется желтый осадок сразу или после слабого нагревания.

6.8.5.5 Приготовление раствора азотнокислого серебра массовой долей 4,2 %.

Навеску азотнокислого серебра массой 4,2 г помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Доводят содержимое колбы до метки дистиллированной водой.

Срок хранения раствора в емкости из темного стекла при температуре (20 ± 2) °C – не более 6 месяцев.

    - Проведение испытания

6.8.6.1 Способ 1. Испытуемую пробу массой от 1,0 до 1,5 г помещают в стакан вместимостью 250 см3 и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. Отбирают пипеткой 5 см3 раствора в пробирку и добавляют от 1 до 2 см3 концентрированной азотной кислоты, 5 см3 раствора молибденовокислого аммония по 6.8.5.4 и нагревают. Должен образоваться осадок светло-желтого цвета. К раствору добавляют по каплям раствор аммиака по 6.8.5.2 до полного растворения осадка.

Образование осадка яркого светло-желтого «канареечного» цвета, растворимого в растворе аммиака свидетельствует о наличии фосфат-ионов и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.

6.8.6.2 Способ 2. Испытуемую пробу массой от 1,0 до 1,5 г помещают в стакан вместимостью 250 см3 и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. Отбирают пипеткой 5 см3 раствора в пробирку и добавляют 1 см3 раствора азотнокислого серебра по 6.8.5.5. К образовавшемуся осадку жёлтого цвета добавляют от 1,5 до 2,0 см³ раствора азотной кислоты по 6.8.5.1 или аммиака по 6.8.5.2 до полного растворения осадка.

Образование осадка желтого цвета, растворимого в растворе разбавленной азотной кислоты или аммиака свидетельствует о наличии фосфат-ионов и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.

6.9 Определение массовой доли основного вещества

6.9.1 Отбор проб – по 6.1.

6.9.2 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.9.3 Определение массовой доли основного вещества пирофосфатов E450(i), E450(iii), E450(v)

6.9.3.1 Сущность метода

Метод основан на растворении пирофосфата в соляной кислоте и последующем его титровании гидроокисью натрия при 3,8 ед. pH.

6.9.3.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Бюретка 1-2-50-0,1 по ГОСТ 29251.

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.

Колбы мерные 1-1000-2 по ГОСТ 1770.

Секундомер механический или секундомер электрический.

Печь муфельная с диапазоном нагрева от 50 °C до 1000 °C, обеспечивающая поддержание заданной температуры в пределах ± 25 °C.

Пипетки 2-2-1-1(2) по ГОСТ 29227.

pH-метр со стеклянным электродом с диапазоном измерения от 2 до 12 ед. pH, абсолютной допускаемой погрешностью измерений ± 0,05 ед. pH.

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры от 20 °C до 200 °C с погрешностью ± 2 °C.

Цилиндры 1(3)-50(100,1000)-1 по ГОСТ 1770.

Мешалка магнитная.

Пробирки П2-21-200 по ГОСТ 25336.

Стаканы В(Н)-1-400 ТС (ТСХ) по ГОСТ 25336.

Фильтр бумажный "синяя лента".

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, ч.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, ч.

Цинк сернокислый 7-водный по ГОСТ 4174, ч.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.9.3.3 Подготовка к проведению испытания

а) Раствор соляной кислоты массовой долей 10 % готовят по ГОСТ 4517.

б) Раствор гидроокиси натрия молярной концентрации c (NaOH) = 0,1 моль/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1. Коэффициент поправки (K) раствора определяют по ГОСТ 25794.1.

в) Приготовление раствора сернокислого цинка 7-водного.

В мерную колбу вместимостью 1000 см3 помещают 125 г сернокислого цинка 7-водного, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят до метки дистиллированной водой. Затем полученный раствор фильтруют и доводят pH до 3,8 раствором соляной кислоты по 6.9.3.3 а).

Раствор готовят непосредственно перед проведением испытания.

6.9.3.4 Проведение испытания

Перед проведением испытания пробы пирофосфатов E450(i), E450(iii) и E450(v) высушивают при температуре 105 ºС в течение 4 часов. Пробы пирофосфатов E450(iii) и E450(v) после просушивания прокаливают при температуре 550 ºС в течение 30 минут.

От 0,4 до 0,6 г испытуемой пробы с записью результата взвешивания до второго десятичного знака помещают в стакан вместимостью 400 см3 и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. При постоянном перемешивании на магнитной мешалке доводят pH раствора до 3,8 ед. pH раствором соляной кислоты по 6.9.3.3 а) или раствором гидроокиси натрия по 6.9.3.3 б). Значение рН контролируют с помощью pH-метра. Затем добавляют 50 см3 раствора сернокислого цинка по 6.9.3.3 в) и оставляют на 2 мин. Титруют выделившуюся кислоту раствором гидроокиси натрия по 6.9.3.3 б) до 3,8 ед. pH. После каждого добавления раствора гидроксида натрия до достижения конечной точки необходимо дать время на растворение выпавшего в осадок гидроксида цинка.

6.9.3.5 Обработка результатов

Массовую долю основного вещества пирофосфатов E450(i), E450(iii), E450(v) X1, %, вычисляют по формуле

| X1= VMK100m , | (1) |
| --- | --- |

где V – объем c (NaOH) = 0,1 моль/дм3 раствора, израсходованный на титрование пробы, см3;

M – масса пирофосфата, соответствующая 1 см3 c (NaOH) = 0,1 моль/дм3 раствора, г:

M(Na2H2P2O7) = 0,0111 г;

M(Na4P2O7) = 0,0133 г;

M(K4P2O7) = 0,0165 г;

K – коэффициент поправки раствора гидроокиси натрия молярной концентрации c (NaOH) = 0,1 моль/дм3, определенный по 6.9.3.3.б);

100 – коэффициент пересчета в проценты;

m – масса испытуемой пробы, г.

Вычисления проводят до второго десятичного знака.

За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений Х1ср, %, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r приведенное в таблице 5.

6.9.3.6 Метрологические характеристики метода

Метод обеспечивает получение достоверных результатов измерений массовой доли основного вещества в пирофосфатах E450(i), E450(iii), E450(v) при работе в указанном диапазоне измерений. Метрологические характеристики метода представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Диапазон измерений массовой доли основного вещества, % | Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, %, при Р = 95 %, n = 2 | Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, %, при Р = 95 %, m = 2 | Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) ∆, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 60,0 – 100,0 | 0,40 | 0,60 | ± 0,5 |

Массовая доля основного вещества пирофосфатов E450(i), E450(iii), E450(v) должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.

6.9.3.7 Оформление результатов

Результат испытания представляют в виде

| X1ср ±∆, при Р = 95 %, | (2) |
| --- | --- |

где X1ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;

∆ – границы абсолютной погрешности определений, % (см. таблицу 5).

При необходимости пересчета на массовую долю общей пятиокиси фосфора в пирофосфатах E450(i), E450(iii), E450(v) X2, %, используют формулу

| X2=X1срK, | (3) |
| --- | --- |

где X1ср – массовая доля основного вещества пирофосфата, вычисленная по формуле (1), %;

K - соотношение молекулярной массы пятиокиси фосфора к молекулярной массе пирофосфата:

K(P2O5/Na2H2P2O7) = 0,64; K(P2O5/Na4P2O7) = 0,53;

K(P2O5/Na4P2O7·10H2O) = 0,32; K(P2O5/K4P2O7) = 0,43.

6.9.4 Определение массовой доли основного вещества пирофосфата кальция E450(vi)

6.9.4.1 Проведение испытания - по ГОСТ 10398 (пункт 7.9).

6.9.4.2 Обработка результатов

Обработку результатов проводят по ГОСТ 10398 (раздел 8), где A = 0,006352 - масса пирофосфата кальция, соответствующая 1 см3 раствора 2-водной динатриевой соли этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты молярной концентрации c (C10H14O8N2Na2·2H2O) = 0,05 моль/дм3.

Вычисления проводят до второго десятичного знака.

За окончательный результат измерений принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений Х3ср, %, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r приведенное в таблице 6.

6.9.4.3 Метрологические характеристики метода

Метод обеспечивает получение достоверных результатов измерений массовой доли основного вещества в пирофосфате кальция E450(vi) при работе в указанном диапазоне измерений. Метрологические характеристики метода представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Диапазон измерений массовой доли основного вещества, % | Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, %, при Р = 95 %, n = 2 | Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, %, при Р = 95 %, m = 2 | Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) ∆, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 60,0 – 100,0 | 0,30 | 0,50 | ± 0,4 |

Массовая доля основного вещества пирофосфата кальция E450(vi) должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.

6.9.4.4 Оформление результатов

Результат испытания представляют в виде

| X3ср ±∆, при Р = 95 %, | (4) |
| --- | --- |

где X3ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;

∆ – границы абсолютной погрешности определений, % (см. таблицу 6).

При необходимости пересчета на массовую долю общей пятиокиси фосфора в пирофосфате E450(v) X4, %, используют формулу (3), где K (P2O5/Ca2P2O7) = 0,56.

6.9.5 Определение массовой доли основного вещества пирофосфатов E450(ii) и E450(vii)

6.9.5.1 Сущность метода

Метод основан на осаждении фосформолибдата аммония, фильтровании осадка, растворении его в избытке титрованного раствора гидроокиси натрия и титровании избытка гидроокиси натрия раствором серной кислоты в присутствии индикатора фенолфталеина.

6.9.5.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Бюретка 1-2-50-0,1 по ГОСТ 29251.

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.

Колбы мерные 1-100-2 по ГОСТ 1770.

Секундомер механический или электрический.

Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения от 0 °C до 100 °C, с ценой деления 1 °C по ГОСТ 28498.

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры от 20 °C до 200 °C с погрешностью ± 2 °C.

Цилиндры 1(3)-25(50,100)-1 по ГОСТ 1770.

Баня водяная лабораторная.

Бумага индикаторная рН.

Колбы конические Кн-2-250-40 ТХС по ГОСТ 25336.

Палочка стеклянная.

Пипетки 2-2-1-1(2,10) по ГОСТ 29227.

Электроплитка по ГОСТ 14919.

Фильтр бумажный "синяя лента".

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Калий азотнокислый по ГОСТ 4217, ч.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, ч.

Кислота молибденовая, ч.

Кислота серная по ГОСТ 4204, ч.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, ч.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962, объемной долей не менее 96 %.

Фенолфталеин (индикатор).

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.9.5.3 Подготовка к проведению испытания

а) Раствор азотной кислоты массовой долей 10 % готовят по ГОСТ 4517.

Срок хранения при температуре (20 ± 2) °C - не более 1 года.

б) Раствор молибденовокислого аммония готовят по 6.8.5.4.

в) Приготовление раствора азотнокислого калия массовой долей 1 %

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 1 г азотнокислого калия, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят до метки дистиллированной водой.

Срок хранения при температуре (20 ± 2) °C - не более 6 месяцев.

г) Раствор гидроокиси натрия молярной концентрации c (NaOH) = 1 моль/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1.

Срок хранения при температуре (20 ± 2) °C - не более 3 месяцев.

д) Приготовление спиртового раствора фенолфталеина массовой долей 0,2 %

0,2 г фенолфталеина помещают в колбу вместимостью 100 см3, растворяют в 60 см3 этилового спирта и доводят до метки дистиллированной водой.

Срок хранения при температуре (20 ± 2) °C - не более 1 месяца.

е) Раствор серной кислоты молярной концентрации c (1/2 H2SO4) = 1 моль/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1.

Срок хранения при температуре (20 ± 2) °C - не более 1 года.

6.9.5.4 Проведение испытания

Перед проведением испытания пробы пирофосфатов E450(ii) и E450(vii) высушивают при температуре 105 ºС в течение 4 часов.

Взвешивают предварительно высушенную пробу массой 0,2 г с записью результата до четвертого десятичного знака и помещают в колбу вместимостью 250 см3, растворяют в 25 см3 дистиллированной воды и 10 см3 разбавленной азотной кислоты по 6.9.5.3 а) и кипятят в течение 30 минут. При необходимости фильтруют, осадок промывают, затем осадок растворяют в 1 см3 разбавленной азотной кислоты по 6.9.5.3 а). Охлаждают приблизительно до 50 °С, добавляют 75 см3 раствора молибденовокислого аммония по 6.9.5.4 б) и выдерживают на водяной бане в течение 30 мин при температуре 50 °C, периодически встряхивая. Раствор оставляют при температуре (20 ± 2) °C на 16 часов или на ночь. Раствор с осадком фильтруют через фильтровальную бумагу. Затем осадок промывают один - два раза с применением декантации порциями дистиллированной воды объемом от 30 до 40 см3. Далее осадок количественно переносят водой на фильтр и промывают раствором азотнокислого калия по 6.9.5.3 в) до тех пор, пока промывные воды не перестанут давать кислую реакцию. рН контролируют индикаторной бумагой. Фильтр с осадком переносят в колбу вместимостью 250 см3, добавляют 50 см3 раствора гидроокиси натрия по 6.9.5.4 г), встряхивают до растворения осадка, добавляют три капли раствора фенолфталеина по 6.9.5.5 д) и титруют избыток щелочи раствором серной кислоты по 6.9.5.4 е).

6.9.5.5 Обработка результатов

Массовую долю общей пятиокиси фосфора в пирофосфатах E450(ii) и E450(vii) X5,%, вычисляют по формуле

| X5= 50-V003088∙100m , | (5) |
| --- | --- |

где 50 - объем раствора гидроокиси натрия молярной концентрации c (NaOH) = 1 моль/дм3, см3;

V – объем серной кислоты молярной концентрации c (1/2 H2SO4) = 1 моль/дм3 раствора, израсходованный на титрование избытка гидроокиси натрия, см3;

0,003088 - масса пятиокиси фосфора, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия молярной концентрации точно c (NaOH) = 1 моль/дм3, г;

100 – коэффициент пересчета в проценты;

m – масса испытуемой пробы, г.

Вычисления проводят до второго десятичного знака.

За окончательный результат измерения принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений Х5ср, %, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r приведенное в таблице 7.

6.9.5.6 Метрологические характеристики метода

Метод обеспечивает получение достоверных результатов измерений массовой доли основного вещества в пирофосфатах E450(ii) и E450(vii) при работе в указанном диапазоне измерений. Метрологические характеристики метода представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Диапазон измерений массовой доли основного вещества, % | Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, %, при Р = 95 %, n = 2 | Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, %, при Р = 95 %,, m = 2 | Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %,) ∆, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 60,0 – 100,0 | 0,40 | 0,60 | ± 0,5 |

Массовая доля основного вещества пирофосфатов E450(ii) и E450(vii) должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.

6.9.5.7 Оформление результатов

Результат испытания представляют в виде

| X5ср ±∆, при Р = 95 %, | (6) |
| --- | --- |

где X5ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;

∆ – границы абсолютной погрешности определений, % (см. таблицу 7).

6.10 Определение массовой доли потерь при высушивании

6.10.1 Сущность метода

Метод основан на способности пирофосфатов E450(i), E450(ii), E450(vii) освобождаться от летучих веществ при температуре 105 °C.

6.10.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,001 г.

Секундомер механический или электрический.

Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения от 0 °C до 200 °C, с ценой деления 1 °C по ГОСТ 28498.

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры от 20 °C до 200 °C с погрешностью ± 2 °C.

Стаканчики для взвешивания СН-34/12 или СН-45/13 по ГОСТ 25336.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.10.3 Отбор проб – по 6.1.

6.10.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.10.5 Проведение испытания

Чистый пустой стаканчик для взвешивания сушат вместе с крышкой в открытом виде при температуре от 100 °C до 105 °C в сушильном шкафу до постоянной массы. Массу считают постоянной, если разница между двумя последовательными взвешиваниями не превышает 0,0002 г. В случае увеличения массы берут данные предыдущих взвешиваний. После высушивания стаканчик закрывают крышкой, помещают в эксикатор с осушителем, охлаждают до температуры (20 ± 2) °С и взвешивают.

Взвешивают предварительно высушенном стаканчике с испытуемой пробой массой от 1 до 2 г с записью результата до четвертого десятичного знака, затем пробу помещают в открытом стаканчике вместе с крышкой в сушильный шкаф и сушат при температуре 105 °C в течение 4 ч. После этого стаканчик закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе с осушителем до температуры (20 ± 2) °С и взвешивают.

6.10.6 Обработка результатов

Массовую долю потерь при высушивании X6, %, вычисляют по формуле

| X6= (m1-m2)∙100m-m2 , | (7) |
| --- | --- |

где m – масса сухого стаканчика с пробой до высушивания, г;

m1 – масса стаканчика с пробой после высушивания, г;

100 – коэффициент пересчета результата в проценты;

m2 – масса сухого стаканчика, г.

Вычисления проводят до третьего десятичного знака.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение X6ср, %, двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r, приведенное в таблице 8.

6.10.7 Метрологические характеристики метода

Метрологические характеристики метода определения массовой доли потерь при высушивании представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, %, при Р = 95 %, n = 2 | Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, %, при Р = 95 %, m = 2 | Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %, ∆, % |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,080 | 0,06 |

Массовая доля потерь при высушивании должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.

6.10.8 Оформление результатов

Результат испытания представляют в виде

| X6ср ±∆X6ср, при Р = 95 %, | (8) |
| --- | --- |

где X6ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;

∆ – границы абсолютной погрешности определений, % (см. таблицу 8).

6.11 Определение массовой доли потерь при прокаливании

6.11.1 Сущность метода

Метод основан на способности пирофосфатов E450(ii), E450(iii), E450(v) освобождаться от летучих веществ при температуре 550 °C и E450(vi) - при температуре 825 °C.

6.11.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,001 г.

Печь муфельная диапазоном нагрева от 50 °C до 1000 °C, обеспечивающая поддержание заданной температуры в пределах ± 25 °C.

Секундомер механический или электрический.

Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения от 0 °C до 200 °C, с ценой деления 1 °C по ГОСТ 28498.

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры от 20 °C до 200 °C с погрешностью ± 2 °C.

Тигли фарфоровые с крышкой по ГОСТ 9147.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.11.3 Отбор проб – по 6.1.

6.11.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.11.5 Определение массовой доли потерь при прокаливании пирофосфатов E450(ii), E450(iii), E450(v)

6.11.5.1 Проведение испытания

Чистый пустой тигель для взвешивания сушат вместе с крышкой в открытом виде при температуре от 100 °C до 105 °C в сушильном шкафу до постоянной массы. Массу считают постоянной, если разница между двумя последовательными взвешиваниями не превышает 0,0002 г. В случае увеличения массы берут данные предыдущих взвешиваний.

Взвешивают тигель с испытуемой пробой массой от 1 до 2 г с записью результата взвешивания до четвертого десятичного знака, помещают в открытом виде вместе с крышкой в сушильный шкаф, высушивают при температуре 105 °C в течение 4 ч, затем прокаливают в муфельной печи при температуре 550 °C в течение 30 мин. После этого тигель с испытуемой пробой быстро закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе с осушителем до температуры (20 ± 2) °С и взвешивают.

6.11.5.2 Обработка результатов

Массовую долю потерь при прокаливании пирофосфатов E450(ii), E450(iii), E450(v) X7, %, вычисляют по формуле

| X7= (m-m1)∙100m-m2 , | (9) |
| --- | --- |

где m – масса сухого тигля с пробой до прокаливания, г;

m1 – масса тигля с пробой после прокаливания, г;

100 – коэффициент пересчета результата в проценты;

m2 – масса сухого тигля, г.

Вычисления проводят до второго десятичного знака.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение X7ср, %, двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости:

| X71-X72X7ср∙100≤r, | (10) |
| --- | --- |

где X71X72 – результаты определений двух параллельных определений массовой доли потерь при прокаливании, %;

X7ср – среднее значение двух параллельных определений массовой доли потерь при прокаливании, %;

r – значение предела повторяемости, приведенное в таблице 9.

6.11.5.3 Метрологические характеристики метода

Метрологические характеристики метода определения массовой доли потерь при прокаливании представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, %, при Р = 95 %, n = 2 | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, %, при Р = 95 %, m = 2 | Показатель точности (границы относительной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) δ, % |
| --- | --- | --- |
| 5,0 | 7,0 | 5,0 |

Массовая доля потерь при прокаливании должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.

6.11.5.4 Оформление результатов

Результат испытания представляют в виде

| X7ср ±0,01δX7ср, при Р = 95 %, | (11) |
| --- | --- |

где X7ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;

δ – границы относительной погрешности определений, % (см. таблицу 9).

6.11.6 Определение массовой доли потерь при прокаливании пирофосфата E450(vi)

6.11.6.1 Проведение испытания

Чистый пустой тигель для взвешивания прокаливают вместе с крышкой в открытом виде при температуре от 825 °C в муфельной печи в течение 15 мин, охлаждают в эксикаторе с осушителем до температуры (20 ± 2) °С и взвешивают.

Взвешивают тигель с испытуемой пробой массой от 1 до 2 г с записью результата взвешивания до четвертого десятичного знака, помещают в открытом виде вместе с крышкой в муфельную печь и прокаливают при температуре 825 °C в течение 30 мин. После этого тигель с испытуемой пробой быстро закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе с осушителем до температуры (20 ± 2) °С и взвешивают.

6.11.6.2 Обработка результатов

Массовую долю потерь при прокаливании пирофосфата E450(vi) X8, %, вычисляют по формуле

| X8= (m-m1)∙100m-m2 , | (12) |
| --- | --- |

где m – масса сухого тигля с пробой до прокаливания, г;

m1 – масса тигля с пробой после прокаливания, г;

100 – коэффициент пересчета результата в проценты;

m2 – масса сухого тигля, г.

Вычисления проводят до третьего десятичного знака.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение X8ср, %, двух параллельных определений, округленное до второго десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r, приведенное в таблице 10.

6.11.6.3 Метрологические характеристики метода

Метрологические характеристики метода определения массовой доли потерь при прокаливании представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, %, при Р = 95 %, n = 2 | Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, %, при Р = 95 %, m = 2 | Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) ∆, % |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,080 | 0,06 |

Массовая доля потерь при прокаливании должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.

6.11.6.4 Оформление результатов

Результат испытания представляют в виде

| X8ср ±∆, при Р = 95 %, | (13) |
| --- | --- |

где X8ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;

∆ – границы абсолютной погрешности определений, % (см. таблицу 10).

6.12 Определение массовой доли нерастворимых в воде веществ

6.12.1 Сущность метода

Метод основан на растворении пирофосфатов E450(i), E450(ii), E450(iii), E450(v) в дистиллированной воде при определенных условиях и определении массовой доли нерастворимых в воде веществ.

6.12.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,001 г.

Секундомер механический или электрический.

Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения от 0 °C до 200 °C, с ценой деления 1 °C по ГОСТ 28498.

Цилиндры 1-100-1 по ГОСТ 1770.

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры от 20 °C до 200 °C с погрешностью ± 2 °C.

Стакан В(Н)-1-250 ТС(ТХС) по ГОСТ 25336.

Тигель фильтрующий типа ТФ ПОР 16 по ГОСТ 25336.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Электроплитка по ГОСТ 14919.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.12.3 Отбор проб – по 6.1.

6.12.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.12.5 Проведение испытания

10 г испытуемой пробы с записью результата взвешивания до второго десятичного знака помещают в стакан вместимостью 250 см3 и растворяют в 100 см3 горячей дистиллированной воды. Затем раствор фильтруют через фильтрующий тигель, предварительно высушенный до постоянной массы (масса между двумя последними взвешиваниями не должна превышать 0,0002 г). Нерастворимый остаток на фильтре промывают горячей дистиллированной водой, высушивают в сушильном шкафу при температуре от 100 °C до 110 °C в течение 2 ч, охлаждают в эксикаторе с осушителем до температуры (20 ± 2) °С и взвешивают с записью результата взвешивания до четвертого десятичного знака.

6.12.6 Обработка результатов

Массовую долю нерастворимых в воде веществ пирофосфатов E450(i), E450(ii), E450(iii), E450(v) X9, %, вычисляют по формуле

| X9= (m1-m2)∙100m , | (14) |
| --- | --- |

где m1 - масса фильтрующего тигля с осадком нерастворимых веществ после высушивания, г;

m2 - масса фильтрующего тигля, г;

100 - коэффициент пересчета в проценты;

m - масса испытуемой пробы, г.

Вычисления проводят до третьего десятичного знака.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение X9ср, %, двух параллельных определений, округленное до второго десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r, приведенное в таблице 11.

6.12.7 Метрологические характеристики метода

Метрологические характеристики метода определения массовой доли нерастворимых в воде веществ представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, %, при Р = 95 %, n = 2 | Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, %, при Р = 95 %, m = 2 | Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) ∆, % |
| --- | --- | --- |
| 0,010 | 0,020 | 0,01 |

Массовая доля нерастворимых в воде веществ должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.

6.12.8 Оформление результатов

Результат испытания представляют в виде

| X9ср ±∆, при Р = 95 %, | (15) |
| --- | --- |

где X9ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;

∆ – границы абсолютной погрешности определений, % (см. таблицу 11).

6.13 Определение массовой доли нерастворимых в кислоте веществ

6.13.1 Сущность метода

Метод основан на растворении пирофосфата E450(vii) в серной кислоте при определенных условиях и определении массовой доли нерастворимых в кислоте веществ.

6.13.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,001 г.

Пипетки 2-2-1-2 по ГОСТ 29227.

Секундомер механический или электрический.

Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения от 0 °C до 200 °C, с ценой деления 1 °C по ГОСТ 28498.

Цилиндры 1-100-1 по ГОСТ 1770.

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры от 20 °C до 200 °C с погрешностью ± 2 °C.

Баня водяная.

Палочка стеклянная с резиновым наконечником.

Стаканы В(Н)-1-250 ТС(ТХС) по ГОСТ 25336.

Стекло часовое.

Тигли Гуча по ГОСТ 9147.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Электроплитка по ГОСТ 14919.

Асбест (устойчивый к кислотам).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Диатомит или другой устойчивый к кислотам фильтрующий материал (порошок).

Кислота серная по ГОСТ 4204

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.13.3 Отбор проб – по 6.1.

6.13.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.13.5 Проведение испытания

2 г испытуемой пробы с записью результата взвешивания до четвертого десятичного знака помещают в стакан вместимостью 250 см3, добавляют 150 см3 дистиллированной воды, 1,5 см3 серной кислоты, накрывают стакан часовым стеклом и нагревают на водяной бане в течение 6 ч, очищая стенки стакана стеклянной палочкой с резиновым наконечником и периодически пополняя объем дистиллированной воды в стакане. Взвешивают 0,5 г фильтрующего порошка, предварительно промытого серной кислотой и высушенного в сушильном шкафу при 105 °C в течение 1 ч, с точностью до 0,0001 г, добавляют его к испытуемому раствору и фильтруют через тигель Гуча с асбестовой набивкой, предварительно высушенный до постоянной массы (масса между последними двумя взвешиваниями не должна превышать 0,0002 г). Промывают осадок несколько раз горячей дистиллированной водой, высушивают тигель с осадком в сушильном шкафу при температуре 105 °C в течение 3 ч, охлаждают в эксикаторе с осушителем до температуры (20 ± 2) °С и взвешивают.

6.13.6 Обработка результатов

Массовую долю нерастворимых в кислоте веществ пирофосфата E450(vii) X10, %, вычисляют по формуле

| X10= m1-(m2+m3)∙100m , | (16) |
| --- | --- |

где m1 - масса тигля Гуча с высушенным нерастворимым осадком, г;

m2 - масса тигля Гуча с асбестовой набивкой, г;

m3 - масса фильтрующего порошка;

100 - коэффициент пересчета в проценты;

m - масса испытуемой пробы, г.

Вычисления проводят до третьего десятичного знака.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение X10ср, %, двух параллельных определений, округленное до второго десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r, приведенного в таблице 12.

6.13.7 Метрологические характеристики метода

Метрологические характеристики метода определения массовой доли нерастворимых в воде веществ представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, %, при Р = 95 %, n = 2 | Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, %, при Р = 95 %, m = 2 | Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) ∆, % |
| --- | --- | --- |
| 0,010 | 0,020 | 0,01 |

Массовая доля нерастворимых в воде веществ должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.

6.13.8 Оформление результатов

Результат испытания представляют в виде

| X10ср ±∆, при Р = 95 %, | (17) |
| --- | --- |

где X10ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;

∆ – границы абсолютной погрешности определений, % (см. таблицу 12).

6.14 Определение pH водного раствора

6.14.1 Сущность метода

Метод основан на потенциометрическом определении показателя активности ионов водорода водного раствора пирофосфатов натрия E450(i,ii,iii) и калия E450(v) массовой долей 1 % и водной суспензии пирофосфата кальция E450(vi) массовой долей 10 % путем измерения pH.

6.14.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.

Колбы мерные 1-100-2 по ГОСТ 1770.

pH-метр со стеклянным электродом диапазоном измерения от 2 до 12 ед. pH, с абсолютной допускаемой погрешностью измерений ± 0,05 ед. pH.

Палочка стеклянная.

Стаканы В(Н)-1-50(100) ТС(ТХС) по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.14.3 Отбор проб – по 6.1.

6.14.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.14.5 Определение pH водных растворов E450(i), E450(iii) и E450(v) массовой долей 1 %

1,0 г испытуемой пробы с записью результата взвешивания до первого десятичного знака, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, затем доводят до метки дистиллированной водой. Перемешивают. Раствор переносят в химический стакан проводят измерение pH раствора при температуре (20 ± 2) °C согласно инструкции к прибору.

6.14.6 Определение pH водной суспензии E450(vi) массовой долей 10 %

10,0 г испытуемой пробы с записью результата взвешивания до первого десятичного знака, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, затем доводят до метки дистиллированной водой. Перемешивают. Раствор переносят в химический стакан проводят измерение pH раствора при температуре (20 ± 2) °C согласно инструкции к прибору.

6.14.7 Обработка результатов

Результаты измерений записывают до второго десятичного знака.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение X11ср, ед. рН, двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r, приведенного в таблице 13.

6.14.8 Метрологические характеристики метода

Метрологические характеристики метода определения рН представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, ед. рН, при Р = 95 %, n = 2 | Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, ед. рН, при Р = 95 %, m = 2 | Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) ∆, ед. рН |
| --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,20 | 0,1 |

Значения рН должны соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.

6.14.9 Оформление результатов

Результат испытания представляют в виде

| X11ср ±∆, при Р = 95 %, | (18) |
| --- | --- |

где X11ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, ед. рН;

∆ – границы абсолютной погрешности определений, ед. рН (см. таблицу 13).

6.15 Определение фторидов

6.15.1 Сущность метода

Ион-селективный электродный метод основан на прямом потенциометрическом измерении содержания фторид-иона с использованием фторидного электрода.

6.15.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы

pH-метр-милливольтметр-иономер с погрешностью измерения не более 0,05 ед. pH/0,25 мВ.

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.

Колбы мерные 2-100(1000)-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 1-2-2-1(5, 10) по ГОСТ 29227.

Пипетки 2-2-5(20) по ГОСТ 29169.

Секундомер механический или электрический.

Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения от 0 °C до 100 °C, с ценой деления 1 °C по ГОСТ 28498.

Цилиндры 1-10(50, 250)-1 по ГОСТ 1770.

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры до 250 °C с погрешностью ± 5 °C.

Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный.

Электрод стеклянный лабораторный.

Электрод фторидселективный с нижним пределом обнаружения иона-фтора не менее 0,02 мг/дм3.

Бумага полулогарифмическая по ГОСТ 334.

Емкость полиэтиленовая вместимостью 1000 см3.

Мешалка магнитная.

Стаканы В(Н)-1-150(800) ТС по ГОСТ 25336.

Стаканы пластмассовые вместимостью 100, 150, 500 см3.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч.

Натрий лимоннокислый по ГОСТ 22280, х.ч.

Натрий фтористый по ГОСТ 4463, х.ч.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч.

Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652, х.ч.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.

6.15.3 Отбор проб – по 6.1.

6.15.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.

6.15.5 Подготовка к проведению испытания

6.15.5.1. Приготовление стандартного раствора фтористого натрия, содержащего 1 мг фторида (F-) в 1 см3

Фтористый натрий высушивают в сушильном шкафу при температуре (200 ± 5) °C в течение 4 ч.

2,21 г фтористого натрия помещают в пластмассовый химический стакан вместимостью 500 см3, добавляют 200 см3 дистиллированной воды и перемешивают до растворения. Полученный раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят объем дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Раствор хранят в полимерной емкости с плотно закрытой пробкой при температуре (20 ± 2) °C - не более 6 месяцев.

6.15.5.2 Приготовление стандартного раствора фтористого натрия, содержащего 5·10-3 мг фторида (F-) в 1 см3

Стандартный раствор фтористого натрия по 6.15.5.1 в объеме 5 см3, помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, разбавляют дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Раствор готовят непосредственно перед проведением испытания.

6.15.5.3 Раствор соляной кислоты молярной концентрации c (HCl) = 1 моль/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1.

6.15.5.4 Раствор гидроокиси натрия молярной концентрации c (NaOH) = 1 моль/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1

6.15.5.5 Приготовление раствора трилона Б

74,4 г трилона Б растворяют в 400 см3 - 500 см3 дистиллированной воды. Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, объем доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Срок хранения при температуре (20 ± 2) °C - не более 6 месяцев.

6.15.5.6 Приготовление раствора лимоннокислого натрия

357 г лимоннокислого натрия растворяют в 600 см3 - 700 см3 дистиллированной воды. Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, объем доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Срок хранения при температуре (20 ± 2) °C - не более 6 месяцев.

6.15.6 Построение градуировочного графика

Электроды и pH-метр-милливольтметр-иономер подготавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

Для построения градуировочного графика в шесть пластмассовых химических стаканов вместимостью 150 см3 вносят соответственно по 1; 2; 3; 5; 10; 15 см3 свежеприготовленного стандартного раствора фтористого натрия по 6.15.5.2, добавляют по 50 см3 дистиллированной воды, 5 см3 раствора соляной кислоты по 6.15.5.3, 10 см3 раствора лимоннокислого натрия по 6.15.5.6, 10 см3 раствора трилона Б по 6.15.5.5 и перемешивают. Каждый раствор количественно переносят в мерные колбы вместимостью 100 см3, разбавляют дистиллированной водой до метки и перемешивают. Полученные растворы содержат 5,0·10-5; 1,0·10-4; 1,5·10-4; 2,5·10-4; 5,0·10-4; 7,5·10-4 мг фторида в 1 см3 соответственно.

В пластмассовые стаканы вместимостью 100 см3 вносят по 50 см3 каждого приготовленного раствора и замеряют потенциал растворов с использованием рекомендованного ион-селективного электрода.

В ходе измерений растворы постоянно перемешивают, используя магнитную мешалку. Показания милливольтметра регистрируют через 3 мин после погружения электродов. Перед каждым измерением электроды тщательно промывают дистиллированной водой и осторожно высушивают впитывающей бумагой. Все измерения проводят при температуре растворов (25 ± 1) °C. Измерение электродного потенциала каждого раствора выполняют не менее трех раз. За результат принимают среднее значение электродного потенциала.

На основании полученных результатов строят градуировочный график, откладывая на оси абсцисс с логарифмическими делениями массовые концентрации фторид-иона (мг/см3), а на оси ординат значения потенциала в милливольтах. Допустимо использования программного обеспечения, например Excel, для построения градуировочного графика

Градуировочный график необходимо проверять каждый раз перед работой по двум - трем градуировочным растворам.

6.15.7 Проведение испытания

Взвешивают 1,5 г испытуемой пробы пирофосфата с записью результата до третьего десятичного знака, помещают в стеклянный химический стакан вместимостью 150 см3, добавляют 10 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора соляной кислоты по 6.15.5.3. Смесь постоянно перемешивают, затем быстро кипятят в течение 1 мин.

Полученный раствор сразу же количественно переносят в пластмассовый химический стакан вместимостью 100 см3 и охлаждают в ледяной воде. К охлажденному раствору добавляют 15 см3 раствора лимоннокислого натрия по 6.15.5.6, 10 см3 раствора трилона Б по 6.15.5.5 и перемешивают.

Определяют значение pH полученного раствора. При отклонении от требуемого значения (5,5 ± 0,1) ед. pH проводят корректировку добавлением раствора соляной кислоты по 5.15.5.3 или раствора гидроокиси натрия по 5.15.5.4.

Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят объем дистиллированной водой до метки и перемешивают. В пластмассовый химический стакан помещают 50 см3 данного раствора и замеряют электродный потенциал, как описано 6.15.6. По градуировочному графику находят массовую долю фторид-иона в растворе.

6.15.8 Обработка результатов

Массовую долю (содержание) фторида (F-) X12, млн-1 (мг/кг), вычисляют по формуле

| X12= CV1000m , | (19) |
| --- | --- |

где C - массовая доля фторида в испытуемом растворе, найденная по градуировочному графику, мг/см3;

V - вместимость мерной колбы, см3; (100 см3);

1000 - коэффициент пересчета граммов в килограммы;

m - масса испытуемой пробы, г.

Вычисления проводят с записью результата до второго десятичного знака.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение X12ср, %, двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r, приведенного в таблице 14.

6.15.9 Метрологические характеристики метода

Метрологические характеристики метода определения массовой доли фторидов представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, млн-1 (мг/кг), при Р = 95 %, n = 2 | Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, млн-1 (мг/кг), при Р = 95 %, m = 2 | Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) ∆, млн-1 (мг/кг) |
| --- | --- | --- |
| 2,00 | 4,00 | 3,00 |

Массовая доля фторидов должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.

6.15.10 Оформление результатов

Результат испытания представляют в виде

| X12ср ±∆, при Р = 95 %, | (20) |
| --- | --- |

где X12ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;

∆ – границы абсолютной погрешности определений, % (см. таблицу 14).

6.16 Определение токсичных элементов

6.16.1 Отбор проб – по 6.1.

6.16.2 Условия проведения испытаний – по 6.3.1.

6.16.3 Определение массовой доли мышьяка проводят по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31707, ГОСТ 33411, ГОСТ 34361.

6.16.4 Определение массовой доли свинца проводят по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 33824, ГОСТ 34361, ГОСТ EN 14083, ГОСТ EN 14084.

При проведении испытаний допускается применять другие методики исследований (испытаний) и измерений, действующие на территории государства, принявшего настоящий стандарт, в т.ч. включенные в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

6.17 Контроль качества результатов измерений

Контроль качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведение контроля стабильности результатов измерений с учетом требований СТБ ИСО 5725-6 (раздел 6).

Периодичность контроля и процедуры контроля стабильности результатов измерений регламентируют в документах системы менеджмента лаборатории в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Пирофосфаты перевозят в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортирования грузов, действующими на соответствующих видах транспорта.

7.2 Пирофосфаты хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях на деревянных стеллажах или поддонах при температуре не более 18°С и относительной влажности воздуха не более 40 %.

7.3 Срок годности пирофосфатов устанавливает изготовитель в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

Приложение А
(справочное)

Информация о применяемых нормативных правовых актах в государствах – участниках СНГ

| Структурный элемент | Нормативный правовой акт | Государство- участник СНГ |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1, 3.1.5, 3.3, 5.1, 5.2, 6.16.4, 7.4 | ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»1) | AM, BY, KZ, KG, RU |
| 3.1.1, 3.1.5, 3.3, 5.2, 6.16.4 | ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»2) | AM, BY, KZ, KG, RU |
| 3.3, 5.1, 5.2 | ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»3) | AM, BY, KZ, KG, RU |
| 3.4.1, 3.4.5, 5.1, 5.2 | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»4) | AM, BY, KZ, KG, RU |

| УДК 663.05; 006.354 |  |  | МКС 67.220.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: пищевая добавка, эмульгатор, стабилизатор, регулятор кислотности, разрыхлитель, влагоудерживающий агент, пирофосфаты, Е450(i), Е450(ii), Е450(iii), Е450(v), Е450(vi), Е450(vii), показатели качества, требования безопасности, упаковка, маркировка, правила приемки, методы испытания, транспортирование, хранение |  |  |  |

РАЗРАБОТЧИК:

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН (ВНИИПД – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН)

|  | Директор института |  | В. Ю. Ситнов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отв. исполнитель, Старший научный сотрудник, канд. биол. наук |  | О.В. Астафьева |

1) Не действует в Российской Федерации до 1 сентября 2026 г.

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144 Вода дистиллированная. Технические условия.

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 59175 (МЭК 60081:2002) Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования.

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 2859-1 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества

2) В Российской Федерации действует ГОСТ ИСО 5725-6 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике