| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC). МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ; ГОСТ 13997.8— Проект ГОСТ, первая редакция. |  |  |
| --- | --- | --- |
| МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ЦИРКОНИЙСОДЕРЖАЩИЕ |  |  |
| Методы определения оксида кальция |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения |  |  |

# Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Огнеупоры» (ООО «НТЦ «Огнеупоры»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 9 «Огнеупоры»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №___________ от _____________).

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                   №                            межгосударственный стандарт ГОСТ 13997.8 —                    введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВЗАМЕН ГОСТ 13997.8—84

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………………………… |  |
| 3 | Общие требования……………………………………………………… |  |
| 4 | Требования безопасности……………………………………………… |  |
| 5 | Комплексонометрический метод определения оксида кальция с использованием смеси индикаторов флуорексона и тимолфталеина (при массовой доле оксида кальция от 0,2 % до 10 %) |  |
| 6 | Атомно-абсорбционный метод определения оксида кальция с пероксидом водорода (при массовой доле оксида кальция от 0,1 % до 10 %) |  |
| 7 | Комплексонометрический метод определения оксида кальция с использованием индикатора кислотного хромтемносинего (при массовой доле оксида кальция от 3% до 35%); |  |
| 8 | Комплексонометрический метод определения оксида кальция с использованием смеси индикаторов флуорексона и тимолфталеина или с индикатором флуорексоном (при массовой доле оксида кальция до 1 % и свыше 2 %) в огнеупорных цирконийсодержащих материалах и изделиях с массовой долей оксида циркония (IV) до 65 % (кроме бадделеитовых). |  |
| 9 | Атомно-эмиссионный метод с индуктивно-связанной плазмой (при массовой доле оксида кальция от 0,1 % до 30,0 %). |  |
| 10 | Обработка результатов определений…………………….................. |  |
| 11 | Протокол испытания…………………………………………………… |  |

##### М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ЦИРКОНИЙСОДЕРЖАЩИЕ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКСИДА КАЛЬЦИЯ

Zirconium containing refractory materials and products.

Methods for determination of calcium oxide

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные цирконийсодержащие материалы и изделия с массовой долей оксида циркония (IV) от 5 % до 99 % и устанавливает методы количественного определения оксида кальция:

- комплексонометрический метод определения оксида кальция с использованием смеси индикаторов флуорексона и тимолфталеина (при массовой доле оксида кальция от 0,2 % до 10 %);

- атомно-абсорбционный метод определения оксида кальция с пероксидом водорода (при массовой доле оксида кальция от 0,1 % до 10 %);

- комплексонометрический метод определения оксида кальция с использованием индикатора кислотного хромтемносинего (при массовой доле оксида кальция от 3% до 35%);

- комплексонометрический метод определения оксида кальция с использованием смеси индикаторов флуорексона и тимолфталеина или с индикатором флуорексоном (при массовой доле оксида кальция до 1 % и свыше 2 %) в огнеупорных цирконийсодержащих материалах и изделиях с массовой долей оксида циркония (IV) до 65 % (кроме бадделеитовых);

- атомно-эмиссионный метод с индуктивно-связанной плазмой (при массовой доле оксида кальция от 0,1 % до 30,0 %).

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.315 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 83 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 1770 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОССТ 2053 Реактивы. Натрий сернистый 9-водный. Технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3760 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 3773 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4199 Реактивы. Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4221 Реактивы. Калий углекислый. Технические условия

ГОСТ 4233 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4234 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4530 Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия

ГОСТ 6563 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7172 Реактивы. Калий пиросернокислый

ГОСТ 10157 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 10652 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия

ГОСТ 13997.0 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Общие требования к методам химического анализа

ГОСТ 13997.3 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения оксида кремния (IV)

ГОСТ 13997.4 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения оксида циркония (IV)

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 24363 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ OIML R 76-1) Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие требования

Общие требования к методам анализа в соответствии с ГОСТ 13997.0. Все определения по настоящему стандарту проводятся на прокаленной пробе.

4 Требования безопасности

4.1 Требования безопасности – по ГОСТ 13997.0.

5 Комплексонометрический метод определения оксида кальция с использованием смеси индикаторов флуорексона и тимолфталеина (при массовой доле оксида кальция от 0,2 % до 10 %)

5.1 Сущность метода

Метод основан на прямом комплексонометрическом титровании кальция со смесью индикаторов флуорексона и тимолфталеина при рН 12 – 13 в растворе после отделения циркония (гафния), титана, алюминия и железа уротропином.

5.2 Аппаратура, реактивы, растворы и вспомогательные устройства

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание заданной температуры сушки 300 оС с пределами допустимого отклонения ± 5 оС.

Весы по ГОСТ OIML R 76-1, класс точности высокий (II).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770 или посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1:1.

Калия гидроксид по ГОСТ 24363, раствор с массовой долей 25%, хранить в полиэтиленовом сосуде.

Калий хлористый по ГОСТ 4234.

Смесь индикаторная: 0,5 г флуорексона и 0,5 г тимолфталеина растирают со 100 г хлористого калия в фарфоровой ступке.

Индикатор малахитовый зеленый, спиртовой раствор с массовой долей 0,2%.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.

Бумага индикаторная конго по технической документации.

Триэтаноламин (2,2 2-нитрилотриэтанол) по технической документации, разбавленный 1:3, или натрия сульфид по ГОСТ 2053, раствор с массовой долей 10%.

Неочищенный триэтаноламин, имеющий бурую окраску, очищают следующим образом: 100 см3 триэтаноламина помещают в стакан вместимостью 500 см3, охлаждают стакан в холодной дистиллированной воде и добавляют при помешивании 150 см3 смеси концентрированной соляной кислоты с этиловым спиртом в соотношении 1:1. Выделившиеся кристаллы солянокислого триэтаноламина отфильтровывают на фильтр средней плотности, промывают 2 – 3 раза спиртом и высушивают на воздухе. Применяют солянокислый триэтаноламин, раствор с массовой долей 25%.

Калий пиросернокислый по ГОСТ 7172.

Аммиак водный по ГОСТ 3760, раствор с массовой долей 25%.

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773.

Уротропин фармакопейный, растворы с массовой долей 30% и 1%.

Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N´, N´-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652, раствор с молярной концентрацией эквивалента 0,025 моль/дм3.

Кальций углекислый по ГОСТ 4530, х.ч.

Электроплитка по технической документации.

Фильтр средней плотности по технической документации.

5.2.1 Приготовление стандартного раствора

Стандартный раствор хлористого кальция с молярной концентрацией 0,025 моль/дм3: пробу массой 2,5022 г углекислого кальция, высушенного при температуре 300 оС до постоянной массы, растворяют в стакане вместимостью 300 – 400 см3 в 15 см3 раствора соляной кислоты (1:1). Углекислый газ удаляют кипячением. Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Массовую концентрацию стандартного раствора хлористого кальция в г/см3 оксида кальция (ρCaO) вычисляют по формуле

ρCaO=2,5022∙0,56041000,                                        (1)

где 2,5022 – масса пробы углекислого кальция, г;

0,5604 – коэффициент пересчета с углекислого кальция на оксид кальция.

Стандартный раствор хлористого кальция с массовой концентрацией оксида кальция 0,001402 г/см3.

5.2.2 Установка массовой концентрации раствора трилона Б по оксиду кальция

В коническую колбу вместимостью 250 – 300 см3 отмеряют пипеткой 20 см3 стандартного раствора хлористого кальция, добавляют 1 – 2 капли раствора индикатора малахитового зеленого, приливают раствор гидроксида калия с массовой долей 25% до обесцвечивания раствора и 5 см3 в избыток до установления рН 13.

Добавляют около 0,1 г индикаторной смеси и титруют раствором трилона Б до перехода флуоресцирующей зеленой окраски в фиолетовую.

Массовую концентрацию раствора трилона Б (ρтрБCaO), выраженную в г/см3 оксида кальция, вычисляют по формуле

ρтрБCaO=20∙ρCaOV,                                          (2)

где 20 – объем стандартного раствора оксида кальция, см3;

ρCaO – массовая концентрация стандартного раствора хлористого кальция, выраженная в г/см3 оксида кальция;

V – объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3.

5.3 Проведение анализа

5.3.1 В стакан вместимостью 250 – 300 см3 отбирают бюреткой аликвотную часть 50 см3 раствора 1, полученного по ГОСТ 13997.3 раздел 5 (или сплавляют пробу массой 0,2 г), добавляют 2 г хлористого аммония, нейтрализуют раствором аммиака до сиреневого цвета бумаги конго, приливают 20 см3 раствора уротропина с массовой долей 30% и оставляют на 10 мин на электроплитке при температуре не выше 80 оС.

Фильтруют через фильтр диаметром 11 см «красная лента», собирая фильтрат в коническую колбу вместимостью 300 – 500 см3. Осадок промывают 5 – 7 раз подогретым до 50 оС раствором уротропина с массовой долей 1%.

Полученный фильтрат разбавляют дистиллированной водой до объема примерно 150 см3, добавляют 5 см3 раствора триэтаноламина, 1 – 2 капли раствора индикатора малахитового зеленого. Приливают при помешивании раствор гидроксида калия с массовой долей 25% до обесцвечивания раствора и 5 – 10 см3 в избыток, добавляют около 0,1 индикаторной смеси и титруют раствором трилона Б до перехода флуоресцирующей зеленой окраски в фиолетовую.

Для улучшения видимости перехода цвета индикатора к раствору добавляют несколько капель триэтаноламина или раствора сернистого натрия с массовой долей 20%.

Титрование можно проводить в присутствии индикатора флуорексона.

5.4 Обработка результатов

5.41 Массовую долю оксида кальция WCaO, %, вычисляют по формуле

WCaO=V1ρтрБCaOV2mV3100,                                                (3)

где V1– объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3;

ρтрБCaO– массовая концентрация раствора трилона Б выраженная в г/см3 оксида кальция;

V2 – объем исходного раствора анализируемого материала, см3

m- масса пробы, г;

V3 – аликвотная часть раствора, см3.

5.4.2 Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли оксида кальция приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы точности и нормативы контроля точности

| Массовая доля оксида кальция, % | Нормы точности и нормативы контроля точности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U(w) | Rл | r | KТ |
| От 0,1 до 0,2 включ. | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Св. 0,2 » 0,5 » | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,04 |
| » 0,5 » 1,0 » | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,06 |
| » 1,0 » 2 » | 0,13 | 0,17 | 0,14 | 0,09 |
| » 2 » 5 » | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| » 5 » 10 » | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| » 10 » 20 » | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| » 20 » 35 » | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |

6 Атомно-абсорбционный метод определения оксида кальция с пероксидом водорода (при массовой доле оксида кальция от 0,1 % до 10 %)

6.1 Сущность метода

Метод основан на сплавлении пробы анализируемого материала с калием пиросернокислым или со смесью для сплавления и растворении сплава в соляной кислоте. Абсорбцию раствора измеряют в присутствии лантана в пламени воздух – ацетилен, а при малых содержаниях оксида кальция – в пламени закись азота – ацетилен при длине волны 422,7 нм.

6.2 Аппаратура, реактивы, растворы и вспомогательные устройства

Атомно-абсорбционный спектрофотометр, например, типа Сатурн или другие, обеспечивающие требуемую точность измерения.

Лампа с полным катодом для определения кальция по технической документации.

Баллон с ацетиленом по технической документации.

Баллон с закисью азота (медицинский) по технической документации.

Компрессор, обеспечивающий подачу сжатого воздуха, типа 45-А по технической документации.

Весы по ГОСТ OIML R 76-1, класс точности высокий (II).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770 или посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1:4 и раствор с молярной концентрацией эквивалента 2 моль/дм3.

Кальций углекислый по ГОСТ 4530, х.ч. или ос.ч.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Натрий тетраборнокислый безводный: натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199, обезвоженный при температуре (400±20) оС.

Калий углекислый по ГОСТ 4221.

Смесь для сплавления, состоящая из безводных натрия углекислого и тетраборнокислого и углекислого калия в соотношении 1:1:1.

Смесь для сплавления, состоящая из безводных натрия углекислого и тетраборнокислого натрия в соотношении 2:1.

Циркония гидроксид, х.ч. по технической документации.

Калий пиросернокислый по ГОСТ 7172.

Раствор фона (I): 2 – 3 г пиросернокислого калия растворяют в 50 см3 раствора соляной кислоты (1:4), раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Раствор фона (II): 4 – 5 г смеси для сплавления (2:1 или (1:1:1) растворяют в 60 см3 соляной кислоты (1:4) при нагревании, после охлаждения раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Остальные реактивы и растворы по 5.2.

6.2.1 Приготовление стандартного раствора

Стандартный раствор оксида кальция с массовой концентрацией оксида кальция 0,001 г/см3 (раствор А): 1,7852 г углекислого кальция, предварительно высушенного при температуре (105±5) оС в течение 1 ч, помещают в стакан вместимостью 350 – 400 см3, приливают в 100 см3 дистиллированной воды, затем по каплям раствор соляной кислоты (1:1), нагревают до полного растворения. Раствор кипятят в течение 3 – 4 мин, охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Градуировочный стандартный раствор кальция с массовой концентрацией кальция 0,000050 г/см3 (раствор Б): аликвотную часть стандартного раствора А 10 см3 переносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 200 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Стандартный раствор соли циркония с массовой концентрацией оксида циркония (IV) около 0,005 г/см3: 13 – 14 г хлористого циркония (или оксилхлорида циркония 8-водного, или цирконий (IV) хлорокиси 8-водной) растворяют в 50 – 60 см3 раствора соляной кислоты с молярной концентрацией эквивалента 2 моль/дм3 в стакане вместимостью 200 см3. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают этим же раствором соляной кислоты до метки и перемешивают.

Раствор хлористого лантана с массовой концентрацией лантана 0,1 г/см3: 29,25 г оксида лантана смачивают 30 см3 дистиллированной воды, добавляют концентрированную соляную кислоту по 25 см3 (всего 50 см3), после растворения пробы полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

6.3 Проведение анализа

6.3.1 Пробу анализируемого материала массой 0,5 г (при массовой доле оксида циркония (IV) более 65 %) смешивают с 5 – 6 г пиросернокислого калия и сплавляют в муфельной печи при температуре 800 – 850 оС в течение 20 – 25 мин.

Пробу анализируемого материала массой 0,25 г (при массовой доле оксида циркония (IV) менее 65%) смешивают с 4 – 5 г смеси для сплавления (2:1) или (1:1:1) и сплавляют в муфельной печи при температуре 1000 оС в течение 40 – 45 мин.

Остывший сплав растворяют в стакане вместимостью 300 – 400 см3 в 50 – 60 см3 соляной кислоты (1:4) при нагревании, обмывают тигель горячей дистиллированной водой. После охлаждения раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают (раствор 1).

Для определения оксида кальция отбирают в мерные колбы вместимостью 100 см3 аликвотные части раствора в зависимости от массовой доли оксида кальция, как указано в таблице 2, приливают по 10 см3 раствора лантана, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Измеряют абсорбцию кальция на спектрофотометре при длине волны 422,7 нм.

Таблица 2 - Аликвотная часть исходного раствора

| Массовая доля оксида кальция, % | Аликвотная часть исходного раствора, см3 |
| --- | --- |
| От 0,2 до 1,0 | 25 |
| Св. 1,0 » 5,0 | 10 – 20 |
| » 5,0 » 10,0 | 2 – 5 |

Допускается использование аликвотной части раствора 1 или 2 по ГОСТ 13997.4—, раздел 5.

Массу кальция в граммах определяют по градуировочному графику.

6.3.2 Построение градуировочного графика

В мерные колбы вместимостью 100 см3 помещают по 10 см3 раствора лантана, 25 см3 соответствующего раствора фона и по 10 см3 стандартного раствора циркония. Затем прибавляют соответственно 0,5; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 6,0; 8,0; 10,0 см3 градуировочного стандартного раствора кальция (раствор Б). Содержимое колб доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Измеряют атомную абсорбцию кальция, как указано в 6.3.1. По найденным значениям абсорбции и соответствующим им массам кальция в граммах строят градуировочный график. Градуировочный график строят один раз в смену при проведении партии анализов, используя ранее приготовленные стандартные растворы кальция.

6.3.3 При проведении градуировки, при периодическом контроле стабильности градуировочной характеристики, а также при выполнении анализов выполняют проверку приемлемости аналитических сигналов фотоэлектроколориметра, полученных в условиях повторяемости.

Результат проверки признается приемлемым при выполнении условия:

Di1-Di2Di100≤Кф,                                                       (4)

где Di1 и Di2  – значения оптической плотности, полученные для i-го градуи-ровочного раствора при двух измерениях, Б;

Di – среднее значение результатов двух измерений оптической плотности i-го градуировочного раствора, Б;

Кф – норматив (допускаемое расхождение результатов измерений оптической плотности раствора), при вероятности 0,95, %;

Кф = 5 %

6.3.4 Градуировочную характеристику представляют в виде линейного уравнения или графика.

6.3.4.1 Градуировочная характеристика в виде линейного уравнения

На основе полученных данных строят градуировочную характеристику по уравнению:

D=A+B∙m                                                               (5)

где Di  – среднее значение результатов двух измерений оптической плотности градуировочного раствора, Б;

m – масса оксида кальция, г;

A и B – коэффициенты, определяемые методом наименьших квадратов по формулам (6) и (7):

A=mi2Di-mimiDinmi2-(mi)2 ,                                                       (6)

B=nmiDi-miDinmi2-(mi)2,                                               (7)

где Di  – оптическая плотность i-го градуировочного раствора (среднее арифметическое значение по двум измерениям), Б;

mi – масса оксида кальция в i-м градуировочном растворе, г;

i – номер градуировочного раствора;

n – количество градуировочных растворов.

6.3.4.2 Градуировочная характеристика в виде графика

На основании полученных данных строят градуировочный график в координатах: оптическая плотность (Di) – масса оксида кальция (mi), указывают масштаб графика.

6.3.5 Проверка приемлемости градуировочной характеристики

Градуировочная характеристика считается удовлетворительной, если для каждого стандартного раствора отклонение среднего значения оптической плотности от градуировочной характеристики не превышает 5 %.

6.4 Обработка результатов

6.4.1 Массовую долю оксида кальция WCaO, %, вычисляют по формуле

WCaO=m1m100,                                                (8)

где m1– масса оксида кальция, найденная по градуировочному графику, г;

m- масса пробы, содержащаяся в 100 см3 конечного раствора, г.

6.4.2 Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли оксида кальция приведены в таблице 1.

7 Комплексонометрический метод определения оксида кальция с использованием индикатора кислотного хромтемносинего (при массовой доле оксида кальция от 3% до 35%)

7.1 Сущность метода

Метод основан на прямом комплексонометрическом титровании в присутствии индикатора кислотного хромтемносинего. Пробу материала разлагают сплавлением с калием пиросернокислым или смесью для сплавления.

7.2 Аппаратура, реактивы, растворы и вспомогательные устройства

Тигли платиновые по ГОСТ 6563 № 100 – 9.

Печь муфельная с нагревом до температуры 850 оС и 1000оС.

Весы по ГОСТ OIML R 76-1, класс точности высокий (II).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770 или посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.

Электроплитка типа по технической документации.

Калий пиросернокислый по ГОСТ 7172.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Кислота соляная по ГОСТ 3118 и разбавленная 1:3.

Натрия гидроксид по ГОСТ 4328, раствор с массовой долей 20%.

Натрий углекислый безводный по ГОСТ 83.

Натрий тетраборнокислый безводный: натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199, обезвоженный при температуре (400±20) оС.

Калий углекислый по ГОСТ 4221.

Смесь для сплавления: безводные углекислый и тетраборнокислый натрий, углекислый калий смешивают в соотношении 1:1:1.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233.

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773, раствор с массовой долей 20 %.

Аммиак водный по ГОСТ 3760, раствор с массовой долей 25%.

Уротропин фармакопейный, раствор с массовой долей 30% по технической документации.

Индикатор кислотный хромтемносиний, свежеприготовленный раствор с массовой долей 0,5%: 0,5 г индикатора растворяют в 20 см3 аммиачного буферного раствора и доводят до 100 см3 этиловым спиртом.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.

Аммиачный буферный раствор для приготовления индикатора: 8,25 г хлористого аммония смешивают с 113 см3 аммиака и разбавляют до 1000 см3 дистиллированной водой.

Индикаторная смесь сухая: 1 г кислотного хромтемносинего растирают в фарфоровой ступке со 100 г хлористого калия.

Калий хлористый по ГОСТ 4234.

Сухой фильтр диаметром 11 см «белая лента» по технической документации.

Индикаторная бумага конго по технической документации.

Стандартный раствор хлористого кальция и остальные реактивы и растворы по 5.2.

Установку массовой концентрации трилона Б по оксиду кальция (ρCaO) проводят по 5.2.2, используя индикатор кислотный хромтемносиний в виде раствора или сухой смеси до изменения окраски раствора из сиреневой в синюю.

7.3  Проведение анализа

7.3.1 Пробу материала массой 0,5 г (при массовой доле оксида кальция до 10%) сплавляют с 6 – 7 г пиросульфата калия в электрической муфельной печи при температуре 800 – 850 оС и пробу массой 0,2 г (при массовой доле оксида кальция от 10 до 35 %) сплавляют со смесью для сплавления в муфельной печи при температуре 950- 1000 оС до получения прозрачного расплава. Остывший сплав растворяют в 60 см3 соляной кислоты (1:3), предварительно нагретой до температуры 80 – 100 оС. Если анализируют оксид циркония (IV), стабилизированный оксидом магния, приливают 20 см3 раствора хлористого аммония.

После охлаждения раствор нейтрализуют аммиаком до появления устойчивой мути, приливают 30 см3 раствора уротропина и нагревают 10 – 15 мин на электроплитке (не выше 80 оС).

Допускается отделение циркония, титана, алюминия и железа аммиаком до красного цвета бумаги «конго» от одной капли. Раствор с осадком переносят в мерную колбу вместимостью 200 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Затем раствор фильтруют через сухой фильтр диаметром 11 см «белая лента».

Отбросив первые две порции фильтрата, отбирают аликвотную часть раствора равную 50 см3 при массовой доле CaO до 10% и 100 см3 при массовой доле CaO от 10% до 35%, в коническую колбу вместимостью 250 – 500 см3.

К отобранному раствору прибавляют 50 см3 дистиллированной воды, 15 см3 раствора гидроксида натрия, 10 капель раствора кислотного хромтемносинего или 0,10 – 0,15 г сухой индикаторной смеси и титруют раствором трилона Б до перехода цвета раствора из сиреневого цвета в синий.

Титрование можно проводить с использованием смеси индикаторов флуорексона и тимолфталеина по 5.3.2.

7.4 Обработка результатов

7.4.1 Обработка результатов по 5.4.1.

7.4.2 Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли оксида кальция приведены в таблице 1.

8 Комплексонометрический метод определения оксида кальция с использованием смеси индикаторов флуорексона и тимолфталеина или с индикатором флуорексоном (при массовой доле оксида кальция до 1 % и свыше 2 %) в огнеупорных цирконийсодержащих материалах и изделиях с массовой долей оксида циркония (IV) до 65 % (кроме бадделеитовых)

8.1 Сущность метода

Метод основан на сплавлении пробы со смесью углекислого натрия и тетраборнокислого натрия, выщелачивании сплава, осаждении гидроксидов циркония, алюминия, железа и титана раствором гексаметилтетрамина и прямом комплексонометрическом титровании кальция при рН 12 – 13 в присутствии индикатора флуорексона или смеси флуорексона с тимолфталеином.

8.2 Аппаратура, реактивы, растворы и вспомогательные устройства

Печь муфельная с терморегулятором, обеспечивающая поддержание температуры нагрева до 1100 оС с пределами допустимого отклонения ± 50 оС.

Тигли платиновые по ГОСТ 6563, № 100–9 или № 100–10.

Весы по ГОСТ OIML R 76-1, класс точности высокий (II).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770 или посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Натрий тетраборнокислый безводный: натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199, обезвоженный при температуре (400±20) оС.

Смесь для сплавления: углекислый натрий и тетраборнокислый натрий безводные смешивают в соотношении 2:1.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1:1 и 1:9.

Аммиак водный по ГОСТ 3760 и разбавленный 1:1.

Гексаметилентетрамин (уротропин) и раствор с массовой долей 30%.

Калия гидроксид по ГОСТ 24363, раствор с массовой долей 20%.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.

Индикатор малахитовый зеленый, спиртовой раствор с массовой долей 0,5%.

Калий хлористый по ГОСТ 4234.

Индикатор флуорексон: смесь с хлористым калием в соотношении 1:100 или смесь флуорексона с тимолфталеином и хлористым калием в соотношении 1:1:100.

Индикатор тимолфталексон по технической документации.

Кальций углекислый по ГОСТ 4530.

Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N´, N´-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652, раствор с молярной концентрацией эквивалента 0,025 моль/дм3: 9,3057 г трилона Б растворяют в дистиллированной воде, раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают до метки дистиллированной водой и перемешивают. Раствор хранят в сосуде из пластмассы.

8.2.1 Приготовление стандартного раствора

Стандартный раствор хлористого кальция с молярной концентрацией 0,025 моль/дм3: пробу массой 2,5022 г углекислого кальция, предварительно высушенного при температуре (110±5) оС до постоянной массы, растворяют в стакане вместимостью 400 см3 в минимальном объеме раствора соляной кислоты (1:1) (приблизительно от 30 до 50 см3). Углекислый газ удаляют кипячением. Раствор охлаждают, переливают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Массовую концентрацию стандартного раствора хлористого кальция в г/см3 оксида кальция (ρCaO) вычисляют по формуле

ρCaO=2,5022∙0,56041000                                      (9)

где 2,5022 – масса пробы углекислого кальция, г;

0,5604 – коэффициент пересчета с углекислого кальция на оксид кальция.

Стандартный раствор хлористого кальция с массовой концентрацией оксида кальция 0,001402 г/см3.

8.2.2 Установка массовой концентрации раствора трилона Б по оксиду кальция

В коническую колбу вместимостью 500 см3 отбирают бюреткой 20 см3 стандартного раствора хлористого кальция, разбавляют дистиллированной водой примерно до 200 см3, добавляют несколько капель раствора индикатора малахитового зеленого и затем приливают при перемешивании раствор гидроксида калия до обесцвечивания раствора и еще 20 см3 в избыток для установления рН 12 – 13.

В раствор добавляют 0,1 – 0,15 г сухой индикаторной смеси флуорексона с хлористым калием или смеси флуорексона с тимолфталексоном и хлористым калием и титруют раствором трилона Б до перехода желто-зеленой флуоресцирующей окраски в красную. Рекомендуется вести титрование на черном фоне для получения более резкого изменения окраски в точке эквивалентности.

Массовую концентрацию раствора трилона Б (ρтрБCaO), выраженную в г/см3 оксида кальция, вычисляют по формуле

ρтрБCaO=V∙ρCaOV1,                                          (10)

где V – объем стандартного раствора хлористого кальция, см3;

ρCaO – массовая концентрация стандартного раствора хлористого кальция, выраженная в г/см3 оксида кальция;

V1 – объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3.

Теоретическая массовая концентрация раствора трилона Б 0,025 моль/дм3, выраженная в г/см3 оксида кальция, равна 0,001402.

8.3 Проведение анализа

8.3.1 Пробу материала массой 1,0 г смешивают в платиновом тигле с 10 – 12 г смеси для сплавления. Сплавление проводят в течение 1 ч при температуре 1100 оС до получения прозрачного расплава.

Тигель охлаждают, переносят в стакан и выщелачивают сплав дистиллированной водой при нагревании. Осадок, содержащий гидроксиды циркония (гафния), алюминия, железа, титана, а также основные соли кальция и магния, отфильтровывают, осадок на фильтре промывают несколько раз горячей дистиллированной водой и растворяют раствором соляной кислоты (1:1), помещая раствор в стакан, в котором велось выщелачивание. Полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, нейтрализуют раствором гидроксида калия до появления осадка, который растворяют несколькими каплями раствора соляной кислоты (1:1). Приливают раствор гексаметилентетрамина до полного выделения осадка гидроксидов и еще 15 – 20 см3 в избыток.

Содержание мерной колбы нагревают до температуры не выше 70 оС в течение 10 – 15 мин на водяной бане. Затем колбу охлаждают, доливают до метки дистиллированной водой, перемешивают и дают время на отстаивание осадка. Отфильтровывают через сухой фильтр «белая лента» в сухой стакан, отбрасывая первую порцию фильтрата 20 см3, а остальной фильтрат используют для определения оксида кальция и суммы оксидов кальция и магния (фильтрат 1).

8.3.2 100 см3 фильтрата 1 переносят в коническую колбу вместимостью 500 см3 и разбавляют дистиллированной водой до 200 см3. Затем добавляют несколько капель раствора малахитового зеленого и приливают раствор гидроксида калия до обеспечивания раствора и 20 см3 в избыток для установления рН 12 – 13.

В раствор добавляют 0,1 – 0,15 г сухой индикаторной смеси флуорексона с хлористым калием или смеси флуорексона с тимолфталексоном и хлористым калием, раствор титруют на черном фоне раствором трилона Б до изменения желто-зеленой флуоресцирующей окраски в розовую.

8.3.3 Для определения массовой доли оксида кальция допускается использовать также аликвотную часть раствора после выделения оксида кремния (IV) по ГОСТ 13997.3—, раствор 1 (раздел 5).

8.4 Обработка результатов

8.4.1 Массовую долю оксида кальция WCaO, %, вычисляют по формуле

WCaO=V2ρтрБCaOV3mV4100,                                                (11)

где V2– объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3;

ρтрБCaO- массовая концентрация трилона Б, выраженная в г/см3 оксида кальция;

V3– общий объем исходного раствора, см3;

V4– объем аликвотной части исходного раствора, см3;

m – масса пробы, г.

8.4.2 Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли оксида кальция приведены в таблице 1.

9 Атомно-эмиссионный метод с индуктивно-связанной плазмой (при массовой доле оксида кальция от 0,1 % до 30,0 %)

9.1 Сущность метода

Определение компонентов эмиссионным методом с индуктивно-связанной плазмой основано на возбуждении атомов компонентов индуктивно-связанной плазмой, создаваемой электромагнитным полем высокой частоты в токе аргона, с последующим измерением интенсивности спектральных линий и определении концентрации компонентов в растворе.

Анализируемые пробы переводят в раствор сплавлением.

9.2 Требования к средам измерений, вспомогательному оборудованию, материалам, растворам

Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой типа SPECTRO CIROSCCD или аналогичный по технической документации.

Стандартные образцы по ГОСТ 8.315, состав которых соответствует области применения данной методики с аттестованным значением массовой доли определяемых компонентов, согласно приложению А.

Печь муфельная с терморегулятором, обеспечивающая поддержание температуры нагрева до 950 оС с пределами допустимого отклонения ± 50 оС.

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание заданной температуры сушки 300 оС с пределами допустимого отклонения ± 5 оС.

Платиновые тигли по ГОСТ 6563.

Часы любой марки (механические или электрические с индикацией не более 1 мин.) или часы песочные по технической документации.

Аргон газообразный по ГОСТ 10157.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1:3.

Натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199.

Натрий тетраборнокислый безводный: натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199, обезвоженный при температуре (400±20) оС.

Смесь для сплавления: углекислый натрий и тетраборнокислый натрий обезвоженный смешивают в соотношении 4:1 и тщательно растирают. Смесь хранят в закрытой банке.

Дистиллированная вода по ГОСТ 6709.

Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770 или посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.

9.3 Проведение анализа

9.3.1 Подготовка спектрометра к работе

Подготовку спектрометра к работе проводят в соответствии с технической инструкции (ТИ) по эксплуатации спектрометра «SPECTRO CIROSCCD». Рабочие параметры спектрометра представлены в таблице 3.

Таблица 3 Рабочие параметры спектрометра

| №№ пп | Рабочие параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы газовых потоков: |  |
|  | - охлаждающий, дм3/мин | 12,0 – 14,0 |
|  | - вспомогательный, дм3/мин | 1,0 |
|  | - распыление, дм3/мин | 0,8 – 1,1 |
| 2 | Мощность генератора, квт | 1,2 – 1,4 |

9.3.2 Подготовка анализируемых растворов

9.3.2.1 Массовые доли оксида алюминия, оксида магния, оксида кальция, оксида железа (III), оксида титана (IV), оксида кремния (IV), оксида хрома при входном контроле определяют параллельно в двух пробах; при установлении химического состава стандартного образца (СО) – в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.

9.3.2.2 Дробную пробу массой 0,1/0,2 г помещают в платиновый тигель, в который предварительно внесено 2 г смеси для сплавления, тщательно перемешивают. Закрывают крышкой и сплавляют в муфельной печи при температуре 950 оС в течение 25 – 30 мин. Остывший тигель помещают в стакан вместимостью 300 см3, куда налито 50 см3 горячей соляной кислоты, разбавленной 1:3, нагревают до полного растворения сплава, не допуская кипения раствора. Содержимое стакана охлаждают, извлекают тигель и крышку, обмыв их дистиллированной водой. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, доливают до метки дистиллированной водой и перемешивают (основной раствор).

При массовой доле определяемых компонентов до 10% анализируют основной раствор. При массовой доле составляющих компонентов свыше 10% отбирают аликвотную часть основного раствора 5 или 10 см3, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают и анализируют полученный раствор.

9.3.3 Для внесения в результат анализа поправки на содержание определяемых компонентов в реактивах проводят контрольный опыт.

9.3.4 Выполнение измерений

Проводят градуировку спектрометра по стандартным образцам, затем последовательно вводят в плазму анализируемые растворы.

9.4 Обработка результатов

9.4.1 Массовые доли составных компонентов рассчитывают автоматически ПЭВМ по градуировочному графику, построенному по стандартным образцам, содержащим определяемые компоненты.

9.4.2 Для построения градуировочного графика берут несколько стандартных образцов огнеупоров с массовой долей определяемых компонентов, охватывающих весь анализируемый диапазон концентраций и проводят их через весь ход анализа, как указано в 8.3.2.

9.4.3 При использовании в анализе дробной пробы анализируемого материала массовую долю компонента ( WCaO,%) вычисляют по формуле

WCaO=WCaO,mm,                          (12)

где WCaO, - массовая доля оксида кальция, найденная по градуировочному графику, %;

m – рекомендуемая масса пробы, г.;

m´ - масса дробной пробы, г.

9.4.4 Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли оксида кальция приведены в таблице 1.

10 Обработка результатов определений

10.1 Проверка приемлемости

Проверяют приемлемость результатов определений массовой доли оксида кальция. Результат проверки считают удовлетворительным, если выполняется условие

WCaO1-WCaO2≤r               (13)

где WCaO1,WCaO2 - значения массовой доли оксида кальция, полученные в двух последовательных опытах, %;

r– предел повторяемости, таблица 1.

За результат определений массовой доли оксида кальция принимают среднее арифметическое значение WCaO, полученное по двум последовательным определениям, удовлетворяющим требованию приемлемости.

Если условие (13) не выполнено, проводят два дополнительных определения и проверяют приемлемость вновь полученных результатов.

Если результаты дополнительных определений не удовлетворяют требованиям приемлемости, то за результат определений принимают среднеарифметическое из четырех полученных значений при условии, что ряд последовательно полученных значений не возрастает или не убывает монотонно.

9.2 В документе о качестве результат определения массовой доли оксида кальция приводят в сокращенном формате без указания расширенной неопределенности.

По требованию заказчика результат определения массовой доли оксида кальция может быть приведен в полном формате

WCaO±U(WCaO)                                 (14)

где U(WCaO)– расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2

Результат округляют до того же десятичного знака, которым заканчивается округленное значение расширенной неопределенности U(WCaO) (таблица 1).

Примеры:

WCaO= (2,00±0,13) %;

WCaO= (9,0±0,3) %;

9.3 Контроль внутрилабораторной прецизионности

Рассчитывают расхождение результатов определений массовой доли оксида кальция, полученное в условиях прецизионности (варьируемые факторы: время и оператор). При этом расхождение между двумя средними результатами определений, не должно превышать нормативы контроля (Rл) (таблица 1).

WCaO1-WCaO2≤Rл                      (15)

где WCaO1, WCaO2- первое и второе значения массовой доли оксида кальция, %.

При превышении норматива измерения повторяют. При повторном превышении выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют.

9.4 Оперативный контроль точности

Для контроля процедуры выполнения определений (контроля погрешности результатов измерений) не реже одного раза в смену или одновременно с каждой партией рабочих проб проводится анализ образца для контроля (ГСО, СОП, аттестованная смесь). Если отклонение результата определения массовой доли оксида кальция в образце для контроля WCaO от аттестованного (расчетного) значения Асо не превышает норматива контроля Кт (таблица 1), то результаты контрольной процедуры признают удовлетворительными.

WCaO-Асо≤КТ,                                          (16)

При невыполнении условия (16) определения повторяют. При повторном невыполнении условия (16) определения прекращают до выявления и устранения причин, приводящих к неудовлетворительным результатам.

11 Протокол испытания

11.1 Результаты испытания записывают в протокол, в котором указывают:

- обозначение настоящего стандарта;

- наименование организации, проводившей испытание;

- обозначение испытуемого огнеупорного цирконийсодержащего материала или изделия, марка, номер партии;

- дату проведения испытания;

- метод определения оксида кальция;

- значение результата определения оксида кальция;

- должность, фамилию, имя, отчество исполнителя;

- подпись исполнителя.

Примечание – Допускается проводить оформление результатов измерений в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025, либо с правилами, действующими на конкретном предприятии.

Приложение А

(справочное)

Стандартные образцы (СО), применяемые

при контроле точности результатов

| Номер СО | Наименование СО | Наименование элемента | Аттестованное значение, % | Абсолютная погрешность аттестованного значения при вероятности 0,95% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7222-96 | СО-6 | Оксид кремния | 0,52 | 0,02 |
| 15194-2011 | 13Д10 (СОП) | Оксид кремния Оксид кальция Оксид магния Оксид железа (III) | 0,93 31,3 20,1 0,57 | 0,02 0,2 0,2 0,02 |
| 4504-89 | К6в | Оксид кремния Оксид алюминия Оксид кальция Оксид магния | 2,02 0,54 2,92 92,4 | 0,02 0,01 0,04 0,2 |
| 4117-87 | К5б | Оксид кремния Оксид кальция Оксид хрома | 8,64 1,15 22,6 | 0,05 0,02 0,1 |
| 3193-85 | Си2 | Оксид алюминия Оксид титана Оксид магния | 1,87 0,09 6,04 | 0,07 0,01 0,16 |
| 3192-85 | Си3 | Оксид алюминия Оксид титана | 5,55 0,29 | 0,11 0,02 |
| 81-88П | К2в | Оксид алюминия Оксид титана Оксид кальция Оксид магния | 34,8 1,88 0,39 0,47 | 0,1 0,02 0,01 0,01 |
| 963-93П | К3б | Оксид алюминия Оксид железа (III) | 63,6 1,15 | 0,2 0,02 |
| 2527-83 | Ш12б | Оксид магния | 2,16 | 0,03 |

Примечание – Допускается использовать другие стандартные образцы, соответствующие области применения данной методики, а также аттестованные смеси с погрешностью аттестованного значения, не превышающей половины значения погрешности методики.

УДК 666.764.23:546.41 – 31.06:006.354               МКС 81.080

Ключевые слова: материалы огнеупорные цирконийсодержащие, изделия огнеупорные цирконийсодержащие, оксид кальция, атомно-абсорбционный метод, комплексонометрический метод, атомно-эмиссионный метод

__________________________________________________________________

| Исполнительный директор, ООО "НТЦ" Огнеупоры", к.т.н | Александров Б.П. |
| --- | --- |

3) - На территории РФ действует ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»