ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ ISO 9697 «Качество воды. Бета-активность. Метод

испытания с использованием густого источника»

1. Основание для разработки стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан на основании Национального плана стандартизации на 2020 год (утвержден  приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 января 2020 года № 39-од) в целях реализации требований Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (Таблица 1 «Показатели химической безопасности», приложение 2, Показатели «мышьяк и сурьма»).

Организация, предоставившая предложение-заявку РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации».

2. Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации

Водные объекты (например, поверхностные воды, грунтовые воды, морские воды) могут содержать радионуклиды природного или антропогенного происхождения или обоих источников. Питьевая вода может содержать радионуклиды в концентрациях активности, которые могут представлять риск для здоровья человека, поэтому ее необходимо контролировать на предмет радиоактивности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы можно было принять надлежащие меры для предотвращения негативного воздействия на здоровье населения.

В настоящем стандарте устанавливаются требования к методу определения общей (суммарной) бета-активности в питьевой воде. Метод используют для определения нелетучих бета-излучающих радионуклидов с максимальной энергией бета-излучения от 0,3 МэВ и более. Данный метод применяют для анализа природной и питьевой воды. Область применения зависит от количества растворенных в воде солей, а также от соответствующих характеристик измерительного оборудования (фоновая скорость счета и эффективность).

Стандарт для метода испытаний концентраций общей альфа и бета активности в пробах воды используется для испытательных лабораторий, проводящих эти измерения.

Настоящий документ является одним из серии международных стандартов по методам испытаний общей активности радионуклидов в образцах воды.

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне;

Целесообразность разработки настоящего стандарта обоснована необходимостью актуализации перечня стандартов к ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», так как настоящий стандарт разрабатывается взамен                                         СТ РК ИСО 9697-2017 на основе актуальной версии первоисточника.

4 Сведения о взаимосвязи проекта межгосударственного стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Настоящий проект межгосударственного стандарта взаимосвязан со следующими действующими нормативными документами:

ГОСТ 27384-2002 «Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств»;

ГОСТ 27065-86 «Качество вод. Термины и определения»;

ГОСТ 24849-2014 «Вода питьевая. Полевые методы санитарно-микробиологического анализа»;

ГОСТ 18165-2014«Вода питьевая. Метод определения массвой концентрации алюминия»;

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»;

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая расфасованная в емкости. Общие технические условия».

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

Принятие настоящего межгосударственного стандарта потребует отмены 
СТ РК ИСО 9697-2017 (ИСО 9697:2015) «Качество воды Измерение суммарной бета-активности пресной воды. Метод с применением источника бета-излучения в толстом слое»

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

Стандарт разработан на основе международного стандарта                                 ISO 9697:2018 «Качество воды. Бета-активность. Метод испытания с использованием густого источника» («Water quality –Gross beta activity –Test method using thick source»). В стандарт ISO 9697:2018 внесены изменения по сравнению с версией ISO 9697:2015:

- изменено с «Общая бета-активность в пресной воде» на «Общая бета-активность»;

- введение было перефразировано;

- формулы (10) и (11) были исправлены, чтобы заменить ± на a в индексе r;

- единицы измерения скорректированы таким образом, что мм2 и 
моль / л используются повсеместно.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

7 Сведения о разработчике

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Адрес: г. Нур-Султан,

пр. Мангилик ел 11, здание «Эталонный центр»

тел./факс: 8 (7172) 44 64 47

e-mail: a.turumov@kazinst.kz

сайт: www.kazinst.kz

Заместитель

генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                              И.В. Хамитов