ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТISO3856-3 «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания «растворенного» бария. Метод пламенной атомно-эмиссионной спектрометрии»

1. Основание для разработки стандарта.

Проект межгосударственного стандарта разработан в соответствии с Планом национальной стандартизации на 2020 год, (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 января 2020 года № 39-од) в целях реализации требований проекта ТР ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных материалов».

Организация, предоставившая предложение-заявку – Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции развития  Республики Казахстан.

2. Краткая характеристика объекта и аспект стандартизации.

Стандарт устанавливает метод пламенной атомно-эмиссионной спектрометрии (АЭС) для определения содержания бария в испытуемых растворах, полученных в соответствии с ISO 6713 или другими, пригодными для этой цели стандарта.

Указанный метод предназначен для лакокрасочных материалов с содержанием «растворенного» бария от 0,05 % до 5 % (по массе).

По согласованию между заинтересованными сторонами можно использовать и другие методы, но данный метод является арбитражным в случае возникновения разногласий.

В стандарте определены аппаратура для проведения испытания, реактивы и материалы. Указанном методе испытуемый раствор всасывают в пламя закиси азота и ацетилена и измеряют излучение, испускаемое барием при длине волны 553,5 нм. Устраняют ионизацию атомов бария в пламени горелки добавлением хлорида калия.

3. Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне.

Целесообразность разработки настоящего стандарта обусловлена отсутствием стандартов на методы испытаний текстильных канатов  для выполнения требований ТР ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных материалов».

4. Сведения о взаимосвязи проекта межгосударственного стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом).

Настоящий стандарт взаимосвязан со следующими межгосударственными стандартами:

- ГОСТ 9980.2-2014 «Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний»;

- ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) «Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания»;

- ГОСТ 21513-76 «Материалы лакокрасочные. Методы определения водо- и влагопоглощения лакокрасочной пленкой»;

- ГОСТ 29317-92 (ИСО 3270-84) «Материалы лакокрасочные и сырье для них. Температуры и влажности для кондиционирования и испытания»;

- ГОСТ 33352-2015 (EN 1062-3:2008) «Материалы лакокрасочные. Метод определения водопоглощения».

5. Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту.

Принятие настоящего стандарта не потребует пересмотра действующих стандартов и не влечет за собой внесения изменений или отмены других нормативных документов.

6. Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта.

Проект межгосударственногостандартаразработаннаосновемеждународногостандартаISO 3856-3:84 Краски и лаки. Определение содержания «растворимых» металлов. Часть 3.Определение содержания бария. Пламенныйатомно-эмиссионныйспектрометрическийметод(Paintsandvarnishes - Determinationof «soluble» metalcontent - Part 3:Determinationofbariumcontent - Flameatomicemissionspectrometricmethod)

Степень соответствия – идентичная (IDT).

7. Сведения о разработчике с указанием его сайта, почтового адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты.

РГП на ПХВ «Казахский институт стандартизации и сертификации»

Адрес: г. Нур-Султан  пр. Мангилик ел 11, здание «Эталонный центр»

Сайт: www.kazinst.kz

Тел./Факс:

E-mail:

Заместитель генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                             И.В. Хамитов