| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | межгосударственНЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 30255— 202_ |

ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ ДРЕВЕСНЫХ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Метод определения выделения формальдегида, фенола и аммиака в климатических камерах

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск
Евразийский̆ совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Центр по стандартизации лесопродукции «Лессертика» (ООО «ЦСЛ «Лессертика»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 121 «Плиты древесные»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                        20  г. №       )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Киргизия Россия Узбекистан | AZ AM BY KG RU UZ | Азстандарт ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Кыргызстандарт Росстандарт Узбекское агентство по техническому регулированию |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений следующих международного и европейского стандартов:

ISO 12460-1:2007/Amd.1:2023 «Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 1. Метод определения выделения формальдегида с применением камеры вместимостью 1 куб. метр. Изменение 1. Другие аналитические методики» (ISO 12460-1:2007/Amd.1:2023 «Wood-based panels. Determination of formaldehyde release. Part 1. Formaldehyde emission by the 1-cubic-metre chamber method. Amendment 1. Other analytical procedures», NEQ);

EN 717-1:2004 «Материалы древесные. Определение эмиссии формальдегида. Часть 1. Определение эмиссии формальдегида методом помещения в камеру» (EN 717-1:2004 «Wood-based panels. Determination of formaldehyde release. Part 1. Formaldehyde emission by the chamber method», NEQ)

5 ВЗАМЕН ГОСТ 30255—2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 Область применения…………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………. |  |
| 3 Термины и определения………………………………….…………………………….. |  |
| 4 Сущность метода………………………………………………………………………. |  |
| 5 Оборудование и реактивы……………………………………………………………. |  |
| 6 Отбор и подготовка образцов для испытаний…………………………………….. |  |
| 7 Подготовка климатической камеры и начало испытаний……………………..… |  |
| 8 Проведение испытания, подготовка рабочих аналитических проб……………… |  |
| 9 Обработка результатов…………………………………………………………………. |  |
| 10 Протокол испытания…………………………………………………………………. |  |
| Приложение А (обязательное) Основные требования к конструкции и материалам климатической камеры и устройства отбора проб воздуха………….. |  |
| Приложение Б (обязательное) Определение массы формальдегида в аналитической пробе………………………………………………………………………. |  |
| Приложение В (обязательное) Определение массы фенола в аналитической пробе…………………………………………………………………………………………. |  |
| Приложение Г (обязательное) Определение массы аммиака в аналитической пробе…………………………………………………………………………………………. |  |
| Приложение Д (рекомендуемое) Использование градуировочного графика для вычислений массы определяемого вещества в аналитической пробе…………. |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ

ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ ДРЕВЕСНЫХ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ Метод определения выделения формальдегида, фенола и аммиака в климатических камерах Parts and products of wood, timber and polymers. The method for determination of formaldehyde and other volatile chemicals in the air of climatic chambers

Дата введения – 202_–__–__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения выделения формальдегида, фенола и аммиака в климатических камерах с рабочим объемом от 0,125 м3 до 50,0 м3 из древесных плит, фанеры, изделий и деталей мебели, и других древесных листовых материалов с использованием спектрофотометрического анализа в следующих пределах:

- от 0,003 до 6,0 мг/м3 формальдегида;

- от 0,003 до 4,0 мг/м3 фенола;

- от 0,04 до 6,0 мг/м3 аммиака.

Настоящий стандарт может быть применен для целей подтверждения соответствия требованиям химической безопасности (сертификация, декларирование соответствия продукции и прочее) при разработке, постановке на производство и контроле продукции, находящейся в процессе производства (выпуска) и эксплуатации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 1770 (ИСО 1042–83, ИСО 4788–80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9620 Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании

ГОСТ 10633 Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний

ГОСТ 16371 Мебель. Общие технические условия

ГОСТ 19917 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия

ГОСТ 29228 (ИСО 835-2–81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аналитическая проба: Проба, полученная в результате обработки испытываемого образца и предназначенная для проведения анализов.

Примечание — В настоящем стандарте химический состав, способ приготовления и применения используемых аналитических проб описан в разделе 8 и приложениях Б, В, Г.

3.2 величина выделения: Стационарная концентрация определяемого вещества в рабочем объеме климатической камере или ее временная величина, полученная при постоянных температуре, относительной влажности воздуха, величине насыщенности и воздухообмена после определенного периода проведения испытаний (мг/м3).

3.3 воздухообмен: Отношение объема воздуха к рабочему объему климатической камеры, через который он проходит за 1 ч (1/ч).

3.4 климатическая камера (камера): Устройство для определения концентрации вредных летучих химических веществ при параметрах испытания, моделирующих условия эксплуатации испытываемого образца.

3.5 насыщенность: Отношение суммарной площади поверхности испытываемого(ых) образца(ов), выделяющего вредные летучие химические вещества, к рабочему объему климатической камеры, в котором он расположен (м2/м3).

Примечание – Площадь рельефной поверхности рассчитывают без учета рельефа, а длину изогнутых линий без учета изгиба.

3.6 параметры испытания: Обязательно поддерживаемые и контролируемые параметры, при которых проводят испытания:

– температура воздуха в рабочем объеме климатической камеры;

– относительная влажность воздуха в рабочем объеме климатической камеры;

– насыщенность рабочего объема климатической камеры испытываемым образцом;

– воздухообмен и скорость движения воздуха внутри рабочего объема климатической камеры.

3.7 рабочий объем климатической камеры: 1) Центральная часть устройства, непосредственно содержащая испытываемый образец. 2) Общий объем воздуха в этой центральной части, включающий области движения (циркуляции) воздуха (м3).

3.8 скорость движения воздуха: Скорость, которую определяют в центре области расположения испытываемого(ых) образца(ов) в рабочем объеме климатической камеры (м/с).

Примечание — Измерение скорости движения воздуха проводят только при подготовке к работе и/или при аттестации климатической камеры.

3.9 стационарная концентрация: Постоянная концентрация определяемого вещества в воздухе рабочего объема климатической камеры при условно постоянном его выделении из испытываемого образца (мг/м3).

Примечания

1На практике истинная стационарная концентрация не может быть достигнута, поскольку вредные летучие химические вещества выделяются необратимо. В настоящем стандарте используют понятие стационарной концентрации только для целей проведения испытаний.

2 Временная величина стационарной концентрации является ее ориентировочной величиной с ограниченным сроком действия.

3.10 	 фоновая концентрация: Концентрация определяемого вещества в воздухе пустого рабочего объема работающей климатической камеры.

4 Сущность метода

4.1 Метод испытания заключается в определении выделения формальдегида, фенола, аммиака как их стационарной концентрации в воздухе рабочего объема климатической камеры, в которой расположен(ы) испытываемый(е) образец(цы) материала, детали или изделия (далее – испытываемый образец) при параметрах испытаний, моделирующих условия эксплуатации.

4.2 Если условия эксплуатации неизвестны, то испытания проводят при следующих заданных значениях параметров, характерных для наиболее типичных (средних) условий эксплуатации:

- температура воздуха — (23,0 ± 1,0) °С

- относительная влажность воздуха — (50 ± 3) %;

- воздухообмен — (1,00 ± 0,05) 1/ч;

- насыщенность:

- древесные плиты и фанера — (1,00 ± 0,05) м2/м3;

- образцы жидких, термопластичных и термореактивных полимерных материалов (пленки) — (1,00 ± 0,05) м2/м3;

- корпусная мебель, столы, кровати щитовой конструкции — (1,00 ± 0,05) м2/м3;

- мебель для сидения и лежания, кровати с мягкими спинками и элементами — (0,3 ± 0,015) м2/м3;

- напольные покрытия и облицовочные строительные материалы — (0,4 ± 0,02) м2/м3;

- скорость движения воздуха — (0,1 — 0,5) м/с.

Фактические значения параметров, за исключением скорости движения воздуха, должны быть указаны в протоколе испытаний.

4.3 Определение концентрации формальдегида, фенола и аммиака проводят методом периодического активного отбора проб (прокачки) воздуха из рабочего объема климатической камеры через поглотительные приборы и устройство отбора проб воздуха соответствующей конструкции и наполнения.

Массу веществ в аналитической пробе определяют спектрофотометрическим методом с применением реактивов:

- формальдегида с ацетилацетоном в среде уксуснокислого аммония или;

- фенола с п-нитроанилином диазотированным или;

- аммиака с реактивом Несслера.

4.4 Допускается использовать другие подходящие аналитические методы при условии, что они показывают результаты испытаний эквивалентные указанным выше способам для каждого отдельного типа древесного или полимерного материала.

Эквивалентность результатов других аналитических методов определяют при выбранном уровне доверительной вероятности Р= 0,95 (значимости α = 0,05) в соответствии с нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

4.5 Определение выделения других веществ проводят в соответствии с нормативными документами и технической документацией, действующей на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

Примечание — Информация о нормативных документах приведена в приложении Е.

5 Оборудование и реактивы

5.1 Климатическая камера и устройство отбора проб воздуха

Требования к конструкции и материалам климатической камеры и устройства отбора проб воздуха приведены в приложении А. Климатическая камера должна иметь руководство по эксплуатации и другую необходимую техническую документацию.

5.2 Спектрофотометр с погрешностью определения коэффициента пропускания не более 1 % и погрешностью установки длины волны не более 2 нм в диапазоне измерения оптической плотности растворов (0 — 2,0) при длине волны 412 нм, 450 нм и 494 нм в стеклянных кюветах с шириной рабочего слоя (50 ± 2) мм.

5.3 Поглотительные приборы

Для отбора пробы воздуха из рабочего объема климатической камеры применяют пары поглотительных приборов [приборы Рихтера (скоростная модель), приборы Зайцева, поглотительные приборы с пористым элементом или других конструкций]. Допускается иная конструкция второго поглотительного прибора в паре, отсутствие его заполнения или заполнение водой, которая не участвует в формировании аналитической пробы.

Конструкция приборов и объем жидкости в них должны обеспечивать:

- прохождение потока воздуха без заметных проскоков определяемого вещества;

- влияние потока воздуха на текущие значения параметров испытания должно быть незначительным;

- количество сливаемых из поглотительных приборов жидкостей (с промывными водами при наличии) после каждого отбора проб воздуха должно быть не более вместимости используемых для аналитической пробы мерных колб (25 см3).

Способ подсоединения поглотительных приборов должен быть указан в руководстве по эксплуатации климатической камеры или используемого устройства отбора проб воздуха.

5.4 Оборудование общего назначения

Водяной термостат (баня), обеспечивающий температуру (60 ± 2) °С.

Аппарат для перегонки воды (дистиллятор).

Часы лабораторные (таймер) с погрешностью не более 1 мин.

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 высокого (II) класса точности с действительной ценой деления шкалы 0,001 г

Универсальные измерительные приборы для измерения линейных размеров образцов с диапазоном измерения до 5 м и ценой деления не более 1 мм.

Колбы мерные 2-го класса точности вместимостью 25 и 100 см3 по ГОСТ 1770.

Пипетки: 2-го класса точности вместимостью по ГОСТ 29228:

- 1 см3 любого типа и исполнения с одной отметкой,

- 5(10) см3 градуированные любого типа и исполнения с ценой деления 0,05(0,1) см3.

Пробирки вместимостью 20–25 см3.

Холодильник бытовой для хранения растворов реактивов и приготовления льда.

Прочие вспомогательные средства, материалы и посуда общего лабораторного назначения.

Допускается использовать средства измерения и мерную посуду с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками, в том числе импортного производства и произведенные в соответствии с техническими условиями изготовителя.

5.5 Реактивы и их растворы

Для анализа используют кипяченую в течение 30 мин дистиллированную воду и приготовленные на ней следующие растворы реактивов:

а) для определения выделения формальдегида:

- раствор ацетилацетона (2,4-пентандион, C5H8O2), ч. д. а., 4 см3 в 1 дм3 раствора;

- раствор уксуснокислого аммония (C2H3O2NH4), ч., 200 г в 1 дм3 раствора;

б) для определения выделения фенола:

- раствор натрия углекислого (Na2CO3), х. ч., 8 г/дм3 (поглотительный раствор);

- раствор нитрита натрия (NaNO2), ч., 25 %;

- раствор кислоты ортофосфорной (H3PO4) или соляной (HCl), ч., 4 %;

- раствор п-нитроанилина (NO2C6H4NH2), ч. д. а., 0,1 %. Раствор готовят, растворяя навеску 0,1 г высушенного при 60 °С в течении 2 ч вещества в 4%-ном растворе ортофосфорной или соляной кислоты в мерной колбе на 100 см³, при нагревании на водяной бане. После охлаждения до комнатной температуры раствор доводят до отметки раствором соответствующей кислоты;

в) для определения выделения аммиака:

- раствор реактива Несслера, ч. д. а.;

- раствор кислоты серной (H2SO4), ч., 50 % по объему;

- калий марганцовокислый, х. ч.;

- безаммиачная вода, которую готовят путем повторной перегонки дистиллированной воды с добавлением в нее марганцовокислого калия до малинового окрашивания и 0,5 см³ раствора серной кислоты на 1 дм³ дистиллированной воды.  Допускается для приготовления безаммиачной воды использовать катиониты соответствующих марок. Безаммиачную воду и приготовленный на ее основе поглотительный раствор проверяют на наличие аммиака по реакции с реактивом Несслера;

Допускается использовать реактивы по степени чистоты не ниже указанной.

Срок хранения приготовленных реактивов в стеклянной или полимерной посуде (ПЭТФ, ПП) не более 6 мес в прохладном, защищенном от света и загазованности месте. Срок хранения используемой порции кипяченой дистиллированной и безаммиачной воды — не более 7 сут.

Примечание — Допускается использовать растворы промышленного изготовления при условии, что их использование приводит к эквивалентному результату испытания. В случае использования растворов промышленного изготовления необходимо следовать инструкции изготовителя.

5.6 Растворы, которые готовят непосредственно перед использованием на кипяченой дистиллированной воде и хранят в стеклянной или полимерной посуде (ПЭТФ, ПП) герметично закрытой посуде в холодильнике не более 3 сут:

а) при определении формальдегида — поглотительный раствор готовят смешением растворов ацетилацетона, уксуснокислого аммония и дополнительной порции воды в соотношении 1:1:3 объемных частей соответственно;

б) при определении фенола — раствор диазотированного п-нитроанилина готовят, охлаждая льдом 5 см³ раствора п-нитроанилина в пробирке и постепенно добавляя к нему 1 см³ раствора нитрита натрия. Через несколько минут доводят объем до 20 см³ водой;

в) при определении аммиака — раствор кислоты серной (H2SO4), 0,01 М на безаммиачной воде (поглотительный раствор).

5.7 Средства измерения и методы определения массы веществ в пробах приведены в приложениях:

- формальдегида — в приложении Б;

- фенола — в приложении В;

- аммиака — в приложении Г.

5.8 Внешние условия (температура, атмосферное давление и влажность воздуха, параметры электросетей и пр.) при проведении испытаний, включая отбор проб и подготовку образцов, приготовление растворов, определение массы вещества в аналитической пробе и прочие используемые операции, должны соответствовать требованиям эксплуатации применяемого оборудования и средств измерения, а также нормам охраны труда и техники безопасности при работе в химической лаборатории.

6 Отбор и подготовка образцов для испытаний

6.1 Отбор и подготовка образцов древесных и полимерных материалов

6.1.1 Отбор и подготовку образцов древесных материалов для испытаний проводят в соответствии с ГОСТ 9620 или ГОСТ 10633.

При отборе образцов требуемую общую площадь открытой выделяющей поверхности всех образцов рассчитывают как произведение величины рабочего объема климатической камеры (м3) и значения насыщенности (м2/м3).

6.1.2 Образцы жидких и термопластичных полимерных материалов (клей, связующее) смешивают с отвердителем и прочими компонентами согласно используемой рецептуре, наносят на металлические (сталь, алюминий) или стеклянные пластины и отверждают согласно используемым режимам. Размеры пластин должны соответствовать насыщенности (1,00 ± 0,05) м2/м3. День нанесения материала на пластины считают днем его изготовления.

6.1.3 Пленки на основе термореактивных полимеров, бумажно-слоистые пластики и прочие материалы в соответствии с разделом 1. должны поставляться на испытания после термообработки, предусмотренной режимами их переработки. Допускается проводить указанную термообработку на месте проведения испытаний до начала кондиционирования по режимам, согласованным с заказчиком испытаний. Образцы подготовленного материала размещают в рабочем объеме климатической камеры на металлических рамах или решетках с крупными ячейками.

6.1.4 Образцы листового материала (ДСП, ДВП, фанера и пр.) отбирают равномерно по ширине охлажденного листа (плиты) за исключением полосы шириной 300 мм у каждого из краев листа (плиты). Из указанной зоны материала вырезают не менее двух образцов с размерами, соответствующими рабочему объему климатической камеры и выбранному значению насыщенности. Образцы напольных покрытий, облицовочных строительных материалов, а также кромочного материала и прочих ленточных и погонажных материалов отбирают из середины пачки (рулона) с длиной, соответствующей рабочему объему климатической камеры и выбранному значению насыщенности. Образцы материала, поступающие на испытания, не должны иметь дефектов или повреждений поверхности.

6.1.5 Образцы материала из изделий, находящихся в эксплуатации, вырезают из любой доступной зоны, местоположение которой и другие условия отбора проб детально описывают в акте отбора образцов.

6.1.6 При передаче на испытания образцы сопровождают актом отбора образцов с указанием следующей информации (при наличии):

- наименование и адрес изготовителя образца материала и заказчика испытаний;

- наименование материала, вид, тип, марка, группа, партия, толщина, условные обозначения и прочее;

- наименование и обозначение нормативных документов или технической документации на материал;

- место, условия и продолжительность эксплуатации материала, если он эксплуатировался;

- дату изготовления образцов материала,

- дату и место отбора проб;

- размеры (габариты) и количество поставляемых образцов.

Примечание – В акте отбора проб жидких полимерных материалов указывают дату изготовления исходной смолы (олигомера).

Допускается для использования внутри одной организации (предприятия) документирование и использование кратких сведений об образце без составления акта отбора.

6.1.7 Если отобранные образцы материала немедленно не поступают на кондиционирование (испытание), то их герметично упаковывают в контейнер или пленку из полимерного газонепроницаемого полимерного материала (ПЭ, ПВХ) для хранения и транспортировки.

6.1.8 Перед испытаниями поверхности образцов материалов тщательно очищают обдувом и/или сухой щеткой (бязью) и проводят кондиционирование в течение (7 – 15) сут в специальной камере или помещении при температуре воздуха (21 — 25) °С и относительной влажности (45 — 55) %. Концентрация определяемого вещества в воздухе специальной камеры или помещения кондиционирования должна быть не выше установленного значения предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны.

Для свободной циркуляции воздуха образцы должны быть отделены друг от друга на расстояние не менее 25 мм.

Примечание – Изменения условий кондиционирования могут приводить к увеличению продолжительности испытаний и/или искажению результатов испытаний.

6.1.9 Перед проведением испытания кромки образцов листовых материалов частично герметизируют, заклеивая их самоклеящейся алюминиевой лентой или металлической фольгой с силикатным, полиуретановым или другим клеем, не содержащим формальдегид. При этом отношение длины открытых (не герметизированных) кромок к площади выделяющей поверхности пластей должно составлять (1,5 ± 0,075) м/м2.

Пример расчета длины открытых кромок — Испытаниям подлежат 2 образца древесного материала с размерами 500 × 500 мм. Площадь поверхности пластей в этом случае составляет 0,5 × 0,5 × 4 = 1 м2. Длина открытых кромок составит 1 м2 × (1,5 ± 0,075) м/м2 = (1,5 ± 0,075) м.

Кромки образцов материалов толщиной не более 1 мм допускается не герметизировать.

6.1.10 Оборотные (не лицевые) поверхности образцов напольных покрытий и облицовочных строительных материалов герметизируют одним из двух способов:

- соединяют образцы друг с другом оборотными поверхностями и полностью герметизируют кромки;

- полностью герметизируют оборотные поверхности и кромки металлической фольгой.

Допускается герметизация оборотных поверхностей или ее отсутствие также при испытании других материалов по согласованию с заказчиком испытаний.

6.1.11 Отсутствие герметизации или полная герметизация кромок и оборотных поверхностей, а также отношение длины открытых кромок к площади выделяющей поверхности образцов (м/м2), должно быть указано в протоколе испытаний.

6.1.12 Подготовку материалов древесных строительных конструкций и прочих материалов, соответствующих разделу 1, поводят в соответствии с нормативными документами и технической документации.

6.2 Отбор и подготовка образцов изделий из древесных и/или полимерных материалов, изделий и деталей мебели

6.2.1 Проводят отбор и подготовку образцов изделий из древесных и/или полимерных материалов, изделий и деталей мебели (далее — изделий), изготовленных в соответствии с ГОСТ 16371 и/или ГОСТ 19917.

При отборе образцов требуемую общую площадь выделяющей поверхности (включая невидимые поверхности) изделия (м2) рассчитывают как произведение величин рабочего объема климатической камеры (м3) и насыщенности (м2/м3).

6.2.2 Образцы изделий хранят и транспортируют в заводской упаковке. Повреждение упаковки во время транспортирования и хранения не допускается. Образцы, поступающие на испытания, не должны иметь дефектов или повреждений поверхности. Наборные изделия (например, наборы мебели) должны быть полностью укомплектованы или собраны.

6.2.3 При передаче на испытания образцы сопровождают актом отбора образцов в соответствии с 6.1.6.

6.2.4 При подготовке к испытаниям распаковывают образцы изделий (деталей). Кромки и технологические отверстия не герметизируют, а имеющуюся фурнитуру, накладки, заглушки и прочее сохраняют.

6.2.5 При подготовке к испытаниям проводят обработку образцов в соответствии с 6.1.8.

7 Подготовка климатической камеры и начало испытаний

7.1 Включение, использование, обслуживание и выключение климатической камеры проводят согласно руководству по ее эксплуатации.

7.2 Перед началом испытаний тщательно очищают внутреннюю поверхность рабочего объема климатической камеры бязью, смоченной водой и/или этанолом, а после этого закрывают и включают пустую камеру. Отбор пробы воздуха и подготовку аналитической пробы (8.3) для определения фоновой концентрации определяемого вещества проводят не ранее, чем через один час после того, как в воздухе закрытого пустого рабочего объема климатической камеры установятся значения температуры и относительной влажности воздуха, заданные параметрами испытаний. Допускается при определении фоновой концентрации вещества не определять ее стационарное значение, а количество измерений снизить до одного. Расчет фоновой концентрации, проводят в соответствии с 9.1.

Полученное значение фоновой концентрации (Bф) не должно превышать нижний предел определения более чем в 2 раза:

- формальдегида – 0,006 мг/м3;

- фенола – 0,006 мг/м3;

- аммиака – 0,08 мг/м3.

Примечание — Здесь и в дальнейших расчетах (9.2) используют округленное до 0,001 мг/м3 значение фоновой концентрации.

Значение фоновой концентрации определяют периодически не реже одного раза в месяц и при расчетах вычитают из округленного значения стационарной концентрации определяемого вещества (9.2) по формуле

Bкорр=Bк-BФ, 					(1)

где   Вкорр — скорректированное значение концентрации определяемого вещества, мг/м3;

Вк — значение стационарной концентрации определяемого вещества в воздухе рабочего объема с образцами, мг/м3;

Вф — фоновое значение концентрации определяемого вещества, мг/м3

При значении ВФ ниже нижнего предела определения фоновую концентрацию не учитывают, т. е. принимают равной нулю.

Примечание – Фоновая концентрация определяемого вещества, Вф, мг/м3, влияющая на конечный результат испытания, формируется из нескольких источников:

- концентрация в воздухе на входе в рабочий объем камеры;

- выделение с поверхностей в рабочем объеме камеры;

- выделение из микрочастиц материала, оставшихся от предыдущего испытания;

- загрязнения воздуховодов и химической посуды и пр.

7.3 Включают очищенную закрытую камеру согласно руководству по ее эксплуатации и выставляют требуемые значения температуры, влажности и воздухообмена. При выходе на установленный режим в рабочем объеме камеры располагают образцы.

7.4 Испытываемые образцы, подготовленные по 6.1 и 6.2, располагают в рабочем объеме климатической камеры на расстоянии не менее 100 мм от стенок и друг от друга.

Пласти образцов листовых материалов должны быть расположены параллельно движению потоков воздуха для его свободной циркуляции внутри рабочего объема.

7.5 	В испытываемых образцах изделий мебели в собранном виде дверки шкафов должны быть открыты на угол не менее чем 30 °, а ящики — выдвинуты не менее чем на треть длины. Шкафы, ящики и другие закрытые детали изделия должны быть открыты для доступа потока воздуха (см. приложение А). Съемные мягкие элементы (матрацы, подушки и пр.) должны быть сдвинуты не менее чем на треть длины или ширины, а также должен быть открыт доступ к емкостям для хранения постельных принадлежностей диван-кроватей. Механизмы трансформации должны быть выдвинуты и разложены.

7.6 Допускается выключать климатическую камеру на время расположения образцов в рабочем объеме, а затем снова включить. Дверь рабочего объема камеры с расположенными внутри испытываемыми образцами закрывают плотно, чтобы в течение всего периода проведения испытаний в нем поддерживалось избыточное давление, исключающее проникновение внутрь наружного воздуха.

Не допускается в период проведения испытаний открывать дверь рабочего объема климатической камеры с размещенными внутри образцами или отключать камеру от электропитания, а также прекращать подачу воздуха в рабочий объем. В противном случае, после устранения подобных нарушений, испытания должны быть начаты заново

Примечание — Для проведения работ по текущему техническому обслуживанию камера и подача воздуха могут быть отключены не более чем на 10 мин в сутки и не менее, чем за час до начала отбора проб воздуха.

7.7 Наблюдают за изменением температуры, относительной влажности, расхода воздуха в рабочем объеме климатической камеры. После того, как эти параметры стабильно примут заданные значения, начинают отсчет продолжительности испытания. Наблюдения продолжают в течение всего периода проведения испытаний, и при необходимости проводят оперативную корректировку.

8 Проведение испытания, подготовка рабочих аналитических проб

8.1 В первые 24 ч после начала испытания (7.7) отборы проб воздуха из климатической камеры не проводят.

8.2 Для определения концентрации вещества в воздухе рабочего объема используют рабочие аналитические пробы, согласно приложению Б, В или Г в зависимости от определяемого вещества.

Подготовку рабочей аналитической пробы проводят с использованием оборудования и реактивов, перечисленных в разделе 5.

Подготовку начинают с заполнения двух поглотительных приборов, добавляя в них суммарно не более 20 см3 поглотительного раствора.

Примечание — Допускается иная конструкция второго поглотительного прибора в паре (5.2).

Поглотительные приборы после заполнения соединяют попарно последовательно один за другим при помощи силиконовых трубок. В таком виде парой они должны быть подсоединены к устройству отбора проб воздуха.

Подсоединяют устройство отбора проб воздуха к выходному отверстию снаружи рабочего объема климатической камеры, а к нему поглотительные приборы и проводят отбор согласно инструкции по эксплуатации применяемого оборудования с учетом требований настоящего стандарта и технической документации по эксплуатации оборудования и определению концентрации определяемого вещества. Объем отбираемой пробы воздуха выбирают так, чтобы оптическая плотность растворов в аналитической пробе не выходила за пределы построенного (актуального) градуировочного графика (см. приложения Б, В, Г).

8.3 Отбор проб воздуха и определение концентрации вещества в воздухе рабочего объема климатической камеры проводят один или два раза в сутки с перерывом между ними не менее трех часов. Допускается делать перерывы в отборах проб воздуха на выходные и праздничные дни. Отборы проб воздуха для определения концентрации различных веществ проводят раздельно (не одновременно).

По окончании прокачки, поглотительные приборы отсоединяют, а их содержимое с промывными водами и растворами реактивов (при наличии) количественно переносят в мерные колбы вместимостью 25 см3.

Примечание – Следует внимательно следить за тем, чтобы общий объем сливаемого содержимого из поглотительных приборов, их промывочной жидкости и добавляемых реактивов не превышал 25 см³.

8.4 При определении массы поглощенного формальдегида в рабочих аналитических пробах их готовят, дополняя мерные колбы чистым поглотительным раствором до отметки. Колбы закрывают пробками, перемешивают растворы путем осторожного переворачивания.

Определение массы формальдегида в рабочей аналитической пробе (mi, мкг) описано в приложении Б.4.

8.5 При определении массы поглощенного фенола рабочие аналитические пробы готовят, добавляя по 2 см3 раствора диазотированного п-нитроанилина в каждую колбу и энергично встряхивают, затем добавляют чистый поглотительный раствор до отметки. Закрывают колбы пробками, перемешивают растворы путем переворачивания и выдерживают в течение 20 мин. Продолжительность выдержки для всех колб должна быть одинаковой.

Определение массы фенола в рабочей аналитической пробе (mi, мкг) описано в приложении В.4.

8.6 При определении массы поглощенного аммиака аналитические пробы готовят, добавляя по 2 см3 раствора прозрачной части реактива Несслера в каждую колбу и энергично встряхивают, затем добавляют чистый поглотительный раствор до отметки. Закрывают колбы пробками, перемешивают переворачиванием и выдерживают в течение 10 мин.

Определение массы аммиака в рабочей аналитической пробе (mi, мкг) описано в приложении Г.4.

Примечание – При концентрации формальдегида более 0,124 мг/м3 определение массы аммиака не проводят.

8.7 Действия, начиная с заполнения поглотительных приборов до определения массы вещества в аналитической пробе (8.2—8.6) проводят в течение одного рабочего дня (смены).

Испытания прекращают, как только будет получена стационарная концентрация определяемого вещества в воздухе рабочего объема (9.2), но не позднее 28 календарных сут с момента начала испытаний согласно 7.7 при непрерывной работе камеры.

9 Обработка результатов

9.1 Концентрацию определяемого вещества в воздухе рабочего объема климатической камеры В, мг/м3, определяют по формуле

B=m1000⋅Va,							(2)

где m — масса определяемого вещества в аналитической пробе, мкг;

1000 — коэффициент пересчета массы определяемого вещества из мкг в мг.

Va — объем пробы воздуха, м3.

Величина Va должна быть приведена к значению при нормальных условиях — температура 0 °С и атмосферное давление 101,3 кПа по формуле

Va=V⋅273⋅P273+t⋅101,3,						(3)

где V — объем воздуха, отобранный для анализа, дм³;

P — атмосферное давление в месте отбора пробы, кПа;

t — температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

9.2 Вычисление стационарной концентрации определяемого вещества проводят, исходя из результатов последних четырех проведенных измерений. Ее значение вычисляют как округленную до 0,001 мг/м3 среднюю арифметическую величину последних четырех полученных значений концентрации вещества после вычета фоновой концентрации по формуле (1), если выполнено как минимум одно из двух условий:

- ни одно единичное значение концентрации не отклоняется от среднеарифметического значения более чем на 5 %;

- ни одно единичное значение концентрации не отклоняется от среднеарифметического значения более чем на величину нижнего предела определения вещества в соответствии с разделом 1.

9.3 Если используют несколько точек отбора проб воздуха из рабочего объема климатической камеры, то стационарную концентрацию определяемого вещества считают достигнутой, если она достигнута во всех используемых точках.

9.4 Если в течение 28 календарных сут испытания (непрерывной работы камеры) стационарная концентрация определяемого вещества не получена, то в качестве ее временной величины принимают среднеарифметическое значение (с вычетом фоновой концентрации) последних четырех результатов проведенных измерений, что должно быть указано в протоколе испытаний.

9.5 В качестве значения выделения определяемого вещества из испытываемый(ых) образца(ов) принимают значение стационарной концентрации или ее временной величины.

10 Протокол испытаний

10.1 Результаты испытаний фиксируют в журнале или на бланке, на бумажном носителе или в электронном виде.

Протокол (отчет) испытаний должен содержать следующую информацию:

- наименование и адрес организации, проводившей испытания;

- номер и дату выпуска протокола (отчета);

- сведения об испытываемом образце: наименование, тип, марка, номер и/или обозначение технической документации;

-  дату и место отбора образцов;

- сведения о заказчике испытания: организация или частное лицо, юридический и фактический адрес и пр.;

- сведения об изготовителе образца: организация, или предприятие, юридический и фактический адрес и пр.;

Примечание – Если изготовитель неизвестен или нет (недостаточно) сведений об испытываемом образце и пр., это отмечается в протоколе.

- наименование определяемого вещества, метода испытания и обозначение настоящего стандарта;

- заданные и фактические параметры проведения испытаний: температура и относительная влажность воздуха, насыщенность рабочего объема образцами, воздухообмен; допускается не вносить в протокол скорость движения воздуха.

- дату начала и окончания испытания;

- результат(ы) испытаний — выделение определяемого вещества (мг/м3).

-  подписи с расшифровкой исполнителей испытания и ответственных лиц.

Примечание – Если используют несколько точек отбора проб воздуха из рабочего объема камеры, то указывают результаты испытаний во всех точках раздельно, а усредненный результат с округлением до 0,001 мг/м3 при необходимости указывают дополнительной строкой.

10.2 Допускается одновременное внесение результатов измерений и расчетов в одной записи.

При нарушении упаковки при доставке образцов и/или при наличии дефектов или повреждений эту информацию отражают дополнительно поскольку она может значительно исказить результаты испытаний.

Допускается расширенная форма протокола испытаний с приложением копии акта отбора образцов, детальным описанием образца (материала, изделия, детали), перечнем применяемых исходных материалов, защитных покрытий и прочее по согласованию с заказчиком.

Допускается для использования внутри одной организации (предприятия) документирование и использование кратких сведений о результатах испытаний в соответствии с действующей внутренней технической документацией.

10.3 Для образцов листовых материалов в записях указывают вид герметизации кромок: полную, частичную или отсутствует. При частичной герметизации указывают отношение длины открытых кромок к площади пластей образцов, м/м2.

Приложение А

(обязательное)

Основные требования к конструкции и материалам 
климатической камеры и устройства отбора проб воздуха

А.1 Для создания необходимых условий испытания используют контролируемый поток подготовленного входящего воздуха, который обеспечивается конструкцией климатической камеры и регулированием параметров: температура и относительная влажность воздуха, воздухообмен и скорость движения воздуха.

Допускается подключение климатической камеры к источнику (сжатого) воздуха гарантированной чистоты (баллон, магистраль) либо использование систем очистки и устройств подготовки воздуха.

А.2 Устройства подготовки воздуха и рабочий объем климатической камеры должны действовать в условиях, когда исключено присутствие конденсированной фазы воды в рабочем объеме камеры (аэрозоль) и на поверхностях (капли, пленка) в нем. Температура циркулирующего воздуха в любой точке (включая поверхности) должна быть выше точки образования росы.

Следует обратить пристальное внимание на то, что присутствие конденсированной фазы воды в рабочем объеме климатической камеры делает ее непригодной для проведения испытаний по настоящему стандарту из-за потери массы определяемого вещества.

В рабочем объеме климатической камеры не допускается размещение электрических нагревательных приборов (обогревателей, калориферов, тепловентиляторов и т. д.).

А.3 В климатических камерах для поддержания необходимой температуры воздуха в пределах его рабочего объема, как конструкционный элемент, размещают (полностью или частично) внутри специального внешнего шкафа (термостата, помещения) с управляемой температурой. Рабочий объем климатической камеры при этом не должен иметь теплоизоляции полностью или частично.

А.4 Рабочий объем камеры изготавливают из металлического или стеклянного материала. Материалы, которые используют для внутренних стен и каналов камеры, должны иметь ровную поверхность, которая до проведения испытания может быть эффективно очищена дистиллированной водой и/или этанолом. Поверхность должна быть инертной и не поглощать определяемые вещества.

А.5 Климатическая камера должна плотно закрываться во избежание неконтролируемого проникновения внутрь наружного воздуха.  В рабочем объеме камеры должны содержаться средства (например, система вентиляторов), способные поддерживать внутри интенсивное движение (перемешивание) воздуха. Должны быть приняты меры, обеспечивающие чистоту входящего воздуха и эффективность системы циркуляции воздуха, чтобы гарантировать на весь период проведения испытания, включая период отбор проб воздуха, достаточное движение воздуха и отсутствие проникновения наружного воздуха через неплотности и технологические отверстия и прочее. Рекомендуемые схемы расположения образцов и вентиляторов в рабочем объеме камеры для обеспечения эффективного движения воздуха показаны на рисунке А.1.

А.6 Отбор проб воздуха проводят из одной или нескольких точек рабочего объема. Длина воздуховода от задействованного выходного отверстия до точки отбора проб воздуха должна быть для всех точек одинаковой. Отбор проб воздуха может быть осуществлен любым пригодным устройством (аспиратором, специальной системой и пр.), обеспечивающим необходимые параметры отбора. Устройство может быть встроенным в конструкцию камеры или внешним (автономным) по отношению к ней. В этом случае оно должно иметь отдельное руководство или инструкцию по эксплуатации. Включение и работа устройства отбора проб воздуха не должно существенно влиять на работу климатической камеры и существенно изменять текущие параметры испытания.

А.7 Приборы контроля и записи параметров испытания должны обеспечивать непрерывную или дискретную фиксацию значений показателей с частотой измерения, позволяющей оценить колебания параметров в период испытаний, например, не реже 1 раза в 15 мин. Измерение скорости движения воздуха проводят при подготовке к работе и/или к аттестации климатической камеры.

А.8 Контроль и запись параметров испытания должны осуществлять с точностью измерения, указанной в 4.2.

1 — испытываемые образцы; 2 — решетчатая подставка или фальшпол; 3 — вентиляторы;

4 — входной штуцер; 5 — выходной штуцер

Примечание – Движение потоков воздуха показано стрелками.

Рисунок А.1 — Схемы расположения образцов и вентиляторов в рабочем объеме климатической камеры

Приложение Б

(обязательное)

Определение массы формальдегида в аналитической пробе

Б.1 Общие положения

Б.1.1	Аналитические пробы формальдегида, подготовленные в соответствии с 8.2–8.4 представляют собой водный раствор объемом 25 см3, содержащий:

- 5 см3 раствора уксуснокислого аммония

- 5 см3 раствора ацетилацетона

- формальдегид не более 30 мкг;

-  кипяченую дистиллированную воду до отметки.

Б.1.2	Аналитические пробы формальдегида подразделяют на:

- стандартные, содержащие точно отмеренное количество формальдегида;

- рабочие, содержащие неизвестное количество формальдегида, подлежащее определению.

Аналитические пробы перед их анализом по величине оптической плотности должны пройти термическую обработку и охлаждение до комнатной температуры.

Аналитические пробы допускается хранить в течение одного рабочего дня (8 ч). Просроченные пробы анализу не подлежат.

Б.2 Средства измерения и реактивы в соответствии с разделом 5.

Также используют стандартные образцы состава раствора формальдегида в воде 1 мг/см3 (г/дм3) с аттестованным значением массовой концентрации.

Б.3 Построение градуировочного графика

Б.3.1 Приготовление стандартных растворов формальдегида проводят следующим образом:

а) стандартный раствор «А» (30 мг формальдегида в 1 дм3) готовят из стандартного образца состава раствора формальдегида. Для этого 3 см3 этого раствора помещают в наполовину заполненную кипяченой дистиллированной водой мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем водой до отметки. Раствор перемешивают.

б) стандартный раствор «Б» (3 мг формальдегида в 1 дм3) готовят десятикратным разбавлением стандартного раствора «A». Для этого 10 см3 раствора «A» помещают в наполовину заполненную кипяченой дистиллированной водой мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем водой до отметки. Раствор перемешивают.

Допускается приготовление сразу большего объема раствора «Б», например, растворением 3 см3 стандартного образца состава раствора формальдегида в 1 дм3 кипяченой дистиллированной воды.

Б.3.2 Построение градуировочного графика проводят следующим образом.

а) стандартные аналитические пробы готовят четырьмя сериями в мерных колбах вместимостью 25 см3 с пробками по три образца в каждой серии в соответствии с таблицей Б.1. Одновременно готовят раствор сравнения.

Таблица Б.1 — Стандартные аналитические пробы для построения градуировочного графика

| Наименование раствора | Серия стандартных проб |  |  |  | Раствор сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Стандартный раствор «Б» формальдегида, см3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Раствор уксуснокислого аммония, см3 | По 5,0 в каждую пробу |  |  |  | 5,0 |
| Раствор ацетилацетона, см3 | По 5,0 в каждую пробу |  |  |  | 5,0 |
| Масса формальдегида в каждой пробе, (mi, мкг) | 3,0 | 6,0 | 15,0 | 30.0 | 0 |
| Примечания 1 Раствор сравнения по составу идентичен неиспользованному поглотительному раствору. 2 При расчете фактической массы формальдегида в каждой пробе, (mi, мкг) следует учитывать аттестованное значение массовой концентрации формальдегида в стандартном образце. |  |  |  |  |  |

б) в каждую колбу сначала добавляют растворы уксуснокислого аммония и ацетилацетона, а затем стандартные растворы формальдегида и кипяченой дистиллированной воды до метки,

в) закрывают колбы пробками, перемешивают растворы путем осторожного переворачивания и нагревают в термостате (бане) при температуре (60 ± 2) °С в течение 10 мин, а затем колбы охлаждают до комнатной температуры в течение часа, защищая от воздействия солнечного света или в течение 20 мин на водяной бане, защищенной от солнечного света, и работающей в диапазоне температур от 20 °C до 25 °C;

г) определяют оптическую плотность растворов, полученных налитических проб относительно раствора сравнения в стеклянных кюветах с шириной рабочего слоя (50 ± 0,2) мм и длине волны 412 нм, используя спектрофотометр согласно инструкции по его эксплуатации;

д) за результат определения принимают среднеарифметическое значение трех последовательных показаний прибора.

Б.3.3 По полученным результатам с учетом нулевой точки (начала координат) как экспериментальной точки на миллиметровой бумаге или используя программные средства строят линейный или нелинейный градуировочный график зависимости массы формальдегида (mi, мкг) в пробе от оптической плотности. Допускается графическое или аналитическое выражение указанной зависимости с записью о результатах расчетов с указанием даты.

Б.3.4 Градуировочный график следует проверять (обновлять) не менее одного раза в месяц. Для проведения проверки градуировочного графика допускается измерение оптической плотности раствора сравнения относительно воды в используемых кюветах. Допускается отклонение оптической плотности от его начального значения при построении графика не более чем на 20 %.

Примечание – Градуировочные коэффициенты (график) действительны только для данной партии растворов и для данного оборудования, на котором проводилось их определение, включая основные настройки (спектрофотометр, кюветы, длинна волны, фильтры и пр.). При замене или ремонте оборудования, построение градуировочного графика должно быть повторено.

Б.4 Ход анализа рабочих аналитических проб

Б.4.1 Каждая рабочая аналитическая проба, в которой необходимо определить массу формальдегида, должна соответствовать составу, указанному в Б.1.1. Подготовка рабочих аналитических проб изложена в 8.3, 8.4.

Б.4.2 Обработку и определение оптической плотности рабочей аналитической пробы проводят в соответствии с Б.3.2, перечисления в)-д).

Б.4.3. Для вычислений по полученным данным массы формальдегида в рабочей аналитической пробе используют актуальный градуировочный график (см. приложение Д).

Приложение В

(обязательное)

Определение массы фенола в аналитической пробе

В.1 Общие положения

В.1.1	Аналитические пробы фенола, подготовленные в соответствии с 8.2, 8.3, 8.5   представляют собой водные  растворы объемом 25 см3, содержащие:

- 2 см3 раствора п-нитроанилина диазотированного;

- фенола не более 20 мкг;

- поглотительный раствор   до отметки

В.1.2	Аналитические пробы фенола подразделяют на:

- стандартные, содержащие точно отмеренное количество фенола;

- рабочие, содержащие неизвестное количество фенола, подлежащее определению.

Аналитические пробы до добавления диазотироанного п-нитроанилина допускается хранить в течение одного рабочего дня (8 ч), а после измерения оптической плотности аналитической пробы дальнейшему использованию не подлежат. Просроченные пробы также не подлежат анализу.

В.2 Средства измерения и реактивы в соответствии с разделом 5.

Также используют стандартные образцы состава раствора фенола в воде 1 мг/см3 (г/дм3) с аттестованным значением массовой концентрации.

В.3 Построение градуировочного графика

В.3.1 Приготовление стандартных растворов фенола проводят следующим образом:

а) стандартный раствор «А» (10 мг фенола в 1 дм3) готовят из стандартного образца состава раствора фенола. Для этого 1 см3 этого раствора помещают в наполовину заполненную кипяченой дистиллированной водой мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем водой до отметки. Раствор перемешивают.

б) стандартный раствор «Б» (1 мг фенола в 1 дм3) готовят десятикратным разбавлением стандартного раствора «A». Для этого 10 см3 раствора «A» помещают в наполовину заполненную кипяченой дистиллированной водой мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем водой до отметки. Раствор перемешивают.

В.3.2 Построение градуировочного графика проводят следующим образом:

а) стандартные аналитические пробы готовят тремя сериями в мерных колбах вместимостью 25 см3 с пробками по три образца в каждой серии в соответствии с таблицей В.1.  Одновременно готовят раствор сравнения.

Таблица В.1 — Стандартные аналитические пробы для построения градуировочного графика

| Наименование раствора | Серия растворов |  |  | Раствор сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Стандартный раствор фенола | 1 см3 раствора «Б» | 5 см3 раствора «Б» | 2 см3 раствора «А» | 0 |
| Раствор п-нитроанилина диазотированного, см3 | В каждую колбу по 2 |  |  |  |
| Масса фенола в каждом растворе серии (mi, мкг) | 1 | 5 | 20 | 0 |
| Примечание — При расчете фактического массы фенола в каждой пробе, (mi, мкг) следует учитывать аттестованное значение массовой концентрации фенола в стандартном образце. |  |  |  |  |

б) в колбы, наполовину заполненные поглотительным раствором, добавляют стандартные растворы фенола и раствор п-нитроанилина диазотированного, а затем каждую колбу энергично встряхивают, добавляют поглотительного раствора до отметки, закрывают колбы пробками, перемешивают переворачиванием и выдерживают в течение 20 мин. Продолжительность выдержки всех колб должна быть одинаковой.

в) сразу определяют оптическую плотность растворов полученных аналитических проб относительно раствора сравнения в стеклянных кюветах с шириной рабочего слоя (50 ± 0,2) мм и длине волны 494 нм, используя спектрофотометр согласно инструкции по его эксплуатации;

г) за результат определения принимают среднеарифметическое значение трех последовательных показаний прибора.

В.3.3 По полученным результатам с учетом нулевой точки (начала координат) как экспериментальной точки на миллиметровой бумаге или используя программные средства строят линейный или нелинейный градуировочный график зависимости массы фенола (mi, мкг) в пробе от оптической плотности. Допускается графическое или аналитическое выражение указанной зависимости с записью о результатах расчетов с указанием даты.

В.3.4 Градуировочный график следует проверять (обновлять) не менее одного раза в месяц. Для проведения проверки градуировочного графика допускается измерение оптической плотности раствора сравнения относительно воды в используемых кюветах. Допускается отклонение оптической плотности от его начального значения при построении графика не более чем на 20 %.

Примечание – Градуировочные коэффициенты (график) действительны только для данной партии растворов и для данного оборудования, на котором проводилось их определение, включая основные настройки (спектрофотометр, кюветы, длинна волны, фильтры и пр.). При замене или ремонте оборудования, построение графика должно быть повторено.

В.4 Ход анализа рабочих аналитических проб

В.4.1 Каждая рабочая аналитическая проба, в которой необходимо определить массу фенола, должна соответствовать указанному выше составу. Приготовление рабочих аналитических проб изложено в 8.3, 8.5.

В.4.2 Определение оптической плотности рабочей аналитической пробы проводят в соответствии с В.3.2, перечисления в), г).

Б.4.3. Для вычислений по полученным данным массы фенола в аналитической пробе используют актуальный градуировочный график (см. приложение Д).

Приложение Г

(обязательное)

Определение массы аммиака в аналитической пробе

Г.1 Общие положения

Г.1.1	Аналитические пробы аммиака, подготовленные в соответствии с 8.2, 8.3, 8.6   представляют собой водные растворы объемом 25 см3, содержащие:

- 2 см3 прозрачной части раствора реактива Неслера;

- аммиака не более 30 мкг;

- поглотительный раствор до отметки.

Г.1.2	Аналитические пробы определяемого вещества подразделяют на:

- стандартные, содержащие точно отмеренное количество аммиака

- рабочие, содержащие неизвестное количество аммиака, подлежащее определению.

Аналитические пробы до добавления раствора реактива Неслера допускается хранить в течение одного рабочего дня (8 ч), а после измерения оптической плотности пробы дальнейшему использованию не подлежат. Просроченные пробы также не подлежат анализу.

Г.2 Средства измерения и реактивы в соответствии с разделом 5.

Также используют стандартные состава раствора аммиака в воде 1 мг/см3 (г/дм3) с аттестованным значением массовой концентрации.

Г.3 Построение градуировочного графика

Г.3.1 Приготовление стандартных растворов аммиака проводят следующим образом:

а) стандартный раствор «А» (30 мг аммиака в 1 дм3) готовят из стандартного образца состава раствора аммиака. Для этого 3 см3 этого раствора помещают в наполовину заполненную кипяченой дистиллированной водой мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем водой до отметки. Раствор перемешивают.

б) стандартный раствор «Б» (3 мг аммиака в 1 дм3) готовят десятикратным разбавлением стандартного раствора «A». Для этого 10 см3 раствора «A» помещают в наполовину заполненную кипяченой дистиллированной водой мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем водой до отметки. Раствор перемешивают.

Г.3.2 Построение градуировочного графика проводят следующим образом:

а) стандартные аналитические пробы готовят тремя сериями в колбах 25 см3 с пробками по три образца в каждой серии в соответствии с таблицей В.1. Одновременно готовят раствор сравнения.

Таблица Г.1 — Стандартные аналитические пробы для построения градуировочного графика

| Наименование раствора | Серия растворов |  |  | Раствор сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Стандартный раствор аммиака | 2 см3 раствора «Б» | 5 см3 раствора «Б» | 1 см3 раствора «А» | 0 |
| Прозрачная часть раствора реактива Неслера, см3 | В каждую колбу по 2 |  |  |  |
| Масса аммиака в каждом растворе серии (mi, мкг) | 6 | 15 | 30 | 0 |
| Примечание — При расчете фактической массы аммиака в каждой пробе, (mi, мкг) следует учитывать аттестованное значение массовой концентрации аммиака в стандартном образце. |  |  |  |  |

б) в колбы, наполовину заполненные поглотительным раствором, добавляют стандартные растворы аммиака и прозрачной части раствора реактива Неслера, а затем каждую колбу энергично встряхивают, добавляют поглотительного раствора до отметки, закрывают колбы пробками, перемешивают переворачиванием и выдерживают в течение 10 мин.

в) сразу определяют оптическую плотность растворов, полученных аналитических проб относительно раствора сравнения в стеклянных кюветах с шириной рабочего слоя (50 ± 0,2) мм и длине волны 450 нм, используя спектрофотометр согласно инструкции по его эксплуатации;

г) за результат определения принимают среднеарифметическое значение трех последовательных показаний прибора.

Г.3.3 По полученным результатам с учетом нулевой точки (начала координат) как экспериментальной точки на миллиметровой бумаге или используя программные средства строят линейный или нелинейный градуировочный график зависимости содержания аммиака (m, мкг) в пробе от оптической плотности. Допускается графическое или аналитическое выражение указанной зависимости с записью о результатах расчетов с указанием даты.

Г.3.4 Градуировочный график следует проверять (обновлять) не менее одного раза в месяц. Для проведения проверки градуировочного графика допускается измерение оптической плотности раствора сравнения относительно воды в используемых кюветах. Допускается отклонение оптической плотности от его начального значения при построении графика не более чем на 20 %.

Примечание – Градуировочные коэффициенты (график) действительны только для данной партии растворов и для данного оборудования, на котором проводилось их определение, включая основные настройки (спектрофотометр, кюветы, длинна волны, фильтры и пр.). При замене или ремонте оборудования, построение графика должно быть повторено.

Г.4 Ход анализа рабочих аналитических проб

Г.4.1 Каждая рабочая аналитическая проба, в которой необходимо определить массу аммиака, должна соответствовать составу, указанному выше в Г1.1. Приготовление рабочих проб изложено в 8.3, 8.6.

Г.4.2 Определение оптической плотности рабочей аналитической пробы проводят в соответствии с Г.3.2, перечисления в), г).

Г.4.3. Для вычислений по полученным данным массы аммиака в аналитической пробе используют актуальный градуировочный график (см. приложение Д).

Приложение Д

(рекомендуемое)

Использование градуировочного графика для вычислений массы
 определяемого вещества в аналитической пробе

Д.1 При использовании для вычислений градуировочного графика, построенного на бумаге, полученное значение оптической плотности рабочей аналитической пробы откладывают на ответствующей оси графика и восстанавливают перпендикулярно линию до пересечения с линией графика. Из этой точки пересечения проводят линию, параллельную оси оптических плотностей до пересечения с осью массы вещества в аналитической пробе. В точке пересечения отсчитывают значение массы определяемого вещества в аналитической пробе (mi, мкг,) с точностью до 0,1 мкг.  Операцию повторяют для всех аналитических проб с i = 1, 2, 3, 4 и тд.

Д.2 При линейном аналитическом выражении зависимости градуировочного графика полученное значение оптической плотности раствора в пробе умножают на линейный коэффициент и добавляют значение свободного коэффициента с его знаком. Результатом вычисления является значение mi, мкг. Результат округляют до 0,1 мкг. Операцию повторяют для всех аналитических проб с i = 1, 2, 3, 4 и тд.

Д.3 При нелинейном аналитическом выражение зависимости градуировочного графика полученное значение оптической плотности раствора в пробе обрабатывают согласно правилам используемой нелинейной зависимости.

Примечание — Если величина mi, мкг, является промежуточной в автоматизированных вычислениях с помощью программных средств, то округление его значения не проводят.

# Приложение Е

# (справочное)

Информация о применяемых

нормативных документах в странах СНГ

Таблица Е.1

| Структурный элемент | Наименование технического регламента | Государство–участник СНГ |
| --- | --- | --- |
| Раздел 4, п. 4.5 | ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» | AM, BY, KZ, KG, RU |

УДК 684.4:006.354 МКС 79.060.01 97.140 Ключевые слова: древесина, древесные материалы, полимерные материалы и изделия, формальдегид, фенол, аммиак, климатическая камера

Руководитель разработки,

Генеральный директор ООО «ЦСЛ «Лессертика»,

канд. техн. наук  								 В.А. Бардонов

Ответственный исполнитель

Руководитель испытательной лаборатории 				 Б.К. Иванов