| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 32893–202 (проект RU, окончательная редакция) |

ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ

Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности

#### Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 529 «Косметическая продукция»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                             №                   )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 32893–2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

# МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности Perfume and cosmetics products. Methods for assessing toxicological and clinical-laboratory safety parameters

# Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на парфюмерно-косметическую продукцию (далее - ПКП) и устанавливает следующие методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности:

- метод оценки общетоксического действия ПКП in vitro с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих;

- метод оценки токсикологических показателей ПКП с помощью люминесцентного бактериального теста;

- метод оценки клинико-лабораторных показателей с помощью капельного кожного теста;

- метод оценки клинико-лабораторных показателей с помощью компрессного кожного теста.

Настоящий стандарт не распространяется на методы оценки токсикологических показателей in vivo.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.008 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002  Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.021  Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 1770  (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2156  Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ 3118  Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4174  Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия

ГОСТ 4204  Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4220  Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 4328  Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 6038  Реактивы. D-глюкоза. Технические условия

ГОСТ 6709  Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147  Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 21241  Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22280  Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия

ГОСТ 25336  Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.1  Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

ГОСТ 26030  Сперма быков замороженная. Технические условия*

ГОСТ 29188.0  Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний**

ГОСТ 32048  Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения

ГОСТ 34993-2023 «Продукция парфюмерно-косметическая. Токсикологическая оценка на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов".

________________

* Действует

ГОСТ 26030-2015  "Средства воспроизводства. Сперма быков замороженная. Технические условия".

** Действует

ГОСТ 29188.0-2014 . "Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], ГОСТ 33506, ГОСТ 32048.

4 Общие требования

4.1 Условия выполнения токсикологических испытаний

Испытания проводят в нормальных лабораторных условиях:

- температура воздуха                                           .………………от 18°С до 25°С;

- относительная влажность воздуха, не более                                       80%;

- атмосферное давление…………      …………(84-106) кПа [(630-800) мм рт.ст.];

-частота переменного тока…   ………………                                          (50±1) Гц;

- напряжение сети…               ……………………………………………..(220±10) В.

4.2 Условия выполнения клинических (клинико-лабораторных) испытаний

Испытания проводят при температуре воздуха 18°С-24°С и относительной влажности воздуха 40%-60%.

5 Требования безопасности

5.1 Производственный процесс и оборудование должны соответствовать требованиям

ГОСТ 12.2.003  и

ГОСТ 12.3.002 .

5.2 Требования безопасности, производственной санитарии и санитарно-противоэпидемического режима должны соответствовать требованиям

ГОСТ 12.1.008  и требованиям, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

5.3 Правила работы с химическими веществами приводятся в инструкциях по технике безопасности, утверждаемых в установленном порядке.

5.4 Безопасность при работе с электроустановками обеспечивается по

ГОСТ 12.1.019  и в соответствии с требованиями инструкций по оборудованию.

6 Метод оценки общетоксического действия ПКП in vitro с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих

6.1 Область применения

Метод предназначен для скрининговой оценки общетоксического действия водорастворимой ПКП следующих видов: гигиеническая моющая косметическая продукция (пена для ванн, гель для душа, жидкое туалетное мыло; шампуни для волос и тела и т.п.), дезодоранты и косметическая продукция для депиляции в аэрозольной упаковке, жидкая парфюмерная продукция (туалетная вода, духи, одеколон, парфюмерная вода, душистая вода и т.п.), жидкая косметическая продукция, зубные пасты, ополаскиватели для полости рта.

6.2 Сущность метода

Метод основан на определении индекса токсичности ПКП с использованием культуры подвижных клеток, полученных из замороженной спермы быков.

Общетоксическое действие ПКП оценивают по изменению подвижности сперматозоидов под ее воздействием по сравнению с контрольным раствором.

6.3 Средства измерений, оборудование, реактивы и материалы

Анализатор изображений* с диапазоном измерений расстояний от 2 до 100 мкм и пределом допускаемого значения среднего квадратичного отклонения при измерении расстояний 1 мкм.

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 высокого (II) класса точности с действительной ценой деления шкалы 0,001 г

Термостат суховоздушный электрический с диапазоном рабочих температур от 22°С до 55°С.

Ванна-термостат водяная, обеспечивающая поддержание температуры (40,0±1,5)°С.

Пробирки объемом 4-5 см³ по  ГОСТ 25336.

Пробирки с пришлифованными пробками объемом 1-2 см³.

Пипетки градуированные 1-2-2-2(5) по ГОСТ 29227 или дозаторы пипеточные вместимостью 0,5, 0,2 и 0,1 см³.

Пинцет анатомический длиной 250 мм по

ГОСТ 21241  или корнцанг.

D-глюкоза по

ГОСТ 6038 , ч.

Натрий лимоннокислый трехзамещенный по

ГОСТ 22280 , ч.

Сперма быков замороженная по

ГОСТ 26030 .

Фильтры бумажные обеззоленные "синяя лента"

Вода дистиллированная по

ГОСТ 6709 .

Цилиндр 1(3)-100(250, 500, 1000)-2 по ГОСТ 1770

Колба Кн-1(2)-100(250, 500, 1000) по ГОСТ 25336

Стакан В(H)-1(2)-400(600, 800, 1000, 2000) по ГОСТ 25336

* Допускается использование других средств измерений, оборудования, реактивов и материалов по качеству и метрологическим характеристикам не ниже указанных.

6.4 Подготовка к проведению испытаний

6.4.1 Приготовление проб испытуемой продукции

Отбор проб ПКП - по

ГОСТ 29188.0 .

Из поступивших на испытания образцов одного наименования (не менее двух единиц) составляют объединенную пробу.

6.4.2 Подготовка опытного и контрольного растворов

Испытуемые пробы готовят путем разбавления испытуемых образцов в модельной среде (дистиллированная вода). Соотношение массы (объема) испытуемой продукции и объема модельной среды, экспозиция в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Наименование ПКП | Масса пробы ПКП, г | Объем дистилли- рованной воды, см | Степень разведения пробы | Продол- жительность настаивания (выдерживания), ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шампуни для волос и тела | 0,1 | 250 | 1:2500 | 24±2 |
| Жидкое туалетное мыло | 0,1 | 250 | 1:2500 | 24±2 |
| Пена для ванн, гель для душа | 0,1 | 250 | 1:2500 | 24±2 |
| Дезодоранты и косметическая продукция для депиляции в аэрозольной упаковке | 1,0 | 300 | 1:300 | 1±0,1 |
| Жидкая парфюмерная продукция, жидкая косметическая продукция | 1,0 | 700 | 1:700 | 1±0,1 |
| Зубные пасты | 1,0 | 1000 | 1 : 1000 | 24±2 |
| Ополаскиватели для полости рта | 1,0 | 1000 | 1 : 1000 | 1±0,1 |

Одновременно во вторую колбу (стакан) наливают такой же объем дистиллированной воды в качестве исходного контрольного раствора. Затем обе колбы (стакана) помещают в термостат и настаивают (выдерживают) при температуре (37 ± 1) °C в течение времени, указанного в таблице 1.

После окончания настаивания (выдерживания) опытный раствор охлаждают до комнатной температуры и фильтруют через бумажный обеззоленный фильтр "синяя лента" с целью удаления взвешенных частиц.

После фильтрации из контрольного и опытного растворов готовят растворы, содержащие (4,00±0,05)% глюкозы и (1,00±0,01) % лимоннокислого натрия.

Примечание - Лаборатории могут использовать иные количества растворов и реактивов при условии сохранения вышеуказанных концентраций.

6.4.3 Приготовление раствора спермы

Непосредственно перед проведением измерения замороженную сперму быков оттаивают в разбавителе.

Для приготовления разбавителя берут (4,00±0,05) г глюкозы, (1,00±0,01) г лимоннокислого натрия и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. Затем 0,4 см³ полученного разбавителя помещают в сухую чистую пробирку и выдерживают в термостате при температуре (40,0 ± 1,5) °С в течение 30 мин. Одну упаковочную единицу замороженной спермы извлекают из сосуда Дьюара охлажденным до температуры жидкого азота (минус 196 °С) анатомическим пинцетом или корнцангом и быстро опускают в разбавитель до оттаивания.

Срок хранения разбавителя — 2-3 недели при температуре (4±2) °С. Допускается оттаивать гранулу замороженной спермы в контрольном растворе.

6.4.4 Приготовление тест-системы

Не менее чем за один час до проведения измерений берут по 0,4 см³ контрольного и опытного растворов, полученных по 6.4.2, помещают в пробирки с шлифованными пробками и нагревают до температуры (40,0±1,5)º С в блоке пробоподготовки, затем с помощью пипеточного дозатора или пипетки приливают по 0,1 см³ раствора спермы, полученного по 6.4.3.

6.5 Проведение измерения

Тест-систему, приготовленную по 6.4.4, переносят в пять капилляров анализатора изображений и проводят измерения в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

6.6 Оценка результатов испытания

Общетоксическое действие ПКП оценивают по индексу токсичности IS, который представляет собой отношение суммарной двигательной активности сперматозоидов в испытуемом и контрольном растворе, выраженное в процентах. Анализатор изображений регистрирует индекс токсичности автоматически по изменению интенсивности светового потока при движении сперматозоидов через оптический зонд прибора. При достижении во всех капиллярах значений показателя двигательной активности суспензии сперматозоидов не более 5 % от начального значения эксперимент останавливают.

Значение индекса токсичности в пределах от 70 % до 120 % указывает на то, что у испытуемого образца общетоксическое действие отсутствует. . В этих случаях испытуемую ПКП направляют на проведение клинических испытаний на людях-добровольцах.

Если полученный индекс токсичности выходит за указанные пределы, то окончательный вывод о токсикологической безопасности продукции должен быть сделан после испытаний релевантными альтернативными методами, или методами in vivo, или токсикологической оценки ПКП на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов по ГОСТ 34993.

7 Метод оценки токсикологических показателей ПКП с помощью люминесцентного бактериального теста

7.1 Область применения

Метод предназначен для скрининговой оценки общетоксического действия ПКП следующих видов:

продукция косметическая гигиеническая моющая;

жиросодержащие косметические средства, в том числе духи на масляной или жировосковой основе;

продукция косметическая жидкая, не содержащая спирт;

косметические гели;

продукция декоративной косметики на эмульсионной основе;

продукция косметическая для окрашивания, осветления, химической завивки и выпрямления волос;

косметическая продукция на носителях;

пилинги, скрабы, эксфолианты;

интимная косметика;

парфюмерная и косметическая спиртосодержащая продукция;

дезодоранты и депиляторы в аэрозольной упаковке и не в аэрозольной упаковке;

продукция декоративной косметики порошкообразная и компактная, тальк, присыпки, зубные порошки;

косметические кремы для ухода за кожей лица, тела, волосами, ногтями, губами, кожей вокруг глаз;

продукция декоративной косметики на жировосковой основе;

продукция для маникюра и ухода за ногтями;

твердое туалетное мыло;

соли для ванн, сухие средства для ванн;

зубные пасты;

средства гигиены полости рта жидкие;

средства для домашнего отбеливания зубов;

солнцезащитная продукция;

продукция косметическая для бритья;

косметическая продукция индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов.

7.2 Сущность метода

Метод основан на определении изменения интенсивности бактериальной биолюминесценции лиофилизированных люминесцентных бактерий или ферментных препаратов бактериальной люциферазы при воздействии испытуемой пробы ПКП по сравнению с контрольным раствором. Интенсивность бактериальной биолюминесценции уменьшается пропорционально токсическому эффекту испытуемой ПКП.

7.3 Средства измерений, оборудование, реактивы и материалы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 высокого (II) класса точности с действительной ценой деления шкалы 0,001 г

Прибор экологического контроля (далее - прибор)* диапазоном измерения индекса токсичности от 1 до 99 усл.ед. и среднеквадратичным отклонением (СКО) случайной составляющей относительной погрешности измерения частоты следования импульсов 10%.

Культура лиофилизированных люминесцентных бактерий (биосенсор)** или ферментный препарат бактериальной люциферазы.

Шкаф сушильный электрический, обеспечивающий поддержание температуры не ниже 105°С.

Термостат суховоздушный электрический диапазоном рабочих температур от 22°С до 55°С.

Пробирки, вместимостью 1,5 см³, внутренним диаметром 0,8 см, высотой 4,5 см

Пипетки градуированные 1-2-2-2(5) по ГОСТ 29227 или дозаторы пипеточные вместимостью 0,1 и 1,0 см³.

Колбы Кн-1(2)-100(250, 500, 1000) по ГОСТ 25336.

Цилиндр 1(3)-25(100,250,1000) по ГОСТ 1770.

Воронки делительные вместимостью 100 см3 типа ВД-1-100 по ГОСТ 25336.

Фильтры бумажные обеззоленные "синяя лента"

Стакан 7 по

ГОСТ 9147 .

Стакан В(H)-1-50(100, 150, 1000) по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по

ГОСТ 6709 .

Цинк сернокислый 7-водный по

ГОСТ 4174 .

Кислота серная по

ГОСТ 4204 , ч.

Калий двухромовокислый (бихромат калия) по

ГОСТ 4220 , х.ч.

Натрий двууглекислый (сода пищевая) по

ГОСТ 2156 .

Пластина стеклянная (например, предметное стекло).

Холодильник бытовой, обеспечивающий поддержание температуры от минус 18°С до 4°С.

Допускается использование других средств измерений, оборудования, реактивов и материалов по качеству и метрологическим характеристикам не ниже указанных.

________________

* Примером подходящего средства измерений служит прибор экологического контроля "Биотокс-10М" (номер в Госреестре СИ 29986-05). Данная информация является рекомендуемой и приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

** Препарат "Эколюм". Данная информация является рекомендуемой и приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

7.4 Подготовка к проведению испытания

7.4.1 Приготовление вспомогательных растворов

7.4.1.1 Приготовление хромовой смеси

Для приготовления хромовой смеси в фарфоровый стакан помещают 50 г калия двухромовокислого и осторожно приливают по частям, тщательно перемешивая, 1 дм3 серной кислоты. Хромовую смесь хранят в сосуде из стекла.

7.4.2 Подготовка посуды

Посуда должна быть тщательно очищена. Ее промывают хромовой смесью, приготовленной по 7.4.1.1. Стенки посуды осторожно смачивают хромовой смесью, после чего посуду оставляют на 2-3 ч, затем тщательно промывают водопроводной водой, нейтрализуют раствором пищевой соды и промывают три-четыре раза дистиллированной водой. Для мытья посуды не допускается использовать синтетические поверхностно-активные вещества и органические растворители. Посуду для отбора проб сушат на воздухе, а используемую для биотестирования, за исключением мерной, - в сушильном шкафу при температуре 105°С в течение 1 ч.

Тщательно очищенную посуду хранят с закрытыми стеклянными притертыми пробками или завинчивающимися крышками в защищенных от пыли ящиках лабораторного стола или на закрытых полках, стеллажах и т.п.

7.4.3 Подготовка проб

Отбор проб проводится по ГОСТ 29188.0-2014.

7.4.3.1 Приготовление экстрактов из образцов ПКП

Из поступивших на испытания образцов одного наименования (не менее двух единиц) составляют объединенную пробу. Опытные образцы готовят путем разбавления испытуемых образцов в модельной среде (дистиллированная вода).

В стакан (колбу) помещают необходимое количество пробы ПКП, заливают определенным объемом дистиллированной воды и настаивают (выдерживают) в термостате при температуре (37±1)°С определенное время (продолжительность настаивания).

Соотношение массы (объема) испытуемой продукции и объема модельной среды, а также продолжительность настаивания, приведены в табл. 2.

После окончания экстракции полученные экстракты охлаждают до комнатной температуры и фильтруют. Если наблюдается граница раздела фаз, предварительно отделяют водную фазу с помощью делительной воронки.

В случае, если опытный раствор будет мутным/иметь окраску и пр., что может привести к затруднению измерения интенсивности биолюминесценции и осложнить работу специалиста, проводящего испытания, допустимо, по усмотрению специалиста, дополнительное фильтрование и (или) разведение для обеспечения визуальных характеристик пробы.

Таблица 2

| Вид ПКП | Масса(г) или объем (см3) пробы ПКП | Объем дистиллированной воды, см3 | Степень разведения пробы | Продолжительность настаивания (выдерживания), мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция косметическая гигиеническая моющая | 1 см3 | 20 | 1:20 | 10 |
| Жиросодержащие косметические средства, в том числе духи на масляной или жировосковой основе | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Продукция косметическая жидкая, не содержащая спирт | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Косметические гели | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Косметическая продукция для окрашивания, осветления, химической завивки и выпрямления волос | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Косметическая продукция на носителях | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Пилинги, скрабы, эксфолианты | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Интимная косметика | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Парфюмерная и косметическая спиртосодержащая продукция | 1 см3 | 20 | 1:20 | 10 |
| Дезодоранты и депиляторы в аэрозольной упаковке | 0,1 см3 | 100 | 1:1000 | 10 |
| Продукция декоративной косметики порошкообразная и компактная, тальк, присыпки, зубные порошки | 0,1 г | 100 | 1:1000 | 10 |
| Косметические кремы для ухода за кожей лица, тела, волосами, ногтями, губами, кожей вокруг глаз | 1г | 10 | 1:10 | 60 |
| Продукция декоративной косметики на жировосковой основе | 1 г | 10 | 1:10 | 60 |
| Дезодоранты и депиляторы не в аэрозольной упаковке | 1 г | 10 | 1:10 | 60 |
| Продукция для маникюра и ухода за ногтями | 1 г | 20 | 1:20 | 60 |
| Твердое туалетное мыло, соли для ванн, сухие средства для ванн | 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Зубные пасты | 1 г | 1000 | 1:1000 | 60 |
| Средства гигиены полости рта жидкие | 1,0 см3 | 1000 | 1:1000 | 10 |
| Средства для домашнего отбеливания зубов | 1 г | 1000 | 1:1000 | 60 |

Примечание - Токсикологическую оценку солнцезащитной продукции; продукции косметической для бритья; косметической продукции индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов проводят в соответствии с ее наименованием и назначением.

7.4.3.2 Испытуемые образцы продукции на носителях предварительно измельчают ножницами.

7.4.3.3 Испытуемые образцы ПКП, представляющей собой жиросодержащие средства, порошкообразные и компактные, эмульсии и суспензии, продукцию на носителях, требуют периодического перемешивания в течение времени экстракции.

7.4.3.4 Испытание ПКП, применение которой, согласно аннотации, подразумевает смешивание нескольких компонентов перед применением (для окрашивания, осветления, мелирования волос, для химической завивки или распрямления волос, сухие косметические маски и другая аналогичная продукция), проводят на готовой композиции. Подготовка опытных образцов зависит от консистенции готовой композиции.

7.4.3.5 Продукция для маникюра и ухода за ногтями требует предварительной подготовки. На стеклянную пластину (предметное стекло)  ровным слоем наносят исследуемую навеску (1 г) образца и оставляют при комнатной температуре до полного высыхания. Высушенную пробу переносят в стакан (колбу) с дистиллированной водой и готовят экстракт в соответствии с п. 7.4.3.1.

7.4.3.6 Не допускается консервирование полученных по 7.4.3.1 фильтратов.

7.4.4 Подготовка прибора и биосенсора

7.4.4.1 Подготовка прибора

Подготовку прибора проводят в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование.

7.4.4.2 Регидратация биосенсора

Для регидратации культуры лиофилизированных люминесцентных бактерий вскрывают флакон с биосенсором, добавляют 10 см дистиллированной воды комнатной температуры, несколько раз встряхивают флакон для получения суспензии и выдерживают в течение 30 мин.

Непосредственно перед проведением испытания суспензию необходимо перемешать.

7.4.4.3 Приготовление рабочей суспензии биосенсора

Для приготовления рабочей суспензии биосенсора измеряют и записывают фоновое значение прибора в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Затем 0,1 см3 суспензии, полученной по 7.4.4.1, и 0,9 см3 дистиллированной воды комнатной температуры добавляют в пробирку, вставляют в прибор и проводят измерение интенсивности биолюминесценции в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Значение интенсивности биолюминесценции рабочей суспензии должно находиться в интервале, превышающем фоновое значение прибора в 25-250 раз. Если это значение больше указанного интервала, то приготовленную рабочую суспензию разбавляют дистиллированной водой и повторяют измерения до тех пор, пока значение интенсивности биолюминесценции рабочей суспензии не будет соответствовать указанному интервалу.

7.5 Проведение испытаний

Для приготовления опытного раствора смешивают в пробирке прибора 0,1 см3 рабочей суспензии, полученной по 7.4.4.3, и 0,9 см3 фильтрата водного раствора ПКП, полученного по 7.4.3.1, согласно таблице 2

Для приготовления контрольного раствора смешивают в пробирке прибора 0,1 см³ рабочей суспензии, полученной по 7.4.4.3, и 0,9 см³ дистиллированной воды.

Через 30 мин экспозиции проводят измерение интенсивности биолюминесценции в соответствии с руководством по эксплуатации к прибору.

Испытание проводят не менее чем в трех повторностях (но не более 10).

7.6 Контроль погрешности проведения испытания

Контроль погрешности проведения испытания проводят с помощью раствора цинка сернокислого 7-водного (ZnSО₄•7H₂O).

Для приготовления модельного токсиканта смешивают в пробирке 0,1 см³ рабочей суспензии, полученной по 7.4.4.3, и 0,9 см³ раствора, содержащего 4,4 мг/дм³ цинка сернокислого. Должно наблюдаться не менее чем 50 % ингибирование интенсивности биолюминесценции по сравнению с контрольным раствором (7.5). В случае если эта величина меньше, следует проверить точность приготовления исследуемых растворов и условия проведения испытаний.

7.7. Математическая обработка результатов измерений

Результат токсикологического анализа - индекс токсичности - в документах, предусматривающих его использование, представляется в виде:

при Р = 0,95, где

- среднее арифметическое определений, s - среднеквадратичное отклонение, Р - уровень вероятности.

За результат анализа () принимают среднее арифметическое результатов трех (или более - до 10) параллельных измерений индекса токсичности. Индекс токсичности "Т" вычисляется по формуле: , где  и  - интенсивности биолюминесценции бактерий в контрольной и опытной пробах соответственно.

Среднее квадратичное отклонение () результатов определений количественного выражения тест-реакции - индекса токсичности - вычисляется по формуле:

, где

- i-й результат определений;

n - число параллельных определений.

Среднее арифметическое  результатов определений количественного выражения тест-реакций вычисляется по формуле:

Примечание - Все указанные статистические параметры вычисляются измерительным прибором «Биотокс-10» автоматически по команде оператора.

7.8 Обработка и оформление результатов испытания

Оценку токсичности анализируемой ПКП проводят по относительному различию в интенсивности биолюминесценции контрольного и опытного растворов, а также по значению индекса токсичности.

Если при проведении испытаний интенсивность биолюминесценции опытного раствора больше интенсивности биолюминесценции контрольного раствора, то независимо от значения индекса токсичности делают вывод об отсутствии токсичности испытуемой ПКП и индексу токсичности присваивают нулевое значение.

В случае оценки токсичности по величине индекса токсичности снимают показания с прибора: усредненный показатель индекса токсичности и среднеквадратичное отклонение.

По значению индекса токсичности делают вывод об общетоксическом действии испытуемой ПКП в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Индекс токсичности | Общетоксическое действие |
| --- | --- |
| <20 | Отсутствует |
| От 20 до 50 | Образец токсичен |
| >50 | Образец сильно токсичен |

Если при оценке токсичности продукции по величине индекса токсичности получено значение индекса, не соответствующее значениям, установленным в указанном стандарте, то вывод о токсикологической безопасности продукции должен быть сделан после испытаний продукции релевантными альтернативными методами, или методами in vivo, или токсикологической оценки ПКП на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов по ГОСТ 34993

8 Оценка клинико-лабораторных показателей ПКП

8.1 Общие требования

8.1.1 Оценку клинико-лабораторных показателей ПКП с помощью капельного и компрессионного кожных тестов проводят после получения положительных результатов микробиологических, физико-химических и токсикологических испытаний.

8.1.2 Все испытания на человеке проводят в соответствии с [2].

8.1.3 Помещения, в которых проводят испытания, должны быть пригодны для оценки клинико-лабораторных показателей ПКП в соответствии с требованиями, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

8.1.4 Требования к персоналу

Персонал, проводящий оценку клинико-лабораторных показателей ПКП, должен иметь высшее медицинское образование и специализацию в области дерматологии и/или аллергологии и опыт работы в данной области.

8.1.5 Требования к добровольцам

В качестве добровольцев, на которых будут оценивать клинико-лабораторные показатели испытуемой ПКП, допускается группа лиц, не менее 15 человек, не моложе 18 и не старше 65 лет без медицинских противопоказаний, препятствующих их участию в испытании, не беременные и не кормящие женщины, а также лица, не входящие в группы риска согласно [3].

Перед проведением испытания добровольцы акклиматизируются в условиях проведения испытаний в течение 20-30 мин.

8.2 Оценка раздражающего действия ПКП с помощью капельного кожного теста

8.2.1 Сущность метода

Сущность метода заключается в нанесении на кожные участки добровольцев  пипеткой (дозатором) готовой для применения испытуемой ПКП (приготовленной согласно аннотации) в дозе по 0,05 см3 (1 - 2 капли), которую слегка втирают стеклянной палочкой в участок кожи диаметром 2 см и оставляют до полного высыхания.

8.2.2 Подготовка к испытанию

Для продукции вязкой консистенции (кремо-, геле-, мазе- и пастообразные, за исключением продукции гигиенической моющей) непосредственно на марлевый тампон последовательно наносят шпателем испытуемый образец и взвешивают на лабораторных весах, доводя массу навески образца на тампоне до (0,050 +/- 0,001) г (разовая аппликационная доза).

Для продукции твердой консистенции взвешивают на лабораторных весах в стакане 1,00 г испытуемого образца. Кристаллическую, компактную и крупнозернистую продукцию предварительно измельчают до порошкообразного состояния. Готовят исходный раствор, эмульсию или суспензию испытуемого образца с массовой долей вещества 50%, дозируя пипеткой (дозатором) в стакан с навеской испытуемой пробы растворитель в объеме 1,0 см3 с последующим интенсивным перемешиванием с помощью магнитной мешалки.

Для спиртсодержащей продукции готовят исходный раствор (путем разбавления в соотношении 1:1), дозируя пипеткой (дозатором) в стакан по 1 см3 испытуемого образца и растворителя.

Для гигиенической моющей продукции (шампуни, гели для душа, жидкое мыло и другая аналогичная продукция) готовят исходный раствор с объемной долей 10%, дозируя пипеткой (дозатором) в стакан 1 см3 испытуемого образца и 9 см3 растворителя.

Для продукции на носителях (косметические салфетки, тканевые косметические маски, косметические маски на нетканой основе, полоски для депиляции и другая аналогичная продукция) готовят вытяжку в растворитель при соотношении площади образца испытуемой пробы к объему растворителя 1:2, путем вырезания ножницами образца испытуемой пробы размером 2 x 2 см (площадь 4 см2), внесения измельченного ножницами образца в стаканчик (10 - 20 см3), дозирования пипеткой (дозатором) 8 см3 растворителя, инкубации в течение 24 ч в суховоздушном термостате при температуре 37 °C при периодическом (5 - 6 раз) перемешивании содержимого стаканчика стеклянной палочкой. Водную фазу отделяют фильтрацией в стакан через фильтр "синяя лента" с помощью делительной воронки.

Для продукции (для окрашивания, осветления, мелирования волос, для химической завивки или распрямления волос, сухих косметических масок и другой аналогичной продукции), применение которой согласно аннотации подразумевает смешивание перед применением нескольких компонентов, готовят испытуемые пробы в зависимости от полученной консистенции готовой композиции.

В качестве растворителя используют дистиллированную воду по ГОСТ 6709.

Жидкую продукцию испытывают в нативном виде.

Приготовленные исходные растворы, эмульсии, суспензии, экстракты или нативную жидкую продукцию дозируют пипеткой по 0,05 см3 на марлевые тампоны, размещенные на полиэтиленовых накладках.

Место нанесения анализируемой пробы ПКП отмечают маркером.

8.2.3 Проведение испытания

Испытание проводят на верхней трети спины или внутренней поверхности плеча. Также допускается проводить испытание на сгибательной поверхности предплечья и коже живота.

Анализируемую пробу ПКП наносят на кожу добровольца, позволяют ей распределиться по поверхности кожи и оценивают результаты сразу после окончания экспозиции, а также через 24, 48 и 72 ч после ее окончания. Продолжительность экспозиции, составляющую от 30 мин до 24 ч, определяет специалист в зависимости от способа применения испытуемой ПКП, длительности ее пребывания на коже добровольца и потенциальной способности оказать раздражающее действие на кожу, которую определяют исходя из ингредиентного состава ПКП.

После проведения испытания место воздействия пробы обрабатывают салфеткой, смоченной дистиллированной водой.

При выявлении реакции раздражения или признаков аллергической реакции на месте нанесения пробы испытание прекращают, место воздействия пробы очищают, добровольца исключают из группы исследования и направляют к врачу-дерматологу.

8.3 Оценка аллергизирующего действия ПКП с помощью компрессного кожного теста

8.3.1 Сущность метода

Сущность метода заключается в нанесении испытуемой ПКП дозатором на кожу добровольца, которую затем покрывают клейкой тест-полоской. Компрессный кожный тест используют, если предполагают отсутствие раздражающего действия испытуемой ПКП, например, при тестировании косметических кремов, а также для дальнейшего испытания ПКП, если капельный кожный тест показал отрицательный результат.

Данный метод не используют для испытания ПКП, обладающей коррозионным (разъедающим) действием, а также для ПКП, имеющей рН менее 3 ед. рН или более 10 ед. рН.

8.3.2 Проведение испытания

Подготовку к испытанию проводят аналогично п.8.2.2. Испытуемую ПКП наносят дозатором на кожу добровольца на площадь примерно 1х1 см в зависимости от размера используемых клейких тест-полосок (тест-пластырей). Одновременно ставят контрольный тест, используя вместо испытуемой ПКП дистиллированную воду. Результаты контрольного теста с дистиллированной водой используют для проверки достоверности результатов исследований, чтобы исключить реакцию на сами тест-полоски.

После полного высыхания участка вокруг ПКП, испытуемую ПКП покрывают клейкой тест-полоской (тест-пластырем) и оставляют на 24 ч. Через 24 ч тест-полоску удаляют, осматривают место нанесения испытуемой ПКП и оценивают результаты испытания сразу после окончания экспозиции, а также через 48 и 72 ч после нанесения испытуемой ПКП.

После проведения испытания место воздействия пробы обрабатывают салфеткой, смоченной дистиллированной водой.

При выявлении реакции раздражения или признаков аллергической реакции на месте нанесения пробы место воздействия пробы очищают, добровольца исключают из группы исследования и направляют к врачу-дерматологу.

8.4 Оценка результатов испытаний клинико-лабораторных показателей ПКП

Результаты испытания по 8.2 и 8.3 оценивают в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Результаты испытания | Оценка, баллы |
| --- | --- |
| Сомнительная реакция, только слабая эритема | 0,5 |
| Слабая положительная реакция; эритема, инфильтрация, возможны папулы | 1 |
| Сильная положительная реакция; эритема, инфильтрация, папулы, везикулы | 2 |
| Выраженная положительная реакция; интенсивная эритема и инфильтрация, объединяющиеся везикулы | 3 |
| Отрицательная реакция | 0 |
| Реакции раздражения различного типа | - |
| Не тестировалось | - |

Итоговый балл по испытанию по всем добровольцам рассчитывается как среднее арифметическое с округлением до одной сотой.

В случае выявления реакции в любой точке наблюдения, данный результат учитывается в столбце «максимальный балл по добровольцу», например, для раздражающего действия:

| № добровольца | Оценка сразу после окончания экспозиции, балл | Оценка через 24 часа после окончания экспозиции, балл | Оценка через 48 часов после окончания экспозиции, балл | Оценка через 72 часа после окончания экспозиции, балл | Максимальный балл по добровольцу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 2 | 0 | 0 | 0,5 | - | 0,5 |
| … |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+n | 1 | - | - | - | 1 |
| Итого | (СУММА максимальных баллов по добровольцам)/(15+n) |  |  |  |  |

n-дополнительное количество добровольцев (рекомендуется испытания проводить на большем количестве добровольцев, чтобы в случае их добровольного отказа иметь возможность закончить испытание).

Если доброволец выбывает по собственному желанию (не приходит на продолжение испытания), то его результат в статистической обработке не участвует и если количество оставшихся добровольцев достаточное для проведения испытаний, то они продолжаются.

Оценка результатов для внесения результатов в протокол

| Показатель | Среднее арифметическое, баллы | Результат испытаний в протокол |
| --- | --- | --- |
| Раздражающее действие | 0 | Отсутствие |
|  | 0<рез-т<1 | Наличие (менее 1 балла) |
|  | 1≤рез-т≤3 | Наличие (более 1 балла) |
| Аллергизирующее (сенсибилизирующее) действие | 0 | Отсутствие |
|  | 0<рез-т≤3 | Наличие |

Библиография

| [1] | ТР ТС 009/2011 * | Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" , утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года N 799 |
| --- | --- | --- |
| [2] | Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации "Этические принципы проведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта", принятая на 18-й Генеральной Ассамблее ВМА, Хельсинки, Финляндия, июнь 1964 г. с изменениями |  |
| [3] | Руководство по надлежащей клинической практике (Consolidated Guideline for Good Clinical Practice) Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических продуктов, предназначенных для применения человеком (International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use; ICH), опубликованное 9 мая 1997 г., с изменениями |  |

________________________________________________________________

УДК 665.58:006.354                                                                       МКС 71.100.70

Ключевые слова: безопасность, токсикологическая оценка, клинико-лабораторные показатели, методы

_________________________________________________________________

Руководитель разработки

Исполнительный директор АППИК БХ                                 Бобровский П.И.

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144-2018

Примером подходящего средства измерений служит "Анализатор изображений АТ-05" (номер в      Госреестре СИ 26830-04). Данная информация является рекомендуемой и приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

При использовании анализатора изображений АТ-05 не требуется.