ГОСТ 
(проект,BY,первая редакция)

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ГОСТ 10213.1
(проект, BY, 
окончательная
редакция)


Волокно штапельное и жгут химические
Метод определения линейной плотности
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содру​жество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом 
от ___________ 20 ___ г. № ___)
За принятие стандарта проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 ВЗАМЕН ГОСТ 10213.1-2002 
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Волокно штапельное и жгут химические
Метод определения линейной плотности
Staple chemical fibre and tow
Method for determining linear density
Дата введения _______________
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на химические штапельное волокно и жгут и устанавливает метод определения линейной плотности штапельных волокон и элементарных нитей в жгуте.
Стандарт не распространяется на углеродное, асбестовое и стеклянное волокна.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ISO 139 Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний
ГОСТ 8074 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования
ГОСТ 10213.0 Волокно штапельное и жгут химические. Правила приемки и метод отбора проб
ГОСТ 10878 Материалы текстильные. Линейная плотность в единицах текс и основной ряд номинальных линейных плотностей
ГОСТ 19795 Проекторы измерительные. Общие технические условия
ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 линейная плотность: По ГОСТ 10878.
3.2 номинальная линейная плотность: Заданная линейная плотность штапельного волокна или жгута, определенная нормативными правовыми актами.

3.3 фактическая линейная плотность: Линейная плотность штапельного волокна или жгута, определенная после предварительного выдерживания в атмосферных условиях по ГОСТ ISO 139.

3.4 кондиционная линейная плотность: Фактическая линейная плотность штапельного волокна или жгута, приведенная к нормированной влажности.
4 Средства испытаний и вспомогательные устройства
4.1 Для проведения испытания применяют:
– микроскоп инструментальный по ГОСТ 8074 или проектор измерительный по ГОСТ 19795;


Проект, BY, окончательная редакция
– резак с расстоянием между лезвиями (10,0±0,1) мм;
– весы специального (1) класса точности по ГОСТ 24104, цена деления (d) – 0,05 мг. Допускается использовать другие весы, имеющие идентичные метрологические характеристики по нормативным правовым актам;
– доску-укладчик с бархатным или другого материала покрытием цвета, контрастного с цветом штапельного волокна или жгута, обеспечивающим хорошую сцепляемость со штапельным волокном или жгутом;
– зажимы № 1 и № 2;

– гребень однорядный с металлическими иглами (шаг игл – 1 мм, рекомендуемое число игл – 50);

– стекла предметные;

– пинцет с острыми концами;

– кольца резиновые.
5 Порядок подготовки к проведению испытаний
5.1 Из разных мест лабораторной пробы штапельного волокна, отобранного по ГОСТ 10213.0, отбирают элементарную пробу, масса которой в зависимости от длины волокна должна соответствовать указанной в таблице 1.
Таблица 1
	Номинальная длина штапельного волокна, мм
	Масса пробы, г, не менее

	30 – 40
41 – 50

51 – 66

67 – 80

81 – 95

96 – 120
	0,3
0,35

0,4

0,5

0,6

0,7


5.2 Из лабораторной пробы жгута, отобранной по ГОСТ 10213.0, отбирают элементарную пробу массой не менее 0,2 г.
5.3 Пробу штапельного волокна или жгута вручную разрыхляют на доске-укладчике и готовят пучок штапельных волокон, осторожно растаскивая штапельные волокна и накладывая их друг на друга параллельно оси штапельных волокон. При этом штапельные волокна на одном конце пучка должны находиться на одной прямой линии.

Чтобы расположить штапельные волокна параллельно друг другу, один конец пучка штапельных волокон зажимают между большим и указательным пальцами левой руки, а свободный конец пучка штапельных волокон захватывают большим и указательным пальцами правой руки на расстоянии 
10 – 15 мм и вытаскивают прядку штапельных волокон из общего пучка штапельного волокна. Не разжимая пальцев правой руки с зажатой в них прядкой, подводят их к концу бородки, зажатой в левой руке так, чтобы штапельные волокна находились над бородкой. Расслабив пальцы правой руки, накладывают прядку на ранее зажатые концы бородки, стремясь расположить все штапельные волокна параллельно друг другу.
В процессе образования пучка штапельных волокон его слегка разглаживают и удаляют незажатые штапельные волокна.

5.4 Пучок штапельных волокон зажимают зажимом № 1 со стороны ровного конца на расстоянии 5 мм при длине штапельного волокна до 40 мм включительно и 1/3 длины штапельного волокна – при длине штапельного волокна более 40 мм и прочесывают металлическим гребнем. Пучок штапельных волокон прочесывают постепенно, начиная с конца пучка штапельных волокон, медленно продвигаясь к губкам зажима. После этого неровный конец пучка штапельных волокон зажимают вторым зажимом № 1 на расстоянии 30 мм от ровного конца при длине штапельного волокна до 40 мм и 1/3 длины штапельного волокна – при длине штапельного волокна более 40 мм.
Затем зажим № 1 со стороны ровного конца освобождают, пучок штапельных волокон прочесывают металлическим гребнем и раскладывают на предметное стекло.
5.5 Предметное стекло кладут на бархатную доску. Ровный конец пучка штапельных волокон зажимают зажимом № 2 (при этом зажим с пучком волокон держат в левой руке) и подводят его вплотную к краю предметного стекла. В правую руку берут зажим № 1, которым захватывают концы штапельных волокон, выступающие из пучка, осторожно вытаскивают их и укладывают тонким слоем на предметное стекло, а зажим № 2 кладут на стол. Волокна, уложенные на предметное стекло, накрывают другим предметным стеклом, а зажим № 2 с зажатым пучком штапельных волокон отводят в сторону. Затем стекла пучка волокон закрепляют резиновыми кольцами и, при необходимости, отрезают пучок волокон ножницами с одной стороны предметного стекла.
Штапельные волокна раскладывают на трех-семи предметных стеклах.
6 Порядок проведения испытаний
6.1 Каждую пару стекол просматривают с помощью микроскопа или проектора и подсчитывают число штапельных волокон, находящихся между стеклами.
Общее количество штапельных волокон – не менее 500.

Сосчитанные штапельные волокна собирают со стекол пинцетом в один пучок так, чтобы сохранилось расположение концов штапельных волокон с одной стороны на одной прямой линии. Ровный конец пучка штапельных волокон зажимают пальцами левой руки и осторожно прочесывают гребнем. Количество штапельных волокон, удаляемых при прочесывании, подсчитывают и вычитают из общего количества волокон.
После этого второй конец пучка штапельных волокон зажимают пальцами правой руки и укладывают на верхнюю пластину резака так, чтобы одно из лезвий резака находилось на расстоянии 10 мм от ровного конца пучка штапельных волокон при длине до 40 мм и 1/3 длины штапельного волокна – при длине штапельного волокна более 40 мм.

Пучок штапельных волокон натягивают до полного устранения извитости, зажимают нижней пластиной резака распрямленный участок пучка штапельных волокон, вырезают его, кладут между парой предметных стекол. С одного края между стеклами вставляют прокладку из органического стекла, надевают на стекла резиновые кольца и выдерживают в атмосферных условиях по ГОСТ ISO 139.
В этих же условиях проводят испытания.

Продолжительность выдерживания штапельных волокон, ч, не менее:

3 – синтетических волокон;
10 – триацетатных волокон;

12 – остальных (кроме высокомодульных волокон);

24 – высокомодульных волокон.

Затем пучок штапельных волокон взвешивают.

Пучок из синтетических штапельных волокон допускается выдерживать в атмосферных условиях перед вырезанием средней части.

7 Обработка результатов испытаний
7.1 Фактическую линейную плотность Тф, текс, вычисляют по формуле
[image: image2.png]


,





(1)
где m – масса вырезанной части пучка штапельного волокна, мг;
l – длина вырезанной части пучка штапельного волокна, мм;

n – число штапельных волокон.

Промежуточное и окончательное значение фактической линейной плотности вычисляют с точностью, указанной в ГОСТ 10878.

7.2 Кондиционную линейную плотность Тк, текс, вычисляют по формуле
[image: image3.png](100 + W)
Te=To oo+ wy



,





(2)
где Тф – фактическая линейная плотность штапельного волокна или жгута, текс;


WН – нормированная влажность штапельного волокна или жгута, %;


WК – кондиционная влажность штапельного волокна или жгута, %.

Кондиционную линейную плотность вычисляют с точностью, указанной в ГОСТ 10878.

7.3 Отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной О/Т, %, вычисляют по формуле
[image: image4.png]


,



(3)

где ТК – кондиционная линейная плотность штапельного волокна или жгута, текс;


Тном – номинальная линейная плотность штапельного волокна или жгута, текс.
Для синтетических волокон, имеющих нормированную влажность не более 2 %, а также для полиамидного волокна, допускается вычислять отклонение фактической линейной плотности от номинальной О/Т,%, по формуле

[image: image7.png]


,



(4)

где Тф – фактическая линейная плотность штапельного волокна или жгута, текс;

ТНОМ – номинальная линейная плотность штапельного волокна или жгута, текс.
Вычисление проводят с точностью до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.

7.4 Стандартное отклонение повторяемости Sr и стандартное отклонение воспроизводимости SR в зависимости от значения измеряемой величины Т, текс, приведены в таблице 2.
Таблица 2

	Диапазон измеряемой линейной плотности Т, текс
	Стандартное отклонение повторяемости Sr, текс
	Стандартное отклонение воспроизводимости SR, текс

	От 0,1 до 1,0

От 1,0 до 2,0
	0,010
0,015
	0,02
0,07


8 Протокол испытаний
8.1 Протокол испытаний должен содержать:
– наименование продукции;

– обозначение настоящего стандарта;

– номер партии;

– фактическую линейную плотность;

– отклонение кондиционной или фактической линейной плотности от номинальной;

– дату проведения испытаний;

– подпись лица, проводившего испытания.
УДК                                                                        МКС 59.060.20
Ключевые слова: химическое штапельное волокно, химический жгут, линейная плотность

	
	
	

	Заместитель директора БелГИСС по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия
	
	О.Ф.Ильянкова

	Заместитель начальника ТО-14
	
	Ю.В.Ильюшонок

	Ведущий инженер ТО-14
	
	М.Е.Ляхнович


II

