| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ | ПМГ 06– 202Х |  |
| ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА, ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ, МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ |  |  |  |

Настоящий проект правил не подлежит применению до их утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о правилах

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест»)

2 ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТЫ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                    №                         )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ПМГ 06–2024

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих правил и изменений к ним на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящих правил соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящих с правил на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

__________________________________________________________________

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА, ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ, МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Procedure for recognition of test results and type approval, initial verification, metrological certification of measuring instruments

__________________________________________________________________

Дата введения – 202  –     –

1 Область применения

Настоящие правила разработаны в развитие Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений (далее – Соглашение) [1].

Настоящие правила устанавливают порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений (СИ), производимых в государствах – участниках Соглашения, а также первичной поверки СИ, проводимой в государствах – участниках Соглашения.

2 Основные положения

2.1 Признание результатов испытаний и утверждения типа СИ, а также их первичной поверки и метрологической аттестации осуществляется применительно к средствам измерений, произведенным на территориях государств – участников Соглашения.

2.2 Признание результатов испытаний и утверждения типа СИ, их первичной поверки осуществляет уполномоченный орган по метрологии (обеспечению единства измерений) государства – участника Соглашения (далее – национальный орган).

Признание метрологической аттестации СИ осуществляется национальными органами в том случае, если законодательством в области обеспечения единства измерений государства – участника Соглашения предусмотрена данная метрологическая процедура.

2.3 Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа СИ, заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства – участника Соглашения, или уполномоченное им лицо (далее – заявитель) представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения:

-	заявку на признание утверждения типа и первичной поверки СИ, включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, связанных с проведением работ по экспертизе (форма заявки приведена в приложении А);

-	копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа;

-	копии эксплуатационных документов, входящие в комплектность СИ (согласно описанию типа СИ), и методики поверки;

-	копию программы испытаний в целях утверждения типа СИ, включая документы, на которые приведены ссылки в разделе «Методы испытаний» программы испытаний в целях утверждения типа СИ (за исключением межгосударственных стандартов);

-	копию акта испытаний в целях утверждения типа СИ;

-	копии протоколов испытаний в целях утверждения типа СИ (отчета об испытаниях в целях утверждения типа СИ);

-	сведения об организации, осуществляющей сервисное (гарантийное) обслуживание или ремонт на территории государства – участника Соглашения, осуществляющего признание (при отсутствии организации, осуществляющей сервисное (гарантийное) обслуживание или ремонт на территории государства – участника Соглашения, осуществляющего признание, заявитель представляет сведения о том, что данные работы будут проводиться изготовителем);

-	копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

В случае признания результата первичной поверки заявитель представляет в национальный орган государства – участника Соглашения:

-	сведения о прослеживаемости СИ к национальному эталону (форма справки приведена в приложении Б);

-	копию свидетельства о поверке (аттестата об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения;

-	форму знака поверки (свидетельства о поверке);

-	копию аттестата аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории;

-	выписку из области аккредитации поверочной лаборатории.

Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя.

В случаях, когда свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ продлено национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ дополнительно предоставляются документы:

-	копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного по результатам продления национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа;

-	копия решения о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ, выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа;

-	копия акта испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу) в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений;

- копия программы испытаний [в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ принимают на основании результатов испытаний];

- копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) [в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ принимается на основании результатов испытаний].

Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя.

Если в конструкцию СИ не вносились изменения, влияющие на его метрологические характеристики, взамен копии акта испытаний допускается предоставлять копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, выданного в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений.

2.4 Национальный орган в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения указанных в 2.3 документов, организует проверку соблюдения следующих условий Соглашения:

-	испытания в целях утверждения типа СИ проведены имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательной лабораторией (центром) государства – участника Соглашения;

-	испытательная лаборатория (центр) имеет подтверждение прослеживаемости СИ к национальным эталонам в соответствии с требованиями Международной организации законодательной метрологии, Международного комитета по мерам и весам;

-	утверждение типа СИ осуществлено национальным органом государства – участника Соглашения в соответствии с национальным законодательством;

-	утвержден документ на поверку СИ, разработанный при проведении испытаний в целях утверждения типа СИ или принято решение об использовании в качестве документа на поверку СИ межгосударственного стандарта (национального стандарта государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется признание результатов испытаний и первичной поверки СИ);

-	информация об утвержденном типе СИ размещена на официальном интернет-сайте уполномоченного органа по метрологии государства – участника Соглашения;

-	поверка СИ, результаты которой требуется признать, осуществлена поверочной лабораторией государства – участника Соглашения, имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством на проведение поверки в объеме операций, предусмотренных методикой поверки СИ утвержденного типа.

В случае невыполнения перечисленных условий национальный орган в письменной форме извещает заявителя об отказе в признании. Представленные документы не возвращаются.

2.5 При выполнении условий, предусмотренных 2.4, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы в одном из национальных метрологических институтов или организаций, выполняющих функцию метрологических институтов государства – участника Соглашения.

2.6 Национальный метрологический институт или организация, выполняющие функцию метрологического института (далее – исполнитель), в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения поручения от национального органа, направляет заявителю договор на возмещение расходов, связанных с проведением метрологической экспертизы.

Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, рекомендованной Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, с учетом требований национального законодательства в области обеспечения единства измерений государств – участников Соглашения. Оплата этих работ осуществляется один раз. За проведение повторной экспертизы плата не взимается в том случае, если доработанные материалы представлены в срок не позднее трех месяцев с даты получения заявителем заключения метрологической экспертизы.

2.7 Исполнитель в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления оплаты и комплекта документов согласно 2.3 от заявителя, проводит метрологическую экспертизу результатов испытаний СИ утвержденного типа, получающих признание.

При подготовке заключения исполнитель проверяет соблюдение следующих условий:

-	испытания в целях утверждения типа СИ проведены испытательной лабораторией (центром) в соответствии с требованиями распространяющихся на них нормативных документов;

-	обеспечена метрологическая прослеживаемость эталонов, используемых при проведении испытаний и первичной поверки;

-	испытания в целях утверждения типа СИ проведены в объеме, предусмотренном программой испытаний в целях утверждения типа СИ, и подтверждены соответствующими протоколами;

-	СИ соответствует обязательным техническим и метрологическим требованиям, предъявляемым к нему национальным законодательством в области обеспечения единства измерений государства – участника Соглашения, признающего результаты испытаний в целях утверждения типа СИ (при их наличии);

-	возможность выполнения операций поверки, предусмотренных методикой поверки СИ, эталонами единиц величин, применяемыми в государстве – участнике Соглашения, на территории которого осуществляется признание;

-	 в случае, если в методиках поверки информационно-измерительных систем (измерительных комплексов, измерительных установок) реализован метод поэлементной поверки, то СИ, входящие в их состав согласно описанию типа, должны проходить процедуру утверждения типа или его признания на территории государства – участника Соглашения. Сведения о данных СИ должны быть внесены в информационный фонд в области обеспечения единства измерений государства – участника Соглашения, осуществляющего признание. В случае, если в методиках поверки информационно-измерительных систем (измерительных комплексов, измерительных установок) реализован метод комплектной поверки, то требования об обязательном утверждении типа СИ, входящих в их состав согласно описанию типа, допускается не предъявлять, если это не противоречит национальному законодательству государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется признание.

Исполнитель направляет в национальный орган и заявителю заключение о результатах метрологической экспертизы с рекомендацией о признании (непризнании) результатов утверждения типа и первичной поверки СИ.

2.8 Национальный орган на основании результатов метрологической экспертизы в срок, не превышающий 10 рабочих дней, принимает решение о признании утверждения типа и первичной поверки СИ.

Интервал между поверками СИ устанавливается в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения, признающего результаты испытаний в целях утверждения типа, метрологической аттестации, первичной поверки СИ.

В обоснованных случаях национальный орган может принять решение о признании утверждения типа СИ без признания первичной поверки СИ (например, если проведение поверки возможно только после сборки или монтажа СИ на месте эксплуатации).

Национальный орган направляет соответствующее уведомление заявителю и размещает сведения о признании утверждения типа и первичной поверки СИ в информационном фонде в области обеспечения единства измерений.

В обоснованных случаях национальный орган может принять решение об отказе в признании утверждения типа и первичной поверки СИ или первичной поверки СИ. В этом случае национальный орган направляет соответствующее уведомление заявителю с указанием причины отказа в признании. Представленные документы не возвращаются.

Решение национального органа о признании утверждения типа и первичной поверки СИ вступает в действие с даты его принятия и выдается на срок действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ, выданного заявителю национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа и организуется их первичная поверка.

При установлении фактов поставки СИ, не соответствующих требованиям распространяющихся на них нормативных документов, национальный орган в соответствии с положениями Соглашения вправе приостановить в своем государстве признание утверждения типа и (или) первичной поверки СИ.

В случае устранения выявленных несоответствий, национальный орган государства – участника Соглашения, приостановивший признание утверждения типа и (или) первичной поверки СИ, вправе принять решение об утверждении типа СИ в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения.

2.9 Заявитель, получивший признание утверждения типа и первичной поверки СИ, в период срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ обязан информировать национальный орган государства – участника Соглашения, признавшего утверждение типа и первичную поверку СИ (в срок не позднее 90 календарных дней с даты принятия решения национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа), в следующих случаях:

-	внесения изменений в описание типа СИ (для национального реестра СИ);

-	внесения изменений в методику поверки (замены методики поверки или дополнение методикой поверки);

-	изменения интервала между поверками;

-	изменения сведений об изготовителе (наименование, форма собственности, адрес и прочие реквизиты);

-	изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку.

Допускается объединять проведение информирования по нескольким случаям при условии подачи отдельных комплектов документов по каждому случаю.

При невыполнении заявителем условия об информировании в установленный срок, национальный орган государства – участника Соглашения, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, может принять решение в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения.

2.10 В случае внесения изменений в описание типа СИ (для национального реестра СИ) заявитель направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, следующие документы:

-	заявку на внесение изменений в описание типа СИ, включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, связанных с проведением работ по метрологической экспертизе (форма приведена в приложении В);

-	копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ) с внесенными изменениями, выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа;

-	копию акта испытаний на соответствие утвержденному типу (копию акта испытаний в целях внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики СИ) или копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;

-	копии эксплуатационных документов, входящие в комплектность СИ (согласно описанию типа СИ), заверенные печатью заявителя, и методики поверки (в случае, если в них внесены изменения или они были вновь разработаны);

-	копию программы испытаний, включая документы, на которые приведены ссылки в разделе «Методы испытаний» программы испытаний, за исключением межгосударственных стандартов (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании результатов испытаний);

-	копию протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании результатов испытаний).

-	копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя.

Работы по внесению изменений в описание типа СИ (для национального реестра СИ) проводят в соответствии с положениями 2.5–2.7.

2.11 В случае внесения изменений в методику поверки (замены методики поверки или дополнения методикой поверки), не требующих внесения изменений в описание типа СИ, заявитель через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, копию решения национального органа о внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) СИ, копии документов, на основании которых было принято соответствующее решение, копию протокола опробования методики поверки (при необходимости), копию методики поверки СИ, а также копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Форма заявки приведена в приложении Г.

В случае изменения интервала между поверками СИ, заявитель через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, копию решения национального органа об изменении интервала между поверками СИ, копии документов, на основании которых было принято соответствующее решение, копию методики поверки СИ (при необходимости), копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, а также копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Форма заявки приведена в приложении Д.

В случае изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку СИ, заявитель через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, справку согласно приложения Б с прилагаемыми к ней документами. Форма заявки приведена в приложении Е.

Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя.

Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки от национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, принимает решение о внесении изменений в методику поверки, и (или) изменении интервала между поверками, и (или) внесении изменений в сведения о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление в национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, и заявителю.

Взимание платы, связанной с процедурой внесения изменений в методику поверки (замены методики поверки или дополнения методикой поверки) СИ и (или) изменения интервала между поверками СИ и (или) изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку СИ, не предусмотрено.

2.12 В случае изменения сведений об изготовителе заявитель направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, а также копию документа о государственной регистрации изготовителя. Форма заявки приведена в приложении Ж.

Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя.

Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о внесении изменений в ранее принятое решение о признании утверждения типа и первичной поверки СИ, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю.

Взимание платы, связанной с процедурой изменения сведений об изготовителе, не предусмотрено.

2.13 До окончания срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ признание утверждения типа и первичной поверки СИ может быть продлено национальным органом на последующий срок действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ.

Для продления признания утверждения типа и первичной поверки СИ заявитель не позднее чем за 90 календарных дней до окончания срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ представляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, следующие документы:

-	заявку на продление признания утверждения типа и первичной поверки СИ (форма приведена в приложении И);

-	копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного по результатам продления национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа;

-	копию решения о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ, выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа;

-	копию акта испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу) в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений;

-	копию программы испытаний в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ принимают на основании результатов испытаний;

-	копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ принимается на основании результатов испытаний;

-	копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

Если в конструкцию СИ не вносились изменения, влияющие на его метрологические характеристики, взамен копии акта испытаний допускается предоставлять копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или технологической) документации СИ, выданного в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений.

Изменение конструкции СИ, влияющее на его технические и метрологические характеристики, приравнивается к разработке нового типа СИ, а признание утверждения типа СИ осуществляется в соответствии с положениями
2.3–2.8.

Национальный орган в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения заявки, организует проведение метрологической экспертизы представленных документов в соответствии с положениями 2.6–2.7, на основании результатов метрологической экспертизы в срок, не превышающий 10 календарных дней принимает решение о продлении признания утверждения типа и первичной поверки СИ, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю.

В случае продления признания результата первичной поверки заявитель представляет в национальный орган государства – участника Соглашения:

-	сведения о прослеживаемости СИ к национальному эталону (форма справки приведена в приложении Б);

- копию свидетельства о поверке (аттестата об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством
государства – участника Соглашения;

- форму знака поверки (свидетельства о поверке);

- копию аттестата аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории;

- выписку из области аккредитации поверочной лаборатории.

Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя.

В обоснованных случаях национальный орган может принять решение об отказе в продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки СИ или принять решение о признании продления утверждения типа СИ без признания продления первичной поверки СИ.

2.14 Заявитель, заинтересованный в признании метрологической аттестации СИ, представляет в национальный орган государства – участника Соглашения:

-	заявку на признание метрологической аттестации СИ (форма приведена в приложении К);

-	копию свидетельства (сертификат) о метрологической аттестации с приложением протокола метрологической аттестации СИ;

-	копии программы метрологической аттестации и методики поверки, утвержденной в соответствии с национальным законодательством;

-	 копии эксплуатационных документов, входящих в комплектность СИ (согласно описанию типа СИ), заверенные заявителем;

-	копию документа, подтверждающего полномочия лаборатории (центра) в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения;

-	копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя.

Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о признании (непризнании) метрологической аттестации и направляет соответствующее уведомление заявителю.

В случае признания метрологической аттестации в копии свидетельства (сертификата) ставится штамп регистрации национального реестра СИ.

2.15 Национальный орган ежегодно, в срок не позднее окончания первого квартала, направляет в национальный орган государства – участника Соглашения и в Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации сведения о СИ, в отношении которых приняты решения о признании утверждения типа и первичной поверки.

Приложение А

(обязательное)

Форма заявки на признание утверждения типа и первичной поверки средства измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

___________________________

наименование национального органа

___________________________

должность

___________________________

фамилия имя отчество (при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании утверждения типа и первичной поверки ______________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

б) копия эксплуатационных документов, входящих в комплектность средства измерений (согласно описанию типа средства измерений), и методики поверки средства измерений;

в) копии акта испытаний в целях утверждения типа средства измерений и программы испытаний в целях утверждения типа средства измерений, включая документы, на которые приведены ссылки в разделе «Методы испытаний» программы испытаний в целях утверждения типа средства измерений, за исключением межгосударственных стандартов;

г) копия протоколов испытаний в целях утверждения типа средства измерений (отчета об испытаниях в целях утверждения типа средства измерений);

д) справка о прослеживаемости средства измерений к национальному эталону;

e) копия свидетельства о поверке (аттестата об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения;

ж) форма знака поверки (свидетельства о поверке);

и) копия аттестата аккредитации поверочной лаборатории;

к) выписка из области аккредитации поверочной лаборатории;

л) сведения об организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт на территории государства – участника Соглашения, осуществляющего признание;

м) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, местонахождение, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты].

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                           расшифровка подписи

Приложение Б

(обязательное)

Форма справки о прослеживаемости средства измерений к национальному эталону

Бланк поверочной лаборатории (юридического лица или индивидуального предпринимателя), аккредитованной на проведение поверки средств измерений

(исх. № справки, дата)

По месту требования

Сообщаю, что первичная поверка при выпуске из производства ______________________________________________________________________________,

полное наименование и обозначение средства измерений

изготавливаемых________________________________________________________________

наименование изготовителя средства измерений

осуществляется с применением средств(а) поверки _________________________________,

наименования(е) и обозначения(е) средств(а) поверки

прослеживаемых к национальному(ым) эталону(ам) _________________________________

регистрационный номер и наименование эталона

Приложения:

а) копия свидетельства о поверке (аттестата об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения;

б) форма знака поверки (свидетельства о поверке);

в) копия аттестата аккредитации поверочной лаборатории;

г) выписка из области аккредитации поверочной лаборатории.

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                           расшифровка подписи

Приложение В

(обязательное)

Форма заявки на внесение изменений в описание типа средства измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

___________________________

наименование национального органа

___________________________

должность

___________________________

фамилия имя отчество (при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в описание типа средства измерений ______________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений) с внесенными изменениями, выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

б) копия акта испытаний на соответствие утвержденному типу (копия акта испытаний в целях внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений) или копия заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;

в) копии эксплуатационных документов, входящих в комплектность средства измерений (согласно описанию типа средства измерений), заверенные печатью заявителя, и методики поверки средства измерений (при необходимости, если в них внесены изменения или они были вновь разработаны);

г) копия программы испытаний, включая документы, на которые приведены ссылки в разделе «Методы испытаний» программы испытаний, за исключением межгосударственных стандартов (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний);

д) копия протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний);

е) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, местонахождение, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты].

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                           расшифровка подписи

Приложение Г

(обязательное)

Форма заявки на внесение изменений в методику поверки (замену методики поверки или дополнение методикой поверки) средства измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

___________________________

наименование национального органа

___________________________

должность

___________________________

фамилия имя отчество (при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) ______________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) копия решения национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, о внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) средства измерений, а также копии документов, на основании которых было принято данное решение, копия протокола опробования методики поверки (при необходимости);

б) копия методики поверки;

в) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, местонахождение, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания)].

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                           расшифровка подписи

Приложение Д

(обязательное)

Форма заявки на изменение интервала между поверками средства измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

___________________________

наименование национального органа

___________________________

должность

___________________________

фамилия имя отчество (при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос об изменении интервала между поверками_____________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) копия решения национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, об изменении интервала между поверками, а также копии документов, на основании которых было принято данное решение;

б) копия методики поверки средства измерений (при необходимости);

в) копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

г) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, местонахождение, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания)].

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                           расшифровка подписи

Приложение Е

(обязательное)

Форма заявки на изменение сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку средства измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

___________________________

наименование национального органа

___________________________

должность

___________________________

фамилия имя отчество (при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос об изменении сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку__________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) справка о прослеживаемости средства измерений к национальному эталону поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку по форме, представленной в приложении Б;

б) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, местонахождение, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания)].

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                           расшифровка подписи

Приложение Ж

(обязательное)

Форма заявки на внесение изменений в сведения об изготовителе и переоформлении свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

___________________________

наименование национального органа

___________________________

должность

___________________________

фамилия имя отчество (при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в сведения об изготовителе и переоформлении свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений

______________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

в связи с __________________________________________________________________

причина внесения изменений (изменение наименования, формы собственности, адреса и прочих реквизитов)

Приложения:

а) копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения;

б) копия документа о государственной регистрации изготовителя;

в) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, местонахождение, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания)].

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                           расшифровка подписи

Приложение И

(обязательное)

Форма заявки на продление признания утверждения типа и первичной поверки средства измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

___________________________

наименование национального органа

___________________________

должность

___________________________

фамилия имя отчество (при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о продлении признания утверждения типа и первичной поверки ______________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

б) копия решения о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ, выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа;

в) копия акта испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу) или копия заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или технологической) документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;

г) копия программы испытаний (при проведении испытаний);

д) копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (при проведении испытаний);

e) справка о прослеживаемости средства измерений к национальному эталону;

ж) сведения об организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт на территории государства – участника Соглашения, осуществляющего признание;

и) копия свидетельства о поверке (аттестата об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения;

к) форма знака поверки (свидетельства о поверке);

л) копия аттестата аккредитации поверочной лаборатории;

м) выписка из области аккредитации поверочной лаборатории;

н) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, местонахождение, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты].

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                           расшифровка подписи

Приложение К

(обязательное)

Форма заявки на признание метрологической аттестации средства измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

___________________________

наименование национального органа

___________________________

должность

___________________________

фамилия имя отчество (при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании метрологической аттестации средства измерений _____________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) копия свидетельства (сертификата) о метрологической аттестации с приложением протокола метрологической аттестации средства измерений;

б) копия программы метрологической аттестации и методики поверки средства измерений, утвержденной в соответствии с национальным законодательством;

в) копия документа, подтверждающего полномочия лаборатории (центра), в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения;

г) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, местонахождение, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты].

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                           расшифровка подписи

Библиография

[1] Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений (29 мая 2015 г., п. Бурабай)

________________________________________________________________________

УДК 389.14:006.354                                                                                           МКС 17.020

Ключевые слова: признание результатов испытаний, утверждение типа, первичная поверка, метрологическая аттестация, средства измерений

________________________________________________________________________