МКС 67.160.20

Изменение № 1 ГОСТ 32037—2013 Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы. Метод определения двуокиси углерода

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом…)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают национальные органы по стандартизации

Раздел 1. Изложить в новой редакции: «1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на газированные безалкогольные, слабоалкогольные, слабоалкогольные спиртованные напитки, слабоалкогольные напитки брожения (в том числе пуаре, медовуха, сидр, сидр фруктовый, сидр фруктовый ароматизированный), сидр безалкогольный, квасы и устанавливает метод определения массовой доли двуокиси углерода.

Примечание – Допускается применение настоящего стандарта к продукции, не указанной в области применения при достаточном обосновании и (или) наличии в нормативном документе прямой ссылки на                        ГОСТ 32037-2013.».

Раздел 2. Дополнить ссылкой: «ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Раздел 4. Наименование раздела изложить в новой редакции: «4 Средства измерений, вспомогательное оборудование».

Дополнить стандарт разделом 4а. «4а Условия проведения определения

При проведении определения массовой доли двуокиси углерода соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха, С	20±5;

- атмосферное давление, кПа	84,0-106,0;

- относительная влажность воздуха, %	30-80.».

Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Термометр ртутный стеклянный лабораторный по ГОСТ 13646 или термометр жидкостной стеклянный по ГОСТ 28498 с пределом измерения от 0 °С до 100 °С и ценой деления 1 °С.

Пункт 4.2. Изложить в новой редакции: «4.2 Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с техническими характеристиками не ниже указанных».

Раздел 6. Наименование раздела изложить в новой редакции: «6 Проведение определения».

Раздел 6 дополнить пунктами 6.8. и 6.9.:

«6.8 За результат определения принимают среднее арифметическое значение двух измерений. Результат выражают с точностью до первого десятичного знака после запятой.

6.9. Допускается использовать анализаторы с возможностью получения результата измерения в цифровом виде.».

Раздел 7. Наименование раздела изложить в новой редакции: «7 Правила оформления результатов определения».

Пункт 7.2. исключить.

Приложение А. Заменить статус приложения «справочное» на «обязательное».

Приложение А. Таблица. Заменить слова: «Давление, (кгсм2) на «Давление, (кгссм2)»;

Дополнить примечанием: «Для перевода давления из МПа в кгссм2 применяют соотношение: 1 кгссм2=98066,5 Па=0,0981 МПа=98,1 кПа».

Сведения о разработчике

Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ВНИИПБиВП – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН).

119021, г. Москва, ул. Россолимо, 7

Телефон +7 (499) 246-67-69

Тел/факс +7 (499) 246-03-23

Электронная почта: vniipbivp@fncps.ru, www.vniinapitkov.ru

| Руководитель разработки: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора по инновационной деятельности, д.т.н. |  |  |  | Кобелев К.В. |
| должность |  | подпись |  | Фамилия И.О. |
| Разработчики: |  |  |  |  |
| Заведующая отделом стандартизации |  |  |  | Моисеева А.А. |
| должность |  | подпись |  | Фамилия И.О. |
| Заведующая отделом технологии пивоварения, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод, к.т.н. |  |  |  | Лазарева И.В. |
| должность |  | подпись |  | Фамилия И.О. |