МКС 91.060.30

Изменение № 1 к ГОСТ 115292016 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля

Утверждено и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии __________ № _____-ст

Дата введения – _________

Раздел 2. После обозначения стандарта «ГОСТ 10597» дополнить сноску «*».

После обозначения стандарта «ГОСТ 24104» сноску «1)» заменить на «**».

Слова «1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228 Весы пневматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» изложить новой редакции:

«* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58516 «Кисти и щетки малярные. Технические условия».

** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228 «Весы пневматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Раздел 8. Подраздел 8.1.3. Первый абзац. Заменить числовое значение температуры «(70±2)» на «(80±2)».

Подраздел 8.2.3. Первый абзац. Заменить числовое значение температуры «(70±2)» на «(80±2)».

Раздел 11. Пункт 11.1. После слов «длиной» дополнить словами «(250±5) мм или».

Библиографические данные. Заменить номер кода УДК «9.535.5:006.354» на «692.53.001.4.006.354».

Заменить МКС «97.150» на «91.060.30».

| Руководитель разработки: Генеральный директор ООО «ПСМ-Стандарт» | А.Ю. Горохов |
| --- | --- |