Изменение № 2 ГОСТ 32080-2013 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                от                                )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 5.5.2, второй абзац

Заменить «Диапазон измерения массовой концентрации сахара от    0,05 до 0,50 г/100 см3» на «Диапазон измерения массовой концентрации сахара от 0,005 до 0,050 г/100 см3», далее по тексту.

Раздел 5.5.2, п. 5.5.2.3, второй абзац изложить в новой редакции:

Вычисления проводят с точность до двух значащих цифр в интервале концентраций 0,005 до 0,030 г/100 см3 включительно и до одной значащей цифры – для концентраций свыше 0,030 г/100см3.

Приложение Д, таблица Д.2, графа «Фотоэлектроколориметрический метод», первая строка

Заменить «0,05 – 0,50» на «0,005 – 0,050».

Директор института					___________ И.М. Абрамова

Заведующая ИЛ технохимического контроля

и арбитражных методов анализа			_____________ М.Э. Медриш

Ведущий научный сотрудник				_____________ В.Б. Савельева