МКС 67.050

67.100

67.120.10

67.120.20

Изменение № 1 ГОСТ 34137–2017 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 		         от 			                                  )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, RU, UA, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2:

заменить ссылку ГОСТ 12.1.019–79 на ГОСТ 12.1.019–2017, исключить   надстрочный знак «*»;

исключить сноску «*»:

<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

заменить ссылку ГОСТ 12.2.085–79 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности» на ГОСТ 12.2.085–2017 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности»;

заменить надстрочный знак «**» на«*» в ссылке на ГОСТ ИСО 5725-6–2003;

в сноске заменить  надстрочный знак «**» на «*»;

исключить ссылку:

«ГОСТ 6709–74 Вода дистиллированная Технические условия»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 28311–2021 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний»;

«ГОСТ 29245 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей»;

Пункт 5.1:

четвертое перечисление изложить в следующей редакции:

- масс-спектрометр, оснащенный источником ионизации с электрораспылением, квадрупольными анализаторами, с диапазоном измерений от 25 до 1050 атомных единиц массы (а.е.м.), с режимом получения и анализа фрагментных ионов (режим МС/МС)»;

шестое перечисление дополнить надстрочным знаком: «*»:

дополнить сноской – «*»;

«* Допускается применение хроматографических колонок заполненных  обращенно-фазным сорбентом С8 или С18 с диаметром частиц не более 5 мкм, длиной не менее 50 мм»;

восьмое перечисление после слов «инертным газом» указать «, позволяющий проводить концентрирование при температуре 40°С»;

десятое перечисление дополнить надстрочным знаком: «**»;

дополнить сноской – «**»;

«** Допускается применение, как готовых картриджей, так и набивных, при условии соответствия характеристик сорбента»;

тринадцатое перечисление изложить в новой редакции:

«- встряхиватель (шейкер) для пробирок вибрационного, ротационного, линейного или орбитального типа»;

четырнадцатое перечисление дополнить словами: Допускается применение баллонного газа с характеристиками не ниже указанных»;

двадцать первое перечисление указать:

«- шкаф сушильный»;

двадцать второе перечисление заменить  надстрочный знак «*» на «***»;

в сноске заменить  надстрочный знак «*» на «***»;

двадцать девятое перечисление изложить в новой редакции:

« - дозаторы механические одноканальные переменной вместимости 
10 – 100 мм3, 20 – 200 мм3, 100–1000 мм3, 0,5–5,0  см3 по ГОСТ 28311»;

тридцать второе перечисление изложить в новой редакции:

« - цилиндры 1-25(100,1000)-2 по ГОСТ 1770».

Пункт 5.2 первое перечисление изложить в новой редакции:

«- азот газообразный по ГОСТ 9293;»

седьмое перечисление  исключить слова «из дистиллированной воды по ГОСТ 6709»;

Подпункт 7.2.1.1. первое предложение дополнить:

«, восстановление сухих молочных продуктов – по ГОСТ 29245»;

четвертое и пятое предложения изложить в новой редакции:

«Подготовка   проб   яиц,   восстановление   сухих   яичных   продуктов  –   по

ГОСТ 31720».

Раздел 11 дополнить:

«В случае необходимости возможно представление результата в мг/кг путем деления значения содержания i-го аналита полученного в соответствии с 9.2 и значения расширенной неопределенности 0,01⋅Ui⋅Xi в абсолютных единицах (мкг/кг) на 1000 (с сохранением разрядности)».

Раздел 12 изложить в новой редакции:

«Контроль стабильности результатов измерений осуществляют в соответствии с документами, утвержденными в лаборатории. Возможно использование контрольных карт Шухарта в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6».