## МКС 67.160.10

**71.080.60**

**Изменение № 1 ГОСТ 30536–2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных примесей**

**Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от )**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:**  **[коды альфа-2 по** [**МК (ИСО 3166) 004**](http://docs.cntd.ru/document/842501075)**]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации**

Раздел 2. Заменить ссылки:

ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 на ГОСТ ISO/IEC 17025–2019.

Раздел 12. Второй абзац. Заменить ссылки:

«ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009» на «ГОСТ ISO/IEC 17025–2019».

Приложение А. Таблица А.1. Графа «Допускаемые границы аттестованного значения». Первая строка. Заменить значение для РС-3: «0,70–1,50» на «0,70–1,80»;

четвертая строка. Заменить значение для РС-2: «0,0045–0,0100» на «0,0045–0,0110»; для РС-3: 0,0005–0,0015» на «0,0009–0,0060».

Приложение Б. Таблица Б.1. Графа «Допускаемыеt границы аттестованного значения». Первая строка. Заменить значение для РВ-3: «0,70–2,0» на «0,70–2,8»;

четвертая строка. Заменить значение для РВ-3: «0,0005–0,0015» на «0,0009–0,0030».