Сводка отзывов к межгосударственному стандарту

ГОСТ 948 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия»

(Пересмотр ГОСТ 948-84)

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт 7.1 | Республика Армения | Указанный ГОСТ 8829 включить в “Нормативные ссылки” | Принято |
| Приложение А |  | В тексте стандарта нет ссылки на приложение | Принято |