ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ ISO 4437-2 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы»

1 Основание для разработки стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан в соответствии c:

- Национальным планом стандартизации на 2022 год (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 485-НҚ);

- Программой работ по межгосударственной стандартизации на 2022 г., шифр темы KZ.1.082-2022.

2 Краткая характеристика объекта стандартизации и аспекта стандартизации

Объект стандартизации – следующие типы труб из полиэтилена (ПЭ), предназначенные для транспортирования газообразного топлива:

— трубы PE (наружный диаметр dn), в том числе с маркировочными полосами;

— трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями (номинальным наружным диаметром dn), изготовленные из материалов с одинаковым MRS, по приложению А;

— трубы PE (наружный диаметр dn) с удаляемой защитным слоем из термопласта (трубы с покрытием).

Аспект стандартизации – геометрические, физические и механические характеристики труб, предназначенных для транспортирования газообразного топлива, а также методы испытаний, маркировка и требования к эксплуатации.

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне

Целью разработки проекта это установление единых требований к трубам, предназначенных для транспортирования газообразного топлива.

В рамках анализа и систематизации стандарта выявлена потребность в разработке настоящего стандарта для унификации требований и связана с тем, что отечественным производителям полиэтиленовых труб для газообразного топлива приходится дважды проходить процедуру подтверждения соответствия в Республике Казахстан (для внутреннего рынка) и в зарубежные страны (для экспорта).

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

ГОСТ ISO 4437-1* «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения»;

ГОСТ ISO 4437-3* «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги»;

ГОСТ ISO 4437-4* «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 4. Клапаны».

*на стадии разработки

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

На сегодняшний день действуют СТ РК ISO 4437-1-2014 «Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (РЕ). Часть 1. Общие положения» и СТ РК ISO 4437-2-2014 «Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (РЕ). Часть 2. Трубы». В связи с разработкой межгосударственных стандартов необходимо будет отменить действующие СТ РК ISO 4437-1-2014 и СТ РК ISO 4437-2-2014.

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

# Проект межгосударственного стандарта разработан на основе международного стандарта ISO 4437-2 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы» («Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE). Part 2: Pipes).

Степень соответствия – идентичная (MOD).

7 Сведения о разработчике стандарта

РГП на ПХВ «Казахский институт стандартизации и метрологии»

Адрес: г. Астана, Левый берег, ул. Мәңгілік ел, 11

Сайт: www.ksm.kz

Тел.: 8 705 1700060

E-mail: s.kuznecov@ksm.kz

Заместитель генерального директора                                      А. Шамбетова