МКС 29.060.10

Изменение № 2 ГОСТ 31947–2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №         от            )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Заменить ссылку «ГОСТ 22483-2012» на «ГОСТ 22483-2021»

Пункт 7.4.3 изложить в новой редакции:

«7.4.3 Испытание по группам П1 и П13 проводят по плану выборочного одноступенчатого контроля с объемом выборки для П1 не менее 10 образцов, для П13 не менее 1 образца. Приемочное число С=0.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний приемку проводов и кабелей прекращают. После устранения причин дефектов и получения удовлетворительных результатов периодических испытаний на удвоенной выборке приемку возобновляют.»

| Генеральный директор ОАО «ВНИИКП» | В.Г. Мещанов |
| --- | --- |
| Заведующая отделом стандартизации и общетехнических вопросов ОАО «ВНИИКП» | С.Л. Ярошецкая |
| Руководитель разработки, заведующий отделением «Провода и кабели для электрических машин, установок транспорта и приборов» ОАО «ВНИИКП» | Д.В. Новиков |
| Исполнитель, зав. лабораторией 3/1 отделения «Провода и кабели для электрических машин, установок транспорта и приборов» ОАО «ВНИИКП» | Д.А. Харченко |