ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, RU, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВАЯ

Метод определения остаточного содержания рифаксимина и рифампицина

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная     система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,  обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                         №                               )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на  официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВАЯ Метод определения остаточного содержания рифаксимина и рифампицина Food products Method of determination residues of rifaximin and rifampicin

Дата введения —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо и субпродукты (все виды животных), мясные продукты,  мясо и субпродукты (все виды птицы),  продукты из мяса птицы,  рыбную продукцию из объектов аквакультуры (рыбу, водные беспозвоночные),  молоко (включая сухое и концентрированное молоко) и молочные продукты, сыры, масло из коровьего молока, яйца и яичные продукты, мед и устанавливает метод определения остаточного содержания рифаксимина и рифампицина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ВЭЖХ-МС/МС) в диапазоне измерений от 1 до 500 мкг/кг.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.007.0  Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.085 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы ветиляционные. Общие требования

ГОСТ 1770 (ИСО 1042–83, ИСО 4788–80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4025 Мясорубки бытовые. Технические условия

ГОСТ 4288–76 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний

ГОСТ 6995 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия

ГОСТ 7269 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести

ГОСТ 7636–85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа

ГОСТ 9792 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 19792–2017 Мед натуральный. Технические условия

ГОСТ 20469  Электромясорубки бытовые. Технические условия

ГОСТ 26809.1–2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты

ГОСТ 26809.2–2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты"

ГОСТ 27752 Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники. Общие технические условия

ГОСТ 28311 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29245–91 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей

ГОСТ 31467–2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям

ГОСТ 31654 Яйца куриные пищевые. Технические условия

ГОСТ 31720–2012  Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и органолептического анализа

ГОСТ 32951 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия

ГОСТ 34037 Упаковка стеклянная для химических реактивов и особо чистых химических веществ. Общие технические условия

ГОСТ ИСО 5725-6 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в сети Интернет  на официальном сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или в указателях национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Сущность метода

Метод основан на извлечении ацетонитрилом остаточных количеств рифаксимина и рифампицина из анализируемой пробы с последующей очисткой твердофазной экстракцией   и  определением их методом ВЭЖХ-МС/МС в режиме мониторинга выбранных реакций (MRM).

Количественное содержание рифаксимина и рифампицина рассчитывают по площади пиков идентифицированных соединений, используя градуировочные характеристики, полученные с применением метода внутреннего стандарта.

4  Требования безопасности и условия выполнения измерений

4.1 Применяемые в работе реактивы относятся к веществам третьего класса опасности, при работе с ними необходимо соблюдать общие требования безопасности обращения с вредными веществами, установленные ГОСТ 12.1.007. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005.

4.2 Помещения, в которых проводят приготовление растворов, измерения и подготовку  проб, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021 и защищены от действия прямого солнечного или ультрафиолетового излучения.

4.3 Приготовление растворов, приготовление и использование градуировочных растворов аналитов и их изотопно-меченых аналогов следует проводить в вытяжном шкафу при включенной вентиляции.

4.4 При проведении испытаний соблюдают правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, по ГОСТ 12.2.085.

4.5 При работе с электроприборами следует соблюдать правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.007.0,  пожаровзрывобезопасности – ГОСТ 12.1.018 и инструкцией по эксплуатации приборов.

4.6 Помещения, в которых проводят измерение и подготовку проб, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

4.7 К выполнению измерений допускают специалистов, прошедших соответствующий инструктаж, владеющих техникой хромато-масс-спектрометрии и изучивших инструкции по эксплуатации используемых приборов.

4.8 При выполнении измерений должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха – от 15 °С до 25 °С;

- относительная влажность воздуха – от 20 % до 80 %.

5 Средства измерений, вспомогательное оборудование,

материалы, посуда и реактивы

5.1 Для определения остаточного содержания рифаксимина и рифампицина  применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы и посуду:

- весы неавтоматического действия высокого класса (II) точности по ГОСТ OIML R 76-1  с  пределами  допускаемой  погрешности  взвешивания  не более

± 0,01 г;

- весы специального класса (I)  точности с  пределами допускаемой   погрешности взвешивания не более ± 0,3 мг;

- масс-спектрометр, оснащенный источником ионизации с электрораспылением, квадрупольными анализаторами, с диапазоном измерений от 25 до 1050 атомных единиц массы (а.е.м.), и относительным среднеквадратическим отклонением выходного сигнала по площади пика не более 10 %, с режимом получения и анализа фрагментных ионов (режим МС/МС);

- систему высокоэффективной жидкостной хроматографии, оснащенную    бинарным насосом со смесителем, термостатом хроматографической колонки, обеспечивающим температуру нагрева до (40 ± 1) °С;

- компьютер с установленным программным обеспечением для управления масс-спектрометром и обработки результатов измерений;

- колонку хроматографическую длиной не более 150 мм, заполненную обращенно-фазовым сорбентом С18   с диаметром частиц не более 5,0 мкм;

- картриджи для твердофазной экстракции вместимостью не менее 3 см3, заполненные сорбентом на основе сополимера дивинилбензола и винилпирролидона, с диаметром частиц не более 50 мкм, массой 60 мг;

- вакуумное устройство для твердофазной экстракции;

- дозаторы медицинские одноканальные переменной вместимости 
 2 – 20,  10 – 100, 100 – 1000 мм3, 1 – 5 см3 или по ГОСТ 28311;

- модуль термостатируемый нагревательный с системой отдувки растворителей инертным газом, позволяющий проводить концентрирование при температуре до 40 °С;

- центрифугу лабораторную рефрижераторную со скоростью вращения не менее 10000 об/мин и диапазоном задаваемых температур от 4 °С до 20 °С, с адаптером  для микроцентрифужных пробирок вместимостью 1,5  см3;

- микроцентрифугу  лабораторную рефрижераторную со скоростью вращения не менее 4000 об/мин и диапазоном задаваемых температур от 4 °С до 20 °С, с адаптером  для пробирок вместимостью 15  см3;

- баню ультразвуковую с рабочей частотой не менее 20 кГц и объемом не менее 1 дм3;

- встряхиватель (шейкер) для пробирок вибрационного, ротационного, линейного или орбитального типа;

- мясорубку бытовую по ГОСТ 4025 или электромясорубку по ГОСТ 20469;

- измельчитель-гомогенизатор лабораторный;

-	систему получения деионизированной воды высокой чистоты с удельным сопротивлением 18 МОм·см при температуре 20 °С;

-   часы электронно-механические по ГОСТ 27752;

- камеру лабораторную морозильную с рабочим диапазоном температур от минус 15 °С до минус 25 °С;

- холодильник бытовой с рабочим диапазоном температур от 2 °С до 8 °С;

- пробирки полипропиленовые  вместимостью 15 см3 с навинчиваемыми пластмассовыми крышками;

- пробирки полипропиленовые микроцентрифужные вместимостью 1,5  см3;

- виалы (флаконы) стеклянные вместимостью 2 см3 с навинчиваемыми крышками и тефлоновыми прокладками диаметром 9 мм;

- фильтры  нейлоновые   мембранные   с   размером   диаметра   пор  не  более 0,2 мкм;

- пробы, не содержащие рифампицин и рифаксимин, подготовленные и проанализированные ранее в соответствии с требованиями разделов 7 и 8, в зависимости от типа исследуемой матрицы («чистые пробы»*);

- колбы 2–10(100)–2 по ГОСТ 1770;

- цилиндры 1–50(1000)–2 по ГОСТ 1770;

- бутыли  стеклянные  с горловиной под крышку с винтовой резьбой вместимостью 1000 см3 по ГОСТ 34037.

5.2 При определении остаточного содержания  рифаксимина и рифампицина применяют следующие реактивы:

- ацетонитрил для ВЭЖХ, х. ч.;

- метанол-яд по ГОСТ 6995, х. ч.

- воду деионизированную для ВЭЖХ, полученную с использованием системы производства ультрачистой воды.

5.3  При определении остаточного содержания рифаксимина и рифампицина в  качестве образцов сравнения применяют следующие соединения с массовой долей основного вещества не менее 90%:

5.3.1 Стандартные образцы

- рифампицин, CAS 13292-46-1;

- рифаксимин,  CAS 80621-81-4.

5.3.2 Изотопно-меченые вещества, применяемые в качестве внутренних стандартов:

- рифампицин –Д3, CAS 1262052-36-7;

- рифаксимин-Д6, CAS 1262992-43-7.

5.4 Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, материалов, посуды и реактивов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающим необходимую точность измерения, а также вспомогательного оборудования, реактивов и материалов по качеству не ниже вышеуказанных. Все поверяемое оборудование должно быть поверено в установленном порядке.

6 Подготовка к проведению измерений

6.1 Приготовление растворов

6.1.1 Приготовление подвижных фаз А и Б

6.1.1.1  Для  приготовления  подвижной фазы А в стеклянную бутыль вместимостью 1000 см3 вносят 1000 см3 деионизированной воды и дегазируют на ультразвуковой бане в течение 5 мин.

Срок хранения при температуре от 15 °С до 25 °С – не более 1 мес.

6.1.1.2  Для  приготовления  подвижной фазы Б в стеклянную бутыль вместимостью 1000 см3 вносят 1000 см3  метанола и дегазируют на ультразвуковой бане в течение 5 мин.

Срок хранения при температуре от 15 °С до 25 °С – не более 1 мес.

6.1.2    Приготовление   смеси   метанола  и   деионизированной  воды    в

объемном соотношении 1:1

В  мерную  колбу  вместимостью  100  см3 вносят 50 см3 метанола, доводят до метки   деионизированной водой, перемешивают.

Срок хранения смеси при температуре от 15 °С до 25 °С – не более 1 мес.

6.2 Приготовление рабочих растворов

6.2.1  Приготовление   исходных  растворов   C0   стандартов   рифаксимина и рифампицина массовыми концентрациями 1000 мкг/см3

Для приготовления исходных растворов С0 стандартов рифаксимина и рифампицина в отдельные полипропиленовые пробирки вместимостью 15 см3 вносят по 2,0–6,0 мг каждого стандартного образца и добавляют метанол, массу которого, mр  (г), вычисляют по формуле

mр=m⋅Ma⋅Pa⋅pMc⋅100⋅c,                                                        (1)

где m – масса стандартного образца, г;

Ma – молярная масса чистого вещества, г/моль;

Pa – массовая доля основного вещества в стандартном образце, %;

p – плотность метанола, г/см3;

Mc – молярная масса соли, г/моль;

c – концентрация раствора С0, г/см3.

Плотность метанола, p (г/см3), определяют в соответствии с таблицей 1, учитывая температуру окружающего воздуха в помещении.

Т а б л и ц а 1

| Температура окружающего воздуха в помещении, °С | Плотность метанола, г/см3 | Температура окружающего воздуха в помещении, °С | Плотность метанола, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,0 | 0,7961 | 20,5 | 0,7909 |
| 15,5 | 0,7956 | 21,0 | 0,7905 |
| 16,0 | 0,7952 | 21,5 | 0,7900 |
| 16,5 | 0,7947 | 22,0 | 0,7895 |
| 17,0 | 0,7942 | 22,5 | 0,7891 |
| 17,5 | 0,7938 | 23,0 | 0,7886 |
| 18,0 | 0,7933 | 23,5 | 0,7881 |
| 18,5 | 0,7928 | 24,0 | 0,7877 |
| 19,0 | 0,7924 | 24,5 | 0,7872 |
| 19,5 | 0,7919 | 25,0 | 0,7867 |

Срок  хранения  растворов  С0  в  полипропиленовых пробирках вместимостью

15 см3  при температуре от минус  15 °С до минус 25 °С – не более 1 года.

Перед  применением  растворы  С0  выдерживают  при температуре от 15 °С  до 25 °С не менее 30 мин в воздушной среде, при необходимости используют перемешивание в ультразвуковой бане.

6.2.2 Приготовление рабочих растворов рифаксимина и рифампицина С1–С3

Рабочие растворы С1–С3 готовят в мерных колбах вместимостью 10 см3 в соответствии с рисунком 1.

| Отбирают по 0,1 см3 каждого раствора С0 по 6.2.1 |  | Отбирают 1,0 см3 раствора С1 |  | Отбирают 1,0 см3 раствора С2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доводят объем раствора до 10 см3 по метке метанолом, перемешивают |  |  |  |  |
| Рабочий раствор С1 с массовой концентрацией каждого аналита 10 мкг/см3 |  | Рабочий раствор С2 с массовой концентрацией каждого аналита 1 мкг/см3 |  | Рабочий раствор С3 с массовой концентрацией каждого аналита 0,1 мкг/см3 |

Рисунок 1 – Приготовление рабочих растворов С1–С3

Растворы С1–С3 хранят в полипропиленовых пробирках вместимостью 15 см3   при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С. Раствор С1 – не более 6 мес, раствор С2  – не более 3 мес, раствор С3 – не более одной недели.

Перед  применением  растворы  С1–С3  выдерживают  при температуре от 15°С  до 25 °С не менее 30 мин в воздушной среде, при необходимости используют перемешивание в ультразвуковой бане.

6.2.3 Приготовление   исходных   растворов   D0   внутренних   стандартов

рифаксимина и рифампицина массовыми концентрациями   1000 мкг/см3

Для приготовления исходных растворов D0 внутренних стандартов в отдельные полипропиленовые пробирки вместимостью 15 см3 вносят по 2,0–6,0 мг каждого стандартного образца и весовым методом добавляют метанол, массу которого определяют  в соответствии с таблицей 1.

Срок хранения растворов  D0  в  полипропиленовых  пробирках  вместимостью

15 см3  при температуре от минус  15 °С до минус 25 °С – не более 1 года.

Перед  применением  растворы  D0  выдерживают  при температуре от 15°С  до 25 °С не менее 30 мин в воздушной среде, при необходимости используют перемешивание в ультразвуковой бане.

6.2.4  Приготовление   рабочего    раствора   D1   внутренних    стандартов

рифаксимина и рифампицина массовой концентрацией 10 мкг/см3

Для приготовления рабочего раствора D1 в мерную колбу  вместимостью 10 см3 переносят по 0,1 см3 растворов D0, доводят объем раствора до метки метанолом и перемешивают.

Срок  хранения  раствора   D1   в   полипропиленовой  пробирке   вместимостью

15 см3 при температуре от минус  15 °С до минус 25 °С – не более 6 мес.

6.2.5   Приготовление   рабочего    раствора   D2   внутренних   стандартов

рифаксимина и рифампицина массовой концентрацией 1 мкг/см3

Для приготовления рабочего раствора D2 в  мерную колбу вместимостью 10 см3 переносят 1 см3 раствора D1, доводят объем раствора до метки метанолом и перемешивают.

Срок  хранения  раствора  D2    в   полипропиленовой  пробирке   вместимостью

15 см3   при температуре от минус  15 °С до минус 25 °С – не более 3 мес.

Перед  применением  растворы D1, D2 выдерживают  при температуре от 15°С  до 25 °С не менее 30 мин в воздушной среде, при необходимости используют перемешивание в ультразвуковой бане.

6.3 Приготовление матричных градуировочных растворов

6.3.1   Приготовление   матричных   градуировочных   растворов   G5 – G1

Матричные градуировочные растворы G5–G1 готовят в полипропиленовых   пробирках вместимостью 15 см3 из «чистых» проб массой (1,00 + 0,05) г, в которые вносят  рабочие стандартные растворы определяемых аналитов С1 – С3 и рабочий раствор внутренних стандартов D2  в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Обозначение и массовая доля матричного градуировочного раствора | Вносимый объем рабочего раствора внутренних стандартов D2, см3 | Вносимый объем рабочего раствора, см3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С1 | С2 | С3 |
| G5 (500нг/ см3) | 0,05 | 0,05 | – | – |
| G4 (100 нг/ см3) | 0,05 | – | 0,1 | – |
| G3 (10 нг/ см3) | 0,05 | – | – | 0,10 |
| G2 (5 нг/ см3) | 0,05 | – | – | 0,05 |
| G1 (1нг/ см3) | 0,05 | – | – | 0,01 |

Пробирки встряхивают в  шейкере  в  течение  5  с  и проводят дальнейшую обработку растворов согласно 7.2.1.2 или 7.2.2.2

Срок  хранения  растворов  G5–G1  при  температуре  от  2 °С до 8 °С – не более 24 ч.

6.4 Установление градуировочной характеристики

6.4.1 Установление и расчет градуировочной характеристики проводят в каждой серии анализов с помощью программного обеспечения хромато-масс-спектрометрической системы.

6.4.2  Проводят измерения не менее четырех матричных градуировочных растворов, приготовленных по 6.3, в порядке возрастания их концентраций.   Определяют времена удерживания ион-продуктов аналитов и их внутренних стандартов.

6.4.3 Вычисление площади пика проводят для каждого ион-продукта анализируемых аналитов и их внутренних стандартов. Количественное определение аналитов проводят по одному, наиболее интенсивному, ион-продукту.

6.4.4 Градуировочную характеристику устанавливают в координатах «отношение площади пика определяемого аналита к площади пика внутреннего стандарта этого аналита» – «массовая концентрация определяемого аналита в градуировочном растворе к массовой концентрации внутреннего стандарта этого аналита». Концентрация внутреннего стандарта в градуировочном растворе 50 нг/см3   .

При построении градуировочной характеристики используют линейную функцию вида y = a + bx, при этом квадрат коэффициента корреляции должен быть не менее 0,98.

7  Отбор  и подготовка проб

7.1 Отбор проб

7.1.1 Отбор    проб    мяса, субпродуктов,  мясных   продуктов – по ГОСТ 7269,  ГОСТ 32951.

7.1.2 Отбор проб мяса птицы, пищевых субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы – по ГОСТ 31467.

7.1.3 Отбор проб рыбной продукции из объектов аквакультуры (рыбы, водных беспозвоночных) – по ГОСТ 31339.

7.1.4 Отбор проб колбасных изделий и продуктов из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц – по ГОСТ 9792, мясных полуфабрикатов – по ГОСТ 32951, кулинарных изделий  и полуфабрикатов из рубленого мяса – по ГОСТ 4288.

7.1.5 Отбор проб яиц – по ГОСТ 31654, яичных продуктов – по ГОСТ 31720.

7.1.6 Отбор проб молока (включая сухое и концентрированное молоко) и молочных продуктов – по ГОСТ 26809.1.

7.1.7 Отбор проб сыра, масла из коровьего молока – по ГОСТ 26809.2.

7.1.8 Отбор проб меда – по ГОСТ 19792.

7.1.8 Отобранные пробы, при отсутствии возможности  испытаний в день отбора, хранят при условиях, указанных изготовителем в течение периода, не превышающего срок годности продукции, установленный изготовителем.

7.2 Подготовка проб

7.2.1 Подготовка проб мяса, мясных продуктов, мяса и продуктов из мяса

птицы, пищевых субпродуктов  всех  видов животных и птицы, рыбной продукции из   объектов   аквакультуры   (рыбы,  водных  беспозвоночных),   яиц   и  яичных продуктов, молока и молочных продуктов,  сыра, масла из коровьего молока

7.2.1.1 Мышечную ткань предварительно очищают от грубой соединительной ткани. Мясо, субпродукты всех видов животных, мясные продукты измельчают на мясорубке дважды.

Подготовку мяса птицы, пищевых субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы проводят по ГОСТ 31467–2012 (раздел 6).

Подготовку проб кулинарных изделий и полуфабрикатов из рубленого мяса проводят по ГОСТ 4288–76 (пункт 2.4.2).

Подготовку проб рыбы проводят по ГОСТ 7636–85 (пункт 2.1), водных беспозвоночных – по  ГОСТ 7636–85 (пункт 2.9).

Яйца отделяют от скорлупы и перемешивают на гомогенизаторе до однородной    массы.    Подготовка   проб  яичных   продуктов  по  ГОСТ   31720-2012

(подраздел 4.3).

Подготовку      проб      молока      и      молочных     продуктов     проводят     по

ГОСТ 26809.1–2014 (раздел 6). Сухие молочные продукты восстанавливают по ГОСТ 29245–91 (пункт 3.4). Концентрированное молоко разводят деионизированной водой по ГОСТ 29245–91 (пункт 3.3).

Подготовку проб масла из коровьего молока проводят по ГОСТ 26809.2–2014 (пункт 5.2.10), сыра – по ГОСТ 26809.2–2014 (пункт 5.3.25).

7.2.1.2 Из пробы, подготовленной в соответствии с 7.2.1.1, отбирают навеску (1,00 + 0,05) г в полипропиленовую пробирку вместимостью 15 см3, дозатором вносят  0,05 см3  раствора  внутренних  стандартов  D2  (см. 6.2.5) и помещают в шейкер на 5 с для перемешивания. Осторожно приливают 3 см3 ацетонитрила и помещают пробирку в шейкер на 15 мин для экстракции, затем центрифугируют при 4000 об/мин в течение 15 мин при температуре 4 °С. Переливают экстракт в новую полипропиленовую пробирку вместимостью 15 см3, помещают ее на нагревательный модуль и упаривают в токе азота при температуре не выше 40 °С до 0,2 – 0,3 см3. К остатку  приливают 2 см3  деионизированной  воды, помещают пробирку в шейкер на 5 с для перемешивания и затем центрифугируют при 4000  об/мин в течение 15 мин при температуре 4 °С. Полученный экстракт очищают методом твердофазной экстракции по 7.2.1.3.

7.2.1.3  Картриджи для твердофазной экстракции предварительно кондиционируют, последовательно пропуская 2 см3 метанола и 2 см3 деионизированной воды. Затем пропускают через картридж экстракт, полученный в соответствии с 7.2.1.2. (вакуум или избыточное давление не применяют). После этого промывают картридж 3 см3 смеси метанол/деионизированная вода в объемном соотношении 1:1 (см. 6.1.2) и сушат под вакуумом в течение 10 мин. Элюируют определяемые вещества в новую полипропиленовую пробирку вместимостью 15 см3 двумя порциями ацетонитрила по 3 см3. Упаривают элюат до 0,2–0,3 см3 в токе азота при температуре не выше 40 °С.  К полученному остатку приливают 0,5 см3 подвижной фазы А (см.6.1.1.1), тщательно перемешивают и помещают в ультразвуковую баню на 1 мин. Переливают экстракт в центрифужную полипропиленовую пробирку вместимостью 1,5 см3,  доводят объем подвижной фазой А (см.6.1.1.1) до 1 см3 и центрифугируют со скоростью вращения не менее 10000 об/мин при температуре 4 °С в течение 10 мин.   Полученный раствор  переносят дозатором в виалу для автосамплера жидкостного хроматографа и используют для ВЭЖХ-МС/МС измерения.

7.2.2 Подготовка проб меда

7.2.2.1 Подготовка проб меда – по ГОСТ 19792–2017 (подраздел  7.2).

7.2.2.2 Из пробы, подготовленной в соответствии с 7.2.2.1, отбирают навеску (1,00 + 0,05) г в полипропиленовую пробирку вместимостью 15 см3, добавляют 3 см3 деионизированной воды, дозатором вносят 0,05 см3  рабочего раствора  внутренних  стандартов  D2 (см. 6.2.5) и помещают в шейкер на 15 мин. Полученный экстракт очищают методом твердофазной экстракции по 7.2.1.3 и используют для ВЭЖХ-МС/МС измерения.

8 Порядок выполнения анализа

8.1 Условия хроматографического разделения

8.1.1 Хромато-масс-спектрометр включают в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации и устанавливают параметры рабочих режимов масс-спектрометрического детектирования и хроматографического разделения.

8.1.2 Например, для  колонки длиной 150 мм заполненной обращенно-фазовым сорбентом С18 с размером частиц 5,0 мкм соблюдают следующие условия хроматографического анализа:

- температура колонки – 40 °С;

- скорость потока подвижной фазы – 0,3 см3/мин;

- объем вводимой пробы – 10 мм3.

8.1.3 Разделение проводят в режиме градиентного элюирования (приготовление подвижных фаз А и Б по 6.1.1) в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а 3 – Условия хроматографического разделения

| Время, мин | Подвижная фаза А, % | Подвижная фаза Б,% |
| --- | --- | --- |
| 0,0 | 60 | 40 |
| 1,0 | 60 | 40 |
| 8,0 | 0 | 100 |
| 9,0 | 0 | 100 |
| 9,1 | 60 | 40 |
| 9,0 | 60 | 40 |

8.1.4 Общие параметры настройки масс-спектрометрического детектора:

- напряжение на зонде (IS) –  5500 В;

- разрешение квадруполей Q1/Q3 – единичное;

- поток газа для фрагментации (CAD) – 6.

8.1.5 Параметры настройки масс-спектрометрического детектора для анализируемых аналитов и соответствующих внутренних стандартов, приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Аналит | Ион-предшественник, m/z | Ион-продукт, m/z | Энергия соударений, эВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Рифаксимин | 786,4 | 754,4/362,3 | 29/43 |
| Рифампицин | 823,4 | 791,5/399,3 | 23/32 |
| Рифаксимин-Д6 | 792,4 | 760,4 | 29 |
| Рифампицин-Д3 | 826,4 | 794,5 | 23 |

Примечание – Приведенные выше параметры хроматографического разделения и масс-спектрометрического детектирования могут отличаться в зависимости от используемого оборудования.

8.2 ВЭЖХ-МС/МС измерение

8.2.1 Для определения остаточного содержания рифаксимина и рифампицина проводят ВЭЖХ-МС/МС измерение в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации применяемого оборудования в условиях хроматографических измерений с параметрами указанными в  8.1.

8.2.2 Анализ выполняют в виде серии измерений, включающей следующие образцы:

- подвижную фазу А (см. 6.1.1.1);

- «чистую пробу»;

- матричные градуировочные растворы (см. 6.3);

- экстракты анализируемых проб, приготовленных по 7.2.1.2 и 7.2.2.2.

9 Обработка результатов   измерений

9.1 В соответствии с данными, полученными при измерении градуировочных растворов, проводят количественную обработку хроматограмм с использованием программного обеспечения. Метод обработки хроматограмм – внутренний стандарт.

9.2 Расчеты  остаточного содержания рифаксимина и рифампицина, площади пика выполняются системой обработки данных в автоматическом режиме.

9.3 За результат измерений принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных измерений анализируемой пробы, если выполняется условие приемлемости

2⋅Х1−Х2⋅100(Х1+Х2)≤r,                                                  (2)

где Х1 и Х2 – результаты   параллельных  определений  содержания  аналитов,

мкг/кг;

r – значение предела повторяемости, %, указанное в таблице 5.

9.4 Если условие 2 не выполняется, получают еще два результата в полном соответствии с данной методикой измерений. За результат измерений принимают среднеарифметическое значение результатов четырех определений, если выполняется условие

| , | (3) |
| --- | --- |

где Хmax, Хmin – максимальное и минимальное значения из полученных

четырех  результатов параллельных определений содержания

аналита, мкг/кг;

СR0,95 – значение критического диапазона для уровня вероятности

Р = 0,95, вычисляемое по формуле для n – результатов

определений

,                                                    (4)

- для n = 4

| , | (5) |
| --- | --- |

где σr – показатель повторяемости, % (в соответствии с таблицей 5).

9.5 Если условие (4) не выполняется, выясняют причины превышения критического диапазона, устраняют их и повторяют выполнение измерений в соответствии с требованиями методики измерений.

9.6 Если результат превышает верхний предел измерения, то выдают результат в следующей формулировке: «Содержание аналита превышает верхний предел диапазона измерения методики».

10 Метрологические характеристики

Установленный в настоящем стандарте метод обеспечивает выполнение измерений  остаточного содержания рифаксимина и рифампицина с относительной расширенной неопределенностью  результатов  аналитических  измерений,  указанной в  таблице  5 при коэффициенте охвата k = 2.

Т а б л и ц а 5  Значения относительной расширенной неопределенности результатов измерений, относительное стандартное отклонение повторяемости

| Объект | Диапазон измерений содержания аналитов, мкг/кг | Значение относительной расширенной неопределен-ности, Ui,% | Показатель повторяемости (относительное стандартное отклонение повторяемости) σr, % | Показатель воспроизводи-мости (относительное стандартное отклонение воспроизводи-мости), σR, % | Предел повто- ряемости r, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рифампицин |  |  |  |  |  |
| Мясо, мясные продукты, рыба, водные беспозвоночные | От 1,0 до 10,0 | 32 | 8 | 15 | 22 |
|  | Св. 10,0 до 500,0 | 20 | 5 | 9 | 14 |
| Субпродукты, яйца и яичные продукты | От 1,0 до 10,0 | 32 | 9 | 14 | 25 |
|  | Св. 10,0 до 500,0 | 22 | 6 | 9 | 17 |
| Молоко и молочные продукты, сыр, масло из коровьего молока | От 1,0 до 10,0 | 31 | 8 | 15 | 22 |
|  | Св. 10,0 до 500,0 | 24 | 7 | 11 | 19 |
| Мед | От 1,0 до 10,0 | 30 | 8 | 14 | 22 |
|  | Св. 10,0 до 500,0 | 20 | 5 | 9 | 14 |
| Рифаксимин |  |  |  |  |  |
| Мясо, мясные продукты рыба, водные беспозвоночные | От 1,0 до 10,0 | 31 | 5 | 15 | 14 |
|  | Св. 10,0 до 500,0 | 21 | 4 | 9 | 11 |
| Субпродукты, яйца и яичные продукты | От 1,0 до 10,0 | 30 | 5 | 15 | 15 |
|  | Св. 10,0 до 500,0 | 24 | 5 | 11 | 15 |
| Молоко и молочные продукты, сыр, масло из коровьего молока | От 1,0 до 10,0 | 32 | 8 | 14 | 22 |
|  | Св. 10,0 до 500,0 | 22 | 4 | 10 | 11 |
| Мед | От 1,0 до 10,0 | 30 | 8 | 14 | 22 |
|  | Св. 10,0 до 500,0 | 23 | 9 | 10 | 25 |
| П р и м е ч а н и е – Значения относительной расширенной неопределенности, указанное в таблице 5, соответствует границам относительной погрешности результатов измерений при Р = 0,95. |  |  |  |  |  |

## 11 Оформление результатов измерений

Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде

Хi±0,01⋅Ui⋅Xi, при Р=0,95                                          (6)

где Хi – среднеарифметическое значение результатов n параллельных

измерений содержания  i-го аналита в анализируемой пробе, мкг/кг;

Ui – значение относительной расширенной неопределенности содержания

i-го  аналита,  %  (см. таблицу 5).

## 12 Контроль качества результатов измерений при реализации

## методики в лаборатории

Контроль качества результатов измерений в пределах лаборатории рекомендуется осуществлять по ГОСТ ИСО 5725-6 используя контроль стабильности среднеквадратического (стандартного) отклонения повторяемости и показателя правильности.

Проверка стабильности может быть осуществлена с применением контрольных карт Шухарта.

Периодичность контроля стабильности результатов выполняемых измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

Рекомендуется устанавливать контролируемый период так, чтобы количество результатов контрольных измерений было от 20 до 30.

При неудовлетворительных результатах контроля, например, при превышении предела действия или регулярном превышении предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проводят смену реактивов, проверяют работу оператора.

УДК 637.07:638.162:006.354                                                                            МКС 67.050

67.100.10

67.120.10

67.120.20

67.120.30

67.180.10

Ключевые слова: продукция пищевая, рифаксимин, рифампицин, определение содержания, ВЭЖХ-МС/МС измерение

| Руководитель организации-разработчика: Зам. директора ФГБУ «ВГНКИ» Исполнители: Зав. отделом безопасности пищевой и кормовой продукции Научный сотрудник отдела безопасности пищевой и кормовой продукции Гл. специалист отдела технического регулирования и стандартизации | А.В. Третьяков Т.Д. Пеньков Д.Ю. Некрасов А.В. Беляцкая |
| --- | --- |

* Допускается применение хроматографических колонок, заполненных   обращенно-фазовым  сорбентом  С18, другой длины и с другим размером частиц, если это позволяет хроматографически разделить определяемые соединения.

*Срок хранения «чистых проб» при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С – не более 3 мес.