МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ________—2024 |
| --- | --- | --- |

Вода питьевая, в том числе минеральная.

Методы определения спор сульфитредуцирующих клостридий

Издание официальное

Российский институт стандартизации

202 ____

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» (ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                         №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации метрологии Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 Приказом Федерльного агентства по техническому регулированию и метрологии от            №             межгосударственный стандарт ГОСТ веден действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с                                                              г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

 Оформление ФГБУ «РСТ», 2023

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

|  | Область применения……………………………………………………………2 |
| --- | --- |
|  | Нормативные ссылки……………………………………………………………2 |
|  | Термины и определения……………………………………………………..…3 |
|  | Средства измерений, аппаратура, материалы, реактивы …….…………4 |
|  | Подготовка к анализу………………………………………………………….. 6 |
|  | Отбор проб………………………………………………………………………11 |
|  | Методы определения ……………………………….…………………………11 |
|  | Учет результатов ………. ………………………………………………...…...15 |
| Приложение А (рекомендательное) Эмперическая оценка неопределенности, связанная с исследованиями проб на наличие сульфитредуцирующих клостридий в воде при внедрении метода……………………………………………………………………16 |  |
| Приложение Б (рекомендательное) Оценка повторяемости, воспроизводимости и достоверности при оценке различия средних значений с использованием критерия Стьюдента-Фишера……………………19 |  |
| Библиография …………………………………………………………………………….20 |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Вода питьевая, в том числе минеральная. Методы определения спор сульфитредуцирующих клостридий Drinking water, including mineral water. Methods for the determination of spores of sulfite-reducing clostridia

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на упакованную питьевую воду, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду, изготовленную с использованием природной питьевой воды (в случае, если вода отобрана из поверхностного водозабора или подвержена влиянию поверхностных вод в точке водоотбора исходной (сырой) воды), а также воду для использования в процессах производства алкогольной продукции, воду, используемую для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, воду источников водоснабжения, обеззараженную, допустимую к сбросу в поверхностные водные объекты и устанавливает методы определения содержания сульфитредуцирующих клостридий при проведении санитарно-микробиологического анализа воды.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 83 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 3118 (СТ СЭВ 4276-83) Реактивы. Кислота соляная

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ ISO7218 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям

ГОСТ ISO 11133 Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред

ГОСТ ISO/ IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 30813 Вода и водоподготовка. Термины и определения

ГОСТ 31861 Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Сlostridium pereringens

ГОСТ 10444.1-84 Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений . Еденицы величин

ГОСТ 29311-92  Гидролизаты панкреатические для бактериальных питательных сред

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 171 Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30813, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 клостридии: анаэробные палочковидные бактерии, редуцирующие сульфиты до сульфидов.

3.2 споры сульфитредуцирующих клостридий: крупные грамположительные спорообразующие палочки, у которых диаметр спор превышает диаметр вегетативной клетки, облигатные анаэробы (Clostridia).

4 Средства измерений, аппаратура, материалы, реактивы

Используется оборудование, материалы и реактивы по ГОСТ 24849-2014 «Вода. Методы санитарно-бактериологического анализа для полевых условий» с дополнениями:

4.2.1 Оборудование

Автоматические дозаторы различных объемов или пипетки одноразового или многоразового применения.

Оборудование для создания анаэробных условий в замкнутой воздушной среде при инкубировании - анаэростат, эксикатор, анаэробная станция.

Инкубатор (термостат), обеспечивающий поддержание температуры (44±1) ° C

СО2 инкубатор, одновременно обеспечивающий анаэробные условия и температурный режим (44±1) ° C

Водяная баня или термостат для температурного режима (45 - 75) ° С.

Весы лабораторные, с разрешающей способностью не более 1%, чтобы обеспечить максимальную допустимую погрешность по массе  по ГОСТ ISO 7218

Примеры

Для взвешивания 10 г весы должны обеспечить считывание до 0,1 г.

Для взвешивания 1 г весы должны обеспечить считывание до 0,01 г.

рН-метр, обеспечивающий измерение с погрешностью до 0,01

Термометры стеклянные ртутные или стеклянные спиртовые или логгеры для измерения температуры в диапазоне, обеспечивающем проведение исследований.

Морозильная камера с температурой в камере минус 70 0С

Оборудование для измерения показателей микроклимата помещений

Пистолет для фламбирования

Холодильники с температурой в камере (4 - 6) 0С.

Оборудование для мембранной фильтрации под вакуумом с диаметром фильтрующей поверхности 35 или 47 мм и устройства для создания разрежения (0,05 – 0, 10) мПа  по ГОСТ 8.417-2002

Ламинарный шкаф (класс II)

Дистиллятор

Стерилизатор паровой, режим работы от 0 до 2,5 кгс/см3.

Стерилизатор суховоздушный.

Батометр с устройством для закрепления стерильных емкостей или прибор с аналогичными характеристиками

Фильтрующий материал (из нитратцеллюлозы, ацетатцеллюлозы, в том числе трековые мембраны) для микробиологических целей с диаметром пор не более 0,45 мкм и размером диска 35 или 47 мм или другие фильтрующие мембраны с аналогичной способностью фильтрации

Петли бактериологические

Ножницы

Пинцет анатомический

Пробирки лабораторные 15мл; 20 мл; 30мл

Пробки силиконовые разных размеров

Флаконы стеклянные объемом 100; 250 и 500 мл.

Оборудование для обжигания петель или горелки газовые или спиртовки

Емкость для дезинфицирующего раствора

Маркер по стеклу

Герметичные контейнеры или мешки для сбора и хранения отработанного материала

Средства защиты (очки для защиты глаз от УФ-излучения, латексные перчатки, маски и шапочки одноразового использования).

Средство дезинфекционное, допущенное к применению в установленном порядке

Стерилизационные пакеты

Емкости для отбора проб однократного или многократного применения вместимостью 500 см3; 1000 см3 и другое оборудование, необходимое для отбора проб воды.

Вата хлопчатобумажная гигроскопическая медицинская

Корнцанг

Вата хлопчатобумажная гигроскопическая медицинская

Корнцанг

Петли бактериологические

Ножницы

Пинцет медицинский ГОСТ 21241-89;

Пробирки лабораторные 15мл; 20 мл; 30мл

Пробки силиконовые разных размеров

Газовые горелки, спиртовки стеклянные или металлические с подставкой

Флаконы стеклянные объемом 100; 250 и 500 мл.

Цилиндры стеклянные на 100 см3; 250 см3; 1000 см3.

Чашки Петри диаметром 90 мм; 100 мм.

Штативы для пробирок

Допускается применение других средств измерения, вспомогательного и испытательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающим необходимую точность измерения.

4.2.2 Реактивы

Необходимые реактивы или их аналоги могут быть приобретены в готовом виде или приготовлены из составляющих веществ в соответствии с методиками. Использовать реактивы особо чистые (ос.ч.) или чистые для анализа  (ч.д.а.).

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962 с крепостью не ниже 96 %;

Физиологический раствор 0,9 %;

Гидроксид натрия по ГОСТ 4328 (NaOH) 2% раствор для подщелачивания питательной среды при установлении рН;

Натрий углекислый по ГОСТ 83 (карбонат натрия) (Na2CO3) насыщенный раствор - для подщелачивания питательной среды при установлении рН;

Соляная кислота по ГОСТ 3118 (HCl-соляная кислота) 20%раствор–для подкисления питательной среды при установлении рН;

Панкреатический гидролизат казеина  - ГОСТ 29311-92;

Дрожжевой экстракт  - ГОСТ 10444.1. ;

ГМФ-основа (для бактериологических питательных сред сухой) по ТУ 9385-057-39484474-2009;

натрия сульфит -  ГОСТ 903-76;

агар микробиологический - ГОСТ 17206-96;

Натрия хлорид - ГОСТ 4233-77;

Натрий серноватистокислый  5-ти водный - ГОСТ 27068-86;

Железа сульфат семиводный  - ГОСТ 4148-78;

Глюкоза - ГОСТ 975-88;

Мальтоза;

сульфита натрия (Na2SO3) - ГОСТ 5644-75;

железо сернокислого закисного (FeSO4) – ГОСТ 4148-78;

железа хлористого (FeCl2) - ГОСТ 11159-76;

цитрата аммонийного железа - ГОСТ 32031-2012;

пептон сухой ферментативный (соевый)  – ГОСТ 13805-76;

дисульфит натрия;

декстроза - ГОСТ 975-88;

L-цистеин

0,1 %-ного водного раствора бриллиантового зеленого – ГОСТ 4919.1-77;

дистиллированная вода  - ГОСТ Р 58144-2018.

4.2.3 Питательные среды

Сахарный кровяной агар по Цейсслеру  по ГОСТ 10444.9-88,

Агар Вильсон-Блера по ГОСТ 10444.1.

П р и м е ч а н и е – Допускается использовать оборудование, расходные материалы, реактивы, питательные среды, в том числе готовые и хромогенные среды, диагностические препараты и тест-системы по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте или с аналогичными характеристиками, разрешенными к применению в установленном порядке.

5 Подготовка к анализу

Подготовка к анализу осуществляется в соответствии с ГОСТ 34786 пп.5.1-5.8.

5.1 Приготовление питательных сред и реактивов. Общие требования.

5.1 Для получения достоверных воспроизводимых результатов исследования, для приготовления питательных сред необходимо использовать коммерческие сухие питательные среды, промышленные среды готовые к применению или осуществлять приготовление сред, согласно рецептуре в соответствии с п.5.12. При использовании промышленных сухих питательных сред их приготавливают в соответствии с указаниями изготовителя на этикетке. В этом случае следует соблюдать способ применения и срок хранения питательных сред, указанных на упаковках.

Допускаются к использованию коммерческие питательные среды, диагностические препараты, тест-системы и системы идентификации производства зарубежных фирм, предназначенные для целей описываемых методов. Питательные среды и биологические препараты зарубежного производства должны иметь международный сертификат качества ISO 9000 или EN 29 000. При использовании следует руководствоваться рекомендациями фирмы-производителя. Все обезвоженные коммерческие питательные среды отечественного производства должны иметь сертификат соответствия.

При поступлении в лабораторию питательные среды должны иметь сопроводительные документы: регистрационное удостоверение; паспорта отдела контроля организации-изготовителя на реализуемую серию препарата; инструкцию по применению на русском языке; этикетки на русском языке.

При получении питательных сред необходимо проверить целостность упаковки (оценивают визуально) и наличие сопроводительной документации, которая должна содержать следующую информацию:

- название среды и ее назначение;

- название предприятия изготовителя;

- номер серии;

- номер протокола контрольных испытаний;

- дату изготовления;

- срок годности;

- состав среды;

- условия хранения;

- рецептуру приготовления;

- описание внешнего вида и консистенции сухой и готовой среды;

- условия и длительность хранения готовой среды.

5.2 Приготовление питательных сред и реактивов проводят по ГОСТ ISO 11133, ГОСТ 10444.9-88, ГОСТ 10444.1-84 и в соответствии с инструкциями производителя.

5.3 Контроль питательных сред проводят с использованием тест-штаммов в соответствии ГОСТ 34786.

Питательные среды, которые в соответствии с указанием производителя не требуют стерилизации автоклавированием, а также среды с коротким сроком хранения после розлива в чашки Петри, могут быть приготовлены непосредственно перед анализом. Такие среды готовят в эмалированной или стеклянной емкости, или емкости из нержавеющей стали.

Промышленные сухие питательные среды готовят в соответствии с указаниями изготовителя. В этом случае следует соблюдать способ применения и срок хранения питательных сред, указанных на упаковках.

Питательные среды, разлитые в чашки и хранящиеся в холодильнике, перед посевом должны быть прогреты до комнатной температуры.

При наличии следов влаги на поверхности агаризованных сред проводят подсушивание в термостате, приоткрывая крышку, до исчезновения конденсата.

5.4 Подготовленные заранее стерильные емкости, питательные среды, лабораторную посуду и реактивы следует хранить в условиях, предусмотренных для каждого средства, среды и реактива с соблюдением   стерильности и предельных сроков хранения. При этом емкости и пробирки с готовыми средами должны быть закрыты силиконовыми пробками и защищены колпачками из силикона или жароустойчивой бумаги или металлической фольгой. Чашки Петри с готовыми средами должны быть помещены в специальные пакеты или завернуты в плотную бумагу, защищающую среду от высыхания и воздействия света.

При вскрытии упаковок и емкостей, удалении пробок (крышек) непосредственно перед проведением анализа, пробка (крышка) и края емкости не должны касаться посторонних поверхностей.

5.5 Операции по подготовке и проведению анализа выполняют чистыми и продезинфицированными руками (например, после обработки рук 70 %-ным этиловым спиртом или дезинфицирующими салфетками для индивидуального пользования или в стерильных перчатках.

5.2 Питательные среды для сульфитредуцирующих клостридий

5.2.1 Среда Вильсона-Блера, измененная для анаэробов (модификация (Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» (ФБУН ГНЦ ПМБ)) по ГОСТ 29311-92

Панкреатический гидролизат казеина -15,0 г; дрожжевой экстракт-10,0 г; железа цитрат-1,0 г; натрия сульфит-0,5г; агар микробиологический - 11,0±1,5г; дистиллированная вода - 1 л. Активно размешивая (не допуская пригорания) кипятят 2 мин. Разливают мерно во флаконы, стерилизуют автоклавированием при температуре 121 °С в течение 15мин.

5.2.2 Среда Вильсона-Блера, измененная для анаэробов (модификация (Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский центр фармакотерапии (ЗАО НИЦФ)) по

ГМФ-основа 18,0 г; Натрия хлорид 5,0 г; Натрий сернистокислый   20,0г; Железа сульфат семиводный 0,75г; Глюкоза 17,0 г; Мальтоза 4,0 г; агар микробиологический от 10 до 12 г; вода дистиллированная 1л. Кипятят до полного расплавления агара. Фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают в стерильные бутылки или пробирки и стерилизуют автоклавированием при температуре 110 градусов в течение 20 мин. Готовая среда прозрачная, коричневого цвета. В таком виде среду Вильсон–Блера можно использовать в течение 7 сут при температуре хранения от 2 до 8 °С.

5.2.3 Среда Вильсона-Блера, измененная для анаэробов (модификация «Научно-исследовательского института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» ФГБУ « ЦСП» ФМБА России)

В 1 000 мл стерильного расплавленного микробиологического агара, который готовят из сухого препарата промышленного производства по способу, указанному на этикетке, добавляют 10 г глюкозы, нагревают до растворения, разливают мерно во флаконы, автоклавируют при (112 ± 2) °С 12 мин (основная среда). 20 %-ный раствор сульфита натрия (Na2SO3) и 8 %-ный раствор железа сернокислого закисного (FeSO4) или железа хлористого (FeCl2) готовят непосредственно перед употреблением в стерильной посуде на стерильной дистиллированной воде. Раствор сульфита натрия нагревают до полного растворения. Перед выполнением анализа в 100 мл расплавленной основной среды вносят 5 мл 20 %-ного раствора сульфита натрия, перемешивают, затем вносят 1 мл 8 %-ного раствора сернокислого железа, перемешивают и стерильно разливают во флаконы.

Примечание – Питательный агар не допускается выдерживать в расплавленном состоянии более 8 ч. Оставшийся неиспользованным агар повторному расплавлению не подлежит.

5.2.4  Железо-сульфитный агар

В 1 000 мл дистиллированной воды вносят 15,0 г ферментативного гидролизата казеина,  13,5 г микробиологического  агара,  1,0 г цитрата аммонийного железа,  5,0 г соевого пептона, 5,0 г дрожжевого экстракта,   1,0 г дисульфит натрия,   тщательно перемешивают и растворяют путем нагревания с частым помешиванием. Кипятят одну минуту до полного растворения. Разливают по флаконам и стерилизуют в автоклаве при температуре 121оС в течение 15 минут.

5.2.5 Агар сульфит-полимиксин-неомициновый  по ГОСТ 10444.1.

Основу питательной среды готовят следующим образом: 17,0 г ферментативного пептона, 15 см3 дрожжевого экстракта, 5,0 г хлорида натрия, 1,0 г безводного тиосульфита натрия, 1,0 г цитрата аммонийного железа, 12,0 - 15,0 г агара добавляют к 1 дм3 дистиллированной воды. Смесь, периодически перемешивая, подогревают до кипения и кипятят до полного растворения всех составных частей. Устанавливают рН таким образом, чтобы после стерилизации он соответствовал 7,6 ± 0,1 при температуре (25 ± 1) °С. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °С в течение 20 минут. Основу среды хранят при температуре (4 ± 2) °С не более 14 сут. К 1 дм3 основы, расплавленной и охлажденной до 45 - 55 °С, непосредственно перед употреблением добавляют 1 см3 раствора массовой концентрации неомицина сульфата 50 г/дм3 или 5 см3 раствора массовой концентрации неомицина сульфата 10 г/дм3 (50 мкг/см3 основы среды) и 8 см3 раствора массовой концентрации полимиксина 2,5 г/дм3 или 4 см3 раствора массовой концентрацией полимиксина 5 г/дм3 (20 мкг/см3 основы среды).

5.2.6 Модифицированная среда для выделения клостридий (модификация «Научно-исследовательского института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» ФГБУ « ЦСП» ФМБА России)[]

В 1 л дистиллированной воды добавляют 23 г микробиололгического агара, 15 г казеинового пептона, 1 г  сульфит натрия, 10 г дрожжевого экстракта,  0,5 г сульфат железа, 5 г декстрозы, 0,5 г L-цистеин, 1 см3 0,1 %-ного водного раствора бриллиантового зеленого.

5.2.7 Агар для клостридий усиленный (реактивы, включенные в рецептуру по ГОСТ 10444.1.) для культивирования мезофильных  анаэробных микроорганизмов

Развести в 1 литре дистиллированной воды 10,0 г мясного экстракта по  ,10,0 г пептона,	5,0 г	декстроза, 0,5 г сульфат железа, 5,0 г хлорида натрия, 3,0 г дрожжевого экстракта, 3,0 г ацетат натрия, 1,0 г растворимого крахмала, 0,5 г L-цистеина гидрохлорида, 	15 г бактериологического агара, хорошо перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45−50°C и при необходимости добавить 0,02 г/л полимиксина B в виде стерильного отфильтрованного раствора. Готовая среда имеет светло-янтарный цвет, слегка опалесцирует, должна храниться при 8–15°C. Конечная величина pH 6,8±0,2 при 25°C.

5.2.8 Улучшенная клостридиальная среда (R. С. М.) (реактивы, включенные в рецептуру по ГОСТ 10444.1-84) для культивирования мезофильных  анаэробных микроорганизмов

В 1 дм3 дистиллированной воды помещают 3 г дрожжевого экстракта или 15 см3 раствора дрожжевого экстракта, 10 г мясного экстракта, 10 г пептона, 1 г растворимого крахмала, 5 г глюкозы, 0,5 г сульфат железа, 0,5 г цистеина гидрохлорида, 5 г хлористого натрия, 3 г уксуснокислого натрия или 5 г водного уксуснокислого натрия (CH3COONa • ЗН20) 0,5 г агара для вязкой среды или 15 г агара для плотной среды, нагревают при непрерывном помешивании до кипения и кипятят до полного растворения всех компонентов; раствор охлаждают до температуры 50—60 °С, доводят его реакцию до pH (7,0+0,1). Стерилизуют при температуре (121±1) °С в течение 20 мин. Вязкую среду непосредственно перед использованием регенерируют, плотную — после розлива по чашкам Петри подсушивают. Допускается использовать 1 дм3 мясной воды вместо мясного экстракта и воды.

6 Отбор проб

Отбор, транспортирование и хранение проб воды для микробиологического анализа проводят по ГОСТ 31942.

7 Методы определения

Перед посевом пробу тщательно перемешивают (стараясь не намочить пробку), край емкости фламбируют открытым пламенем, пробирки и чашки, подготовленные для посева, маркируют. Перед каждым отбором новой порции воды для исследования пробу перемешивают стерильной пипеткой. Для посева проб воды используют следующие методы в зависимости от степени загрязнения воды и от поставленной цели исследования:

- Метод прямого посева на агаризованные среды.

- Метод мембранной фильтрации.

Допускается применение хромогенных сред и тест-систем для ускоренного качественного определения сульфитредуцирующих клостридий в соответствии с инструкцией производителя.

7.1 Подготовка проб к анализу

Пробу воды 25 см3 перед посевом прогревают на водяной бане при температуре (75 ± 0,5) 0С в течение 15 минут для исключения вегетативных форм (время отсчитывают после достижения указанной температуры).

При исследовании хлорированной воды прогревание пробы можно не производить.

Питательные среды готовят во флаконах небольшими порциями непосредственно перед посевом (повторному расплавлению агар не подлежит). В течение посева поддерживают температуру среды до (75±0,5)0С в водяной бане.

7.2 Определение спор сульфитредуцирующих клостридий методом мембранной фильтрации

При исследовании менее загрязненных вод сульфитредуцирующими бактериями бактериями (питьевая воды, упакованная, в том числе минеральная) методом мембранной фильтрации фильтруют объем пробы 100 см3 воды. При исследовании более загрязненных вод сульфитредуцирующими бактериями бактериями (родниковая или колодезная вода, морская и поверхностная воды, вода, используемая для хозяйственно-бытовых целей, а также обеззараженной воды, допустимой к сбросу в поверхностные водные объекты) готовят разведения, корректируя таким образом результат, чтобы выросли индивидуальные колонии, которые можно было подсчитать.

Примечание - Готовят разведения анализируемой воды, используя стерильные растворы для разведения: солевой (физиологический раствор, пептонный раствор или пептонно-солевой раствор). При посеве проб воды объемом менее 0,1 и 1,0 см3 используют разведения (1:9 и более) анализируемой воды. Для этого в пробирку с 9 см3 раствора для разведения вносят 1 см3 анализируемой воды. Пипетка не должна касаться поверхности раствора, чтобы избежать смывания бактерий с наружной стороны. Другой стерильной пипеткой содержимое пробирки тщательно перемешивают многократным пипетированием или используя альтернативные методы (например, ротационные миксеры, вортексы), получая десятикратное разведение. Посев в питательную среду 1 см3 этого разведения будет соответствовать посеву 0,1 см3 анализируемой воды. При необходимости посева меньших объемов воды этой же пипеткой переносят 1 см3 содержимого первой пробирки в следующую пробирку с 9 см3 стерильного раствора. Посев 1 см3 второго разведения будет соответствовать посеву 0,01 см3 анализируемой воды.

Каждую пробу исследуемой воды фильтруют (20 или 10х2 при нормируемую в 20 см3 или 100; 50х2;20х5 при нормируемом объеме 100 мл [1]) в зависимости от предполагаемого загрязнения и необходимости количественного значения результата.

7.2.1. Подготовка фильтровального аппарата

Воронку и столик фильтровального аппарата обтирают марлевым (ватным) тампоном, смоченным спиртом ректификованным, и фламбируют. После охлаждения на столик фильтровального аппарата кладут фламбированным пинцетом стерильный фильтрующий материал, прижимают его воронкой.

7.2.2 Определение спор сульфитредуцирующих клостридий методом культивирования фильтров в пробирках

Стерильным пинцетом берут фильтр за два противоположных края и, согнув в виде трубочки, помещают в пробирку с горячим агаром. Сторона фильтра с осевшими бактериями должна быть обращена внутрь. При этом фильтр распрямляется фламбированным пинцетом и располагается по стенке пробирки. Сразу же после посева пробирку с агаром и фильтром для создания анаэробных условий быстро охлаждают, помещая в емкость с холодной водой. Культивируют посевы при (44 ± 1) 0С в течение 16 - 18 часов.

7.2.3 Определение спор сульфидредуцирующих клостридий методом культивирования фильтров на чашках в анаэробных условиях (анаэростат, анаэробная станция).

С применением стерильного пинцета фильтр помещают на агаризованную среду, приготовленную по п. 5.2.4 - 5.2.7 фильтратом вверх. Чашки с фильтрами ставят в термостат в анаэробные условия дном вверх и инкубируют посевы при температуре (37± 1) °С в течение (24 ± 2) ч.

Если на фильтрах нет роста выдают отрицательный ответ: отсутствие сульфитредуцирующих клостридий в исследуемом объеме воды. Анализ заканчивают через 24 ч.

Если на фильтрах обнаружен рост изолированных типичных черных колоний, количество колоний подсчитывают.

7.2.4 Определение спор сульфидредуцирующих клостридий методом культивирования фильтров на чашках в аэробных условиях

В чашки Петри наливают расплавленную среду для выделения клостридий. После фильтрации воды фильтр помещают фильтрующей поверхностью вниз и заливают до краев чашки остатком используемой среды так, чтобы толщина второго слоя питательной среды была не менее 4 мм. Культивируют посевы в СО2-инкубаторе или в термостате, при (44 ± 1,0)0 С  в течение 16-18 часов.

Подготовленную пробу или ее разведения высевают также глубинным методом в две чашки Петри. Посевы заливают триптозо-сульфит-циклосериновым или сульфит-полимиксин-неомициновым агаром, или сахарным кровяным агаром по Цейсслеру   или агаром Вильсон-Блера или рекомендуемой для применения дифференциальной средой. Содержимое чашек Петри быстро, осторожными круговыми движениями перемешивают. После застывания среды посевы на чашках Петри термостатируют в СО2-инкубаторе или в термостате при температуре (44 ± 1,0) 0С в течение 16-18 часов.

7.3 Определение сульфитредуцирующих клостридий методом прямого посева в пробирках

Для посева выбирают 2—3 объема воды с таким расчетом, чтобы выросли изолированные колонии, ориентируясь на результаты, полученные ранее при анализе воды в этой же точке.

Например, в стерильные пробирки вносят по 10 см3 исследуемой пробы воды в 2 пробирки (объемом не менее 30 см3); по 5 см3 исследуемой пробы воды    в 4 пробирки (объемом по 15 см3).

Посевы вносят в стерильные пробирки и заливают горячим железосульфитным агаром высоким столбиком или другой средой разрешенной к применению, в количестве превышающем объем воды в 2 раза. Агар наливают по стенке пробирки во избежание попадания воздуха. После этого пробирку быстро охлаждают, помещая ее в емкость с холодной водой для создания анаэробных условий. Посевы инкубируют при (44 ± 1) °С в течение (18 ± 2) часов.

8 Учет результатов

Количественному учету подлежат только те посевы, где получены изолированные колонии. Подсчитывают черные колонии, выросшие как на фильтрах, так и в толще питательной среды. При учете посевов прямым методом число колоний пересчитывают на исследуемый объем (20 см3 или 100 см3).

Результат исследование выражают числом колониеобразующих единиц (КОЕ) спор сульфитредуцирующих клостридий в исследуемом объеме (20 см3 или 100 см3) воды.

При отсутствии роста черных колоний на всех фильтрах дают ответ «не обнаружено в 20 см3или 100 мл воды [1]» . При невозможности учета колоний из-за сливного роста результат оценивается как качественный, в протоколе отмечают «обнаружено 20 см3 или 100 [1]». При необходимости получения количественного результата анализ повторяют.

Приложение А

(рекомендательное)

Эмпирическая оценка неопределенности, связанная с исследованиями проб на наличие сульфитредуцирующих клостридий в воде при внедрении метода

При количественном определении сульфитредуцирующих клостридий в исследуемой пробе воды неопределенность можно оценить по ниже приведенному методу.

Основным источником неопределенности является отбор проб, первичное разведение, оборудование, культуральная среда, реактивы, компетентность исследователя, время проведения исследования, остаточные случайные погрешности.

Лаборатории при внедрении метода должны подтверждать техническую компетентность путем сличительных испытаний. Стандартное отклонение вопроизводимости может быть оценено по результатам, полученным в условиях внутрилабораторного или межлабораторного эксперимента с целью оценки технической компетентности, что позволит оценить неопределенность результатов в условиях конкретной лаборатории.

Количество выросших колоний  (КОЕ) на чашках или в пробирках вычисляют по формуле:

где  ∑С – сумма всех подсчитанных колоний на чашках Петри в шести последовательных разведениях;

n1  - количество чашек Петри, подсчитанное для первого меньшего разведения;

n2  - количество чашек Петри, подсчитанное для второго разведения;

n  - степень разведения воды (для меньшего разведения).

Число разведений может быть больше, что зависит от степени загрязнения исследуемой воды.

По каждому образцу использовать не менее 10 результатов по два параллельных результата в одних условиях.

Результаты числа колоний выражают как число КОЕ/20 см3 или КОЕ/100 см3, пересчитанные в log10 (КОЕ/мл или см3).

Стандартное отклонение внутрилабораторной вопроизводимости рассчитывается по формуле:

где yiA, yiB- результаты, выраженные в логарифмической шкале log10(КОЕ/мл или см3).

Так как предполагается, что на чашках Петри или в пробирках количество выросших колоний не велико, т.е. поддается подсчету, то оно подчиняется закону распределения Пуассона. Случайная погрешность, рассчитанная исходя из распределения Пуассона, учитывается при оценке расширенной неопределенности.

Если результат испытаний выражен в логарифмических единицах, то расширенная неопределенность U, с учетом того, что коэффициент охвата равен 2 (что приблизительно соответствует вероятности р=0,95) может быть определена по следующему уравнению:

Где SR – стандартное отклонение внутрилабораторной воспроизводимости;

- компонента дисперсии, возникающая в следствии распределения Пуассона.

Результаты расчета стандартного отклонения внутрилабораторной воспроизводимости SR и расширенной неопределенности для разных видов матрицы представлены в таблице:

Таблица – Неопределенность, связанная с исследованиями проб на наличие сульфитредуцирующих клостридий в воде

| Результаты расчетов, КОЕ/20 см3 или КОЕ/100 см3 | Образец 1 | Образец 2 |
| --- | --- | --- |
| СКО внутрилабораторной воспроизводимости, SR log10(КОЕ/мл или см3) | 0,013 | 0,02 |
| log10(КОЕ/мл или см3) | 0,024 | 0,026 |
| Расширенная неопределенность, U, log10(КОЕ/мл или см3) | 0,055 | 0,065 |
| Расширенная неопределенность, U, % | 4,6 | 4,8 |

Эмпирический подход является надежным способом оценки неопределенности результатов микробиологического анализа.

Оценку повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности измерений можно проводить в соответствии статистическими методами, принятыми в при оценке повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределённости измерений в соответствии с нормативными правовыми актами государств, принявших стандарт.

-------------------------------------------------------

В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 21748-2012 "Статистические методы. Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности измерений»

Приложение Б

(рекомендательное)

Оценка повторяемости, воспроизводимости и достоверности при оценке различия средних значений с использованием критерия Стьюдента-Фишера рассчитывается по ГОСТ 34786-2021

Расчет значения критерия Стьюдента (t) вычисляется по формуле:

где:

t - критерий Стьюдента;

M1 и  M2  - сравниваемые  средние   арифметические   значения

количества колоний;

Ϭ1  и Ϭ2  - дисперсии сравниваемых рядов посевов;

N1 и N2 - количество посевов в исследуемых вариационных рядах.

Доверительные пределы для числа колоний менее 15

| Средне- арифметическое число колоний | Доверительные пределы для вероятности 95% |  | Средне- арифметическое число колоний | Доверительные пределы для вероятности 95% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нижний | верхний |  | нижний | верхний |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 14 |
| 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 16 |
| 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 18 |
| 5 | 2 | 9 | 12 | 6 | 19 |
| 6 | 2 | 10 | 13 | 7 | 20 |
| 7 | 2 | 12 | 14 | 7 | 21 |

Библиография

- Технический регламент ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»

УДК  	628.1.03:579.68:006.354				 ОКС  67.160.01

Ключевые слова: вода питьевая, сульфитредуцирующие клостридии, метод, экспресс-метод, тест-система

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 59024-2020.

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 54731-2011 "Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия"

ГОСТ Р 70295-2022. Национальный стандарт российской федерации. Глюкоза кристаллическая. Технические условия.