| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | - ГОСТ - Проект, окончательная редакция |

НИКОТИНСОДЕРЖАЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Определение никотина в наполнителе

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до принятия

Москва

Российский институт стандартизации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от               №         )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина | AZ AM BY GE KZ KG MD RU TJ TM UZ UA | Азстандарт Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдова–Стандарт Росстандарт Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узстандарт Госпотребстандарт Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от          №                  межгосударственный стандарт ГОСТ          введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 202_

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины и определения

4	Сущность метода

5	Реактивы

6	Аппаратура

7	Отбор проб

8	Методика испытаний

8.1 Определение массовой доли никотина в наполнителях табака нагреваемого и никотинсодержащих и безникотиновых изделий с бестабачной смесью

8.2	Определение массовой доли никотина в наполнителях никотинсодежражищих и безникотиновых жидкостей

8.3 Определение массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэках)

8.4 Определение массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащей и безникотиновой бестабачной смеси для нагревания

9 Отчет об испытаниях

Приложение А (обязательное) Определение массовой доли никотина в наполнителях табака нагреваемого и никотинсодержащих и безникотиновых изделий с бестабачной смесью

Приложение Б (обязательное) Определение массовой доли никотина в наполнителях никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей

Приложение В (обязательное) Определение массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэках)

Приложение Г (обязательное) Определение массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащей и безникотиновой бестабачной смеси для нагревания

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## НИКОТИНСОДЕРЖАЩИЕ ИЗДЕЛИЯ ## Определение никотина в наполнителе Nicotine containing products. Determination of nicotine in filler

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения массовой доли никотина в наполнителях таких никотинсодержащих и безникотиновых изделий, как: табак нагреваемый, никотинсодержащие и безникотиновые изделия с бестабачной смесью, никотинсодержащие и безникотиновые жидкости, бестабачные никотинсодержащие изделия орального потребления (никпэки) и никотинсодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ISO 3696* Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля

ГОСТ 450 Кальций хлористый технический. Технические условия

ГОСТ 1770 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2184 Кислота серная техническая. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 6709-72** Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 19908 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

ГОСТ 20903 Кюветы прямоугольные кварцевые для спектрофотометров. Основные размеры. Технические требования

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29227 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины и определения:

3.1 никотинсодержащее изделие: изделие, с содержанием никотина (солей никотина) 0,1 мг/см3 и более (для жидких смесей) и 0,01% и более (для бестабачных смесей), за исключением пищевых продуктов, табачных изделий, лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенное для потребления (без горения) с целью доставки никотина в организм человека или заправки устройства многоразового использования и не предназначенное для внутрижелудочного потребления.

3.2 безникотиновое изделие: изделие без содержания никотина (солей никотина) или с содержанием никотина (солей никотина) менее 0,1 мг/см3 (для жидких смесей) и менее 0,01% (для бестабачных смесей), за исключением пищевых продуктов, табачных изделий, лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенное для использования путем вдыхания потребителем аэрозоля, образуемого в результате прямого или косвенного нагревания (без горения) наполнителя или заправки устройства многоразового использования и не предназначенное для внутрижелудочного потребления.

3.3 вид никотинсодержащего изделия: совокупность никотинсодержащих изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления. Под видами никотинсодержащих изделий понимаются, в том числе никотинсодержащие жидкости, никотинсодержащие изделия с бестабачной смесью, изделия с нагреваемым табаком (табак нагреваемый), никотинсодержащие бестабачные смеси для нагревания, никотинсодержащие изделия орального потребления, никотинсодержащие изделия одноразового использования.

3.4 вид безникотинового изделия: совокупность безникотиновых изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления. Под видами безникотиновых изделий понимаются, в том числе безникотиновые жидкости, изделия с безникотиновой бестабачной смесью, безникотиновые бестабачные смеси для нагревания, безникотиновые изделия одноразового использования.

3.5 наполнитель: основа никотинсодержащего или безникотинового изделия, в том числе табачная смесь, жидкая смесь, бестабачная смесь.

3.6 никотинсодержащая жидкость: вид никотинсодержащего изделия, представляющий собой жидкую смесь в картридже (капсуле) или контейнере (для заправки устройств открытого типа) с содержанием никотина (солей никотина) 0,1 мг/см3 и более, предназначенный для образования аэрозоля, который вдыхается потребителем при использовании с устройством или для заправки устройств открытого типа.

3.7 безникотиновая жидкость: вид безникотинового изделия, представляющий собой жидкую смесь в картридже (капсуле) или контейнере (для заправки устройств открытого типа) без содержания никотина (солей никотина) или с содержанием никотина (солей никотина) менее 0,1 мг/см3, предназначенный для образования аэрозоля, который вдыхается потребителем при использовании с устройством или для заправки устройств открытого типа.

3.8 жидкая смесь: наполнитель, содержащий или не содержащий никотин (соли никотина), являющийся основным элементом никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, никотинсодержащих и безникотиновых изделий одноразового использования и предназначенный для их изготовления.

3.9 никотинсодержащее изделие орального потребления (никпэк): вид никотинсодержащего изделия в форме отдельной порции в обертке, изготовленное промышленным способом из бестабачной смеси в виде измельченного растительного сырья и (или) иных наполнителей, кроме табачного, с добавлением никотина (солей никотина) и ингредиентов, предназначенное для орального потребления (жевание, сосание, трансбуккально, сублингвально) и не предназначенное для потребления в пищу.

3.10 бестабачная смесь: наполнитель, состоящий из растительного сырья, кроме табачного, содержащий или не содержащий никотин (соли никотина), с добавлением или без добавления ингредиентов, являющийся основным элементом никотинсодержащих и безникотиновых изделий с бестабачной смесью, никотинсодержащей или безникотиновой бестабачной смеси для нагревания, никотинсодержащих изделий орального потребления, никотинсодержащих или безникотиновых изделий одноразового использования и предназначенный для их изготовления.

3.11 изделие с нагреваемым табаком (табак нагреваемый): вид никотинсодержащего изделия в виде отдельной порции, например стика, картриджа (капсулы), никотинсодержащего изделия одноразового использования, заполненного промышленным способом табачной смесью, предназначенный для использования путем вдыхания потребителем содержащего никотин аэрозоля, образуемого в результате прямого или косвенного нагревания наполнителя (без горения) - табачной смеси. Изделия с нагреваемым табаком (табак нагреваемый) используются с устройством и не могут быть прокурены как сигареты.

3.12 табачная смесь: наполнитель изделия с нагреваемым табаком (табака нагреваемого) или табачной смеси для нагревания, состоящий из табака, прошедшего промышленную и (или) иную обработку, с добавлением или без добавления ингредиентов, являющийся основным элементом изделий с табаком нагреваемым (табака нагреваемого), табачной смеси для нагревания, никотинсодержащих изделий одноразового использования и предназначенный для их изготовления.

3.13 безникотиновая бестабачная смесь для нагревания: вид безникотинового изделия, представляющий собой бестабачную смесь без никотина или с содержанием никотина (солей никотина) менее 0,01%, не сформированную в виде отдельных порций, готовую к заполнению устройства вручную, и предназначенный для использования путем вдыхания потребителем аэрозоля, образуемого в результате прямого или косвенного нагревания (без горения) наполнителя - бестабачной смеси при использовании изделия с устройством открытого типа.

3.14 никотинсодержащая бестабачная смесь для нагревания: вид никотинсодержащего изделия, представляющий собой бестабачную смесь с содержанием никотина (солей никотина) 0,01% и более не сформированную в виде отдельных порций, готовую к заполнению устройства вручную, и предназначенный для использования путем вдыхания потребителем аэрозоля, образуемого в результате прямого или косвенного нагревания (без горения) наполнителя - бестабачной смеси при использовании изделия с устройством открытого типа.

3.15 никотинсодержащее изделие с бестабачной смесью: вид никотинсодержащего изделия в виде отдельной порции, например стика, картриджа (капсулы), заполненного промышленным способом бестабачной смесью с содержанием никотина (солей никотина) 0,01% и более, предназначенный для использования путем вдыхания потребителем аэрозоля, образуемого в результате прямого или косвенного нагревания наполнителя (без горения) - бестабачной смеси. Изделия с бестабачной смесью используются с устройством.

3.16 безникотиновое изделие с бестабачной смесью: вид безникотинового изделия в виде отдельной порции, например стика, картриджа (капсулы), заполненного промышленным способом бестабачной смесью без содержания никотина (солей никотина) или с содержанием никотина (солей никотина) менее 0,01%, предназначенный для использования путем вдыхания потребителем аэрозоля, образуемого в результате прямого или косвенного нагревания наполнителя (без горения) - бестабачной смеси. Изделия с бестабачной смесью используются с устройством;

3.17 партия продукции: определенное количество никотинсодержащей продукции одного вида и наименования, одинаково упакованной, произведенной (изготовленной) одним изготовителем в определенный промежуток времени,  сопровождаемое товаросопроводительной документацией.

3.18 потребительская упаковка: упаковка, предназначенная для первичной упаковки никотинсодержащих или безникотиновых изделий, реализуемых конечному потребителю, а также контейнеры для никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей.

4 Сущность метода

4.1 Для определения массовой доли никотина в наполнителях табака нагреваемого, никотинсодержащих и безникотиновых изделий с бестабачной смесью, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэках) используется метод, основанный на извлечении никотина из изделий путем экстракции гексаном и количественном определении массовой доли никотина методом газовой хроматографии.

4.2 Для определения массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащей и безникотиновой бестабачной смеси для нагревания используется метод, основанный на перегонке с водяным паром в сильном щелочном растворе с дальнейшим определением массовой доли никотина спектрофотометрическим методом.

5 Реактивы

Необходимо использовать только реагенты признанного аналитического класса.

Для определения никотина в наполнителях табака нагреваемого, никотинсодержащих и безникотиновых изделий с бестабачной смесью, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэках) методом газовой хроматографии используются следующие реактивы.

5.1 Газ-носитель: гелий (CAS:7440-59-7) или азот (CAS:7727-37-9) (степени чистоты не менее 99,995 %).

5.2 Газы дополнительные: воздух и водород (CAS:1333-74-0) высокой степени чистоты (для пламенно-ионизационного детектора).

5.3 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода для лабораторного анализа по ГОСТ ISO 3696 степени чистоты 2 и выше.

П р и м е ч а н и е – также допускается использование деионизированной воды при определении никотина в наполнителях никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей и никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэках).

5.4 Стандарт внутренний: н-гептадекан (CAS:629-78-7) или хинальдин (CAS:91-63-4) (степень чистоты не менее 98 %).

5.5 Гексан (CAS:110-54-3), х.ч.

5.6 Натрия гидроокись по ГОСТ 4328.

5.7 Вещество стандартное: никотин салицилат (CAS:29790-52-1) (степень чистоты не менее 98 %) или никотин (CAS:54-11-5) (степень чистоты не менее    98 %).

Для определения никотина в наполнителе никотинсодержащей и безникотиновой бестабачной смеси для нагревания спектрофотометрическим методом используются следующие реактивы:

5.8 Натрия гидроокись по ГОСТ 4328.

5.9 Кальций хлористый, прокаленный, ГОСТ 450.

5.10 Натрий хлористый.

5.11 Кислота серная концентрированная (H2SO4) по ГОСТ 2184.

6 Аппаратура

Для проведения испытаний при определении никотина в наполнителях табака нагреваемого, никотинсодержащих и безникотиновых изделий с бестабачной смесью, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэках)  может использоваться следующее оборудование.

6.1 Газовый хроматограф с пламенно-ионизационным детектором, записывающим устройством или интегратором.

6.2 Колонка насадочная или капиллярная, позволяющая качественно разделять пики внутреннего стандарта, никотина и других сопутствующих компонентов.

6.3 Встряхиватель электромеханический по нормативной документации.

6.4 Весы аналитические с ценой деления не более 0,001 г

6.5 Микрошприц на 10 мкл типа МШ-10 или аналогичный.

6.6 Колбы конические со шлифом вместимостью 100 см3, 250 см3 по ГОСТ 25336 или по нормативной документации.

6.7 Колбы мерные со шлифом вместимостью 10 см3, 50 см3, 1000 см3 по ГОСТ 1770 или по нормативной документации.

6.8 Пипетки мерные вместимостью 1 см3, 2 см3, 5 см3, 10 см3, 20 см3 по ГОСТ 29227 или по нормативной документации.

6.9 Пробирки мерные с притертыми пробками на 15—20 см3 по ГОСТ 1770 или по нормативной документации.

Для проведения испытаний при определении никотина в наполнителе никотинсодержащей и безникотиновой бестабачной смеси для нагревания может использоваться следующее оборудование.

6.10 Пипетки мерные вместимостью 5 см3, 10 см3 по ГОСТ 29227 или по нормативной документации.

6.11 Спектрофотометр с диапазоном волн 230-290 нм.

6.12 Кюветы кварцевые с оптической длиной 1 см, ГОСТ 20903.

6.13 Термометр жидкостный стеклянный, ГОСТ 28498.

6.14 Колбы мерные с притертой пробкой вместимостью 100 см3, 250 см3, 1000 см3 отвечающие требованиям класса А, по ГОСТ 25336

6.15 Цилиндр мерный с пришлифованной пробкой 250 см3, ГОСТ 1770.

6.16 Прибор для перегонки с водяным паром.

6.17 Шкаф сушильный с естественной вентиляцией.

6.18 Эксикатор, ГОСТ 25336.

7 Отбор проб

Отбор проб проводится обученным отборщиком проб, который может быть уполномоченным лицом от органа по сертификации или испытательной лаборатории или изготовителя (импортера/поставщика).

8 Методика испытания

8.1 Определение массовой доли никотина в наполнителях табака нагреваемого и никотинсодержащих и безникотиновых изделий с бестабачной смесью

Определение массовой доли никотина в наполнителях табака нагреваемого и никотинсодержащих и безникотиновых изделий с бестабачной смесью выполняется в соответствии с приложением А.

8.2 Определение массовой доли никотина в наполнителях никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей

Определение массовой доли никотина в наполнителях никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей выполняется в соответствии с приложением Б.

8.3 Определение массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэках)

Определение массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэках) выполняется в соответствии с приложением В.

8.4 Определение массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащей и безникотиновой бестабачной смеси для нагревания

Определение массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащей и безникотиновой бестабачной смеси для нагревания выполняется в соответствии с приложением Г.

9 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен отражать данные об использованных методах и полученные результаты. Он должен содержать все данные, которые могли бы повлиять на полученные результаты. Отчет об испытаниях должен включать все детали для точной идентификации пробы. Информация, приведенная в пунктах a) – d), при необходимости должна быть отражена в отчете.

а) Характеристика никотинсодержащего изделия

Должны быть указаны сведения, достаточные для идентификации вида никотинсодержащего или безникотинового изделия:

- наименование изготовителя и страну изготовителя;

- вид никотинсодержащего или безникотинового изделия;

- наименование никотинсодержащего или безникотинового изделия;

- указание по массовой доле никотина.

b) Сведения об отборе проб:

- дата отбора проб;

- место отбора проб или закупки;

- количество никотинсодержащих или безникотиновых изделий в лабораторной пробе.

c) Описание метода испытаний:

- ссылка на настоящий стандарт;

- дата испытаний;

d) Результаты испытаний

Выражение лабораторных данных зависит от цели исследования, а также от уровня оснащенности лабораторий. На основании лабораторных данных должен быть рассчитан доверительный интервал, прежде чем будет проведено округление данных. Подробная информация должна включать следующие данные:

- массовая доля никотина в наполнителях табака нагреваемого и никотинсодержащих и безникотиновых изделий с бестабачной смесью выражается в миллиграммах на грамм (мг/г) с точностью до 1 мг/г;

- массовая доля никотина в наполнителях никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей (жидкой смеси) выражается в миллиграммах на сантиметр кубический (мг/см³) с точностью до 1 мг/см³;

-  массовая доля никотина в наполнителе никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэках) выражается в процентах (%), с точностью до   0,1 % или в миллиграммах на грамм (мг/г), с точностью до 1 мг/г или  в миллиграммах на изделие (мг/изделие), с точностью до 1 мг/изделие;

-  массовая доля никотина в наполнителе никотинсодержащей и безникотиновой бестабачной смеси для нагревания выражается в процентах (%) с точностью до 0,1 %.

Приложение A

(обязательное)

Определение массовой доли никотина в наполнителях табака нагреваемого и никотинсодержащих и безникотиновых изделий с бестабачной смесью

А.1 Отбор проб

От партии случайным образом отбирают три ящика (единиц транспортной упаковки), если партия не более 280 ящиков (единиц транспортной упаковки) и пять ящиков, если партия более 280 ящиков (единиц транспортной упаковки). Из выборки произвольно отбирают не менее чем 300 изделий из табака нагреваемого или никотинсодержащих или безникотиновых изделий с бестабачной смесью в потребительской упаковке без ее вскрытия, таким образом, чтобы в пробе были равномерно представлены изделия из всех ящиков (единиц транспортной упаковки). Данная проба и представляет собой лабораторную пробу. Из лабораторной пробы по принципу случайности отбирают пробы для испытания по определению массовой доли никотина в наполнителе табака нагреваемого или никотинсодержащих или безникотиновых изделий с бестабачной смесью.

А.2 Условия хроматографирования

Условия хроматографирования должны обеспечивать качественное разделение пиков внутреннего стандарта, никотина и других сопутствующих компонентов. Критерием разделения двух соседних пиков является разрешение RS. Разделение считается полным, если RS ≥ 1,5.

Рекомендуемые условия хроматографирования  для капиллярной колонки:

- длина колонки – 30 м, диаметр – 0,320 мм, толщина пленки фазы – 1,8 мкм;

- стационарная фаза – DB ALC1;

- температура колонки – 100 °С (1 мин.), 15 °С/мин. до 130 °С, 40 °С/мин. до 220 °С       (10 мин.);

- температура инжектора – 250 °С;

- температура детектора – 275 °С;

- расход газов: газ-носитель – гелий – 20 см³/мин.;

водород – 20 см³/мин.;

воздух – 200 см³/мин..

Длительность анализа – 15 мин.

П р и м е ч а н и е –  Условия хроматографирования  могут быть изменены с целью улучшения разделения компонентов смеси.

А.3 Подготовка к испытаниям

А.3.1 Приготовление рабочих растворов

Экстрагирующий раствор (экстрагент)

Навеску внутреннего стандарта хинальдина или н-гептадекана (0,500 г), взвешивают с точностью до 0,1 мг, количественно переносят в мерную колбу на 1000 см3 с помощью гексана, доводят гексаном до метки и тщательно перемешивают.

Раствор натрия гидроокиси молярной концентрации с (NaOH) = 8 моль/дм3

Навеску натрия гидроокиси массой 320 г растворяют в дистиллированной воде или воде для лабораторного анализа в мерной колбе вместимостью 1000 см3, после остывания раствора его доводят до метки дистиллированной водой или водой для лабораторного анализа и перемешивают.

Исходный стандартный раствор никотина (концентрация 2,5 мг/см3)

Навеску салицилата никотина 0,1852 г (или 100 мг никотина) взвешивают с точностью 0,1 мг, помещают в коническую колбу со шлифом вместимостью 100 см3, добавляют 20 см3 дистиллированной воды или воды для лабораторного анализа, затем приливают 10 см3 раствора натрия гидроокиси и 40 см3 экстрагирующего раствора. Полученную двухфазную смесь встряхивают на электромеханическом встряхивателе в течение часа. После окончания встряхивания смесь оставляют до полного расслоения фаз, отделяют органическую фазу в сосуд из темного стекла с притертой пробкой или завинчивающейся крышкой, которая хранится до хроматографирования при температуре от 0 до 4 °С.

Растворы для градуировки

В мерные колбы на 10 см3 с притертыми пробками помещают соответствующее количество (0,25 см3; 0,5 см3; 1,0 см3; 2,0 см3; 4,0 см3; 6,0 см3) исходного стандартного раствора никотина, содержимое пробирок доводят до 10 см3 экстрагирующим раствором и тщательно перемешивают. Полученные растворы с содержанием никотина 0,0625 мг/см3; 0,1250 мг/см3; 0,2500 мг/см3; 0,5000 мг/см3; 0,1000 мг/см3 и 1,500 мг/см3 используют для установления градуировочной зависимости.

Объемы и концентрации растворов могут быть изменены при необходимости с сохранением точности.

Растворы для градуировки, в случае необходимости, хранят в темном месте при температуре (4 ± 2) °С.

А.3.2 Построение градуировочного графика

Аликвотную часть (1 мкл) каждого градуировочного раствора вводят в газовый хроматограф. Регистрируют площади (или высоты) пиков никотина и внутреннего стандарта. Измерение каждого градуировочного раствора проводят минимум два раза. Градуировочные растворы, в случае необходимости, хранят в темном месте при температуре от 0 до 4 °С в течение 7 дней.

Построение градуировочного графика выполняют в соответствии с инструкцией и программой используемого хроматографа. Градуировочный график должен быть линейным, а линия регрессии должна проходить через начало координат. Построенный градуировочный график считается приемлемым, если значение коэффициента корреляции составляет не менее 0,95. Если коэффициент корреляции составляет менее 0,95 устраняют причины, приведшие к невыполнению данного условия, и повторяют построение градуировочного графика.

А.3.3 Подготовка пробы для анализа

Из пробы для испытаний готовят две параллельные пробы для измерений. Из изделий извлекают наполнитель. Навеску наполнителя табака нагреваемого или никотинсодержащих или безникотиновых изделий с бестабачной смесью массой 0,5 г взвешивают с точностью 0,1 мг и помещают в коническую колбу со шлифом вместимостью 100 см3, добавляют 10 см3 дистиллированной воды или воды для лабораторного анализа, затем приливают 5 см3 раствора натрия гидроокиси и 20 см3 экстрагирующего раствора. Полученную двухфазную смесь встряхивают на электромеханическом встряхивателе в течение часа. После окончания встряхивания смесь оставляют до полного расслоения фаз. Часть верхней органической (гексановой) фазы – 1-2 см с помощью пипетки-дозатора переносят в виалу из темного стекла, а затем хроматографируют.

При необходимости хранят образец не более суток при температуре от 0 до 4 °С в защищенном от света месте.

А.3.4 Проведение газохроматографического анализа

Аликвотную пробу экстракта (1 мкл) вводят в газовый хроматограф. По окончании испытаний (измерений) снимают данные о количестве никотина в анализируемой пробе (мг/см3). Если содержание никотина в наполнителе табака нагреваемого или никотинсодержащих или безникотиновых изделий с бестабачной смесью является крайним для градуировочного графика, навеску пробы уменьшают или увеличивают так, чтобы получить значение, находящееся внутри градуировочного графика.

А.3.5 Обработка результатов

А.3.5.1 Расчет массовой доли никотина (мг/г) в образце табака нагреваемого или никотинсодержащих или безникотиновых изделий с бестабачной смесью проводят по формуле:

(1)

где	X — массовая доля никотина, мг/г;

С — массовая концентрация никотина, определенная по градуировочному графику или уравнению регрессии, мг/см3;

V — объем экстрагирующего раствора (экстрагента), добавленный к образцу табака нагреваемого или никотинсодержащих или безникотиновых изделий с бестабачной смесью, см3 (20 см3);

m — масса навески пробы табака нагреваемого или никотинсодержащих или безникотиновых изделий с бестабачной смесью, г.

За окончательный результат принимается среднее арифметическое не менее двух параллельных определений с точностью до 1 мг/г.

А.3.6 Повторяемость и воспроизводимость

## При правильном применении метода разница между двумя результатами определения, полученными одним оператором на одном и том же приборе в минимально возможные промежутки времени, не должна превышать значение повторяемости r.  Результаты определения, полученные двумя лабораториями с однородными пробами табака нагреваемого или никотинсодержащих или безникотиновых изделий с бестабачной смесью, при правильном применении метода не должны превышать значение воспроизводимости R.

## Значения повторяемости r и воспроизводимости R приведены в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1 – Значение повторяемости и воспроизводимости

| Диапазон измерений массовой доли никотина в наполнителе табака нагреваемого или никотинсодержащих или безникотиновых изделий с бестабачной смесью, мг/г | Предел повторяемости (относительное значение допустимого расхождения между двумя параллельными результатами измерений), r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение допустимого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в разных лабораториях), R, % |
| --- | --- | --- |
| От 5 до 20 включительно | 3,0 | 6,0 |

Приложение Б

(обязательное)

Определение массовой доли никотина в наполнителях никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей

Б.1 Отбор проб

От партии случайным образом отбирают 10 единиц транспортной упаковки (коробок). Если партия состоит менее чем из 10 коробок, в выборку включают все коробки.

Из выборки, для формирования лабораторной пробы в количестве не менее 20 единиц из каждой коробки отбирают случайным образом по две единицы продукции в потребительской упаковке. Если количество коробок в выборке меньше 10, отбирают из всех коробок продукцию до достижения 20 единиц, соблюдая принцип случайности. В случае если 20 единиц продукции недостаточно для проведения всех испытаний, количество единиц в лабораторной пробе увеличивают с соблюдением принципов отбора.

Из лабораторной пробы по принципу случайности отбирают пробы для испытаний по определению массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащих или безникотиновых жидкостей - жидкой смеси.

Б.2 Условия хроматографирования

Условия хроматографирования должны обеспечивать качественное разделение пиков внутреннего стандарта, никотина и других сопутствующих компонентов. Критерием разделения двух соседних пиков является разрешение RS. Разделение считается полным, если RS ≥ 1,5.

Б.2.1 Рекомендуемые условия хроматографирования  для насадочной колонки:

- длина колонки 2,0 м, внутренний диаметр 3 мм;

- стационарная фаза: 10%-ный Carbowax 20 M (или полиэтиленгликоль 20 000)         c 2 %-ным гидроксидом калия на Chromation N-AW (или Хроматон) c зернением 80-100 меш;

- температура колонки – 170 °С;

- температура инжектора – 250 °С;

- температура детектора – 250 °С;

- расход газов: газ-носитель – гелий – 40 см³/мин.;

водород – 30 см³/мин.;

воздух – 200 см³/мин.

Длительность анализа – 10 мин.

Б.2.2 Рекомендуемые условия хроматографирования  для капиллярной колонки:

- длина колонки – 60 м, диаметр – 0,320 мм, толщина пленки фазы – 0,25 мкм;

- стационарная фаза – DB WAX;

- температура колонки – 155 °С;

- температура инжектора – 300 °С;

- температура детектора – 300 °С;

- расход газов: газ-носитель – азот – 8 см³/мин.;

водород – 30 см³/мин.;

воздух – 300 см³/мин..

Длительность анализа – 10 мин.

Б.2.3 Альтернативные хроматографические колонки:

Насадочные колонки могут быть стеклянные, стальные или никелевые длиной от 1,5 до 2 м с внутренним диаметром от 2  до 4 мм. Стационарные фазы:

– 2 %-ный Версамид 900 плюс с 1 %-ным гидроксидом калия или,

– 7 %-ный полиэтиленгликоль 20 000 с 3 %-ным полифениловым эфиром (шестичленным) или,

– 7 %-ный полиэтиленгликоль 20 000 (с обработкой или без обработки гидроксидом калия)

Капиллярные колонки  диной от 15 до 50 м с внутренним диаметром от 0,2 до 0,53 мм с толщиной пленки от 1 мкм до 100 мкм. Стационарные фазы: CP-Sil 8 CB, DB-17, DB-ALC1.

П р и м е ч а н и е –  Условия хроматографирования могут быть изменены с целью улучшения разделения компонентов смеси.

Б.3 Подготовка к испытаниям

Б.3.1 Приготовление рабочих растворов

Экстрагирующий раствор (экстрагент)

Навеску внутреннего стандарта хинальдина или н-гептадекана (0,500 г), взвешивают с точностью до 0,1 мг, количественно переносят в мерную колбу на 1000 см3 с помощью гексана, доводят гексаном до метки и тщательно перемешивают.

Раствор натрия гидроокиси молярной концентрации с (NaOH) = 8 моль/дм3

Навеску натрия гидроокиси массой 320 г растворяют в дистиллированной воде или воде для лабораторного анализа в мерной колбе вместимостью 1000 см3, после остывания раствора его доводят до метки дистиллированной водой или водой для лабораторного анализа и перемешивают.

Исходный стандартный раствор никотина (концентрация 2,5 мг/см³)

Навеску салицилата  никотина  0,1852 г (или 100 мг никотина) взвешивают с  точностью  0,1 мг,   помещают в коническую колбу со шлифом вместимостью 100 см³, добавляют 20 см³ дистиллированной воды или воды для лабораторного анализа, затем приливают 40 см³ экстрагирующего раствора и 10 см³ раствора натрия гидроокиси. Полученную двухфазную смесь встряхивают на электромеханическом встряхивателе в течение часа. После окончания встряхивания смесь оставляют до полного расслоения фаз, отделяют органическую фазу в сосуд из темного стекла с притертой пробкой или с завинчивающейся крышкой, который хранится до хроматографирования при температуре от 0 до 4 °С.

Растворы для градуировки

В мерные колбы на 10 см³ с притертыми пробками помещают различные количества (0,25 см³; 0,50 см³; 1,0 см³; 2,0 см³; 4,0 см³) исходного стандартного раствора никотина, содержимое пробирок доводят до 10 см³ экстрагирующим раствором и тщательно перемешивают. Полученные растворы с содержанием никотина 0,0625 мг/см3; 0,1250 мг/см3; 0,2500 мг/см3; 0,5000 мг/см3 и 0,1000 мг/см3 используют для построения градуировочного графика. Объемы и концентрации растворов могут быть изменены при необходимости с сохранением точности.

Б.3.2 Построение градуировочного графика

Аликвотную часть (1 мм3 или 2 мм3) каждого градуировочного раствора вводят в испаритель (инжектор) газового хроматографа. Регистрируют площади пиков (или высоты) никотина и внутреннего стандарта. Анализ каждого градуировочного раствора проводят минимум два раза. Градуировочные растворы, в случае необходимости, хранят в темном месте при температуре от от 0 до 4 °С в течение 7 дней.

Построение градуировочного графика выполняют в соответствии с инструкцией и программой используемого хроматографа. Градуировочный график должен быть линейным, а линия регрессии должна проходить через начало координат. Построенный градуировочный график считается приемлемым, если значение коэффициента корреляции составляет не менее 0,95. Если коэффициент корреляции составляет менее 0,95 устраняют причины, приведшие к невыполнению данного условия, и повторяют построение градуировочного графика.

Б.3.3 Подготовка пробы для анализа

Из пробы для испытаний (по Б.1) готовят пробы для анализа. Упаковку продукции вскрывают, жидкую смесь сливают в одну емкость, перемешивают. Общий объем жидкой смеси должен быть достаточным для проведения определения плотности необходимое количество раз в зависимости от выбранного метода испытаний по Б.3.5.2 и приготовления двух параллельных проб для анализа.

Готовят две параллельные пробы для анализа: навеску жидкой смеси 1000 мг, взвешивают с точностью не более ± 100 мг, помещают в коническую колбу с притертой пробкой (емкостью 100 см³), приливают 10 см³ дистиллированной воды или воды для лабораторного анализа, 20 см³ экстрагирующего раствора добавляют в смесь 5 см³ раствора натрия гидроокиси и встряхивают на электромеханическом встряхивателе в течение 1 ч. После окончания встряхивания колбы ее оставляют стоять для расслоения фаз. Часть верхней гексановой фазы (1-2 см³) с помощью пипетки-дозатора переносят в виалы из темного стекла и хроматографируют по Б.3.4.

Б.3.4 Проведение газохроматографического анализа

Аликвотную пробу экстракта (1 мм3 или 2 мм3) вводят в испаритель (инжектор) газового хроматографа. По окончании анализа снимают данные о количестве никотина в анализируемой пробе (мг/см³).

Если полученное значение концентрации никотина в растворе приготовленной пробы выходит за границы градуировочного графика, то навеску пробы следует подобрать таким образом, чтобы полученное значение концентрации соответствовало диапазону градуировочного графика.

Б.3.5 Обработка результатов

Б.3.5.1 Расчет плотности жидкой смеси

Расчет плотности жидкой смеси проводят по формуле

ρ = MсрV1,                                                               (Б.1)

где:   Мср — среднеарифметическое значение 5 определений массы равных (5 см³ или 10 см³) объемов жидкой смеси, г;

V1 — объем жидкой смеси, см3 (5 см³ или 10 см³).

Плотность жидкой смеси может быть определена с использованием прибора для определения плотности с точностью не менее  0,01 г/см³. В таком случае анализ повторяют не менее двух раз. Результат определения выражают в мг/см³ с точностью до 0,01 мг/см³. За окончательный результат принимается среднее арифметическое не менее двух параллельных определений с точностью до 0,1 мг/см³.

Б.3.5.2 Расчет массовой доли никотина в жидкой смеси

Расчет массовой доли никотина проводят по формуле

N = X ⋅ V ⋅ ρ P ⋅ 1000,                                                 (Б.2)

где:    N — массовая доля никотина в жидкой смеси, мг/см³;

X — массовая концентрация никотина, определенная по градуировочному графику или уравнению регрессии, мг/см³;

V — объем экстрагента, добавленный к жидкой смеси, см³ (20 см³);

P — навеска жидкой смеси, мг;

ρ — плотность жидкой смеси, г/см³.

Б.3.6 Повторяемость и воспроизводимость

При правильном применении метода разница между двумя результатами определения, полученными одним оператором на одном и том же приборе в минимально возможные промежутки времени, не должна превышать значение повторяемости r.  Результаты определения, полученные двумя лабораториями с однородными пробами жидкостей, при правильном применении метода не должны превышать значение воспроизводимости R.

## Значения повторяемости r и воспроизводимости R приведены в таблице Б.1.

Т а б л и ц а Б.1 – Значение повторяемости и воспроизводимости

| Среднее значение массовой доли никотина, мг/ см3 | Повторяемость ( r ), мг/см3 | Воспроизводимость ( R ), мг/см3 |
| --- | --- | --- |
| 1,97 | 0,065 | 0,266 |
| 3,862 | 0,125 | 0,518 |
| 5,887 | 0,134 | 0,557 |
| 8,695 | 0,286 | 0,709 |
| 13,504 | 0,304 | 1,334 |

Приложение В

(обязательное)

Определение массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэках)

В.1 Отбор проб

От партии случайным образом отбирают 5 единиц транспортной упаковки (коробов). Если партия состоит менее чем из 5 коробов, в выборку включают все короба.

Для формирования лабораторной пробы из каждого короба выборки отбирают случайным образом по 4 потребительские упаковки (или более), таким образом, чтобы общее количество потребительских упаковок было не менее 20.

В случае если 20 потребительских упаковок недостаточно для проведения испытания, аналогичным образом дополнительно отбирают необходимое количество единиц потребительской упаковки.

Потребительскую упаковку для составления лабораторной пробы вскрывают непосредственно перед проведением анализа по определению массовой доли никотина. Из лабораторной пробы, по принципу случайности, отбирают 100 изделий для определения средней массы одного изделия (Mср.) (по В.2) и взвешивают их одновременно.

B.2 Определение средней массы одного никотинсодержащего изделия орального потребления (никпэк)

В.2.1 Аппаратура

Весы лабораторные по ГОСТ Р 53228-2008 II класса точности.

Лотки из белой жести: либо алюминиевые, либо из полимерных материалов.

В.2.2 Проведение испытаний

Из лабораторной пробы по В.1 произвольно отбирают пробу для испытаний, состоящую не менее чем из 100, высыпают в лоток и сразу же производят взвешивание на лабораторных весах.

В.2.3. Обработка результатов

Среднее значение одного никотинсодержащего изделия орального потребления (никпэка) вычисляют по формуле:

,

где:

, , … – результаты ста взвешиваний;

– среднее значение массы одного никотинсодержащего изделия орального потребления (никпэка).

Вычисления проводят с точностью до первого десятичного знака.

В.3 Условия хроматографирования

В.3.1 Условия хроматографирования должны обеспечивать качественное разделение пиков внутреннего стандарта, никотина и других коэкстрактивных веществ. Критерием разделения двух соседних пиков является разрешение RS. Разделение считается полным, если RS ≥ 1,5.

В.3.2 Рекомендуемые условия хроматографирования для насадочной колонки:

- длина колонки 2,0 м, внутренний диаметр 3 мм;

- стационарная фаза: 10 %-ный Carbowax 20 М (или полиэтиленгликоль 20 000) с 2%-ным гидроксидом калия на Chromation N-AW (или Хроматон) с зернением 80-100 меш;

- температура колонки — 170 °С;

- температура инжектора — 250 °С;

- температура детектора — 250 °С;

- расход газов: газ-носитель — гелий — 40 см3/мин;

водород — 30 см3/мин;

воздух — 200 см3/мин.

Длительность анализа — 10 мин.

В.3.3 Рекомендуемые условия хроматографирования для капиллярной колонки:

- длина колонки — 60 м, диаметр — 0,320 мм, толщина пленки фазы — 0,25 мкм;

- стационарная фаза — DB WAX:

- температура колонки — 155 °С;

- температура инжектора — 300 °С;

- температура детектора — 300 °С;

- расход газов: газ-носитель — гелий — 8 см3/мин;

водород — 30 см3/мин;

воздух — 300 см3/мин.

Длительность анализа — 10 мин.

В.3.4 Альтернативные хроматографические колонки

Насадочные колонки могут быть стеклянные, стальные или никелевые длиной от 1,5 до 2 м с внутренним диаметром от 2 до 4 мм. Стационарные фазы:

- 2 % - ный Версамид 900 плюс с 1 % - ным гидроксидом калия или

- 7 % - ный полиэтиленгликоль 20 000 с 3 % - ным полифениловым эфиром (шестичленным) или

- 7 % - ный полиэтиленгликоль 20 000 (с обработкой или без обработки гидроксидом калия).

Капиллярные колонки диной от 15 до 50 м с внутренним диаметром от 0,2 до       0,53 мм с толщиной пленки от 1 мкм до 100 мкм. Стационарные фазы: CP-Sil 8 СВ. DB-17, DB-ALC1.

П р и м е ч а н и е — Условия хроматографирования могут быть изменены с целью улучшения разделения компонентов смеси.

В.4 Подготовка к испытаниям

В.4.1 Приготовление рабочих растворов

Экстрагирующий раствор (экстрагент)

Навеску внутреннего стандарта хинальдина или н-гептадекана (0,500 г) количественно переносят в мерную колбу на 1000 см3 с помощью гексана, доводят гексаном до метки и тщательно перемешивают.

Раствор натрия гидроокиси молярной концентрации с (NaOH) = 8 моль/дм3

Навеску натрия гидроокиси массой 320 г растворяют в дистиллированной воде или воде для лабораторного анализа в мерной колбе вместимостью 1000 см3, после остывания раствора его доводят до метки дистиллированной водой или водой для лабораторного анализа и перемешивают.

Исходный стандартный раствор никотина (концентрация 5,0 мг/см3)

Навеску салицилата никотина 0,9260 г (или 500 мг никотина) взвешивают с точностью 0,1 мг, помещают в коническую колбу со шлифом вместимостью 250 см3, добавляют 50 см3 дистиллированной воды или воды для лабораторного анализа, затем приливают 100 см3 экстрагирующего раствора и 25 см3 раствора натрия гидроокиси. Полученную двухфазную смесь встряхивают на электромеханическом встряхивателе в течение часа. После окончания встряхивания смесь оставляют до полного расслоения фаз, отделяют органическую фазу в склянку из темного стекла с притертой пробкой или с завинчивающейся крышкой, которая хранится до хроматографирования при температуре  от 0 до 4 °С.

Растворы для градуировки

В мерные колбы на 50 см3 с притертыми пробками помещают различные количества (1,0 см3: 2,0 см3: 4,0 см3; 6,0 см3; 8,0 см3) исходного стандартного раствора никотина, содержимое колб доводят до 50 см3 экстрагирующим раствором и тщательно перемешивают. Полученные растворы с содержанием никотина от 0,100 мг/см3 до      0,800 мг/см3 используют для построения градуировочного графика. При необходимости объемы и концентрации растворов могут быть изменены.

В.4.2 Построение градуировочного графика

Аликвотную часть (1 мм3 или 2 мм3) каждого градуировочного раствора вводят в испаритель (инжектор) газового хроматографа. Регистрируют площади пиков (или высоты) никотина и внутреннего стандарта. Анализ каждого градуировочного раствора проводят минимум два раза. Градуировочные растворы, в случае необходимости, хранят в темном месте при температуре  от 0 до 4 °С в течение 7 дней.

Построение градуировочного графика выполняют в соответствии с инструкцией и программой используемого хроматографа. Градуировочный график должен быть линейным, а линия регрессии должна проходить через начало координат. Построенный градуировочный график считается приемлемым, если значение коэффициента корреляции составляет не менее 0,95. Если коэффициент корреляции составляет менее 0,95 устраняют причины, приведшие к невыполнению данного условия, и повторяют построение градуировочного графика.

В.4.3 Подготовка пробы для анализа

Из пробы по В.1 отбирают два изделия с массой, максимально приближенной к среднему значению. Готовят две параллельные пробы для анализа: изделие разрезают пополам, помещают содержимое и оболочку в коническую колбу с притертой пробкой (емкостью 100 см3), приливают 20 см3 дистиллированной воды или воды для лабораторного анализа, 40 см3 экстрагирующего раствора, добавляют в смесь 10 см3 раствора натрия гидроокиси и встряхивают на электромеханическом встряхивателе в течение 1 ч. После окончания встряхивания колбы ее оставляют стоять для расслоения фаз. Часть верхней гексановой фазы (1—2 см3) с помощью пипетки-дозатора переносят в виалы из темного стекла и хроматографируют по В.3.4.

В.4.4 Проведение газохроматографического анализа

Аликвотную пробу экстракта (1 мм3 или 2 мм3) вводят в испаритель (инжектор) газового хроматографа. По окончании анализа по градуировочному графику или уравнению регрессии определяют количество никотина в анализируемой пробе (мг/см3). Если массовая доля никотина в изделии является крайним для градуировочного графика, навеску пробы уменьшают или увеличивают так, чтобы получить значение, находящееся внутри градуировочного графика.

В.4.5 Обработка результатов

В.4.5.1 Массовую долю никотина (%) вычисляют по формуле

где	X— массовая доля никотина, %;

С — массовая концентрация никотина, определенная по градуировочному графику или уравнению регрессии, мг/см³;

V — объем экстрагента, добавленный к пробе, см3 (40 см3);

m — масса пробы, мг.

Результат о массовой доле никотина выражают в % с точностью до 0,01 %.

В.4.5.2 Массовую долю никотина (мг/г) вычисляют по формуле

где	X — массовая доля никотина, мг/г;

С — массовая концентрация никотина, определенная по градуировочному графику или уравнению регрессии, мг/см³;

V — объем экстрагента, добавленный к пробе, см3 (40 см3);

m — масса пробы, мг.

Результат определения выражают в мг/г с точностью до 0,1 мг/г.

В.4.5.3 Массовую долю никотина (мг/изделие) вычисляют по формуле

Y = X                                                                      (В.3)

где	Y — массовая доля никотина, мг/изделие;

X — массовая доля никотина, мг/г;

Mср. — средняя масса пробы, г (см. В1).

Результат определения выражают в мг/изделие с точностью до 0,1 мг/изделие.

В.4.6 Повторяемость и воспроизводимость

Повторяемость и воспроизводимость метода определена в соответствии с [1].

## При правильном применении метода разница между двумя результатами определения, полученными одним оператором на одном и том же приборе в минимально возможные промежутки времени, не должна превышать значение повторяемости r.  Результаты определения, полученные двумя лабораториями с однородными пробами никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэков), при правильном применении метода не должны превышать значение воспроизводимости R.

## Значения повторяемости r и воспроизводимости R приведены в  таблице В.1.

Т а б л и ц а В.1 – Значение повторяемости и воспроизводимости

| Диапазон измерений массовой доли никотина никотинсодержащих изделий орального потребления, мг/г | Предел повторяемости (относительное значение допустимого расхождения между двумя параллельными результатами измерений), r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение допустимого расхождения между двумя параллельными результатами измерений, полученными в разных лабораториях), R, % |
| --- | --- | --- |
| 0-10 | 10,0 | 7,0 |
| 10-30 | 7,0 | 30,0 |

Приложение Г

(обязательное)

Определение массовой доли никотина в наполнителе никотинсодержащей и безникотиновой бестабачной смеси для нагревания

Г.1 Отбор проб

От партии случайным образом отбирают 10 единиц транспортной упаковки (коробок). Если партия состоит менее чем из 10 коробок, в выборку включают все коробки.

Из выборки, для формирования лабораторной пробы, из каждой коробки отбирают случайным образом по 2 единицы продукции в потребительской упаковке. Если количество коробок в выборке меньше 10, отбирают из всех коробок продукцию до достижения 20 единиц, соблюдая принцип случайности. В случае если 20 единиц продукции недостаточно для проведения всех испытаний, количество единиц в лабораторной пробе увеличивают с соблюдением принципов отбора. Из лабораторной пробы, по принципу случайности отбирают две пробы для испытаний по определению массовой доли никотина.

Определение массовой доли никотина наполнителя проводится непосредственно после вскрытия потребительской упаковки.

Г.2 Определение массовой доли никотина

Г.2.1 Подготовка реактивов

8N раствор NaOH: в мерную колбу на 1000 см3 вносят дистиллированную воду (примерно 300 см3) и количественно добавляют (осторожно) навеску гидроокиси натрия NaOH массой 320 г, перемешивают до растворения, после остывания раствора доводят объем дистиллированной водой до метки;

2N H2SO4: в мерную колбу на 1000 см3, в дистиллированную воду (500-600 см3) вносят 56 см3 концентрированной серной кислоты (плотность 1,830-1,835 г/см3) и перемешивают. При необходимости можно использовать готовую 2N H2SO4.

Контрольный раствор готовят, разбавляя 10 см3 раствора серной кислоты (2N H2SO4) дистиллированной водой до метки в мерной колбе на 250 см3.

Растворы хранят в помещении с температурой окружающего воздуха                       от 15 до 25 °С в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей, до 6 месяцев.

П р и м е ч а н и е – При хранении растворов перед их использованием следует следить, чтобы не было помутнения, хлопьев, осадка. В противном случае раствор заменяют свежеприготовленным.

Г.2.2 Проведение анализа

Пробы для анализа в количестве по 0,2 г отбирают из тщательно перемешанной пробы для испытаний и взвешивают с точностью до 0,001 г.

Пробу для анализа (0,2 г) переносят в перегонную колбу аппарата, добавляют     20 – 25 г хлористого натрия, приливают 25 см3 дистиллированной воды, и 5 см3 раствора гидроокиси натрия (8N раствор NaOH) (количество хлористого натрия должно быть таким, чтобы осталось небольшое количество нерастворенной соли в конце перегонки).

Смесь перегоняют в мерную колбу вместимостью 250 см3, содержащую 10 см3 раствора серной кислоты (2N H2SO4). Собирают 235 – 245 см3 дистиллята.

Отмеряют 230 см3 в мерный цилиндр (объемом 250 см3) и доливают дистиллированной водой до метки (V1 = 250 см3), перемешивают.

Скорость перегонки должна составлять 10 – 12 см3 дистиллята в минуту. Уровень жидкости в перегонной колбе не должен изменяться во время перегонки (при необходимости осуществляют дополнительное нагревание).

При необходимости готовый дистиллят хранят не более суток при температуре от 0 до 4 °С в защищенном от света месте.

Из мерного цилиндра (колбы), пипеткой, отбирают часть дистиллята. Аликвоту объемом 4 – 4,5 см3, помещают в кювету.

На спектрофотометре измеряют оптическую плотность дистиллята при длине волн 236, 259 и 282 нм, относительно контрольного раствора.

Для точности анализа, проводят два независимых определения в одинаковых условиях.

Г.2.3 Обработка результатов измерений

Откорректированное значение спектральной поглощающей способности дистиллята (А) вычисляют, согласно полученным данным, по формуле:

А=1,059×(А259−А236+А2822)                                            (Г.1)

где А236, А259 и А282 – полученные значения оптической плотности при длинах волн 236, 259, 282 нм.

Расчет массовой доли никотина N (%) проводят по формуле:

N =                                                        (Г.2)

где а – коэффициент поглощения никотина 34,3 (при максимуме поглощения 259 нм);

А – откорректированное значение спектральной поглощающей способности;

L – оптическая длина кюветы (1 см);

m – масса пробы, используемой для перегонки, мг;

V1 – объем дистиллята (250 см3)

По окончании анализа, регистрируют данные о массовой доле никотина в анализируемой пробе (%). Вычисления проводят с точностью до 0,01 %.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, расхождение между числовыми значениями которых не должно превышать 0,05 %.

Г.3 Повторяемость и воспроизводимость

## Значения повторяемости r и воспроизводимости R приведены в  таблице Г.1.

Т а б л и ц а Г.1 – Значение повторяемости и воспроизводимости

| Диапазон измерений массовой доли никотина в никотинсодержащей или безникотиновой бестабачной смеси, % | Предел повторяемости (относительное значение допустимого расхождения между двумя результатами измерений), r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение допустимого расхождения между двумя результатами измерений), R, % |
| --- | --- | --- |
| 0,01-0,1 | 30 | 60 |
| 0,1-0,5 | 8 | 14 |
| 0,5-2,0 | 7 | 10 |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Т а б л и ц а ДБ.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ ISO 3696-2013 | IDT | ISO 3696:1987 «Вода для лабораторного анализа. Спецификация и методы испытаний» |
| ГОСТ ИСО 5725-6-2002 | IDT | ISO 5725-6:1994 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике» |
| П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. - MOD –модифицированные стандарты. |  |  |

Библиография

| [1] CORESTA Recommended Method No. 62 | Determination of Nicotine in Tobacco and Tobacco Products by Gas Chromatographic Analysis |
| --- | --- |

УДК 663.974.001.4:006.354         МКС 65.160

Ключевые слова: никотинсодержащие изделия, безникотиновые изделия, содержание никотина, наполнитель, никотинсодержащее изделие орального потребления (никпэк), никотинсодержащая жидкость, безникотиновая жидкость, табак нагреваемый, никотинсодержащая бестабачная смесь для нагревания, безникотиновая бестабачная смесь для нагревания, никотинсодержащее изделие с бестабачной смесью, безникотиновое изделие с бестабачной смесью

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа. Технические условия».

** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) «Вода для аналитического лабораторного использования. Спецификация и методы испытаний».