|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**  **(ЕАСС)**  **EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION**  **(ЕАSС)** | | |
| Picture in Документ1 | **М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й**  **С Т А Н Д А Р Т** | **ГОСТ 32893–202**  (*проект RU, первая редакция*) |

**ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ**

**Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности**

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

**Минск**

**Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации**

**20**

##### Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

**Сведения о стандарте**

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 529 «[Косметическая](http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/%D0%9C%D0%A2%D0%9A2014.nsf/84eb0d5919ea20bac325653100289c4a/be6b7f23bdab29604325808700384038?OpenDocument) продукция»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от № )

За принятие стандарта проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК  (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|  |  |  |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 32893–2014

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

|  |
| --- |
| **ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ**  **Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности**  Perfume and cosmetics products. Methods for assessing toxicological and clinical-laboratory safety parameters |

**Дата введения –**

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на парфюмерно-косметическую продукцию (далее - ПКП) и устанавливает следующие методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности:

- метод оценки общетоксического действия ПКП *in vitro* с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих;

- метод оценки токсикологических показателей ПКП с помощью люминесцентного бактериального теста;

- метод токсикологической оценки ПКП на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов;

- метод оценки клинико-лабораторных показателей с помощью капельного кожного теста;

- метод оценки клинико-лабораторных показателей с помощью компрессного кожного теста.

Настоящий стандарт не распространяется на методы оценки токсикологических показателей *in vivo*.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.008 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

[ГОСТ 12.2.003](kodeks://link/d?nd=901702428"\o"’’ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 06.06.1991 N 807)Применяется с 01.01.1992 ...Статус: действующая редакцияПрименяется для целей технического регламента) Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

[ГОСТ 12.3.002](kodeks://link/d?nd=1200124407"\o"’’ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) ...’’(утв. приказом Росстандарта от 23.09.2015 N 1368-ст)Применяется с 01.07.2016 ...Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2016)Применяется для целей технического регламента)  Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

[ГОСТ 12.4.021](kodeks://link/d?nd=1200005274"\o"’’ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 13.11.1975 N 2849)Применяется с 01.01.1977Статус: действующая редакция)  Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

[ГОСТ 1770](kodeks://link/d?nd=1200003853"\o"’’ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 18.11.1974 N 2547)Применяется с 01.01.1976 взамен ГОСТ 4.318-85 ...Статус: действующая редакци)  (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

[ГОСТ 2156](kodeks://link/d?nd=1200019010"\o"’’ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 26.04.1976 N 932)Применяется с 01.01.1977Статус: действующая редакцияПрименяется для целей технического регламента)  Натрий двууглекислый. Технические условия

[ГОСТ 3118](kodeks://link/d?nd=1200017281"\o"’’ГОСТ 3118-77 (СТ СЭВ 4276-83) Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 22.12.1977 N 2994)Применяется с 01.01.1979Статус: действующая редакция)  Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

[ГОСТ 4174](kodeks://link/d?nd=1200017337"\o"’’ГОСТ 4174-77 Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 23.11.1977 N 2742)Применяется с 01.01.1979Статус: действующая редакция)  Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия

[ГОСТ 4204](kodeks://link/d?nd=1200017346"\o"’’ГОСТ 4204-77 (СТ СЭВ  3856-82) Реактивы. Кислота серная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 17.06.1977 N 1513)Применяется с 01.07.1978 взамен ГОСТ 4204-66Статус: действующая редакция)  Реактивы. Кислота серная. Технические условия

[ГОСТ 4220](kodeks://link/d?nd=1200017354"\o"’’ГОСТ 4220-75 Калий двухромово-кислый. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 14.02.1975 N 428)Применяется с 01.01.1976Статус: действующая редакция)  Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия

[ГОСТ 4328](kodeks://link/d?nd=1200017363"\o"’’ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 17.06.1977 N 1514)Применяется с 01.07.1978 взамен ГОСТ 4328-66Статус: действующая редакция)  Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

[ГОСТ 6038](kodeks://link/d?nd=1200017512&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 6038-79 D-глюкоза. Технические условия (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 27.07.1979 N 2816)Применяется с 01.07.1980Статус: действующая редакция)  Реактивы. D-глюкоза. Технические условия

[ГОСТ 6709](kodeks://link/d?nd=1200005680"\o"’’ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 29.06.1972 N 1334)Статус: действующая редакция)  Вода дистиллированная. Технические условия

[ГОСТ 9147](kodeks://link/d?nd=1200024165"\o"’’ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)’’’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 28.10.1980 N 5174)Применяется с 01.01.1982 взамен ГОСТ 6529-74 ...Статус: действующая редакция)  Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

[ГОСТ 21241](kodeks://link/d?nd=1200022396"\o"’’ГОСТ 21241-89 (СТ СЭВ 5204-85) Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 26.06.1989 N 2022)Применяется с 01.01.1990 взамен ГОСТ 4.329-85 ...Статус: действует с 01.01.1990)  Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ 22280](kodeks://link/d?nd=1200017535"\o"’’ГОСТ 22280-76 Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 28.12.1976 N 2888)Применяется с 01.07.1977 взамен ГОСТ 5.1314-72Статус: действующая редакция)  Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия

[ГОСТ 25336](kodeks://link/d?nd=1200024082"\o"’’ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (с ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 15.07.1982 N 2670)Применяется с 01.01.1984. Заменяет ГОСТ 7851-74 ...Статус: действующая редакция)  Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

[ГОСТ 25794.1](kodeks://link/d?nd=1200017569"\o"’’ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1983 N 2302)Применяется с 01.07.1984Статус: действующая редакция)  Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

[ГОСТ 26030](kodeks://link/d?nd=1200121491"\o"’’ГОСТ 26030-2015 Средства воспроизводства. Сперма быков замороженная. Технические условия (с Поправкой)’’(утв. приказом Росстандарта от 05.06.2015 N 556-ст)Применяется с 01.07.2016 взамен ГОСТ 26030-83Статус: действующая редакция)  Сперма быков замороженная. Технические условия\*

[ГОСТ 27775](kodeks://link/d?nd=1200115029"\o"’’ГОСТ 27775-2014 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Термины и определения ...’’(утв. приказом Росстандарта от 01.08.2014 N 857-ст)Применяется с 01.01.2015 взамен ГОСТ 27775-88Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2015))  Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Термины и определения

[ГОСТ 29188.0](kodeks://link/d?nd=1200136165"\o"’’ГОСТ 29188.0-2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки ...’’(утв. приказом Росстандарта от 07.07.2016 N 820-ст)Применяется с ...Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017)Применяется для целей технического регламента)  Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний\*\*

[ГОСТ 32048](kodeks://link/d?nd=1200134851"\o"’’ГОСТ 32048-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения’’(утв. приказом Росстандарта от 11.05.2016 N 297-ст)Применяется с 01.07.2017Статус: действует с 01.07.2017Применяется для целей технического регламента)  Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Действует

[ГОСТ 26030-2015](kodeks://link/d?nd=1200121491&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 26030-2015 Средства воспроизводства. Сперма быков замороженная. Технические условия (с Поправкой)’’(утв. приказом Росстандарта от 05.06.2015 N 556-ст)Применяется с 01.07.2016 взамен ГОСТ 26030-83Статус: действующая редакция)  "Средства воспроизводства. Сперма быков замороженная. Технические условия".

\*\* Действует

[ГОСТ 29188.0-2014](kodeks://link/d?nd=1200136165"\o"’’ГОСТ 29188.0-2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки ...’’(утв. приказом Росстандарта от 07.07.2016 N 820-ст)Применяется с ...Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017)Применяется для целей технического регламента) . "Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

**3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены термины по

[ГОСТ 27775](kodeks://link/d?nd=1200115029&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 27775-2014 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Термины и определения ...’’(утв. приказом Росстандарта от 01.08.2014 N 857-ст)Применяется с 01.01.2015 взамен ГОСТ 27775-88Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2015)) ,

[ГОСТ 32048](kodeks://link/d?nd=1200134851"\o"’’ГОСТ 32048-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения’’(утв. приказом Росстандарта от 11.05.2016 N 297-ст)Применяется с 01.07.2017Статус: действует с 01.07.2017Применяется для целей технического регламента)  и

[[1]](kodeks://link/d?nd=902303206&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного союза ’’О безопасности ...’’(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799)Технический регламент Таможенного союза от 23.09.2011 N ...Статус: действующая редакция (действ. с 06.05.202)

**4 Общие требования**

4.1 Условия выполнения токсикологических испытаний

Испытания проводят в нормальных лабораторных условиях:

- температура воздуха .………………от 18°С до 25°С;

- относительная влажность воздуха, не более (80±5)%;

- атмосферное давление………… …………(84-106) кПа [(630-800) мм рт.ст.];

-частота переменного тока… ……………… (50±1) Гц;

- напряжение сети… ……………………………………………..(220±10) В.

4.2 Условия выполнения клинических (клинико-лабораторных) испытаний

Испытания проводят при температуре воздуха 18°С-24°С и относительной влажности воздуха 40%-60%.

**5 Требования безопасности**

5.1 Производственный процесс и оборудование должны соответствовать требованиям

[ГОСТ 12.2.003](kodeks://link/d?nd=901702428&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 06.06.1991 N 807)Применяется с 01.01.1992 ...Статус: действующая редакцияПрименяется для целей технического регламента)  и

[ГОСТ 12.3.002](kodeks://link/d?nd=1200007336&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.04.1975 N 1064)Применение на территории РФ ...Статус: недействующий  (действ. с 01.07.1976 по 30.06.2016)) .

5.2 Требования безопасности, производственной санитарии и санитарно-противоэпидемического режима должны соответствовать требованиям

[ГОСТ 12.1.008](kodeks://link/d?nd=5200275&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Биологическая безопасность. Общие требования’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 576)Применяется с 01.01.1977Статус: действующая редакция)  и требованиям, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

5.3 При работе с химическими веществами необходимо соблюдать требования техники безопасности по

[ГОСТ 12.4.021](kodeks://link/d?nd=1200005274&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 13.11.1975 N 2849)Применяется с 01.01.1977Статус: действующая редакция) .

5.4 Безопасность при работе с электроустановками обеспечивается по

[ГОСТ 12.1.019](kodeks://link/d?nd=5200302&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 17.07.1979 N 2582)Применение на территории РФ ...Статус: недействующий  (действ. с 01.07.1980 по 31.12.2010))  и в соответствии с требованиями инструкций по оборудованию.

**6 Метод оценки общетоксического действия ПКП *in vitro* с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих**

**6.1 Область применения**

Метод предназначен для скрининговой оценки общетоксического действия водорастворимой ПКП следующих видов: гигиеническая моющая косметическая продукция (пена для ванн, гель для душа, жидкое туалетное мыло; шампуни для волос и тела и т.п.), дезодоранты и косметическая продукция для депиляции в аэрозольной упаковке, жидкая парфюмерная продукция (туалетная вода, духи, одеколон, парфюмерная вода, душистая вода и т.п.), жидкая косметическая продукция.

**6.2 Сущность метода**

Метод основан на определении индекса токсичности ПКП с использованием культуры подвижных клеток, полученных из замороженной спермы быков.

Общетоксическое действие ПКП оценивают по изменению подвижности сперматозоидов под воздействием ингредиентов ПКП по сравнению с контрольным раствором.

**6.3 Средства измерений, оборудование, реактивы и материалы**

Анализатор изображений\* с диапазоном измерений расстояний от 2 до 100 мкм и пределом допускаемого значения среднего квадратичного отклонения при измерении расстояний 1 мкм.

Весы неавтоматического действия высокого класса точности по

[ГОСТ OIML R 76-1](kodeks://link/d?nd=1200096305&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Весы ...’’(утв. приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1579-ст)Применяется с 01.07.2013Статус: действующая редакция)  с пределом допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более ±0,001 г.

Термостат суховоздушный электрический диапазоном рабочих температур от 22°С до 55°С.

Ванна-термостат водяная, обеспечивающая поддержание температуры (40,0±1,5)°С.

Анализатор изображений\* с диапазоном измерений расстояний от 2 до 100 мкм и пределом допускаемого значения среднего квадратичного отклонения при измерении расстояний 1 мкм.

Весы неавтоматического действия высокого класса точности по

[ГОСТ OIML R 76-1](kodeks://link/d?nd=1200096305&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Весы ...’’(утв. приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1579-ст)Применяется с 01.07.2013Статус: действующая редакция)  с пределом допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более ±0,001 г.

Термостат суховоздушный электрический диапазоном рабочих температур от 22°С до 55°С.

Ванна-термостат водяная, обеспечивающая поддержание температуры (40,0±1,5)°С.

Пробирки объемом 4-5 см³

Пробирки с пришлифованными пробками объемом 1-2 см³

Колба вместимостью 50 см3 по

[ГОСТ 1770](kodeks://link/d?nd=1200003853&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 18.11.1974 N 2547)Применяется с 01.01.1976 взамен ГОСТ 4.318-85 ...Статус: действующая редакци) .

Дозаторы пипеточные вместимостью 0,5, 0,2, и 0,1 см.

Пинцет анатомический длиной 250 мм по

[ГОСТ 21241](kodeks://link/d?nd=1200022396&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 21241-89 (СТ СЭВ 5204-85) Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 26.06.1989 N 2022)Применяется с 01.01.1990 взамен ГОСТ 4.329-85 ...Статус: действует с 01.01.1990)  или корнцанг.

*D*-глюкоза по

[ГОСТ 6038](kodeks://link/d?nd=1200017512&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 6038-79 D-глюкоза. Технические условия (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 27.07.1979 N 2816)Применяется с 01.07.1980Статус: действующая редакция) , ч.

Натрий лимоннокислый трехзамещенный по

[ГОСТ 22280](kodeks://link/d?nd=1200017535&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 22280-76 Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 28.12.1976 N 2888)Применяется с 01.07.1977 взамен ГОСТ 5.1314-72Статус: действующая редакция) , ч.

Сперма быков замороженная по

[ГОСТ 26030](kodeks://link/d?nd=1200022764&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 26030-83 (СТ СЭВ 5155-85) Сперма быков замороженная. Технические условия (с ...’’Применение на территории РФ прекращено c 01.07.2016. Взамен на территории РФ введены c 01.07.2016 ГОСТ ...Статус: недействующий  (действ. с 01.01.1985 по 30.06.2) .

Фильтры обеззоленные типа «белая лента» диаметром 9 см.

Вода дистиллированная по

[ГОСТ 6709](kodeks://link/d?nd=1200005680&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 29.06.1972 N 1334)Статус: действующая редакция) .

Стакан Н-2-2000 ТС по

[ГОСТ 25336](kodeks://link/d?nd=1200024082&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (с ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 15.07.1982 N 2670)Применяется с 01.01.1984. Заменяет ГОСТ 7851-74 ...Статус: действующая редакция) .

Стеклянная пластина диаметром не менее 130 мм.

Цилиндр 1(3)-100(250, 500, 1000)-2 по ГОСТ 1770

Колба Кн-1(2)-100(250, 500, 750, 1000) по ГОСТ 25336

Стакан В(H)-1-400(600, 800, 1000, 2000) по ГОСТ 25336

Допускается использование других средств измерений, оборудования, реактивов и материалов по качеству и метрологическим характеристикам не ниже указанных.

\* Примером подходящего средства измерений служит "Анализатор изображений АТ-05" (номер в Госреестре СИ 26830-04). Данная информация является рекомендуемой и приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

**6.4 Подготовка к испытанию**

**6.4.1 Подготовка бумажных фильтров**

10 фильтров опускают в стакан с 1500 см³ дистиллированной воды, накрывают стеклянной пластиной и выдерживают в термостате при температуре 37 °С в течение 24 ч. Затем оставшуюся дистиллированную воду выливают и высушивают мокрые фильтры.

**6.4.2 Отбор проб**

Отбор проб ПКП - по

[ГОСТ 29188.0](kodeks://link/d?nd=1200022352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 24.12.1991 N 2060)Применение на территории РФ прекращено c 01.07.2017 ...Статус: недействующий) .

**6.4.3 Подготовка опытного и контрольного растворов**

В сухую чистую колбу (стакан) помещают необходимое количество пробы ПКП и разбавляют дистиллированной водой в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ПКП | Масса пробы ПКП, г | Объем дистилли-  рованной воды, см | Степень разведения пробы | Продол-  жительность настаивания (выдерживания), ч |
| Шампуни для волос и тела | 0,1 | 250 | 1:2500 | 24 |
| Жидкое туалетное мыло | 0,1 | 250 | 1:2500 | 24 |
| Пена для ванн, гель для душа | 0,1 | 250 | 1:2500 | 24 |
| Дезодоранты и косметическая продукция для депиляции в аэрозольной упаковке | 1,0 | 300 | 1:300 | 1 |
| Жидкая парфюмерная продукция, жидкая косметическая продукция | 1,0 | 700 | 1:700 | 1 |

Одновременно во вторую колбу (стакан) наливают такой же объем дистиллированной воды в качестве исходного контрольного раствора. Затем обе колбы (стакана) помещают в термостат и настаивают (выдерживают) при температуре 37°С в течение времени, указанного в таблице 1.

После окончания настаивания (выдерживания) растворы охлаждают до комнатной температуры и фильтруют через бумажный фильтр, подготовленный по 6.4.1. Затем к 100 см³ каждого полученного отфильтрованного раствора добавляют (4,00±0,05) г глюкозы и (1,00±0,01) г лимоннокислого натрия для получения опытного (содержащего ПКП) и контрольного растворов.

**6.4.4 Приготовление раствора спермы**

Непосредственно перед проведением измерения замороженную сперму быков оттаивают в разбавителе.

Для приготовления разбавителя берут (4,00±0,05) г глюкозы, (1,00±0,01) г лимоннокислого натрия и растворяют в 100 см³ дистиллированной воды. Одну упаковочную единицу замороженной спермы извлекают из сосуда Дьюара с помощью анатомического пинцета или корнцанга, предварительно охлажденного до температуры минус 196°С, и быстро опускают в разбавитель до оттаивания.

Срок хранения разбавителя — 2-3 недели при температуре (4±2) °С. Допускается оттаивать гранулу замороженной спермы в контрольном растворе.

**6.4.5 Приготовление тест-системы**

На менее чем за один час до проведения измерений берут по 0,4 см³контрольного и опытного растворов, полученных по п.6.4.3, помещают в пробирки с пришлифованными пробками и нагревают до температуры (40,0±1,5) °С, затем с помощью пипеточного дозатора приливают по 0,1 см³ раствора спермы, полученного по 6.4.4.

**6.5 Проведение измерения**

Тест-систему, приготовленную по 6.4.5, переносят в пять капилляров анализатора изображений и проводят измерения в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

**6.6 Оценка результатов испытания**

Общетоксическое действие ПКП оценивают по индексу токсичности, который анализатор изображений регистрирует автоматически по изменению интенсивности светового потока при движении сперматозоидов через оптический зонд прибора

Если полученный индекс токсичности находится в пределах 70%-120%, то испытуемую ПКП относят к 4-му классу опасности малоопасных соединений согласно

[ГОСТ 12.1.007](kodeks://link/d?nd=5200233&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579)Применяется с 01.01.1977Статус: действующая редакцияПрименяется для целей технического регламента)  и делают заключение, что ПКП не обладает общетоксическим действием при соблюдении условий применения согласно инструкции. В этих случаях испытуемую ПКП направляют на проведение клинических испытаний на людях-добровольцах.

Если полученный индекс токсичности выходит за указанные пределы, то окончательный вывод о токсикологической безопасности продукции должен быть сделан после испытаний релевантными альтернативными методами, или методами *in vivo*, илитоксикологической оценки ПКП на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов по ГОСТ 34993-2023 «Продукция парфюмерно-косметическая. Токсикологическая оценка на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов".

**7 Метод оценки токсикологических показателей ПКП с помощью люминесцентного бактериального теста**

**7.1 Область применения**

Метод предназначен для скрининговой оценки общетоксического действия ПКП следующих видов:

продукция косметическая гигиеническая моющая;

жиросодержащие косметические средства;

продукция косметическая жидкая, не содержащая спирт;

косметические гели;

продукция декоративной косметики на эмульсионной основе;

продукция косметическая для окрашивания, осветления, химической завивки и выпрямления волос;

косметическая продукция на носителях;

пилинги, скрабы, эксфолианты;

интимная косметика;

парфюмерная и косметическая спиртосодержащая продукция;

дезодоранты и депиляторы в аэрозольной упаковке и не в аэрозольной упаковке;

продукция декоративной косметики порошкообразная и компактная, тальк, присыпки, зубные порошки;

косметические кремы для ухода за кожей лица, тела, волосами, ногтями, губами, кожей вокруг глаз;

продукция декоративной косметики на жировосковой основе;

продукция для маникюра и ухода за ногтями;

твердое туалетное мыло;

соли для ванн, сухие средства для ванн;

зубные пасты;

средства гигиены полости рта жидкие;

средства для домашнего отбеливания зубов;

солнцезащитная продукция;

продукция косметическая для бритья;

косметическая продукция индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов.

**7.2 Сущность метода**

Метод основан на определении изменения интенсивности бактериальной биолюминесценции лиофилизированных люминесцентных бактерий или ферментных препаратов бактериальной люциферазы при воздействии испытуемой ПКП по сравнению с контролем. Интенсивность бактериальной биолюминесценции уменьшается пропорционально токсическому эффекту испытуемой ПКП.

**7.3 Средства измерений, оборудование, реактивы и материалы**

Весы неавтоматического действия высокого класса точности по

[ГОСТ OIML R 76-1](kodeks://link/d?nd=1200096305&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Весы ...’’(утв. приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1579-ст)Применяется с 01.07.2013Статус: действующая редакция)  с пределом допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более ±0,001 г.

рН-метр с набором электродов.

Прибор экологического контроля (далее - прибор)\* диапазоном измерения индекса токсичности от 1 до 99 усл.ед. и среднеквадратичным отклонением (СКО) случайной составляющей относительной погрешности измерения частоты следования импульсов 10%.

Культура лиофилизированных люминесцентных бактерий (биосенсор)\* или ферментный препарат бактериальной люциферазы.

Шкаф сушильный электрический, обеспечивающий поддержание температуры не ниже 105°С.

Термостат суховоздушный электрический диапазоном рабочих температур от 22°С до 55°С.

Пробирки, вместимостью 1,5 см³, внутренним диаметром 0,8 см, высотой 4,5 см

Дозаторы пипеточные вместимостью 0,1 и 1,0 см3.

Колбы вместимостью 25 и 150 см3 по

[ГОСТ 1770](kodeks://link/d?nd=1200003853&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы ...’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 18.11.1974 N 2547)Применяется с 01.01.1976 взамен ГОСТ 4.318-85 ...Статус: действующая редакци) .

Цилиндр 1(3)-25(100,250,1000) по ГОСТ 1770

Воронки делительные вместимостью 100 см3 типа ВД-1-100.

Фильтры обеззоленные типа "белая лента" диаметром 9 см.

Стакан 7 по

[ГОСТ 9147](kodeks://link/d?nd=1200024165&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)’’’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 28.10.1980 N 5174)Применяется с 01.01.1982 взамен ГОСТ 6529-74 ...Статус: действующая редакция) .

Вода дистиллированная по

[ГОСТ 6709](kodeks://link/d?nd=1200005680&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 29.06.1972 N 1334)Статус: действующая редакция) .

Цинк сернокислый 7-водный по

[ГОСТ 4174](kodeks://link/d?nd=1200017337&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 4174-77 Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 23.11.1977 N 2742)Применяется с 01.01.1979Статус: действующая редакция) .

Кислота серная по

[ГОСТ 4204](kodeks://link/d?nd=1200017346&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 4204-77 (СТ СЭВ  3856-82) Реактивы. Кислота серная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 17.06.1977 N 1513)Применяется с 01.07.1978 взамен ГОСТ 4204-66Статус: действующая редакция) , ч.

Калий двухромовокислый (бихромат калия) по

[ГОСТ 4220](kodeks://link/d?nd=1200017354&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 4220-75 Калий двухромово-кислый. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 14.02.1975 N 428)Применяется с 01.01.1976Статус: действующая редакция) , х.ч.

Натрий двууглекислый (сода пищевая) по

[ГОСТ 2156](kodeks://link/d?nd=1200019010&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 26.04.1976 N 932)Применяется с 01.01.1977Статус: действующая редакцияПрименяется для целей технического регламента) .

Кислота соляная по

[ГОСТ 3118](kodeks://link/d?nd=1200017281&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 3118-77 (СТ СЭВ 4276-83) Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 22.12.1977 N 2994)Применяется с 01.01.1979Статус: действующая редакция) , раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм3.

Натрия гидроокись по

[ГОСТ 4328](kodeks://link/d?nd=1200017363&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 17.06.1977 N 1514)Применяется с 01.07.1978 взамен ГОСТ 4328-66Статус: действующая редакция) , раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм3.

Пластина стеклянная размерами 2х2 см.

Холодильник бытовой, обеспечивающий поддержание температуры от минус 18°С до 4°С.

Допускается использование других средств измерений, оборудования, реактивов и материалов по качеству и метрологическим характеристикам не ниже указанных.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Примером подходящего средства измерений служит прибор экологического контроля "Биотокс-10М" (номер в Госреестре СИ 29986-05). Данная информация является рекомендуемой и приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

\* Препарат "Эколюм". Данная информация является рекомендуемой и приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

**7.4 Подготовка к проведению испытания**

**7.4.1 Приготовление вспомогательных растворов**

7.4.1.1 Приготовление хромовой смеси

Для приготовления хромовой смеси в фарфоровый стакан помещают 50 г калия двухромовокислого и осторожно приливают по частям, тщательно перемешивая, 1 дм3 серной кислоты. Хромовую смесь хранят в сосуде из стекла.

7.4.1.2 Приготовление раствора соляной кислоты по

[ГОСТ 25794.1](kodeks://link/d?nd=1200017569&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1983 N 2302)Применяется с 01.07.1984Статус: действующая редакция)  (подраздел 2.1).

7.4.1.3 Приготовление раствора гидроокиси натрия по

[ГОСТ 25794.1](kodeks://link/d?nd=1200017569&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования (с Изменением N 1)’’(утв. постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1983 N 2302)Применяется с 01.07.1984Статус: действующая редакция)  (подраздел 2.2).

**7.4.2 Подготовка посуды**

Посуда должна быть химически чистой. Ее промывают хромовой смесью, приготовленной по 7.4.1.1. Стенки посуды осторожно смачивают хромовой смесью, после чего посуду оставляют на 2-3 ч, затем тщательно промывают водопроводной водой, нейтрализуют раствором пищевой соды и промывают три-четыре раза дистиллированной водой. Для мытья посуды не допускается использовать синтетические поверхностно-активные вещества и органические растворители. Посуду для отбора проб сушат на воздухе, а используемую для биотестирования, за исключением мерной, - в сушильном шкафу при температуре 105°С в течение 1 ч.

Химически чистую посуду хранят с закрытыми стеклянными притертыми пробками или завинчивающимися крышками в защищенных от пыли ящиках лабораторного стола или на закрытых полках, стеллажах и т.п.

**7.4.3 Подготовка проб**

7.4.3.1 В сухую чистую колбу помещают необходимое количество пробы ПКП, разбавляют дистиллированной водой и настаивают (выдерживают) в термостате при температуре 37°С в соответствии с требованиями таблицы 2, после чего охлаждают до комнатной температуры.

После окончания настаивания (выдерживания) полученные экстракты охлаждают до комнатной температуры и отделяют водную фазу фильтрацией или с помощью делительной воронки.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ПК продукции | Масса(г) или объем (см3) образца | Объем дистиллированной воды, см3 | Степень разведения | Продолжительность настаивания, мин |
| Гигиеническая моющая косметическая продукция | 1 см3 | 20 | 1:20 | 10 |
| Жиросодержащие косметические средства | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Жидкая косметическая продукция, не содержащая спирт | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Косметические гели | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Косметическая продукция для окрашивания, осветления, химической завивки и выпрямления волос | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Косметическая продукция на носителях | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Пилинги, скрабы, эксфолианты | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Интимная косметика | 0,1 см3 или 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Спиртосодержащая парфюмерная и косметическая продукция | 1 см3 | 20 | 1:20 | 10 |
| Дезодоранты и депиляторы в аэрозольной упаковке | 0,1 см3 | 100 | 1:1000 | 10 |
| Продукция декоративной косметики порошкообразная и компактная, тальк, присыпки, зубные порошки | 0,1 г | 100 | 1:1000 | 10 |
| Косметические кремы для ухода за кожей лица, тела, волосами, ногтями, губами, кожей вокруг глаз | 1г | 10 | 1:10 | 60 |
| Продукция декоративной косметики на жировосковой основе | 1 г | 10 | 1:10 | 60 |
| Дезодоранты и депиляторы не в аэрозольной упаковке | 1 г | 10 | 1:10 | 60 |
| Средства для маникюра и ухода за ногтями | 1 г | 20 | 1:20 | 60 |
| Твердое туалетное мыло, соли для ванн, сухие средства для ванн | 0,1 г | 100 | 1:1000 | 60 |
| Зубные пасты | 1 г | 1000 | 1:1000 | 60 |
| Жидкие средства гигиены полости рта | 1,0 см3 | 1000 | 1:1000 | 10 |
| Средства для домашнего отбеливания зубов | 1 г | 1000 | 1:1000 | 60 |

7.4.3.2 Жиросодержащая ПКП и крема требуют периодического перемешивания в течение времени настаивания (выдерживания). Через 1 ч после настаивания (выдерживания) от жиросодержащей ПКП и кремов осторожно отделяют водную фазу фильтрацией или с помощью делительной воронки.

7.4.3.3 Продукцию для ухода за ногтями массой 1 г предварительно наносят ровным слоем на стеклянную пластину и оставляют при комнатной температуре до полного высыхания, затем соскребают и готовят пробу в соответствии с 7.4.3.1.

7.4.3.4 После приготовления водных растворов ПКП по 7.4.3.1 и 7.4.3.2 проводят их дальнейшее разведение дистиллированной водой в соотношении 1:2, 1:4 и 1:8. В результате получают по четыре пробы с различным разведением каждой испытуемой ПКП.

7.4.3.5 Не допускается консервирование полученных по 7.4.3.1 фильтратов.

**7.4.4 Подготовка биосенсора**

7.4.4.1 Регидратация биосенсора

Для регидратации культуры лиофилизированных люминесцентных бактерий вскрывают флакон с биосенсором, добавляют 10 см3 дистиллированной воды комнатной температуры, несколько раз встряхивают флакон для получения суспензии и выдерживают в течение 30 мин.

Непосредственно перед проведением испытания суспензию необходимо перемешать.

Биосенсор следует хранить в холодильнике при температуре от минус 18°С до 4°С и беречь от нагревания и резкой смены температуры.

7.4.4.2 Приготовление рабочей суспензии биосенсора

Для приготовления рабочей суспензии биосенсора измеряют и записывают фоновое значение прибора в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Затем 0,1 см3 суспензии, полученной по 7.4.4.1, и 0,9 см3 дистиллированной воды комнатной температуры добавляют в кювету, вставляют в прибор и проводят измерение интенсивности биолюминесценции в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Значение интенсивности биолюминесценции рабочей суспензии должно превышать фоновое значение прибора в 25-250 раз. Если это значение больше указанного интервала, то приготовленную рабочую суспензию разбавляют дистиллированной водой и повторяют измерения до тех пор, пока значение интенсивности биолюминесценции рабочей суспензии не будет соответствовать указанному интервалу.

**7.4.5 Проведение испытания**

Для приготовления опытного раствора смешивают в кювете прибора 0,1 см3 рабочей суспензии, полученной по 7.4.4.2, и 0,9 см3 одного из четырех разведений водного раствора ПКП, полученного по 7.4.3.4.

Время экспозиции прибора - 30 мин.

Испытание проводят не менее чем в трех повторностях (но не более 10).

**7.4.6 Контроль погрешности проведения испытания**

Контроль погрешности проведения испытания проводят с помощью раствора цинка сернокислого 7-водного (ZnSО4·7H2O). Диапазон концентраций, при действии которого в течение 30 мин интенсивность биолюминесценции используемого биосенсора ингибируется на 50% по сравнению с рабочим раствором, должен составлять 0,6-1,5 мг/ см3.

**7.5 Обработка и оформление результатов испытания**

Оценку токсичности анализируемой ПКП проводят по относительному различию в интенсивности биолюминесценции рабочего и опытного растворов, а также по значению индекса токсичности.

При определении токсичности по относительному различию в интенсивности биолюминесценции, если интенсивность биолюминесценции опытного раствора больше интенсивности биолюминесценции рабочего раствора, то независимо от значения индекса токсичности делают вывод об отсутствии токсичности испытуемой ПКП и индексу токсичности присваивают нулевое значение.

В случае оценки токсичности по величине индекса токсичности снимают показания с прибора: усредненный показатель индекса токсичности и среднеквадратичное отклонение.

Результат оценки общетоксического действия ПКП с помощью люминесцентного бактериального теста представляют в виде среднеарифметического результатов трех (или более) параллельных измерений в виде

, при *Р*=0,95,                                                                          (1)

где - среднеарифметическое измерений;

- среднеквадратичное отклонение.

По значению индекса токсичности делают вывод о степени токсичности испытуемой ПКП в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Индекс токсичности | Вывод о степени токсичности ПКП |
| <20 | Допустимая степень токсичности |
| От 20 до 50 | Образец токсичен |
| >50 | Образец сильно токсичен |

В случае, если индекс токсичности равен или более 20, можно определить, насколько это связано со значением рН испытуемой ПКП. Для этого измеряют рН опытного раствора и, если значение рН находится за пределами 6,5-8,0, то доводят значение рН до 7,0-7,4 раствором соляной кислоты, приготовленным по 7.4.1.2, или раствором гидроокиси натрия, приготовленным по 7.4.1.3, и повторяют измерения по 7.4.5.

Если при оценке токсичности продукции по величине индекса токсичности получено значение индекса, не соответствующее значениям, установленным в указанном стандарте, то вывод о токсикологической безопасности продукции должен быть сделан после испытаний продукции релевантными альтернативными методами, или методами *in vivo*, илитоксикологической оценки ПКП на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов по ГОСТ 34993-2023 «Продукция парфюмерно-косметическая. Токсикологическая оценка на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов".

**8 Метод** **токсикологической оценки ПКП на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов**

Токсикологическая оценка ПКП проводится по ГОСТ 34993-2023 «Продукция парфюмерно-косметическая. Токсикологическая оценка на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов".

**9 Оценка клинико-лабораторных показателей ПКП**

**9.1 Общие требования**

9.1.1 Оценку клинико-лабораторных показателей ПКП проводят после получения положительных результатов микробиологических, физико-химических и токсикологических испытаний с помощью капельного и компрессного кожных тестов.

9.1.2 Все испытания на человеке проводят в соответствии с [2].

9.1.3 Помещения, в которых проводят испытания, должны быть пригодны для оценки клинико-лабораторных показателей ПКП в соответствии с требованиями, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

**9.1.4 Требования к персоналу**

Персонал, проводящий оценку клинико-лабораторных показателей ПКП, должен иметь высшее медицинское образование и специализацию в области дерматологии и/или аллергологии и опыт работы в данной области.

**9.1.5 Требования к добровольцам**

В качестве добровольцев, на которых будут оценивать клинико-лабораторные показатели испытуемой ПКП, допускается группа лиц, не менее 15 человек, не моложе 18 и не старше 65 лет без медицинских противопоказаний, препятствующих их участию в испытании, не беременные и не кормящие женщины, а также лица, не входящие в группы риска согласно [3].

Перед проведением испытания добровольцы акклиматизируются в условиях проведения испытаний в течение 20-30 мин.

**9.2 Оценка раздражающего действия ПКП с помощью капельного кожного теста**

**9.2.1 Сущность метода**

Сущность метода заключается в нанесении испытуемой ПКП каплями на кожу добровольцев.

**9.2.2 Подготовка к испытанию**

Для проведения испытания ПКП, при необходимости, готовят согласно способу применения, затем отбирают с помощью стеклянной лопаточки изготовленной из химико-лабораторного стекла, анализируемую пробу следующих объемов:

Продукция декоративной косметики на жировосковой основе, продукция декоративной косметики порошкообразная и компактная, косметическая продукция на носителях; пилинги, скрабы, эксфолианты, дезодоранты и депиляторы в аэрозольной упаковке и не в аэрозольной упаковке, твердое туалетное мыло 0,05 г.

Жидкая или гелеобразная косметическая продукция 0,1 см3 или 0,1 г для дальнейшей аппликации на кожу добровольцев.

Место нанесения анализируемой пробы ПКП отмечают маркером.

**9.2.3 Проведение испытания**

Испытание проводят на верхней трети спины или внутренней поверхности плеча. Также допускается проводить испытание на сгибательной поверхности предплечья и коже живота.

Анализируемую пробу ПКП наносят на кожу добровольца, позволяют ей распределиться по поверхности кожи и оценивают результаты сразу после окончания экспозиции, а также через 24, 48 и 72 ч после ее окончания. Продолжительность экспозиции, составляющую от 30 мин до 24 ч, определяет специалист в зависимости от способа применения испытуемой ПКП, длительности ее пребывания на коже добровольца и потенциальной способности оказать раздражающее действие на кожу, которую определяют исходя из ингредиентного состава ПКП.

После проведения испытания место воздействия пробы обрабатывают салфеткой, смоченной дистиллированной водой.

При выявлении реакции раздражения или признаков аллергической реакции на месте нанесения пробы испытание прекращают, место воздействия пробы очищают, добровольца исключают из группы исследования и направляют к врачу-дерматологу.

**9.3 Оценка аллергизирующего действия ПКП с помощью компрессного кожного теста**

**9.3.1 Сущность метода**

Сущность метода заключается в нанесении испытуемой ПКП дозатором на кожу добровольца, которую затем покрывают клейкой тест-полоской. Компрессный кожный тест используют, если предполагают отсутствие раздражающего действия испытуемой ПКП, например, при тестировании косметических кремов, а также для дальнейшего испытания ПКП, если капельный кожный тест показал отрицательный результат. Не используют данный метод для испытания коррозивного (разъедающего) действия ПКП, имеющей рН менее 3 ед. рН или более 10 ед. рН.

**9.3.2 Проведение испытания**

Испытуемую ПКП в объеме 15 мм3 наносят дозатором на кожу добровольца на площадь примерно 1х1 см в зависимости от размера используемых клейких тест-полосок (тест-пластырей). Одновременно ставят контрольный тест, используя вместо испытуемой ПКП дистиллированную воду.

После полного высыхания участок, на который нанесена испытуемая ПКП, покрывают тест-полоской и оставляют на 24 ч. Через 24 ч тест-полоску удаляют, осматривают место нанесения испытуемой ПКП и оценивают результаты испытания сразу после окончания экспозиции, а также через 48 и 72 ч после ее окончания.

После проведения испытания место воздействия пробы обрабатывают салфеткой, смоченной дистиллированной водой.

При выявлении реакции раздражения или признаков аллергической реакции на месте нанесения пробы испытание прекращают, место воздействия пробы очищают, добровольца исключают из группы исследования и направляют к врачу-дерматологу.

**9.4 Оценка результатов испытаний клинико-лабораторных показателей ПКП**

Результаты испытания по 9.2 и 9.3 оценивают в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Результаты испытания | Оценка, баллы |
| ?+ | Сомнительная реакция, только слабая эритема | 0,5 |
| + | Слабая положительная реакция; эритема, инфильтрация, возможны папулы | 1 |
| ++ | Сильная положительная реакция; эритема, инфильтрация, папулы, везикулы | 2 |
| +++ | Выраженная положительная реакция; интенсивная эритема и инфильтрация, объединяющиеся везикулы | 3 |
| - | Отрицательная реакция | 0 |
| *IR* | Реакции раздражения различного типа | - |
| *NT* | Не тестировалось | - |

**Библиография**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| [1] | [ТР ТС 009/2011](kodeks://link/d?nd=902303206&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного союза ’’О безопасности ...’’(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799)Технический регламент Таможенного союза от 23.09.2011 N ...Статус: действующая редакция (действ. с 06.05.202) \* | [Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"](kodeks://link/d?nd=902303206"\o"’’ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного союза ’’О безопасности ...’’(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799)Технический регламент Таможенного союза от 23.09.2011 N ...Статус: действующая редакция (действ. с 06.05.202) , утвержденный  [решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года N 799](kodeks://link/d?nd=902303205&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О принятии технического регламента Таможенного союза ’’О безопасности парфюмерно-косметической продукции’’ (с изменениями на 21 мая 2019 года)’’Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799Статус: действующая редакция (действ. с 23.06.2019)) |
| [2] | Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации "Этические принципы проведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта", принятая на 18-й Генеральной Ассамблее ВМА, Хельсинки, Финляндия, июнь 1964 г. с изменениями | |
| [3] | Руководство по надлежащей клинической практике (*Consolidated Guideline for Good Clinical Practice*) Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических продуктов, предназначенных для применения человеком (*International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use; ICH*), опубликованное 9 мая 1997 г., с изменениями | |