**СВОДКА ОТЗЫВОВ**

**ГОСТ ISO 1013 «Кокс. Определение насыпной плотности в большом контейнере»**

| **№ п/п** | | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта** | | **Замечания или предложения**  **по проектам стандарта** | | **Заключение Разработчика**  **с обоснованием причин непринятия**  **замечаний и предложений** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | | | | | | | |
| 1. Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК   №25-13/02-2689 от 27.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 2.Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК  №28-01-28/5659 от 21.06.2022 | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений нет. | | | |  |
| 3.Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК  №30-01-01-30/3151 от 15.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»** | | | | | | | |
| 4. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»  № 08326/17 от 04.07.2022 | | | | | | | |
|  | | | | Проекты стандартов направлены на рассмотрение в адрес субъектов предпринимательства.  На сегодняшний день отзывы поступили от Евразийской промышленной ассоциации, АО «Каражыра», ТОО «Богатырь Комир». | |  | |
| 5. АО «Каражира»  № 01-2.1/756 от 17.06.2022 | | | | | | | |
|  | | | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 6. ТОО «Богатырь Комир»  № 01-12-6/2438 от 24.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 7. Евразийская промышленная ассоциация  № 20-0887 от 27.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Просим учесть замечания и предложения АО «Шубарколь комир», направленные 15 июня 2022г. исх.№ 01.4-2207. | |  | |
| **Предприятия угольной промышленности, Члены ТК6, ИЛ** | | | | | | | |
| 8. АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»  №1.14-3502 от 20.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 9. АО «АрселорМиттал Темиртау» Угольный департамент  №2/19-623 от 27.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 10. АО «Шубарколь Комир»  №01,4-2207 от 15.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 11. ТОО «Майкубен Вест»  №390 от 07.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. Разработка стандартов актуальна для развития и совершенствования нормативной базы для угольной отрасли. | |  | |
| 12. ТОО «Гамма Сарыколь»  № 105 от 24.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 13. ТОО «Exim Artis»  № 89/22 от 10.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 14. ТОО «Ангренсор Энерго»  № 578 от 24.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 15. ТОО «Разрез Кузнецкий»  № 114 от 09.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 16. ТОО «Карагандагипрошакт и К»  №12/327 от 23.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 17. АО «АлЭС»  №08-2630 от 21.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 18. ТОО «УПНК-ПВ»  № 02-06-04/734 от 27.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 19. ТОО «СТС-1»  № 11/22 от 10.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | | | |
| 20.ТОО «Альянс Уголь»  №77 от 24.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 21. ТОО «Транскомир»  №75-222 от 24.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 22. ТОО «Kazakhmys Coal»  №01.2.1. CL-01-771 от 21.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 23. ТОО «Kazakhmys Energy»  № 01-0.4/688 от 17.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
|  | |  | | 24. ТОО «ГРЭС Топар»  №01-03-5/1370 от 14.06.2022 | |  | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 25. ТОО «Караганда Энергоцентр»  №03-1579 от 24.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |
| 26. ТОО «EcoExpert»  № 217/ИЛ от 27.06.2022 | | | | | | | |
|  | |  | | Представленные проекты стандартов не относятся к области аккредитации ИЛ. |  | | |
| 27. ТОО «AsiaFerroAlloys»  № 1-1-1/8-1143 от 13.06.2022 | | | | | | | |  |  |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |  |
| 28. ТОО «Кұлан комир»  №149/22 от 22.06.2022 | | | | | | | |  |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |  |
| 29. ТОО «Эдельвейс+»  № 60-2022 от 24.06.2022 | | | | | | | |  |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |  |
| **Смежные технические комитеты** | | | | | | | |  |
| 30. ТК 80 «Энергосбережение, повышение энергоэффективности в энергетике и теплотехнике»  №01-01/466 от 16.06.2022 | | | | | | | |  |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |  |
| **Экспертные организации** | | | | | | | |  |
| 31. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации (НаЦЕкС)  №ВПР-СИО/968 от 14.06.2022 | | | | | | | |  |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |  |
| 32. ТОО «Национальный центр аккредитации (НЦА)  № 11/02-1853-нца/1345 от 21.06.2022 | | | | | | | |  |
|  | |  | | Замечаний и предложений нет. | |  | |  |
| 33.РГП на ПВХ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»  Экспертное заключение № 183 от 24.08.2022 г. | | | | | | | |  |  |
| 1 | | Титульный лист | | Привести в соответствие с 3.2 ГОСТ 1.5. Привести единый шрифт. | |  | |  |  |
| 2 | | Предисловие | | Соответствует 3.3 ГОСТ 1.5, однако необходимо привести единый шрифт с текстом стандарта. | |  | |  |  |
| 3 | | По тексту | | Отредактировать шрифт колонтитулов. По тесту привести единый шрифт. | |  | |  |  |
| 4 | |  | | В п. 5.2 и далее по тексту при указании точности привести знак «±». Единицу величины от числового значения отделить пробелом. | |  | |  |  |
| 5 | |  | | Отредактировать единицу измерения насыпной плотности. | |  | |  |  |
| 6 | | Библиографические данные | | Привести в соответствии с п. 3.14 ГОСТ 1.5. Привести УДК. | |  | |  |  |
| 7 | | Пояснительная записка | | Наименование проекта стандарта отредактировать. | |  | |  |  |
| 8 | |  | | В п. 2 привести аспект стандартизации. | |  | |  |  |
| 9 | |  | | В п. 3 дополнить технико-экономическим обоснованием разработки проекта межгосударственного стандарта, в том числе обоснованием целесообразности его разработки на межгосударственном уровне, привести сведения к каким разделам внесены изменения. | |  | |  |  |
| 10 | |  | | В п. 4 исключить СТ РК 1.23, ГОСТ 1.3 и ГОСТ 1.5. | |  | |  |  |
| 11 | |  | | В п. 7 привести конкретные наименования организаций и предприятий. | |  | |  |  |
| 12 | | По сводке отзывов | | Оформление не соответствует СТ РК 1.2. | |  | |  |  |
| 13 | |  | | Исключить организации, в компетенцию которых не входит проект стандарта, например ТОО «EcoЕxpert», ТОО «УПНК-ПВ». | |  | |  |  |
| 14 | |  | | Рекомендуется согласовать с ИЛ и ИЦ, а так же научно-исследовательскими институтами и/или исследовательскими лабораториями (например, ТОО «Институт химии угля и технологии») в соответствии с объектом стандартизации. | |  | |  |  |

*Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:*

*Общее количество отзывов: 32*

*из них: без замечаний и предложений:32*

*с замечаниями и предложениями:0*

*Общее количество замечаний: 0*

*из них: принято: 0*

*не принято: 0*

Заместитель генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии» С.Ю. Радаев