Сводка   отзывов  к проекту

ГОСТ ISO 4437-2 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ).

Часть 2. Трубы»;

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта и т.д. | ### Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственные органы |  |  |  |
| - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан / исх.№ 22-5/4942 от 13.05.2022 г. |  |  |  |
| 1.1 | По проекту в целом | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| - Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан / исх.№ 25-19/02-2363 от 09.06.2022 г. |  |  |  |
| 2.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области» / исх. №01-06/2560 от 15.09.2022 г |  |  |  |
| 3.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области» / исх.№08-9/1479 от 19.05.2022 г |  |  |  |
| 4.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - НПП РК «Атамекен» /исх.№2022/3 от 30.05.2022 г |  |  |  |
| 5.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| Ассоциации |  |  |  |
| - Национальная ассоциация проектировщиков Республики Казахстан / исх.№1-104 от 30.05.2022 г |  |  |  |
| 6.1 | По проекту в целом | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
|  |  | ### ОО «Лига бизнеса» / исх.№ 27-07 от 24.07.2022 г |  |
| 7.1 | По проекту в целом | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| - Евразийская промышленная ассоциация / исх.№20-0811 от 06.05.2022 г |  |  |  |
| 8.1 | По проекту в целом | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ОЮЛ «КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ» / исх.№09-03.08 от 16.05.2022 г |  |  |  |
| 9.1 | По проекту в целом | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| Технические комитеты |  |  |  |
| - ТК-60 «Экология. Экологически чистая продукция, технология и услуга» / исх.№ 56 от 25.07.2022г |  |  |  |
| 10.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТК 91 Химия / Протокол №10 от 21.07.2022 г |  |  |  |
| 11.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| Органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории |  |  |  |
| - АО «НаЦЭкС» / исх.№ВПР-ино/764 от 13.05.2022 г |  |  |  |
| 12.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - АО «НаЦЭкС» ВК филиал / исх.№380/1 от 19.09.2022 г |  |  |  |
| 13.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - АО «НаЦЭкС» филиал «Семей» / исх.№01-73/ОПС-187 от 27.05.2022 г |  |  |  |
| 14.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
|  |  | - ТОО «Т-Стандарт» / исх.№1168 –ОПС от 12.05.2022 г |  |
| 15.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «Эко-САД» / исх.№144/34 от 20.07.2022 г |  |  |  |
| 16.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «Фирма «Жанабет» / исх.№01-02/01-22-83 от 12.05.2022 г |  |  |  |
| 17.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «Центр экспертизы и стандартизации» / исх.№22 от 20.09.2022 г |  |  |  |
| 18.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| Производители |  |  |  |
| - АО «Эмбамунайгаз» / исх. №110-3/4036 от 22.07. 2022 г |  |  |  |
| 19.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - АО «КазТрансГаз» / исх.№4-17-1144 от 14.09.2022 г |  |  |  |
| 20.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «Аспан» / исх.№34 от 11.05.2022 г |  |  |  |
| 21.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «КА «Адмет» / исх. №74 от 21.07.2022 г |  |  |  |
| 22.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «Евротехсервис К» / исх.№283 от 11.05.2022 г |  |  |  |
| 23.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» / исх.№02/886 от 12.05.2022 г |  |  |  |
| 24.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «Стройинжиниринг Астана» / исх.№19-2.1/79 от 25.05.2022 г |  |  |  |
| 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 | П. 6.3.1 Таблица 2 Таблица 3 По проекту в целом Седьмая строка таблицы 4 Девятая строка таблицы По проекту С.2.1 | - Привести к единообразию обозначения. - Преобразить все обозначения согласно ГОСТ 1.5-2015 3. Уточнить сноску. 4. Заменить символы. 5. «Должно Соответствовать» на «Должно соответствовать» 6. pc ≥ 1,5 заменить на pc ≥ 1,5. Также откорректировать все обозначения по документу. 7. Согласно п.4.8.2.3 ГОСТ 1.5-2015 ссылки по проекту прописать слова «Раздел», «Таблице» строчными буквами. 8. Заменить «dem». 9. Пересмотреть наименование п.С.2.1. Некорректное наименование подраздела. | Принято Принято Принято Принято Принято Принято Принято Принято Принято |
| - ТОО «Стройинжиниринг Астана» / исх.№19-2.1/112 от 27.07.2022 г |  |  |  |
| 26.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» / исх.№254 от 22.07.2022 г |  |  |  |
| 27.1 27.2 27.3 27.4 | По проекту в целом | - Периодичность проводимых испытаний (аналогично ГОСТ 18599-2001 п.7.2). - Разбивание на группы диаметров (аналогично ГОСТ 18599-2001 Приложение Е п. Е.2). - Размер партий (аналогично ГОСТ 18599-2001 п. 7.1). - Количество образцов для испытаний аналогично ГОСТ 18599-2001 п. 7.2). | Принято Принято Принято Принято |
| - ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» / исх.№287 от08.08.2022 г |  |  |  |
| 28.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| - ТД СТЗ ТОО «Арыстан» /исх.№ 01-02-07/273-2 от 08.09.2022г |  |  |  |
| 29.1 | п. 4 Материал | Заменить на: Трубы изготавливают из композиции материала, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 4437-1 | Принято |
| 29.2 | п.4.3 Вторичный материал | Заменить на: Использование вторичного материала не допускается | Принято |
| 29.3 | приложение А, в п. А.1 | Дополнить: В слоях трубы допускается применение композиций ПЭ 100-RC - полиэтилен с MRS 10,0 МПа и повышенной стойкостью к образованию и распространению трещин | Принято |
| 29.4 | приложение А, п. А.8 | Дополнить: А.8 Область применения Трубы с соэсктрузионными слоями из ПЭ100RC рекомендуется применять при бестраншейной прокладки трубопровода (ГНБ), при восстановлении старого трубопровода методом разрушения, при монтаже трубопровода в зонах с высокой сейсмичностью, при монтаже трубопровода в сложных грунтах, а также в других условиях повышенной ответственности. | Принято |
| - ТД СТЗ ТОО «Арыстан» / исх.№01-02-07/273-3 от 09.09.2022г. |  |  |  |
| 30.1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |

Общее количество отзывов: 30

Из них: без замечаний и предложений: 27

с замечаниями и предложениями: 3

Общее количество замечаний: 17

Из них: принято: 17

не принято: 0

Перечень предприятий, не предоставивших замечания и предложения, согласование:

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |  |
| --- | --- | --- |