**Сводка отзывов**

**к проекту межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 8851-2 «Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира (стандартные методы). Часть 2. Определение содержания сухих обезжиренных веществ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта** | | | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | | **Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений** | | |
| **Государственные органы** | | | | | | | | | |
| 1. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   № 6-2-6/20925 от 15.09.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | |  | | | |
| 1. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан   № 24-03-24/17131 от 06.05.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | |  | | | |
| **НПП РК «Атамекен»** | | | | | | | | | |
| 1. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Республики Казахстан   № 08327/17 от 04.07.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| **Технические комитеты** | | | | | | | | | |
| 1. ТК № 44 «Технология производства и переработка продукции»   № 8/2 - 443 от 15.07.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. ТК № 60 «Экология. Экологическая чистая продукция, технология и услуга»   № 20 от 31.05.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. ТК 67 «Технология, качество и безопасность пищевых продуктов»   № 04-01-53 от 18.08.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| **Органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории** | | | | | | | | | |
| 1. ТОО «Gio Trade»   № 695 от 05.09.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ТОО «АгроЭксперт»   № 1-2/29 от 30.05.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ТОО «Казахстан сертификация»   № 47 от 14.07.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ТОО «Тарту Стандарт»   № 100 от 03.08.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ТОО «Центр испытаний качества продукции»   № 141 от 23.08.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| **Ассоциации** | | | | | | | | | |
| 1. ОЮЛ «Ассоциация «Масложировой союз Казахстана»   № 061 от 24.08.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. ОЮЛ «Союз пищевых предприятий Казахстана»   № 179 от 22.08.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | 1. Пункт 6.5 – перефразировать; 2. Добавить пункт 6.11 «Магнитная мешалка с режимом нагрева или механический встряхиватель»; 3. Раздел 7 первое предложение перефразировать; 4. Пункт 8.1 (заменить слово с «механическим» на «встряхивателем»); 5. Пункт 9.2.1 (заменить букву «в» на «с»); 6. Пункт 9.3.1 «Предупреждение» в конце предложение убрать фразу «или на вентиляционном столе»; 7. Пункт 9.3.4 «Примечание» перефразировать. | | | | | Принято |
| **Иные заинтересованные субъекты национальной системы стандартизации** | | | | | | | | | |
| 1. РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК   № 246 от 13.05.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  |
| 1. РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКН МСХ РК   № 05-2/460 от 31.05.2022 г. | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | п. 4 Предисловия  на стр. 1 | **Заменить** абзац «При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА» на абзац «При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования» | | 2 |  | **Исключить** главу «Предисловие» на страницах 3 и 4, так как оно не несет никакой смысловой нагрузки, и к тому же повторяет главу «Предисловие» на странице 1. | | 3 | 1 | **Заменить** в данном предложении и далее по тексту «ISO 8851|IDF 191» на «ГОСТ ISO 8851-2», так как именно это название используется в данном проекте стандарта | | 4 | 7 | **Заменить** ссылку на«ISO 707» на аналогичный межгосударственный или национальный стандарт, например ГОСТ 26809.2-2014 или ГОСТ Р 55361-2012 | | 5 | 9.1 | **Заменить** ссылку на **«**ISO 8851-1| IDF 191-1» на аналогичный межгосударственный или национальный стандарт | | 6 | 10.1 | **Заменить** ссылку на **«**ISO 8851-1| IDF 191-1» на аналогичный межгосударственный или национальный стандарт **или** **Исключить** слова «или масса, записанная при определении по ISO 8851-1| IDF 191-1 (8.1.2)» | | 7 | **Заменить** ссылку на **«**ISO 8851-1| IDF 191-1» на аналогичный межгосударственный или национальный стандарт **или** **Исключить** слова «или масса, записанная в соответствии с определением ISO 8851-1| IDF 191-1 (8.2.1)» | | 8 | Библиография | **Заменить** ссылки на международные стандарты на соответствующие межгосударственные или национальные. | | | | | | - №1 отклоняется, так как считаем не целесообразным приведение данной информации, согласно ГОСТ 1.5 данная информация не приводится;  - №2 и 8 отклоняется, в связи с тем, что данный проект межгосударственного стандарта является идентичным (IDT) международному стандарту и структура остается неизменной;  - №3 принимается;  - №4 отклоняется, так как ссылка на«ISO 707» приводится не в разделе «Нормативные ссылки» а в библиографии;  - №5, №6 и №7 принимается частично, так как межгосударственный или национальный стандарт аналогичный **«**ISO 8851-1| IDF 191-1» отсутствует. |
| 1. ТОО Агрокомплекс «Жастык» Уральский хлебзавод   № 42 от 26.05.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. ТОО «СЦ «САПА СТАНДАРТ KZ»   № 06 от 31.05.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства»   НАО «Национальный научно-образовательный центр» МСХ РК  № 2/412 от 12.05.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. ТОО «ЭкоНус»   № 07/240 от 01.06.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. ТОО «Актобе Фудс»   № 424 от 31.08.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. ТОО «Фирма Алекри»   № 95 от 05.09.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. ТОО «Бурненская молочная компания»   № 169/1 от 19.07.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. АО «Евразиан Фудс»   № 2/2-878 от 05.09.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности»   № 01-08-02/186-и от 01.06.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |
| 1. ТОО «Нәтиже» Сүт Фабрикасы»   № 283 от 25.08.2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  | | Замечаний и предложений не имеет | | | | |  | |

*Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:*

*Общее количество отзывов: 25 из них:*

*без замечаний и предложений: 23*

*с замечаниями и предложениями: 2*

*Общее количество замечаний: 15 из них: принято: 8*

**Заместитель**

**Генерального директора РГП «КазСтандарт» А. Шамбетова**