Сводка отзывов к проекту

ГОСТ ISO 11290-2 «Микробиология пищевой цепи — Горизонтальный метод обнаружения и подсчета Listeria monocytogenes и Listeria spp. —  Часть 2: Метод подсчета»

| № п/п | Номер раздела, пункта, подпункта, приложения проекта | Замечания и предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные органы |  |  |  |  |
| 1. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан Исх.№01-21/2692 от 29.04.2020 г. |  |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 2. Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Исх.№15-3-08/3993 от 19.05.2020 г. |  |  |  |
| 1 |  | В предлагаемом проекте не описаны первичное и вторичное обогащение анализируемой пробы (ослабленные бактерии подвержены заморозке/нагреванию, в этой связи в случае отсутствии данных этапов L.monocytogenes не дадут роста и при наличии определенного количества L.monocytogenes результат будет отрицательным и заведомо ложным) Отсутствует также описание по применению добавок, что в последующем затруднит дифференциацию микроорганизма от сопутствующей микрофлоры. | принято частично, согласно пункту 9.1.2 ГОСТа 1.5 не допускается изменение, так как данный стандарт является идентичным стандартом международного стандарта ISO 11290-2 |  |
| 2 |  | Имеются неадаптированные для пользователей стандарта переведенные термины, такие как «инокулят», «инокулировать», «кокковые стержни», «селективные агенты», «половинная концентрация», «исходная суспензия», «поверхностное покрытие», «разбавитель», «путем колотья», «место прокола», «теста лагеря», «пластины» и т.д. и т.п. | принято |  |
| 3 |  | Согласно существующим нормативным документам ТРТС 021,ТРТС -033, ТРТС-034 и т.д, L.monocytogenes не допускается в 25 гр продукции, даже в единичных случаях, то есть достаточно выявления наличия микроорганизма, тогда как в тексте проекта осуществляется подсчет. | не принято, согласно пункту 9.1.2 ГОСТа 1.5 не допускается изменение, так как данный стандарт является идентичным стандартом международного стандарта ISO 11290-2 |  |
| 4 |  | Для приведения в соответствие и адаптации текста проекта предлагаем взять за основу действующий межгосударственный стандарт ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes (далее – ГОСТ 32031), который соответствует международному стандарту ISO 11290-1:1996 «Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1: Detection method». Кроме того, использовать терминологию (к примеру, названия питательных сред) и стилистику данного стандарта. | принято |  |
| Национальная палата предпринимателей |  |  |  |  |
| 3. НПП РК «Атамекен» Исх. №5789/09 от 14.05.2020 года |  |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |  |
| 4. Технический комитет по стандартизации №44 «Технология производства и переработка продукции» Исх. № 8/2-315 от 27.04.2020 г. |  |  |  |  |
| 5 |  | - По тексту проекта стандарта сноски в таблицах привести в соответствии с п.п. 4.10 ГОСТ 1.5. | принято |  |
| 5. Технический комитет по стандартизации № 91 «Химия» Исх .№ 247/ТК-91 от 24.04.2020 г. |  |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 6. Технический комитет по стандартизации № 67 «Технология, качество и безопасность пищевых продуктов» Исх .№ б/н от 28.04.2020 г. |  |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 7. Технический комитет по стандартизации № 94 «Надлежащая лабораторная практика (GLP)» Исх. № 94/121-ТК от 21.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| Ассоциации |  |  |  |  |
|  | 8. ОЮЛ «Молочный союз Казахстана» Исх. № 37 от 27.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 9. Союз пищевых предприятий Казахстана Исх.№ 108 от 22.05.2020г |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| Организации |  |  |  |  |
|  | 10. Инновационный Евразийский Университет Исх. № 1542-16/408 от 15.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 11. ТОО «Фирма по сертификации продукции «Тексеру» Исх. № 017 от 13.04 2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 12. ТОО «Сапа Интерсистем» Исх. №173-04/20-173 от 21.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 13. Северо-Казахстанский филиал АО «НаЦЭкС» Исх.№03-03/90 от 22.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 14. ТОО «Агрофирма Тау» Исх. №39 от 22.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 15. ТОО «Нәтиже» Сүт Фабрикасы» Исх.№б/н от 20.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 16. ИЦ ТОО «ҒЗО «Алматы-Стандарт» Исх.№044/2020 ИЦ-02 от 05.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 17. Атырауский филиал АО «НаЦЭкС» Исх.№03-03-785 от 06.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 18. Мангыстауский филиал АО «НаЦЭкС» Исх.№636/02 от 04.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 19. РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКНиМСХ РК Исх. №01-09/346 от 13.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 20. Научно-производственное предприятие «Антиген» исх.№96 от05.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 21. ТОО «Прикаспийский центр сертификации» Исх. №208-ОРД-3 от 11.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 22. Талдыкорганский филиал АО «НаЦЭкС» Исх.№06-01/118 от 05.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 23. ТОО «Центр Экспертизы и Испытаний» Исх.№16 от 06.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 24. ТОО «Best Milk» Исх.№156 от 06.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 25. АО «Каустик» Исх.№ б/н |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 26. ТОО «Бурненская молочная компания» Исх.№218 от 06.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 27. ТОО «Молпродукт» Исх.№348 от 06.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 28. ТОО «Барыс 2007» Исх. №513 от 04.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 29. ТОО «Эмиль» Исх.№ 188 от 05.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 30. ТОО «Raimbek-Agro» Исх.№764 от 14.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 31. РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКН МСХ РК Исх№06/576 от 12.05.2020 г. |  |  |  |
| 6 |  | В предлагаемом проекте не описаны первичное и вторичное обогащение анализируемой пробы (ослабленные бактерии подвержены заморозке/нагреванию, в этой связи в случае отсутствии данных этапов L.monocytogenes не дадут роста и при наличии определенного количества L.monocytogenes результат будет отрицательным и заведомо ложным) Отсутствует также описание по применению добавок, что в последующем затруднит дифференциацию микроорганизма от сопутствующей микрофлоры. | принято частично, согласно пункту 9.1.2 ГОСТа 1.5 не допускается изменение, так как данный стандарт является идентичным стандартом международного стандарта ISO 11290-2 |  |
| 7 |  | Имеются неадаптированные для пользователей стандарта переведенные термины, такие как «инокулят», «инокулировать», «кокковые стержни», «селективные агенты», «половинная концентрация», «исходная суспензия», «поверхностное покрытие», «разбавитель», «путем колотья», «место прокола», «теста лагеря», «пластины» и т.д. и т.п. | принято |  |
| 8 |  | Согласно существующим нормативным документам ТРТС 021,ТРТС -033, ТРТС-034 и т.д, L.monocytogenes не допускается в 25 гр продукции, даже в единичных случаях, то есть достаточно выявления наличия микроорганизма, тогда как в тексте проекта осуществляется подсчет. | не принято, согласно пункту 9.1.2 ГОСТа 1.5 не допускается изменение, так как данный стандарт является идентичным стандартом международного стандарта ISO 11290-2 |  |
| 9 |  | Для приведения в соответствие и адаптации текста проекта предлагаем взять за основу действующий межгосударственный стандарт ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes (далее – ГОСТ 32031), который соответствует международному стандарту ISO 11290-1:1996 «Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1: Detection method». Кроме того, использовать терминологию (к примеру, названия питательных сред) и стилистику данного стандарта. | принято |  |
|  | 32. ТОО "Национальный центр аккредитации" Исх.№ 21-04/03-4050-НЦА/757 от 15.05.2020 |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
|  | 33. РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» КН МОН РК Исх.№ 08-01/644 от 19.05.2020 года |  |  |  |
| 10 | пункт 4.4 | перефразировать предложение | принято |  |
| 11 | пункт 13 Обеспечение качества | рекомендуется добавить метод расчета неопределенности результатов измерений для всех видов испытаний | не принято, данный сандарт является идентичным стандартом международному стандарту ISO11290-2:2017. Согласно пункту 9.1.1 ГОСТа 1.5-2001 структура и техническое содержание стандарта остается без изменений |  |
|  | 34. Западно-Казахстанский филиал АО «НаЦЭкС» Исх.№7/863 от 19.05.2020 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |

Общее количество отзывов: 34

Из них: без замечаний и предложений: 30

с замечаниями и предложениями: 4

Общее количество замечаний: 11

Из них: принято:-8

не принято: -3

Заместитель

Генерального директора 													И. Хамитов