**Сводка отзывов**

**к проекту межгосударственного стандарта ГОСТ «Молоко и молочные продукты. Определение содержания жира. Общие руководящие указания по использованию бутирометрических методов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта** | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | **Заключение**  **разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений** | |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ** | | | | | | |
| 1. **Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан**   **№01-21/608 от 14.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан** | | | | | | |
| 1. **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»**   **№ 5045/09 от 24.04.2020г.** | | | | | | |
| **1** | По тексту | Рассмотрение такого проекта не целесообразно, т.к. он не несет непосредственно ни какой информации о методике определения жира в молочных продуктах, а также полное отсутствие каких либо «руководящих указаний», ну разве что п 10 Уход за бутиромерами. | Не принято.  Проект межгосударственного стандарта подготовлен в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2019 г. N 219 "О Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» и идентичен международному стандарту ISO 11870:2009 Milk and milk products - Determination of fat content - General guidance on the use of butyrometric methods (Молоко и молочные продукты. Определение содержания жира. Общие руководящие указания по использованию бутирометрических методов)  Проект разработан с целью для совместного применения бутирометрических методов с другими стандартами.  Разрабатываемый стандарт не влечет за собой внесения изменений или отмены других нормативных документов. | |
| **2** | 1 Область применения | 1) Настоящий стандарт распространяется на ….. …устанавливает руководящие указания по:  Изложить в следующей редакции: 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на ….. …устанавливает указания по:  2) Исключить слово «руководящие». Руководящие указания - которые содержат наставления, представляет собой руководство (во всех значениях.) для кого-, чего-либо (Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой). Т.е такой документ будет являться главенствующим в ряде других нормативных документов, что противоречит п 6 ПЗ к данному проекту (п 6 Разрабатываемый стандарт не влечет за собой внесения изменений или отмены других нормативных документов). | 1) Принято, раздел 1 пересмотрен, приведен в соответствие с первоисточником и изложен в другой редакции  2) отклонено, проект межгосударственного стандарта идентичен международному стандарту ISO 11870:2009 Milk and milk products - Determination of fat content - General guidance on the use of butyrometric methods (Молоко и молочные продукты. Определение содержания жира. Общие руководящие указания по использованию бутирометрических методов), степень гармонизации является идентичной  Проект должен соответствовать заявленной степени соответствия IDT (идентичный). | |
| **3** | Раздел 8 | 1) 8 Средства измерений, вспомогательные оборудование и устройства, посуда, реактивы Кислота серная, бесцветная или светло-желтая и не содержащая примесей. по ГОСТ 4204 или Изложить в следующей редакции: 8 Средства измерений, вспомогательные оборудование и устройства, посуда, реактивы Кислота серная по ГОСТ 4204  2) Согласно ГОСТ 4204 кислота серная имеет 3 квалификации в зависимости от примесей: х.ч; ч.д.а; ч. Если все три вида серной кислоты подходят для анализа по определению жира в молоке, не нужно оговаривать цвет. Т.к. серная кислота квалификации «ч» , которая является самой худшей из трех видов в зависимости от примесей (п 1.2 ГОСТ 4204), имеет светло -желтое окрашивание (соломенный цвет). Т.е. все три квалификации серной кислоты по ГОСТ 4204 подходят для анализа. | Принято, изложено в предлагаемой редакции | |
| **4** | Раздел 9  9 Проведение испытания | 1) В разделе 9 «Проведение испытаний» само проведение испытаний не описано.  2) Полностью отсутствует процедура проведения испытаний Отсутствуют: - количественные данные о навесках образца молочных продуктов и количества добавляемой серной кислоты. - описания заполнения жиромеров пробой и реагентами; - время и температуры выдерживания пробы в водяной бане; - время центрифугирования; - и все последующие др. операции. | Принято, раздел 9 пересмотрен, переименован и изложен в другой редакции | |
| **АССОЦИАЦИИ** | | | | | | |
| 1. **ОЮЛ «Молочный союз Казахстана» № 35 от 16.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ОЮЛ «Союз пищевых предприятий Казахстана» № 84 от 04.05.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| **ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | |
| 1. **РГП на ПХВ «Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова» МОН РК**   **№ 2-08/373 от 28.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **Инновационный Евразийский Университет**   **№ 1542-16/412 от 23.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности»**   **№ 10-03-03/141-и от 13.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «Научно-производственное предприятие «Антиген» б/н от 14.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «Алтын-Дән» № 514 от 15.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО Агрофирма «РОДИНА» № 140 от 17.04.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «Семипалатинский завод масел» № 111-20 от 23.04.2020г** | | | | | |
|  |  | В области аккредитации пищевой продукции ИЛ нет стандартов и отношения к молочным продуктам. | |  | |
| 1. **ТОО «BestMilk» № 155 от 30.04.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «Нәтиже» Сүт Фабрикасы» № 185 от 04.05.2020г.** | | | | | |
| 1 | В целом по стандарту | Настоящим письмом подтверждаем, что предложенные проекты копируют действующие нормативные документы, а методики анализов написаны очень сложным алгоритмом. Действующие нормативные документы более доступны в понимании и не нуждаются в переиздании. Предлагаемые проекты объединены в действующем нормативном документе. Область применения в действующем нормативном документе намного шире. | | Не принято.  Проект межгосударственного стандарта подготовлен в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2019 г. N 219 "О Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» и идентичен международному стандарту ISO 11870:2009 Milk and milk products - Determination of fat content - General guidance on the use of butyrometric methods (Молоко и молочные продукты. Определение содержания жира. Общие руководящие указания по использованию бутирометрических методов)  Проект разработан с целью для совместного применения бутирометрических методов с другими стандартами.  Разрабатываемый стандарт не влечет за собой внесения изменений или отмены других нормативных документов. | |
| 1. **ТОО «Агрофирма «Тау» № 39 от 22.04.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «ДЕП» № 2528/13 от 13.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Голосуем за принятие, предложений и замечаний нет | |  | |
| 1. **ТОО «MИЛХ» № 232 от 14.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «Масло-Дел» № 220 от 28.04.2020г.** | | | | | |
|  |  | В настоящее время для определения жирности молока и молочных продуктов мы применяем действующий ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. Методы определения жира», который является самым приемлемым и точным для применения его на производстве. По данному вопросу предложений нет. | |  | |
| 1. **ТОО «Молпродукт» № 351 от 13.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «DANONE BERKUT» № 4448 от 14.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **АО «Сут» № 152 от 14.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «Лидер-2010» № 547 от 14.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «МолКОМ-Павлодар» № 634 от 14.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. [**ТОО «Молсервис**](javascript:void(0);)**» № 34 от 14.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «RAIMBEK AGRO» № 762 от 14.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Не имеет дополнительных предложений и замечаний | |  | |
| 1. **ТОО «Бурненская молочная компания» № 232/1 от 14.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Предложений и замечаний к данному проекту не имеет | |  | |
| 1. **ТОО «Ляззат-2016» № 105 от 20.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Не имеет дополнительных предложений и замечаний | |  | |
| 1. **ТОО «БӨРТЕ МИЛКА» № 138 от 12.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| 1. **ТОО «GOLDEN CAMEL GROUP LTD» № б/н от 29.05.2020г.** | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет | |  | |
| **ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ** | | | | | | |
| 1. **РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг**   **Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области**  **№ 24-6-04/1180 от 15.05.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг**   **Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области**  **№ 01-17/2148 от 01.06.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг**   **Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области**  **№ 4871 от 01.06.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **Филиал РГП на ПХВ «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан 14-20 исх. № 3552 от 13.04.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ИЛ ТОО "ГРУППА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ "ZHAMBYL STANDART"**   **№ 43 от 28.04.2020г** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ИЦ ТОО «ЦЕНТРГЕОЛАНАЛИТ» № 1/2-368/1 от 15.04.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ТОО Ғылыми-Зерттеу Орталығы Алматы-Стандарт**   **№028-2020 ИЦ-02 от 13.04.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ТОО «Фирма Торговая палата» № 02-31 от 11.05.2020г** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ИЦ ТОО «СЦ Тарту Стандарт» № 169 от 22.04.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ТОО «Фирма «Жаңабет» №01-02/01-20-117 от 09.04.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ИЛ ТОО «ПРОМСЕРВИС-ОТАН» Исх. № 6/27 от 10.04.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ИЛ ТОО «ГЭСПОЛ» № 123 от 13.05.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ТОО «Изыскатель» № 20 от 13.05.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» № 06/459 от 14.04.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **РГП «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК № 01-09/301 от 15.04.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| **ОРГАНЫ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ** | | | | | | |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Восточно-Казахстанский филиал**   **№123 от 13.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Костанайский филиал**   **№ 05-55/611 от 16.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Западно-Казахстанский филиал**   **№ 7/860 от 11.05.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Мангистауский филиал**   **№ 656/01 от 11.05.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Талдыкорганский филиал**   **№ 06-01/119 от 11.05.2020г** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Жамбылский филиал**   **№ 06С-2/139 от 14.05.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» филиал Семей № 01-73/ОПС-214 от 20.05.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Актюбинский филиал № 5-1/419 от 26.05.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ТОО «ТЕКСЕРУ» № 016 от 13.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ТОО «Т-Стандарт» №147-ОПС от 14.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ТОО «Аналитик АФ» № 23 от 30.04.2020г.** | | | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ТОО НПЦЭС «Иртыш-Стандарт» № 59 от 30.04.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ** | | | | |
| 1. **ТК № 44 «Технолог» на базе Костанайского Инженерно-экономического университета имени М. Дулатова № 8/2-362 от 25.05.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |
| 1. **ТК № 67 «Технология, качество и безопасность пищевых продуктов» на базе Алматинского технологического университета протокол №1 Технического обсуждения проектов стандартов от 16.04.2020г.** | | | | |
|  |  | Проекты стандартов рекомендовать для проведения работ по разработке. |  | |
| 1. **ТК № 107 «Агропромышленный комплекс» на базе организации АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина» № 07 от 15.04.2020г.** | | | | |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  | |

**Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:**

*Общее количество отзывов: 58*

*из них: без замечаний и предложений: 56*

*с замечаниями и предложениями: 2*

*Общее количество замечаний: 5*

*из них: принято: 3*

*не принято: 2*

**Перечень предприятий, не предоставивших отзыв по проекту:**

1. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
2. Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
3. РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан
4. ОЮЛ «Ассоциация Мясо-молочный Союз Казахстана»
5. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Алматинский филиал
6. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Атырауский филиал
7. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Жезказганский отдел
8. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Карагандинский филиал
9. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Северо-Казахстанский филиал
10. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Южно-Казахстанский филиал
11. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Павлодарский филиал
12. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Акмолинский филиал
13. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Кызылординский филиал
14. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Северо-Казахстанский филиал
15. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» г. Нур-Султан
16. ОПС, ИЛ ТОО «Центр испытаний качества продукции»
17. ОПС, ИЦ ТОО «ПАЛАТА»
18. ОПС ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»
19. Филиал ОПС П ТОО "Прикаспийский Центр Сертификации"
20. ОПС П ТОО "САПА ИНТЕРСИСТЕМ"
21. ОПС П ТОО «КазСертик-А»
22. ТОО «QS Azia Sertik», ИЦ
23. Корпорация «Восток-Молоко»
24. ТОО "Шин-Лайн"
25. ТОО "Гормолзавод"
26. ТОО "Food One”
27. ТОО "Компания "Айс Мастер Айс Крим"
28. ТОО «Молоко Синегорья»
29. Компания «Агропродукт»
30. ТОО «Молочный завод «Солнечный»
31. КОМПАНИИ «JLC GROUP»
32. ТОО «JLC Сут»
33. ТОО "Сайрам-Сут"
34. ТОО Eco milk
35. ТОО «Максмовский молочный завод»
36. ТОО «Капитал Натур продукт»
37. ТОО «Компания Фудмастер-Трейд»
38. ТОО «Ren Milk»
39. Компания «Эмиль»
40. ТОО «KAZMILK» (КАЗМИЛК)
41. ТОО «Молочный завод «Солнечный»

**Заместитель**

**Генерального директора И. Хамитов**