**Сводка отзывов**

**к проекту межгосударственного стандарта ГОСТ «Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения йода и тиосульфата натрия»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта** | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | **Заключение****разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений** |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ** |
| 1. **Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

**№01-21/608 от 14.04.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан** |
| 1. **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»**

**№ 5045/09 от 24.04.2020г.** |
| 1 | 4 Методы определенийп.п. 4.1.3.10 | 1) 4.1.3.10 Кn = 25/V-V1,Формулу в п 4.1.3.10 изложить в следующей редакции: Кn = 25/(V-V1)2) Необходимо заключить в скобки математическое действие вычитание, в данном случае V- V1. 3) В математике правило, задающее порядок выполнения действий в выражениях со скобками, формулируется так: сначала выполняются действия в скобках, при этом также по порядку слева направо выполняется умножение и деление, затем – сложение и вычитание. При отсутствие скобок выполняется математическое действие по порядку слева на право, приоритетом будет являться умножение и деление. Т.е. сначала 25 должно будет делится на V, а затем отнимается V1. Что противоречит расчетным действиям в формуле.  | Принято, отредактировано |
| 2 | Пояснительная записка  | В ПЗ п 8 в перечне исходных документов стоит СТ РК ГОСТ Р 51575-2003, в котором допущена та же ошибка. В оригинале ГОСТ Р 51575-2000, который был использован при разработке СТ РК ГОСТ Р 51575-2003 в данной формуле стоит горизонтальная черта и обозначает операцию деления, которая подразумевает произвести все действия в числителе и затем в знаменателе: | Принято к сведению |
| 3 | 4 Методы определенийп.п. 4.1.5.3 | 1) 4.1.5.3 К = 100/100-XH2OФормулу в п 4.1.5.3 изложить в следующей редакции: К = 100/(100-ХH2O)2) См Обоснование п 1. | Принято, отредактировано |
| 4 | 4 Методы определенийп.п. 4.2.5.3 | 1) 4.2.5.3 Кс = 100/100- XH2O Формулу в п 4.2.5.3 изложить в следующей редакции: 2) См Обоснование п 1. | Принято, отредактировано |
| 5 | 4 Методы определенийп.п. 4.3.5.3 | 1) 4.3.5.3 Кс = 100/100- XH2OФормулу в п 4.3.5.3 изложить в следующей редакции: Кс = 100/(100- XH2O)2) См Обоснование п 1. | Принято, отредактировано |
| 6 | Приложение А | 1) А.4 Оперативный контроль погрешности А.4.1 Приготовление стандартного раствора йодида калия концентрации йода с (1/2I2)=(1,000+0,002) мг/см3 Пункт А.4.1 изложить в следующей редакции: Приготовление стандартного раствора йодида калия концентрации йода с (1/2I2)=(1,000 ± 0,002) мг/см3.2) В характеристике стандартного раствора между цифрами 1,000 и 0,002 должен стоять знак ±, который определяет погрешность определения концентрации стандартного раствора. 3) В ПЗ п 8 в перечне исходных документов стоит СТ РК ГОСТ Р 51575-2003, в котором допущена та же ошибка. |  Принято, отредактировано |
| 7 | Приложение ВТаблица В.1 | 1) Таблица В.1 первый столбец «Диапазон определений массовой доли тиосульфата натрия, %»: 15 х 10-4 - 40 х 10-4 В Таблица В.1 первый столбец «Диапазон определений массовой доли тиосульфата натрия, %» изложить в следующей редакции: 15 х 10-3 - 40 х 10-32) Не может норма контроля % быть больше диапазона определения массовой доли тиосульфата натрия %. 1. Приложение В.4.2 Приготовление аттестованной смеси, имитирующей раствор пищевой соли с массовой долей тиосульфата (25,0±0,4) х 10-3%. 2. СТ РК ГОСТ Р 51575-2003; Таблица В.1: 15 х 10-3 - 40 х 10-33. ГОСТ Р 51575-2000; Таблица В.1: 15 х 10-3- 40 х 10-3 | Принято, отредактировано |
| **АССОЦИАЦИИ** |
| 1. **ОЮЛ «Союз пищевых предприятий Казахстана» № 84 от 04.05.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **ОРГАНИЗАЦИИ** |
| 1. **РГП на ПХВ «Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова» МОН РК**

**№ 2-08/373 от 28.04.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **Инновационный Евразийский Университет**

**№ 1542-16/412 от 23.04.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности»**

**№ 10-03-03141-и от 13.04.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Научно-производственное предприятие «Антиген» б/н от 14.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Национальный центр аккредитации» № 21-04/03-3514-НЦА/654 от 29.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **TOO «SWISSGROW» № 29 от 16.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Павлодарская соляная компания» № 79-05 от 11.05.2020г.**
 |
|  |  | Компания не компетентна рассмотреть данный проект стандарта, в связи с отсутствием лаборатории и направить предложения и замечания к данному проекту мы не сможем. |  |
| 1. **ТОО «ПАВЛОДАРСОЛЬ» № 166 от 12.05.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ** |
| 1. **РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг**

**Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области****№ 24-6-04/1180 от 15.05.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг**

**Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области****№ 01-17/2148 от 01.06.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг**

**Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области****№ 4871 от 01.06.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **Филиал РГП на ПХВ «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан 14-20 исх. № 3552 от 13.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ИЛ ТОО "ГРУППА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ "ZHAMBYL STANDART"**

**№ 43 от 28.04.2020г** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» № 06/459 от 14.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **РГП «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК № 01-09/301 от 15.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ИЦ ТОО «ЦЕНТРГЕОЛАНАЛИТ» № 1/2-368/1 от 15.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО Ғылыми-Зерттеу Орталығы Алматы-Стандарт**

**№028-2020 ИЦ-02 от 13.04.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Фирма Торговая палата» № 02-31 от 11.05.2020г**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ИЦ ТОО «СЦ Тарту Стандарт» № 169 от 22.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Фирма «Жаңабет» №01-02/01-20-117 от 09.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ИЛ ТОО «ПРОМСЕРВИС-ОТАН» Исх. № 6/27 от 10.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ИЛ ТОО «ГЭСПОЛ» № 123 от 13.05.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Изыскатель» № 20 от 13.05.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **ОРГАНЫ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ** |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Восточно-Казахстанский филиал**

**№123 от 13.04.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Костанайский филиал**

**№ 05-55/611 от 16.04.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Западно-Казахстанский филиал**

**№ 7/860 от 11.05.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Мангистауский филиал**

**№ 656/01 от 11.05.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Талдыкорганский филиал**

**№ 06-01/119 от 11.05.2020г** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Жамбылский филиал**

**№ 06С-2/139 от 14.05.2020г.** |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» филиал Семей № 01-73/ОПС-214 от 20.05.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Актюбинский филиал № 5-1/419 от 26.05.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «ТЕКСЕРУ» № 016 от 13.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Т-Стандарт» №147-ОПС от 14.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО «Аналитик АФ» № 23 от 30.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТОО НПЦЭС «Иртыш-Стандарт» № 59 от 30.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ** |
| 1. **ТК № 44 «Технолог» на базе Костанайского Инженерно-экономического университета имени М. Дулатова № 8/2-362 от 25.05.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТК 60 «Экология. Экологическая чистая продукция, технология и услуга» на базе Международная академия экологии № 30 от 27.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТК № 67 «Технология, качество и безопасность пищевых продуктов» на базе Алматинского технологического университета протокол №1 Технического обсуждения проектов стандартов от 16.04.2020г.**
 |
|  |  | Проекты стандартов рекомендовать для проведения работ по разработке. |  |
| 1. **ТК № 91 «Химия» на базе ТОО «Kazakhstan Business Solution» № 251/ТК-91 от 05.05.2020г**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
|  |  | 1. **ТК № 100 «Органическая продукция» № 0029 от 05.05.2020г.**
 |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |
| 1. **ТК № 107 «Агропромышленный комплекс» на базе организации АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина» № 07 от 15.04.2020г.**
 |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |

**Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:**

*Общее количество отзывов: 44*

*из них: без замечаний и предложений: 43*

*с замечаниями и предложениями: 1*

*Общее количество замечаний: 7*

*из них: принято: 7*

*не принято: 0*

**Перечень предприятий, не предоставивших отзыв по проекту:**

1. Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан
2. Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

# РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. **ТК 101** «Халал»
2. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Алматинский филиал
3. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Атырауский филиал
4. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Жезказганский отдел
5. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Карагандинский филиал
6. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Северо-Казахстанский филиал
7. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Южно-Казахстанский филиал
8. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Павлодарский филиал
9. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Акмолинский филиал
10. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Кызылординский филиал
11. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Северо-Казахстанский филиал
12. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» г. Нур-Султан
13. ОПС, ИЛ ТОО «Центр испытаний качества продукции»
14. ОПС, ИЦ ТОО «ПАЛАТА»
15. ОПС ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»
16. Филиал ОПС П ТОО "Прикаспийский Центр Сертификации"
17. ОПС П ТОО "САПА ИНТЕРСИСТЕМ"
18. ОПС П ТОО «КазСертик-А»
19. ТОО «НУТРИТЕСТ», ИЛ
20. РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан»
21. РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан
22. ТОО «Национальное общество по защите прав потребителей «САПА»
23. АО «Аралтұз»

**Заместитель**

**Генерального директора И. Хамитов**