Пояснительная записка

к проекту национального стандарта СТ РК «Ресурсосбережение. Отходы. Гликолесодержащие жидкости отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Цель разработки настоящего проекта национального стандарта Республики Казахстан                    СТ РК «Ресурсосбережение. Отходы. Гликолесодержащие жидкости отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке» заключается в установлении требований к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке гликолесодержащих жидкостей, отработанных с целью обеспечения эффективного отвода вредных отходов и защиты окружающей среды.

Гликолесодержащие жидкости, отработанные являются потенциально опасными отходами, которые могут негативно воздействовать на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому необходимо установить правила и требования, обеспечивающие безопасную и экологически чистую обработку и утилизацию таких отходов.

В процессе разработки проекта стандарта были учтены основные международные и национальные нормы и стандарты, регулирующие обращение с отходами. Это включает в себя следующие документы:

Базельская конвенция о контроле за трансграничным перемещением опасных отходов и их утилизацией;

ГОСТ 30178-2018 Отходы гликолей и гликолесодержащих жидкостей. Классификация и общие требования к обращению;

ÖNORM S 2100 Норма на обращение с отходами.

Кроме того, в процессе разработки были учтены мнения экспертов и представителей заинтересованных сторон, которые принимали участие в обсуждении проекта стандарта.

Данный проект стандарта регулирует требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке гликолесодержащих жидкостей, отработанных с целью обеспечения безопасной и экологически чистой обработки и утилизации таких отходов. Он также определяет правила и требования, которые должны исполнять выполнители работ по обращению с гликолесодержащими жидкостями отработанными.

Принятие и внедрение данного проекта стандарта позволит обеспечить безопасную и экологически чистую обработку гликолесодержащих жидкостей отработанных и снизить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, а также способствовать сбережению ресурсов. При проведении анализа было выявлено отсутствие документов по стандартизации с аналогичным объектом стандартизации.

Заявителем данного проекта стандарта является ТОО «Әлем Тынысы».

2 Основание для разработки стандарта

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «20» декабря 2022 года № 433-НҚ.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом данного проекта стандарта являются гликолесодержащие жидкости отработанные.

Аспектом данного стандарта являются требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект национального стандарта взаимосвязан следующими документами по стандартизации:

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Государственные органы в области охраны окружающей среды и в сфере энергетики, местные исполнительные органы, территориальные департаменты экологии, специализированные предприятия по управлению радиоактивными отходами, предприятия в области радиоактивной безопасности, соответствующие лабораторий и другие субъекты национальной системы стандартизации.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерство энергетики Республики Казахстан, технический комитет по стандартизации 102 «Отходы производства и потребления», Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Институт атомной энергии Национального ядерного центра Республики Казахстан, РГП на ПХВ «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан, АО «НАК «Казатомпром», профильные объединения юридических лиц и др. субъекты национальной системы стандартизации.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разрабатывается с учетом СТ ТОО 170440010699-015-2018 «Стандарт организации по переработке гликолесодержащих отходов».

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ТОО «НТП Kazecotech»

г. Астана, проспект Кабанбай батыра 11, 4 секция, ВП 170

эл.почта: kazecotech_standart@mail.ru

Тел.: +7 775 684 39 42

Генеральный директор							Андреев В.И.