Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

Физические величины и определения

СТ РК ISO 7345__

(ISO 7345:2018 Thermal performance of buildings and building components – Physical quantities and definitions, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (РГП «КазСтандарт») Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту СТ РК ISO 12572, гармонизируемого с международным стандартом ISO 7345:2018 Thermal performance of buildings and building components – Physical quantities and definitions (Тепловые характеристики зданий и строительных элементов. Физические величины и определения).

Международный стандарт ISO 7345:2018 подготовлен Техническим комитетом ISO/TК 163 Тепловые характеристики и использование энергии в застроенной среде.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы

Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II;

Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменении и поправок в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение…………………………………………………………………………………………………… |  | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения............................................................................................... | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки............................................................................................. | 1 |
| 3 | Термины, и определения......................................................................................... | 1 |
| 4 | Термины, определения и обозначения.................................................................. |  |
| Приложение А (информационное) Представление о теплопроводности………………. |  | 7 |
| Библиография …………………………………………………………………………………… |  | 11 |

Введение

Настоящий документ предназначен для использования совместно с другими словарями, связанными с теплоизоляцией. Они включают:

- ISO 7945 Теплоизоляция. Физические величины и определения;

- ISO 9251 Теплоизоляция, условия теплопередачи и свойства материалов. Словарь;

- ISO 9346 Теплоизоляция. Перенос массы. Физические величины и определения;

- ISO 9229 Теплоизоляция. Материалы и изделия. Словарь;

- ISO 9288 Теплоизоляция. Теплопередача посредством излучения. Физические величины и определения.

Примечание – Приложение A предоставляет пояснение понятия теплоизоляции.