Сводка отзывов

к проекту национального стандарта СТ РК «Биологическая безопасность. Установки факельные высокотемпературные для обезвреживания свалочного газа с системой предварительной осушки и газоочистки. Общие технические условия»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта |  | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - Государственные органы |  |  |  |  |
| - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 24-02-24/31436 от 10.08.2023 года |  |  |  |  |
| 1 | По проекту стандарта | Полагаем целесообразным дополнить СТ РК «Биологическая безопасность. Установки факельные высокотемпературные для обезвреживания свалочного газа с системой предварительной осушки и газоочистки. Общие технические условия» принципиальной схемой факельных установок | Принято. Дополнен подраздел 4.25 |  |
| - РГУ «Департамент экологии по городу Астана Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № 04-10/897-И от 21.07.2023 года |  |  |  |  |
| 2 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № -4/2934 от 24.07.2023 года |  |  |  |  |
| 3 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № 1-03/874-И от 28.07.2023 года |  |  |  |  |
| 4 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» № ЗТ-2023-01284304 от 13.07.2023 года |  |  |  |  |
| 5 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» № 02-10/1100 от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 6 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы» № 43.3-43/53568-ЗТ от 16.08.2023 года |  |  |  |  |
| 7 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области» № 06-01-05-03-40/1500 от 16.08.2023 года |  |  |  |  |
| 8 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент» № 39-06-11/1001 от 23.08.2023 года |  |  |  |  |
| 9 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 10908/17 от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 10 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Ассоциации |  |  |  |  |
| - Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация № 09871/17 от 17.07.2023 года |  |  |  |  |
| 11 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ОЮЛ «Европейско-Азиатская Ассоциация «Green economy» № 106-ОЮЛ от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 12 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste» № 338/2023 от 23.08.2023 года |  |  |  |  |
| 13 | Примечание раздела «Предисловие» | Изложить в следующей редакции: «Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты» | Принято. Изложено в предлагаемой редакции |  |
| 14 | Подразделы 3.1 – 3.3 | Изложить в следующей редакции: «3.1 Свалочный газ: Биогаз, состоящий из смеси газов метана, углекислого газа и примесей азота, сероводорода и органических веществ, образующийся в процессе анаэробного разложения органических отходов на полигонах твердых бытовых отходов. 3.2 Система сбора свалочного газа: Система отвода газа из тела полигона твердых бытовых отходов через систему вертикальных газовых скважин и сбора свалочного газа сетью горизонтальных газосборных трубопроводов, газосборными станциями и его транспортирование при помощи магистральных трубопроводов и газокомпрессорными станциями на обезвреживание в высокотемпературную факельную установку и/или утилизацию в энергогенерирующих установках. 3.3 Полигон твердых бытовых отходов, ТБО: Специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения и обезвреживания твердых бытовых отходов» | Принято. Изложено в предлагаемой редакции |  |
| 15 | Подраздел 4.2 | Изложить в следующей редакции: «Процесс обезвреживания свалочного газа с помощью ВФУ включает в себя транспортирование ГКС свалочного газа при помощи системы сбора свалочного газа к ВФУ, в которой происходит обезвреживание свалочного газа» | Принято. Изложено в предлагаемой редакции |  |
| 16 | Подраздел 4.7 | Изложить в следующей редакции: «Для непрерывного контроля за количеством и качеством собираемого свалочного газа ГКС должна быть оснащена приборами системы автоматизированного мониторинга» | Принято. Изложено в предлагаемой редакции |  |
| 17 | Подраздел 5.1 | Изложить в следующей редакции: «Длительный срок службы системы осушки и газоочистки обеспечивается использованием нержавеющей стали для контактирующих с газом компонентов» | Принято. Изложено в предлагаемой редакции |  |
| 18 | Подраздел 5.2 | Изложить в следующей редакции: «Корпус ВФУ изготавливается из оцинкованной стали с толщиной слоя 200 мкм, а камера сгорания облицовывается керамической изоляцией» | Принято. Изложено в предлагаемой редакции |  |
| 19 | Подраздел 7.5 | Изложить в следующей редакции: «Требования пожарной безопасности должны соответствовать [ТР по пожарной безопасности], ГОСТ 12.1.004. Пожарная техника для защиты объектов должна соответствовать ГОСТ 12.4.009.» | Принято |  |
| 20 | Библиография | Дополнить ссылкой: «Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» | Принято. Ссылка дополнена |  |
| - ОЮЛ « Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste» № 356/2023 от 06.09.2023 года (повторное согласование) |  |  |  |  |
| 21 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ОЮЛ «Ассоциация участников специальных экономических зон Республики Казахстан «SezUnion» № б/н |  |  |  |  |
| 22 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |  |
| - Технический комитет по стандартизации 60 «Экология. Экологически чистая продукция» б/н |  |  |  |  |
| 23 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Технический комитет по стандартизации 102 «Отходы производства и потребления» № 117-ТК от 01.09.2023 года |  |  |  |  |
| 24 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Предприятия, организации, испытательные лабораторий и т.д. |  |  |  |  |
| - АО «Жасыл Даму» № 16-3/2362 от 03.08.2023 года |  |  |  |  |
| 25 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Каустик» № 08-1129 от 01.08.2023 года |  |  |  |  |
| 26 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Майкубен-Вест» № 509 от 21.07.2023 года |  |  |  |  |
| 27 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» № 16-06/690 от 02.08.2023 года |  |  |  |  |
| 28 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» № ВПП-СНО/1292 от 24.07.2023 года |  |  |  |  |
| 29 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «СП «КАТКО» № 0979 от 20.07.2023 года |  |  |  |  |
| 30 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Казцинк» № 03-02/91 от 02.08.2023 года |  |  |  |  |
| 31 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «СП «ЮГХК» № 1145 от 17.07.2023 года |  |  |  |  |
| 32 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Корпорация Казахмыс» № 01/3497 от 28.07.2023 года |  |  |  |  |
| 33 | Подраздел 9.2 | Изложить в следующей редакции: «9.2 При эксплуатации системы предварительной сушки и газоочистки необходимо проводить производственный экологический контроль (экологический мониторинг), в рамках которого выполняются операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса), мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия [5]» | Принято. Изложено в предлагаемой редакции |  |
| 34 | Библиография (ссылка [6]) | Исключить | Принято |  |
| - АО «НАК «Казатомпром» № 04-18/2854 от 09.08.2023 года |  |  |  |  |
| 35 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» № 16-44/2766 от 15.08.2023 года |  |  |  |  |
| 36 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ЭКО-Н Сервис» № 33 от 04.09.2023 года |  |  |  |  |
| 37 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ЭлектроТрансРеелто» № 68/2-23 от 04.09.2023 года |  |  |  |  |
| 38 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Ast Distribution» № 019 от 04.09.2023 года |  |  |  |  |
| 39 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Эко РБК» № 247 от 05.09.2023 года |  |  |  |  |
| 40 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «АТАКИМ» № 38 от 06.09.2023 года |  |  |  |  |
| 41 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов: 33

из них: без замечаний и предложений: 31

с замечаниями и предложениями: 2

Общее количество замечаний: 11

из них: принято: 11;

не принято: 0.

Генеральный директор												Андреев В.И.