Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Национальная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

СХЕМЫ КАЛИБРОВОЧНЫЕ

Содержание и построение

Изменение № 1 к СТ РК 2.592-2018

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 1 к СТ РК 2.592-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Схемы калибровочные. Содержание и построение»

Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20 _   года № __

Дата введения

- Пункт 4.4 дополнить примечанием в следующей редакции:

Примечание - при построении иерархических схем допускается установление соотношений, отличных от 3:1, при условии обеспечения прослеживаемости и корректного расчёта неопределённости измерений.

_____________________________________________________________________________________

МКС 17.020

Ключевые слова: схема калибровочная, метод калибровки, разряд эталона, структура калибровочной схемы.