Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЕРИФИКАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТОЛЩИНОМЕРОВ

СТ РК ISO 16831-___

(ISO 16831:2012(E) Non-destructive testing — Ultrasonic testing — characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___»___________ №_____ - од

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16831:2012(E) Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment (Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Характеристики и верификация ультразвуковых толщиномеров)

Международный стандарт ISO 16831 подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 135 «Неразрушающий контроль», Подкомитет SC 3 «Ультразвуковой контроль».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий национальный стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативно-технических документов

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 10 10.1 10.2 10.3 10.4 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 | Предисловие Введение Область применения Нормативные ссылки Термины и определения Общие требования соответствия Технические условия производителя на ультразвуковое оборудование для измерения толщины Общие положения Общие данные Дисплей Передатчик Приемник Дополнительная информация Калибровочные образцы Общие положения Материал Форма и размер Эксплуатационные требования к ультразвуковому оборудованию для измерения толщины Преобразователи Испытания группы 1 Общие положения Оборудование, необходимое для испытаний группы 1 Устойчивость к температуре Предупреждение о разряженной батарее Время работы батареи Поддержка Рабочий диапазон напряжения Компетентность Рабочий диапазон тока Рабочий диапазон температуры Частота повторения импульсов, PRF Форма, время нарастания и максимальное напряжение передаваемого импульса Рабочий частотный диапазон приемника Минимальная и максимальная измеримая толщина Точность и разрешающая способность Диапазон скоростных параметров (калибровка) Калибровочные механизмы Хранение калибровочных параметров Хранение данных Печать Отображение и воспроизведение Время отклика дисплея Испытания группы 2 Общие положения Оборудование, необходимое для испытаний группы 2 Общие характеристики Общее механическое состояние и внешние аспекты Испытания группы 3 Общие положения Общее механическое состояние и внешние аспекты Система калибровки Хранение калибровочных параметров Хранение данных Библиография | 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 17 |
| --- | --- | --- |

Введение

Настоящий международный стандарт основан на стандарте EN 15317:2007, Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Определение характеристик и верификация ультразвукового оборудования для определения толщины.

Следующие международные стандарты связаны между собой.

ISO 16810, Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Общие положения

ISO 16811, Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Настройка чувствительности и диапазона

ISO 16823, Неразрушающее испытание. Ультразвуковой контроль. Техника передачи звукового сигнала

ISO 16826, Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Выявление дефектов, перпендикулярных к поверхности

ISO 16827, Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Определение характеристик несплошностей

ISO 16828, Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Времяпролетный дифракционный метод в качестве метода обнаружения и определения размера несплошностей