Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 8871-2 «Эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения. Часть 2. Идентификация и характеристика»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Эластомерные детали, указанные в серии ISO 8871, производятся из резины. Однако резина не уникальное образование, поскольку состав резиновых материалов может значительно различаться. Базовый эластомер и тип вулканизации имеют большое влияние на основные характеристики человека, резиновый материал, а также такие добавки, как наполнители, смягчители и пигменты. Они могут иметь существенное влияние на общие свойства. Полимерные покрытия или пленки часто наносятся как на всю, так и на частичную поверхность. Поверхность(и) резинового компонента для придания определенных физических или химических свойств. Эффективность, чистота, стабильность и безопасное обращение с лекарственным препаратом могут быть ухудшены во время производства, хранение и администрирование, если используемая резиновая деталь не была правильно выбрана и проверена.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является Эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения.

Характеристики объекта

Эластомерные части для первичных упаковок и медицинских устройств, используемых в непосредственном контакте с препаратами для парентерального применения, включая как водные препараты, так и сухие препараты, которые необходимо растворять перед использованием.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- СТ РК ISO 8871-1– * Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 1. Вещества, экстрагируемые при автоклавировани);

- ГОСТ ISO 247-1–2021  (Каучук и резина. Определение золы. Часть 1. Метод сжигания: описание стандарта и тендеры;

- ГОСТ ISO 2781 – 2022 Резина и термоэластопласты. Определение плотности.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 8871-2:2020 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 2: Identification and characterization (Эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения. Часть 2. Идентификация и характеристика)

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.