Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 7376 «Анестезиологическое и респираторное оборудование. Ларингоскопы для интубации трахеи»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Настоящий стандарт разработан для объяснения свойств и методов испытаний ротоглоточных труб, расположенных между анестезиологическим и респираторным оборудованием.

Настоящий стандарт описывает требования к дыхательным путям для ротоглоточных канюль (или трубок), изготовленных из пластмасс, резины или металла. Этот стандарт не распространяется на условия воспламеняемости ротоглоточных дыхательных путей. Воспламеняемость ротоглоточных дыхательных путей является общеизвестной опасностью. Это должно быть решено соответствующим клиническим руководством, которое выходит за рамки стандарта.

Ротоглоточные дыхательные пути – это вспомогательное медицинское устройство, используемое для защиты или открытия дыхательных путей пациента. Благодаря этому устройству язык пациента не может закрывать трахею таким образом, чтобы мешать дыханию. Ротоглоточный – это кратковременные пластмассовые, резиновые или металлические устройства, предназначенные для расширения от дыхательных путей между основанием языка и стенкой глотки.

Настоящий стандарт описывает размер и другие требования для ротоглоточных дыхательных путей. Размер дыхательных путей – это длина, необходимая для того, чтобы поддерживать нижнюю часть языка вперед, например, чтобы предотвратить блокирование дыхательных путей мягкими тканями.

Если у пациента нет спонтанного дыхания, необходима вентиляция, чтобы обеспечить непрерывность дыхания. Это и есть ротоглоточные канюли. Основная причина препятствий в дыхательных путях заключается в том, что язык уходит назад и препятствует потоку воздуха.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются ларингоскопы для интубации трахеи.

Характеристики объекта

Интубация трахеи – установка эндотрахеальной трубки с целью обеспечения проходимости дыхательных путей и проведения искусственной вентиляции легких. Ларингоскопия с последующей интубацией трахеи используется в анестезиологии.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- СТ РК ИСО 15223-1-2009 Изделия медицинские. Символы, используемые на этикетках и ярлыках медицинских изделий, и предлагаемая информация.
Часть 1. Общие требования

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

- ГОСТ ISO 11607-1-2018 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам

- ГОСТ EN 556-1-2011 Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории «стерильные». Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 7376:2009 Anaesthetic and respiratory equipment Laryngoscopes for tracheal intubation (Анестезиологическое и респираторное оборудование. Ларингоскопы для интубации трахеи)

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.