Сводка отзывов

к проекту национального стандарта СТ РК ISO 150202-2 «Воздух рабочей зоны. Определение содержания металлов и металлоидов в твердых частицах аэрозоля методом атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 2. Подготовка проб»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта |  | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - Государственные органы |  |  |  |  |
| - Министерство энергетики Республики Казахстан № 05-19/16980 от 15.08.2023 года |  |  |  |  |
| 1 | Подраздел 7.3 | Заменить по всему документу знак «+» на «:», т.е. Азотная кислота, разбавленная 1:9 | Принято. Знак «+» заменены на «:» по всему документу |  |
| 2 | Приложение С Подраздел 4.4 | Заменить по всему документу знак «+» на «:», т.е. Азотная кислота, разбавленная 1:1. Так же аналогично и для других кислот. | Принято. Знак «+» заменены на «:» по всему документу |  |
| 3 | Приложение Е Подраздел 4.5 | Заменить по всему документу знак «+» на «:», т.е. Серная кислота, разбавленная 1:1. Так же аналогично и для других кислот. | Принято. Знак «+» заменены на «:» по всему документу |  |
| 4 | Приложение J Раздел 3 | Заменить (i) на соответствующие арабские цифры (i) - 1, (іі) – 2 и т.п. | Принято. «i» заменены на соответствующие арабские цифры |  |
| - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 24-1-3-24/6044 от 28.07.2023 года |  |  |  |  |
| 5 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 19-02/12502 от 01.08.2023 |  |  |  |  |
| 6 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 31422 от 17 июля 2023 года |  |  |  |  |
| 7 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ « Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Республики Казахстан» б/н |  |  |  |  |
| 8 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-28-06-04/2880 от 18.07.2023 |  |  |  |  |
| 9 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарноэпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области комитета санитарноэпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-37-3-02-04/3108 от 02.08.2023 |  |  |  |  |
| 10 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент комитета санитарноэпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-24-02-1-4/3300 от 01.08.2023 |  |  |  |  |
| 11 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-31-6-11/2183-И от 21.07.2023 |  |  |  |  |
| 12 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ұлытау комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-39-06-12/647 от 24.07.2023 года |  |  |  |  |
| 13 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 24-26-06-2177 от 26.07.2023 года |  |  |  |  |
| 14 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГП на ПХВ «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан №34-16-13/782 от 20.07.2023 года |  |  |  |  |
| 15 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГП Национальный ядерный центр Республики Казахстан №11-12/566 эл от 09.08.2023 года |  |  |  |  |
| 16 | Подраздел 7.3 | Заменить по всему документу знак «+» на «:», т.е. Азотная кислота, разбавленная 1:9 | Принято. Знак «+» заменены на «:» по всему документу |  |
| 17 | Приложение С Подраздел 4.4 | Заменить по всему документу знак «+» на «:», т.е. Азотная кислота, разбавленная 1:1. Так же аналогично и для других кислот. | Принято. Знак «+» заменены на «:» по всему документу |  |
| 18 | Приложение Е Подраздел 4.5 | Заменить по всему документу знак «+» на «:», т.е. Серная кислота, разбавленная 1:1. Так же аналогично и для других кислот. | Принято. Знак «+» заменены на «:» по всему документу |  |
| 19 | Приложение J Раздел 3 | Заменить (i) на соответствующие арабские цифры (i) - 1, (іі) – 2 и т.п. | Принято. «i» заменены на соответствующие арабские цифры |  |
| - РГП Национальный ядерный центр Республики Казахстан №01-15/598 э.п от 16.08.2023 года (повторное согласование) |  |  |  |  |
| 20 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Филиал «Институт атомной энергии» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр» РК № 29-407-01/819 от 24.07.2023 года |  |  |  |  |
| 21 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - РГП «Казгидромет» № 11-2-04/1693 от 20.07.2023 года |  |  |  |  |
| 22 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии Республики Казахстан по Карагандинской и Ұлытау областям № 27-04-04/747 от 24.07.2023 |  |  |  |  |
| 23 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана» № 205-06-10/975 от 26.07.2023 года |  |  |  |  |
| 24 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Атырауской области» № 06-01-0508-11/1332 от 20.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 25 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» №04-07/1180 от 21.08.2023 года |  |  |  |  |
| 26 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент» № 39-06-11/1000 от 23.08.2023 |  |  |  |  |
| 27 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ГКП «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата г. Экибастуза. № 1.11-5188 от 01.08.2023 года |  |  |  |  |
| 28 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 2. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № |  |  |  |  |
| 3. Ассоциации |  |  |  |  |
| - ОЮЛ «Европейско-Азиатская Ассоциация «Green economy» № 106-ОЮЛ от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 29 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Ассоциация участников специальных экономических зон Республики Казахстан «SezUnion» б/н |  |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 4. Технические комитеты по стандартизации |  |  |  |  |
| - Технический комитет по стандартизации 60 «Экология. Экологическая чистая продукция, технология и услуга» б/н |  |  |  |  |
| 30 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| 5. Предприятия, организации, испытательные лабораторий и т.д. |  |  |  |  |
| - ТОО «Sandvik Mining and Construction Kazakhstan Ltd» № 366 от 24.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 31 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана» № 8/12.1-1146 от 19.07.2023 года |  |  |  |  |
| 32 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «КАРАЖЫРА» № 01-21/732 от 24.07.2023 года |  |  |  |  |
| 33 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Майкубен – Вест» № 483 от 18.07.2023 года |  |  |  |  |
| 34 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «КазАзот» №65-291-05/2361 от 20.07.2023 года |  |  |  |  |
| 35 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «РУ-6» № 23-03/653 от 20.07.2023 года |  |  |  |  |
| 36 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» № ВПР-СИО/1292 от 24.07.2023 года |  |  |  |  |
| 37 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ECO AIR» № 101 от 17.07.2023 года |  |  |  |  |
| 38 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «GeoEcoService» № 122 от 17.07.2023 года |  |  |  |  |
| 39 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Фирма Балауса» № 22 от 19.07.2023 года |  |  |  |  |
| 40 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» № 19/03-2445 от 19.07.2023 года |  |  |  |  |
| 41 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «КАРАТАУ» № 04-3-15/1111 от 18.07.2023 |  |  |  |  |
| 42 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Казцинк» № 03-02/97 от 01.08.2023 года |  |  |  |  |
| 43 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - Аналитическая лаборатория ТОО «Казцинк» № 03-02/97 от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 44 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» № 08-1596 от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 45 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания» № 1307 от 11.08.2023 |  |  |  |  |
| 46 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» № 16-05/723 от 14.08.2023 года |  |  |  |  |
| 47 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - АО «Ульбинский металлургический завод» № 20-01-15/10516 эп от 21.08.2023 года |  |  |  |  |
| 48 | 2 абзац Раздела 1 | раздел 1, второй абзац – уточнить формулировку, т.к. дважды использованный предлог «для» искажает область применения метода; | Принято. В разделе 1, втором абзаце, уточнена формулировка с целью устранения повторного использования предлога «для», который искажал область применения метода. Изложено в следующей редакции: «Методика, представленная в Приложении B, применима при определении растворимых соединений металлов и металлоидов для сопоставления результатов измерений с предельными значениями» |  |
| 49 | 4 абзац Раздела 1 | - раздел 1, четвёртый абзац – что значит «неисключительный список»? Предлагаем уточнить, что приведённый перечень не является исчерпывающим; | Принято. Изложено в следующей редакции: «Ниже приведен неисчерпывающий перечень металлов и металлоидов, для которых установлены предельные значения (см. источники [14] и [15]) и применимы одна или несколько методик растворения проб, установленных в настоящем стандарте. Однако, информация об эффективности применения какой-либо методики растворения проб, содержащих элементы, наименования которых выделены курсивом, отсутствует» |  |
| 50 | Подраздел 3.2 | термин 3.2 – уточнить наименование термина, т.к. по тексту используется как «Образец раствора», так и «Раствор пробы» | Принято. Изложено в следующей редакции: «3.2 Раствор пробы (sample solution): Раствор, приготовленный из пробы путем ее растворения (3.1).» |  |
| 51 | Подраздел 3.3 | - термин 3.3 «Тестовое решение» – во-первых, наименование термина не соответствует его определению: решение не является раствором; во-вторых, термин в предложенной редакции далее по тексту не используется. Предлагаем заменить на «Тестовый раствор» или «Анализируемый раствор» (см. термин в СТ РК ISO 15202-3) | Принято. Термин 3.3 заменен согласно вашему предложению: «Анализируемый раствор» |  |
| 52 | Подраздел 3.3 | - термин 3.3, примечание – непонятно, что значит «Готово к анализу включает разбавление или добавление…внутреннего стандарта». Предлагаем уточнить формулировку; | Принято. Изложено в следующей редакции: «Анализируемый раствор (test solution): Холостой раствор или раствор пробы (3.2), подвергнутые всем операциям, необходимым для их перевода в состояние готовности к анализу» |  |
| 53 | По проекту стандарта | Разделы 4, 6 – заголовок привести в соответствие с СТ РК 1.9, СТ РК 1.5; | Принято. Заголовки разделов 4 и 6 были приведены в соответствие с требованиями СТ РК 1.9 и СТ РК 1.5. |  |
| 54 | Подраздел 4.2 | - пункт 4.2 – содержит лексические ошибки, неверные окончания, части предложения не согласованы друг с другом, непонятно что такое «испытательная атмосфера». Предлагаем уточнить формулировку; | Принято. Пункт 4.2 был пересмотрен и уточнен с целью устранения лексических ошибок и недоразумений: Пункт 4.2 теперь сформулирован более ясно, с учетом правильных окончаний и согласования частей предложения. |  |
| 55 | По проекту стандарта | - по стандарту текст «интересующие металлы и металлоиды» и «представляющие интерес металлы и металлоиды» заменить на «определяемые металлы и металлоиды»; | Принято. В тексте стандарта были произведены замены: «интересующие металлы и металлоиды» и «представляющие интерес металлы и металлоиды» заменены на «определяемые металлы и металлоиды» |  |
| 56 | Раздел 6 | - раздел 6, второе предложение – смысл предложения не ясен, отсутствует подлежащее; | Принято. В разделе 6 было внесено уточнение во второе предложение с целью ясного выражения смысла и восстановления подлежащего. |  |
| 57 | Раздел 7 | - раздел 7, первый абзац – следует изменить формулировку, т.к. непонятно что такое «реагенты аналитического класса»; предполагаем, что речь идёт о реагентах класса «чистый для анализа»; | Принято. Изложено в следующей редакции: «При проведении анализа используют химические реактивы только с известной квалификацией чистоты и воду только в соответствии с 7.1» |  |
| 58 | Подраздел 7.1 | - пункт 7.1 – исправить единицы измерения сопротивления и привести оформление числовых значений и единиц измерения в соответствие с требованиями СТ РК 1.5-2019 и ГОСТ 8.417; | Принято. В пункте 7.1 были внесены изменения в единицы измерения сопротивления и проведено оформление числовых значений и единиц измерения в соответствии с требованиями СТ РК 1.5-2019 и ГОСТ 8.417 |  |
| 59 | По проекту стандарта | - пункт 7.3, 8.2 – исправить оформление пропорции азотной кислоты «1+9», должно быть «1:9» | Принято. В пунктах 7.3 и 8.2 было исправлено оформление пропорции азотной кислоты: изменено с «1+9» на «1:9». |  |
| 60 | По проекту стандарта | - пункт 8.2, первый абзац – заменить текст «химические стаканы» на «мензурки»; второй абзац – уточнить использование «лабораторной стиральной машины» для мытья стеклянной посуды; | Принято. В пункте 8.2 были внесены следующие изменения: в первом абзаце текст «химические стаканы» был заменен на «мензурки»; во втором абзаце было уточнено использование «лабораторной стиральной машины» и заменено на «лабораторной моечной машине» для мытья стеклянной посуды. |  |
| 61 | Пункт 9.1.2 | - пункт 9.1.2 – заметить «предписанные» на «установленные»; | Принято. В пункте 9.1.2 было заменено слово «предписанные» на «установленные». |  |
| 62 | Пункт 9.1.2 | - пункт 9.1.2 – предлагаем уточнить формулировку требований, исключив текст «или того и другого», «или для тех и других» «если это более удобно», т.к. непонятно к чему он относится; | Принято. Изложено в следующей редакции: « В качестве альтернативы, если известно, что нерастворимые соединения рассматриваемых металлов и/или металлоидов не применяются в рабочей зоне и не образуются в ходе производственных процессов, анализируемые растворы готовят для анализа по методу, указанному в СТ РК ISO 15202-3, с использованием одного из методов растворения проб для всех металлов и металлоидов и их соединений, указанных в Приложениях C-H, и сопоставляют результаты с предельным значением для соответствующих растворимых металлов и/или металлоидов. Методики, установленные в Приложениях C–H, не являются специфическими для конкретных растворимых соединений металлов и/или металлоидов. Однако в случае, описанном выше, если это более удобно, их можно использовать в качестве альтернативы методике, приведенной в Приложение B» |  |
| 63 | Пункт 10.1.1 | - пункт 10.1.1, первый абзац – уточнить формулировку, т.к. выполнение указанного требования затруднительно вследствие отсутствия логики построения текста; | Принято. В пункте 10.1.1 была уточнена формулировка, учитывая затруднения, возникающие из-за отсутствия логики построения текста: В первом абзаце пункта 10.1.1 была внесена коррекция с целью уточнения формулировки и обеспечения логичного построения текста, для более ясного выполнения требования. |  |
| 64 | Пункт 10.1.1 | - пункт 10.1.1, примечание – изменить формулировку второго предложения, устранив в тексте лексическую ошибку «микрограммовые количества» и «миллиграммовые количества»; | Принято. В пункте 10.1.1, в примечании, была внесена коррекция во второе предложение, исключив лексическую ошибку «микрограммовые количества» и «миллиграммовые количества», с целью обеспечения более точного и ясного выражения: |  |
| 65 | По проекту стандарта | - изложение текста стандарта привести в соответствие с требованиями СТ РК 1.5-2019 (см. пункты 6.1.2-6.1.4), а именно заменить глаголы повелительной формы. | Принято. Изложение текста стандарта было приведено в соответствие с требованиями СТ РК 1.5-2019, в частности, были заменены глаголы повелительной формы. |  |
| - АО «Ульбинский металлургический завод» № 20-01-15/10998 эп от 05.09.2023 года |  |  |  |  |
| 66 | Раздел 6 | Второе предложение – смысл предложения не ясен, отсутствует подлежащее: «…необходимо разрешить до применения этой методики»; | Принято. Изложено в следующей редакции: «Однако, сомнения относительно того, обеспечит ли выбранная методика требуемую аналитическую степень извлечения конкретного аналита, должны быть разрешены до применения этой методики» |  |
| 68 | Подраздел 7.1 | п. 7.1 - исправить единицы измерения сопротивления и привести оформление числовых значений и единиц измерения в соответствие с требованиями СТ РК 1.5-2019 и ГОСТ 8.417; | Принято. Подраздел 7.1 выполнен с учетом исправления единиц измерения сопротивления и приведения оформления числовых значений и единиц измерения в соответствие с требованиями СТ РК 1.5-2019 и ГОСТ 8.417. |  |
| 69 | Пункт 10.1.3 | - п. 10.1.3 - изложение текста привести в соответствие с требованиями СТ РК 1.5-2019 (см. пункты 6.1.2-6.1.4), а именно заменить глагол повелительной формы. | Принято. Изложено в следующей редакции: «Следует избегать использования поправочного коэффициента для компенсации возможной неэффективности методики растворения пробы, поскольку это также может привести к получению некорректных результатов.» |  |
| - ТОО «Ast Distribution» № 019 от 04.09.2023 г. |  |  |  |  |
| 70 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «АТАКИМ» № 38 от 06.09.2023 года |  |  |  |  |
| 71 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ЭКО-Н Сервис» № 33 от 04.09.2023 года |  |  |  |  |
| 72 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ОО «Эко РБК» №247 от 05.09.2023 года |  |  |  |  |
| 73 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| - ТОО «ЭлектроТрансРеелто» № 68/2-23 от 04.09.2023 года |  |  |  |  |
| 74 |  | Замечаний и предложений нет |  |  |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов: 49

из них: без замечаний и предложений: 45

с замечаниями и предложениями: 4

Общее количество замечаний: 29

из них: принято: 29;

не принято: 0.

Генеральный директор						    						Андреев В.И.