Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

СТ РК EN 16763

(EN 16763:2016 Services for fire safety systems and security systems, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 16763:2016 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО Фирма Торговая палата

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 201_года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 16763:2016 Services for fire safety systems and security systems (Услуги для систем пожарной безопасности и систем безопасности).

Европейский стандарт EN 16763:2016 разработан Техническим комитетом                    CEN-CENELEC/TC 4 «Услуги по системам противопожарной безопасности и системам безопасности».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования к поставщикам услуг по системам противопожарной безопасности и системам безопасности.

Настоящий стандарт устанавливает требования к компетенции, знанию и навыкам персонала, привлекаемого к планированию, проектированию, установке, вводу в эксплуатацию, проверке, передаче и техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности и/или систем безопасности, несмотря на место предоставления таких услуг: на участке или дистанционно.

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемым в отношении:

a) систем противопожарной безопасности, включая, но, не ограничиваясь  системами обнаружения возгораниями или системами пожарной тревожной сигнализации, фиксированными противопожарными системами и системами контроля дыма и тепла;

b) систем безопасности, включая, но, не ограничиваясь системами предупредительного оповещения о нарушителях и грабежах, системами контроля доступа, системами безопасности по внешнему периметру и системами видео-наблюдениями;

c) комбинации таких систем, включая те части систем передачи сигналов тревоги, за которые поставщик услуг несет ответственность, взятую на себя по договору.

Настоящий стандарт не распространяется на системы оповещения населения и центры приема сигналов тревоги не включены.

Настоящий стандарт применяется, независимо от размера проекта.

Настоящий стандарт применяется, независимо от размера и организационной структуры поставщика услуг.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 Уполномоченное лицо поставщика услуг (authorized person of the service provider): Лицо, которое представляет поставщика услуг, имеет полномочие принимать решения и  создает коммерческие и договорные обязательства.

2.2 Персонал (staff): Лица, работающие под ответственностью поставщика услуг.

2.3 Система (system): Набор взаимодействующих и взаимозависимых компонентов, которые образуют одно целое.

2.4 Субподрядчик (subcontractor): Физическое или юридическое лицо, с которым был заключен договор на выполнение части обязательств другого поставщика по договору.

2.5 Стадия работ (stage of work): Независимый элемент работ.

2.6 Область компетенции (field of expertise): Сфера деятельности, в которой применяются характерные знания и технологии и для которой требуются характерные компетенции на одном или нескольких этапах работ.

Проект, редакция 1

2.7 Заявленные услуги (declared services): Этапы работ в области компетенции, в которой работает поставщик услуг.

2.8 Поставщик услуг (service provider): Организация или часть организации, предоставляющая одну или несколько услуг клиенту.

2.9 Планирование (planning):  Спецификации задач по защите и области применения систем, основываясь на установленных рисках и известных предельных условиях.

2.10 Разработка (design): Подбор и местонахождение компонентов, при которых полученная в результате система соответствует предусмотренным задачам планирования системы.

2.11 Установка (installation): Реализация проекта, в частности проведение таких работ, как сборка, монтаж и подсоединения релевантных компонентов системы.

2.12 Ввод в эксплуатацию (commissioning): Активация и испытание системы в соответствии с проектом.

2.13 Проверка (verification): Процедура подтверждения того, что введенная в эксплуатацию система соответствует требованиям к планированию, разработке, установке и вводу в эксплуатацию.

2.14 Передача (handover): Процедура передачи ответственности за систему организации, указанной в договоре.

2.15 Техническое обслуживание (maintenance): Комбинация профилактических и корректировочных мероприятий во время срока службы системы, предусмотренных для поддержания системы в состоянии, в котором она сможет выполнять предусмотренную функцию,  или для ее восстановления до такого состояния.

2.16 Клиент (client): Сторона, которой предоставляются услуги.

2.17 Признанное технологическое правило (acknowledged rule of technology): Техническое условие, признанное большинством репрезентативных экспертов как  отображающее последнее слово техники.

[ИСТОЧНИК: EN 45020:2006, определение 1.5]

3  Требования

3.1 Общие сведения

Содержание настоящего стандарта относится к соответствующим этапам работ                   (см. рисунок 2).

Примечание – Нумерация на рисунке 2 соответствует разделу 2.

Рисунок 2 – Стадии работ по системам противопожарной безопасности и системам безопасности

Для ознакомления с руководством по документации в отношении стадий работ см. приложение A.

Поставщик услуг должен предоставить и задекларировать пакет стадий работ в соответствии с релевантными руководствами по применению.

3.2 Требования к поставщику услуг

В целях данного определения поставщик услуг обеспечивает лиц с законным интересом нижеприведенной информацией, включая, но, не ограничиваясь следующими сведениями:

- зарегистрированное имя и торговое название (если таковое отличается) и место регистрации поставщика услуг;

- географические адреса в отношении мест, с которых оказываются услуги;

- адрес контактного лица (к примеру, электронный адрес, почтовый адрес, телефон);

- уполномоченное лицо;

- регистрация в соответствии с релевантными национальными требованиями.

Поставщик услуг должен четко указать, в каких странах он намерен предоставлять услуги и какие услуги он будет предоставлять.

Поставщик услуг должен соблюдать законодательство Республики Казахстан. Помимо этого, поставщик услуг должен использовать настоящий стандарт только в сочетании с действующими документами по стандартизации, если таковые присутствуют, в отношении заявленных услуг в области, в которой предоставляются услуги.

Поставщик услуг должен:

a) иметь ресурсы, инфраструктуру (к примеру, инструменты, оборудование), знания и навыки для оказания заявленных услуг;

b) иметь процедуры по идентификации и выполнению требований к определенной стадии работ в соответствии с договором, релевантными законами, положениями, полномочиями, документами по стандартизации и прочими применимыми документами (к примеру, руководствами по применению, руководствами торговых объединений, органов сертификации и страхования);

c) иметь процедуры по сбору и проверке всей информации, необходимой для успешного оказания заявленных услуг;

d) иметь процедуры по обеспечению оказания заявленных услуг в соответствии с результатами пункта b) и c);

e) иметь процедуры по регистрации оказанных услуг и по ведению таких записей. Если срок ведения записей не предусмотрен положением, то записи необходимо вести в течение срока действия договора плюс еще в течение пяти лет;

f) иметь уже оказанные услуги в области компетенции;

Примечание – Это может быть продемонстрировано тремя завершенными проектам в течение                               12-месячного периода.

g) проводить исходное и непрерывное обучение персонала их функциям (3.4)  в отношении заявленных услуг;

h) иметь процедуры по обучению привлеченного персонала и субподрядчиков всех участков требованиям к безопасности и надежности;

i) иметь страховку в отношении всех заявленных услуг в географическом регионе, где оказываются услуги;

j) применять систему управления, охватывающую качество оказания заявленных услуг;

Примечание – Система управления, такая как EN ISO 9001, или похожая система соответствует требованию.

k) иметь доступ к действующим инструкциям производителя в отношении компонентов и систем для заявленных услуг;

l)  иметь доступ ко всем применимым стандартам, руководствам по применению, либо национальному законодательству в отношении заявленных услуг;

m) хранить всю информацию, имеющую отношению к заказчику, в тайне, если только нет иных договоренностей с заказчиком или разглашение такой информации не требуется по закону, и ограничить доступ к такой информации до уполномоченных лиц;

n) когда допускается или требуется по закону, представить документы, подтверждающие проверку релевантного персонала, и иметь процедуры по регулярному обновлению;

o) когда допускается или требуется по закону, представить документы, подтверждающие проверку компании, и иметь процедуры по регулярному обновлению;

p) использовать компоненты и системы, соответствующие действующим стандартам и/или утвержденным технологическим нормам.

3.3 Требования к заключению субдоговоров

Поставщик услуг должен иметь процедуры по мониторингу и управлению качеством услуг, на которые был заключен субдоговор. Заключение субдоговора на услуги в рамках настоящего стандарта не должно освобождать поставщика услуг от его ответственности перед заказчиком за такие оказанные услуги.

3.4 Требования к персоналу

3.4.1 Общие сведения

Поставщик услуг должен предоставить сведения по персоналу, выполняющему функции A, B и С,  изложенные в 3.4.2, 3.4.3 и 3.4.4, для каждой стадии работ в каждой области компетенции и продемонстрировать достаточное количество персонала для таких функций в целях поддержания оказываемых услуг.

Примечание – Уполномоченное лицо (см. 2.1) и функции A, B и C могут выполняться одним и тем же лицом.

3.4.2 Функция A

Персонал, представляющий поставщика услуг и обладающий полномочием принимать решения по техническим вопросам и несущий ответственность за соблюдение релевантных положений и документов по стандартизации в связи с исполнением договора.

Лицо, которое выполняет функцию A, должно:

a) управлять технологическими основополагающими принципами и рисками, с учетом требований релевантных документов по стандартизации и положений в отношении заявленных услуг;

b) демонстрировать соответствующее обучение в отношении системы и продуктов, используемых применительно к функции A;

c) демонстрировать практический опыт и компетенцию в отношении заявленных услуг;

d) иметь исчерпывающие, специальные, фактические и теоретические знания в отношении заявленных услуг и знать границы таких знаний;

e) быть в состоянии продемонстрировать способность применять на практике вышеуказанные знания, используя способности, перечисленные в вышеприведенных пунктах a) - c),  и демонстрировать через примеры способность разрабатывать решения по оказанию заявленных услуг;

f) осуществлять управление и надзор в контексте действий по заявленным услугам, когда есть непредсказуемые изменения;

g) управлять профессиональным развитием самого себя и прочих лиц.

Способность лица по пунктам a) - g) может быть продемонстрирована реализацией трех систем в отношении заявленных услугах за последние пять лет. Способность лица по пунктам d), e), f) - g) также может быть продемонстрирована 5-м уровнем Европейской структуры квалификаций  (EQF) в рамках заявленных услуг.

3.4.3 Функция B

Персонал, который осуществляет самоуправление в рамках руководств по заявленным услугам и контролирует повседневную работу других, принимая на себя ответственность за оценку и повышение качества работ, и может выполнять технические основополагающие принципы и  процедуры и устранять риски, учитывая требования релевантных документов по стандартизации и положений  отношении заявленных услуг.

Лицо, выполняющее функцию B, должно:

a) выполнять технологические основополагающие принципы и процедуры и устранять риски, с учетом требований релевантных документов по стандартизации и положений в отношении заявленных услуг;

b) демонстрировать соответствующее обучение в отношении системы и продуктов, используемых применительно к функции B;

c) демонстрировать практический опыт и компетенцию в отношении заявленных услуг;

d) обладать исчерпывающими фактическими и теоретическими знаниями в отношении заявленных услуг;

e) быть в состоянии продемонстрировать способность применять на практике вышеуказанные знания, используя способности, перечисленные в вышеприведенных пунктах a) - d),

Способность лица по пунктам a) - e) может быть продемонстрирована реализацией трех систем в отношении заявленных услуг за последние три года. Способность лица по пунктам d) и e) также может быть продемонстрирована 4-м уровнем Европейской структуры квалификаций (EQF) в рамках заявленных услуг.

3.4.4 Функция C

Персонал, который выполняет отведенные задачи надежным способам в отношении заявленных услуг, берет на себя ответственность за выполнение задач, а также корректирует свое собственное поведение при решении проблем, исходя из обстоятельств.

Лицо, выполняющее функцию C, должно:

a) демонстрировать соответствующее обучение/опыт в отношении системы и продуктов, используемых применительно к функции C;

b) демонстрировать практический опыт и компетенцию в отношении заявленных услуг;

c) иметь значения в отношении фактов, принципов, процессов и общих концепций по заявленным услугам;

d) быть в состоянии выбирать и применять базовые методы, инструменты, материалы и информацию.

Выполнение требований, предусмотренных вышеприведенными пунктами c) и d), может быть продемонстрировано 3-м уровнем Европейской структуры квалификаций (EQF) в рамках заявленных услуг.

3.5 Требования к результату оказания услуг

3.5.1 Общие требования

Поставщик услуг должен продемонстрировать процедуры по определению и документированию результата определенной стадии работ. Документация должна быть:

- в структурированной и подходящей форме для предусмотренной цели;

- подходить для целевого использования установленной системы;

- полной и инклюзивной для поддержания прочих стадий работ;

- соответствовать релевантному руководству по применению;

- соответствовать местным требованиям.

Поставщик услуг должен продемонстрировать:

a) процедуры по идентификации и документированию:

- изменений проекта;

- изменений в документации;

- изменений и модификаций системы,

b) процедуры по идентификации лиц, отвечающих за каждую стадию работ;

c) процедуры по предоставлению сведений о результате по пунктам a) и b) релевантной стороне и на языке, релевантном для географических регионов, в которых оказываются услуги.

3.5.2 Требования к поставщикам услуг по техническому обслуживанию

Поставщик услуг должен обеспечить, чтобы:

a) задействованный персонал имел характерные знания, навыки  и компетенцию в отношении конкретных установленных систем, с которыми они работают;

Примечание – Термин «Конкретная установленная система» толкуется как уникальная комбинация и реализация технологий, решений и приложений на участке заказчика.

b) техническое обслуживание проводилось

-	в соответствии с договором о техническом обслуживании (к примеру, учитывая наличие запасных деталей, время реагирования и т.д.);

-	в соответствии со спецификациями производителей компонентов и систем (к примеру, учитывая интервалы, настройки, проверки и т.д.);

-	на основании документации, предоставленной клиентом (к примеру,  документация и прочее);

c) результат оказания услуг соответствовал пункту 3.5.1 и информировать клиента о:

-	проведенных работах;

-	статусе системы;

-	недостатках системы;

-	расхождениях между установленной системе и документацией;

-	изменениях в наличии компонентов и о ремонтопригодности системы.

Приложение А

(информационное)

Руководство по документированию стадий работ

A.1 Общая информация

Далее приводится общее руководство по документированию стадий работ, изложенных на рисунке 2.

Примечания

1 Если документы по стандартизации по применению опубликованы, а руководства по применению включены с указанием требований к документации, то они имеют приоритет над общими руководствами, включенными в данное приложение.

2 В целях данного приложения общий термин «Система» используется вместо «системы противопожарной безопасности и системы безопасности».

Перед началом реализации проекта должна быть определена организация с общей ответственностью за обеспечение того, чтобы все стадии работ, начиная с планирования и заканчивая передачей, выполнялись надлежащим образом.

A.2 Планирование

Документация по планированию должна включать, но, не ограничиваться следующим:

-	предоставлением сведений о релевантных законах, положениях и документах по стандартизации;

-	условиями и требованиями, имеющими отношение к договору;

-	диаграммами (к примеру, рабочими схемами/блок-схемами);

-	результатом оценки рисков;

-	взаимодействиями с другими услугами.

A.3 Проектирование

Проектная документация должна включать, но, не ограничиваться следующим:

-	планом, размерами и масштабом проекта;

-	требованиями к сертификации изделия, если таковые существуют;

-	планом монтажных работ (к примеру, по прокладыванию кабелей, защите кабелей, типе и местонахождению оборудования);

-	перечнем оборудования;

-	взаимодействием между оборудованием.

A.4 Монтаж

Документация по монтажу должна включать, но, не ограничиваться следующим:

-	документацией, описывающей систему и оборудование «в установленном виде» и т.д.;

-	перечнем установленного оборудования с информацией о сертификатах.

A.5 Ввод в эксплуатацию

Документация по вводу в эксплуатацию должна включать, но, не ограничиваться следующим:

-	документами по вводу в эксплуатацию (к примеру, по настройкам, конфигурациям программного обеспечения);

-	записями по испытаниям;

-	спецификациями на взаимодействия с другими услугами.

A.6 Проверка

Документация по проверкам должна включать, но, не ограничиваться подтверждением того, что введенная в эксплуатацию система соответствует общим функциональным требованиям, определенным проектной документацией. Она может включать проверку, проводимую  третьими лицами.

A.7 Передача

Документация по передаче должна включать, но, не ограничиваться следующим:

-	регистрационным журналом по системе;

-	записью о передаче;

-	записями по инструктированию/обучению;

-	документацией по установленным изделиям (перечнями технических характеристик, руководствами для пользователей);

-	описанием системы, включая оговоренные изменения проекта.

A.8 Техническое обслуживание

Документация по техническому обслуживанию, которая основывается на доступной документации, должна включать, но, не ограничиваться следующим:

a) документацией по планово-предупредительному техническому обслуживанию:

-	требования договора;

-	спецификации на компоненты и системы (к примеру,  интервалы,  регулировки, проверки и т.д.);

-	в соответствии с действующими документами по стандартизации;

b) документациями по восстановительному техническому обслуживанию:

-	недостатки системы;

-	новые отклонения между документами по текущей системе и документами по установленной системе;

-	изменения в компонентах системы;

-	статус системы.

Примечание – Информация, включенная в вышеприведенную документацию, соответствует размеру и комплектности предоставляемых систем.

МКС 03.080.20 IDT Ключевые слова: система, противопожарная безопасность, система безопасности, поставщик, клиент, проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию

МКС 03.080.20 IDT Ключевые слова: система, противопожарная безопасность, система безопасности, поставщик, клиент, проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО Фирма Торговая палата

Директор								         Ефремов Ю.Ю.

Руководитель проекта по разработке 					  Абишев Т.М.