**Сводка отзывов к проекту национального стандарта**

**СТ РК «Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации пыли в низком диапазоне. Часть 2. Автоматические измерительные системы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта** | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | **Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений** |
| 1. **Государственные органы**
 |
| **1. Комитет экологического регулирования и контроля** **Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК****№28-06-28/3827 от 16.05.2022 г** |
| 1. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Акимат Кызылординской области»**

**№ 07-10/1234 от 26.04.2022** |
| 2. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **Акимат Северо-Казахстанской области**

**№1.13-05/3361 от 26.04.2022** |
| 3. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| **4. Акимат Западно-Казахстанской области»****№ 4-3/3862 от 25.04.2022** |
| 4. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| **5. Акимат Атырауской области»****№ 06-01-05-07-8/791 от 26.04.2022** |
| 5. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| **6. Акимат Алматинской области»****№25-06-16/5507 от 05.05.2022** |
| 6. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| **7. Акимат Костанайской области»****№ 02-12/1036 от 24.05.2022** |
| 7. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| **8. Акимат Восточно-Казахстанской области»****№ 1222/27-3448 от 23.05.2022** |
| 8. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| **9. Акимат Актюбинской области****№01-03/2887 от 29.09.2022 г.** |
| 9. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| **10. Акимат Карагандинской области****№3841/1-13 от 22.09.2022 г.** |
| 10. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| **11. Акимат Павлодарской области****№2/1621 от 22.09.2022 г.** |
| 11. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| **12. Акимат Мангистауской области****№04-17/1416 от 07.09.2022** |
| 12. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Актюбинский филиал РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК**

**№ 18-1719/554 от 22.08.2022** |
| 13. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического здравоохранения РК по Актюбинской области**

**№21-5/2310 от 07.10.2022** |
| 14. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| **2. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан** |
| 1. **НПП РК «Атамекен»**

**№ 08323/17 от 04.07.2022** |
| 15. | п. 4 | Предисловия привести в соответствии п. 4.3 СТ РК 1.5 | Принято. |
| 16. | Предисловие | Текст привести в единый формат в соответствии п. 8.2 СТ РК 1.5 | Принято. |
| 17. | Содержание, п. 3 | привести в соответствии СТ РК 1.5  | Принято. |
| 18. | Введение | Проверить на наличие ошибок | Принято. |
| 19. | п. 2  | привести в соответствии пп. 5.2.5 СТ РК 1.5 | Принято. |
| 20. | п. 5.8 | Исключить формулировку «европейском стандарте» | Принято. |
| 21. | По тексту | Таблицы в проекте стандарта привести в соответствии п.6.5 СТ РК 1.5, на следующей странице прописать «продолжение» или «окончание таблицы» шапку таблицы отделить двойной линией; привести оформление текста стандарта в соответствии требованиям пп. 8.2.9 СТ РК 1.5 | Принято. |
| 22. | Библиография | Оформление Библиографии привести в соответствии п. 4.13 СТ РК 1.5 | Принято. |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»**

**№ВПР-СИО/629 от 22.04.2022** |
| 23. | п.А.2.3 | Перепроверить значение ys.min (несоответствие цифрового значения)  | Принято. |
| 24. | По тексту | колонтитулы привести к единообразию | Принято. |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»**

**№ВПР-СИО/1547 от 30.09.2022 г** |
| 25. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **ТОО «Алия и Ко»**

**№ 384/22 от 28.07.2022** |
| 26. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **ТОО «EcoPartnerShip»**

**№ 22/07 от 27.07.2022г** |
| 27. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **ТОО «РНПИЦ КАЗЭКОЛОГИЯ»**

**№ 180/22-4 от 28.07.2022г.** |
| 28. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 1. **ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга»**

**№ 63 от 28.07.2022г.** |
| 29. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «АСУ-ЭКО»**

**№ 38 от 29.07.2022г.** |
| 30. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»**

**№ 584 от 10.06.2022** |
| 31. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «АК Метролог»**

**№ 49 от 19.08.2022.** |
| 1. **ТОО «НУРСАБ Строй»**

**№ 02 от 18.08.2022** |
| 32 |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «ELGAR»**

**№ 6 от 22.08.2022** |
| 34. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «АГЛ-Актобе»**

**№418/0 от 07.10.2022** |
| 35. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| 1. **ТОО «Геоплазма»**

**№183/22 от 07.10.2022**  |
| 36. |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |

*Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:*

*Общее количество отзывов –28*

*из них: без замечаний и предложений: - 26*

 *с замечаниями и предложениями: -2*

 *Общее количество замечаний –10*

 *из них: принято:10;*

 *не принято:0.*

**Заместитель**

**Генерального директора Шамбетова А.Б.**