Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ШТУКАТУРКИ НА ОСНОВЕ

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ

Технические условия

СТ РК EN 15824__

(EN 15824:2017 Specifications for external renders and internal plasters

based on organic binders, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

воспроизведением европейского стандарта EN 15824:2017 и принят с

разрешения СЕN, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (РГП «Казстандарт») Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 15824:2017 Specifications for external renders and internal plasters based on organic  binders (Наружные и внутренние штукатурки на основе органических вяжущих. Технические условия).

Европейский стандарт EN 15824:2017 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 125 «Каменная кладка».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II; Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение …..……………………………………………………………………………... |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения.............................................................................................. | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки............................................................................................. | 1 |
| 3 | Термины и определения ........................................................................................ | 2 |
| 4 | Свойства продукции............................................................................................... | 3 |
| 4.1 | Общие положения …………………………………………………………… | 3 |
| 4.2 | Паропроницаемость……………………………………………………………… | 3 |
| 4.3 | Водопоглощение. ………………………………………………………………... | 3 |
| 4.4 | Сцепление ……………………………………………………………………….. | 4 |
| 4.5 | Устойчивость …………………………………………………………………… | 4 |
| 4.6 | Теплопроводность……………………………………………………………….. | 4 |
| 4.7 | Огнестойкость. …………………………………………………………………... | 4 |
| 4.8 | Опасные вещества………....................................................................................... | 4 |
| 4.9 | Резюме технических требований……................................................................... | 5 |
| 5 | Описание и обозначение….................................................................................... | 5 |
| 5.1 | Описание и обозначение …................................................................................... | 5 |
| 5.2 | Обозначение ……………………………………………………………………... | 5 |
| 6 | Маркировка и этикетирование. ............................................................................ | 6 |
| 7 | Оценка и проверка постоянства характеристик качества (AVCP) …............... | 6 |
| 7.1 | Общие положения …….......................................................................................... | 6 |
| 7.2 | Определение типа продукции ……....................................................................... | 6 |
| 7.3 | Оценка и проверка постоянства характеристик качества (AVCP) ……........... | 6 |
| Приложение А (информационное) Частота предварительных испытаний для заводского производственного контроля (FPC) ............................................................ |  | 9 |
| Приложение ZA (информационное) Связь европейского стандарта с Регламентом (ЕС) № 305/2011 ............................................................................................................... |  | 10 |
| Библиография …………………………………………………………………………… |  | 14 |
| Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным стандартам ......................................................................... ........................... |  | 15 |

Введение

Свойства штукатурки наружной и внутренней на органических вяжущих определяются в первую очередь типом или типами используемых вяжущих и их пропорциями.

Органические штукатурки могут быть определены в соответствии с:

- химической и физической природой основного активного вяжущего вещества (веществ) и его состоянием растворения, дисперсии или порошка, что является решающим для конечных свойств покрытия поверхности одним или несколькими слоями;

- отделкой, определяемой распределением заполнителя и техникой нанесения;

- свойствами и (или) типом использования.

Штукатурка и шпаклевка приобретают окончательные свойства только после надлежащего высыхания и затвердевания после нанесения. Функции штукатурки и шпаклевки зависят от свойств типа используемого сырья, от толщины слоев и типа нанесения. Производитель указывает соответствующие свойства для конечного использования и внешнего вида и информирует об использовании штукатурки или шпаклевки и соответствующих условиях эксплуатации.