Сводка отзывов к проекту

СТ РК «МУКА, КРУПА, ПРОДУКЦИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНАЯ И МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ. Вольтамперометрический метод измерения массовой доли ртути»

| № п/п | Номер раздела и пункта проекта стандарта | Замечания и предложения к проекту стандарта |  | Заключение разработчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ (5) |  |  |  |  |  |
| - Комитет по защите прав потребителей МТИ РК Исх. № 01-01/182 от 29.06.2020 г |  |  |  |  |  |
| 1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
|  |  | - Комитет индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК Исх. № 25-14/02-7413, 7414, 7415 |  |  |  |
| 2 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| 3. Министерство здравоохранения Республики Казахстан Исх. № 1067 от 26.06.2020г. |  |  |  |  |  |
| 3 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| 4. РГУ «Департамент комитета технического регулирования и метрологии по СКО» МТИ РК Исх. № 21-9-13-16/46-373 от 05.10.2020г. |  |  |  |  |  |
| 4 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| 5. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Исх. № 8288/09 от 07.07.2020 г |  |  |  |  |  |
| 5 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| АССОЦИАЦИИ () |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (1) |  |  |  |  |  |
| 6. ТК 91 «Химия» на базе ТОО «Kazakhstan Business Solution» Исх. № 358/ТК-91 от 22.09.2020 г. |  |  |  |  |  |
| 6 По проекту в целом Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И ОПС (14) |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КККиБТиУ министерства здравоохранения РК |  |  |  |
| 7 | По проекту в целом | Рассмотрение проекта национального стандарта не относится к компетенции |  |  |  |
| 8. ТОО «Алматы-Стандарт» Исх. № 058/2020 ИЦ-02 от 29.06.2020г. |  |  |  |  |  |
| 8 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| 9. Казахская академия питания Исх. 01/588 от 18.09.2020 г. |  |  |  |  |  |
| 9 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
|  |  | 10. Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства Здравоохранения РК по ВКО Исх. № 0869 от 25.06.2020г. |  |  |  |
| 10 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
|  |  | 11. Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства Здравоохранения РК Исх. № 466 от 30.06.2020г. |  |  |  |
| 11 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
|  |  | 12. Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства Здравоохранения РК по Кызылординской области Исх. № 6-1536 от 26.06.2020г. |  |  |  |
| 12 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
|  |  | 13. Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства Здравоохранения РК по Мангистауской области Исх. № 1500 от 13.10.2020 г. |  |  |  |
| 13 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
|  |  | 14. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Западно-Казахстанский филиал Исх. № 7/964 от 09.10.2020г. |  |  |  |
| 14 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
|  |  | 15. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Атырауский филиал Исх. № 05-1000 от 30.09.2020 г. |  |  |  |
| 15 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| 16. РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии» Исх. № 189 от 21.07.2020г. |  |  |  |  |  |
| 16 | область применения | отредактировать последний абзац, дополнить в пз. |  | Принято |  |
| 17 | раздел 5 | привести требования безопасности, охраны окружающий среды НПА по пожарной безопасности. |  | Принято |  |
| 18 | п 7.1 | к средству измерения – анализатора привести метрологические характеристики или ссылку на соответствующий нормативный документ. |  | Принято |  |
| 19 | п 7.2 | к средству измерения – гомогенизатор лабораторный, печь лабораторная, плитка электриеская привести метрологические характеристики или ссылку на соответствующий нормативный документ. |  | Принято |  |
| 20 | раздел 7 | исключить типы. |  | Принято |  |
| 17. РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Исх. № 254 от 02.10.2020 г. |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Добавить информацию о взаимосвязи с ТР ТС | # Общие требования безопасности - ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года) |  |  |
| 22 | Наименование стандарта: Мука. Крупа. Продукция хлебобулочная и мукомольно-крупяная. Вольтамперометрический метод измерения массовой доли ртути | Уточнить наименование стандарта в соответствии с планом стандартизации: - пропущено слово хлеб, - исправить описку в слове «Вольтамперометрический» | Принято частично: - в плане стандартизации указано наименование «Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольтамперометрический метод измерения массовой доли ртути» соответсвует наименованию исходного документа – «МУ 08-47/138-2012 Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольтамперометрический метод измерения массовой доли ртути»; - считаем нецелесообразным указывать в наименовании стандарта одновременно «хлеб» и «продукция хлебобулочная», т.к. согласно ГОСТ 32677 хлеб является хлебобулочным изделием – см. термин 5 ГОСТ 32677 «5 хлеб: Хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19% и массой более 500 г» |  |  |
| 23 | Раздел 2 | Проверить актуальность НТД | Проверено, действуют |  |  |
| 24 | Раздел 3 | Заменить слово «применяют» на «применяются» | Принято |  |  |
| 25 |  | Указать сокращения в разделе | Отклонено: - сокращений менее пяти - выносить в раздел не требуется; - сокращения «х.ч.» – химически чистый и «ч.д.а.» - чистый для анализа являются общепризнанными и применяются надлежащей лабораторной практикой для указания квалификации химического реактива; - в разделе 3 сведения о квалификации реактива приведены со ссылкой на соответствующий ГОСТ |  |  |
| 26 |  | Добавить информацию о взаимосвязи с ТР ТС | # Общие требования безопасности - ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года) |  |  |
| 27 | Наименование стандарта: Мука. Крупа. Продукция хлебобулочная и мукомольно-крупяная. Вольтамперометрический метод измерения массовой доли ртути | Уточнить наименование стандарта в соответствии с планом стандартизации: - пропущено слово хлеб, - исправить описку в слове «Вольтамперометрический» | Принято частично: - в плане стандартизации указано наименование «Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольтамперометрический метод измерения массовой доли ртути» соответсвует наименованию исходного документа – «МУ 08-47/138-2012 Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольтамперометрический метод измерения массовой доли ртути»; - считаем нецелесообразным указывать в наименовании стандарта одновременно «хлеб» и «продукция хлебобулочная», т.к. согласно ГОСТ 32677 хлеб является хлебобулочным изделием – см. термин 5 ГОСТ 32677 «5 хлеб: Хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19% и массой более 500 г» |  |  |
| 28 | Раздел 2 | Проверить актуальность НТД | Проверено, действуют |  |  |
| 29 | Раздел 4 | Рекомендуется наименование раздела привести в виде «Сущность метода» | Принято |  |  |
| 30 | По тексту стандарта | Проверить и исправить орфографические ошибки | Принято |  |  |
| 31 | Раздел 6 | Добавить атмосферное давление и параметры электросети | Отклонено: - атмосферное давление является метеорологическим показателем, которое не регулируется лабораторией. Значение атмосферного давления не используется в расчетах; - атмосферное давление как показатель микроклимата – см. ГОСТ 12.1.005 |  |  |
| 32 |  |  | - параметры электросети регламентированы в эксплуатационной документации на применяемые технические средства, ссылка на которые есть. Параметры электросети не контролируются лабораторией, не входят в ход выполнения измерений; |  |  |
| 33 |  |  | - считаем целесообразным разделы 5 и 6 объединить в один раздел «Требования к условиям выполнения измерений», как общие требования к созданию условий безопасного ведения работ, в т.ч. требования по безопасному ведению работ и внести поправки с нумерацию структурных элементов |  |  |
| 34 | Формула (3) | Привести пояснения к формуле | Принято: - пояснение приведено, дополнительно приведена формула (4), - в формулу (2) внесено дополнение |  |  |
| 35 | Таблица 1 | Привести обоснование, откуда взята информация в части первой строки | Экспертное мнение, на основании анализа |  |  |
| 36 | Библиографические данные |  | Принято |  |  |
| 37 | Раздел 4 | Рекомендуется наименование раздела привести в виде «Сущность метода» | Принято |  |  |
| 38 | По тексту стандарта | Проверить и исправить орфографические ошибки | Принято |  |  |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов: 17

из них:	 без замечаний и предложений:38;

с замечаниями и предложениями:2.

Общее количество замечаний: 22

из них: 	принято: 20.

Заместитель

Генерального директора                                                                                                 Д. Шарипов