Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 11608-3 «Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и встроенные жидкостные каналы»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Разработчикам и производителям NIS рекомендуется изучить и определить, существуют ли какие-либо другие требования, относящиеся к безопасности их продукции.

Предыдущие версии настоящего стандарта акцентировали внимание на многодозовых картриджах для шприц-ручек, важных размерах (например, внутренний диаметр) и связанных с ними характеристиках (например, эксцентриситет уплотнительного диска, мениск). Предыдущее издание (то есть ISO 11608-3:2012) включало более общее обсуждение «других медицинских контейнеров», таких как шприцы, учитывая их роль в одноразовых NIS с автоматизированными функциями (часто называемых автоинъекторами).

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются контейнеры и встроенные жидкостные каналы.

Характеристики объекта

Контейнеры и встроенные каналы предназначены для жидкости, используемых с игольчатыми инъекционными системами.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- CТ РК ISO 13926-1:2018 Pen systems – Part 1: Glass cylinders for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек. Часть 1. Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения)

- СТ РК ISO 13926-1–2009 Системы для впрыскивания карандашного типа. Часть 1. Стеклянные цилиндры для инжекторов карандашного типа медицинского назначения.

- ГОСТ ISO 10555-5–2021 Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 5. Периферические катетеры с внутренней иглой

- ГОСТ ISО 10993-11–21 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия

- ГОСТ ISO 7864–2011 Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения

- ГОСТ ISО 10555-1–2011 Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 1. Общие технические требования

- ГОСТ ISO 11607-1–2018 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 11608-3:2022 Needle-based injection systems for medical use – Part 3: Containers and integrated fluid paths (Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и встроенные жидкостные каналы).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.