Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 11608-4 «Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 4. Игольчатые инъекционные системы, содержащие электронику»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Системы для инъекций с помощью иглы, включая системы наружного применения (OBDSs), содержащие электронику с программным обеспечением или без него, в первую очередь предназначены для введения лекарственных препаратов людям. Требования к характеристикам по эксплуатации, касающиеся основных электротехнических аспектов, были выбраны с намерением не ограничивать конструкцию электронной системы для инъекций с помощью иглы (NIS-E) без необходимости при применении данного документа.

Первое издание ISO 11608-4 было ограничено шприц-ручками с электромеханическим приводом. В стандарте ISO 11608-1 описаны только шприц-ручки оснащенные электроникой.

Используемые материалы в данном документе не указаны, поскольку их выбор будет зависеть от дизайна, предполагаемого использования и процесса изготовления, зависящий от отдельного производителя.

Существуют другие международные и национальные стандарты и публикации, а в некоторых странах – национальные нормативные акты применяемые к медицинским изделиям и фармацевтическим препаратам. Настоящий стандарт применим к NIS-E и определяет соответствующие аспекты стандартов                                                                                 IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 и                              IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020 для конкретного типа устройств.

В настоящем стандарте не указаны не электротехнические требования и методы испытаний для NISs, которые перечислены в стандарте ISO 11608-1.

Разработчикам и производителям NIS-Es рекомендуется изучить и определить есть ли любые другие требования, имеющие отношение к безопасности или товарности их продуктов. Например, настоящий стандарт следует использовать при взаимодействии с IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 и IEC 60601-1-11. Ожидается, что при проектировании, разработке и производстве продукта будет применяться подход, основанный на оценке рисков. Учитывая предполагаемое применение конкретного лекарственного средства и также окружающую среду, возможно предъявление к конкретному продукту требований и методов испытаний , которые отличаются от описанных в данном документе.

Настоящий стандарт предназначен для использования при типовом тестировании (проверке результата разработки) NIS-E. Он не предназначен для использования при тестировании пакетного выпуска.

В настоящем стандарте вводится понятие типа X NIS-E и типа Y NIS-E. Тип X NIS-E – это тип устройства без какого-либо кабельного подключения к другим устройствам. Тип Y NIS-E имеет такие соединения. Электрические требования, приведенные в этом документе для типа X NISE, являются подмножеством требований для типа Y NIS-E.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются игольчатые инъекционные системы, содержащие электронику.

Характеристики объекта

Система инъекций на основе иглы, содержащая электронику, может быть одноразовой или многоразовой и может работать с электрическими/проводящими соединениями с другими устройствами или без них. Система предназначена для доставки лекарств пациенту путем самостоятельного введения или путем введения другим оператором (например, лицом, осуществляющим уход, или поставщиком медицинских услуг).

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- ГОСТ CISPR 11–2017 Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний

- ГОСТ IEC 60950-1–2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования

- ГОСТ ISО 14971–2021 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям

- ГОСТ IEC 62304–2022 Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла

- ГОСТ IEC 61000-3-3–2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий

- ГОСТ IEC 61000-4-4– 2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)

- ГОСТ IEC 61000-4-5–2017

- Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения

- ГОСТ IEC 61000-4-39–2019 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-39. Методы испытаний и измерений. Излучаемые поля в непосредственной близости. Испытание на помехоустойчивость

- СТ РК IEC 60085–2017 Электрическая изоляция. Классификация и обозначение по термическим свойствам

- ГОСТ CISPR 32–2015 Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии

- ГОСТ 30630.1.9–2002  Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие случайной широкополосной вибрации с использованием цифровой системы управления испытаниями

- СТ РК IEC 60529–2012 «Степени защиты, обеспечиваемые корпусами»

- ГОСТ IEC 61000-4-3–2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю

- ГОСТ IEC 61000-4-6–2022 Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 11608-4:2022 Needle-based injection systems for medical use – Part 4: Needle-based injection systems containing electronics  (Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 4. Игольчатые инъекционные системы, содержащие электронику).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.