Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 23958-1 «Традиционная китайская медицина. Одноразовые кожные иглы. Часть 1. Постукивающие»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития медицинской отрасли и проведения контроля качества однарозовых кожных игл китайской медицны в здравоохранении Республики Казахстан. Для надлежащего качества необходима разработка данного документа по стандартизации.

Дермальная игла – это устройство традиционной китайской медицины для стимуляции акупунктурных точек, меридианов или кожи путем постукивания или прокатывания. Она состоит из нескольких игл, которые эффективно стимулируют большую область кожи. Сила стимуляции дермальными иглами зависит от плотности игл, остроты их концов и длины корпуса, а также от много другого.

Дермальные иглы широко используются в Восточной и Юго-Восточной Азии, Америках, Европе и Океании.

В зависимости от различных режимов эксплуатации дермальные иглы одноразового использования могут быть разделены на два типа: постукивающего типа и роликового типа.

Настоящий стандарт касается дермальных игл постукивающего типа одноразового использования, в то время как ISO 23958-2 рассматривает дермальные иглы роликового типа.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются одноразовые кожные иглы китайской медицины.

Характеристики объекта

Настоящий стандарт устанавливает особые требования к базовой безопасности и основным характеристикам однократных кожных игл для постукивания. Это относится к кожным иглам постукивающего типа, которые способны проникать в кожу. Он определяет структуру и размеры, материалы и эксплуатационные требования к внешнему виду и чистоте, коррозионной стойкости, стерильности, упаковке и идентификации, транспортировке и хранению дермальных игл для постукивания.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- СТ РК ISO 10993-1–2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска

- СТ РК ISO 10993-7–2016  Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 23958-1:2022 Traditional Chinese medicine Dermal needles for single use – Part 1: Tapping-type (Традиционная китайская медицина. Кожные иглы одноразового использования – Часть 1: Резьбонарезной тип)

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.