Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 6710 «Одноразовые контейнеры для забора образцов венозной крови человека»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний для пустых и непустых одноразовых контейнеров для проб венозной крови.

В нем не указаны требования к иглам для взятия крови, держателям игл, сосудам для культур крови или устройствам для сбора «артериальных» газов крови, которые можно использовать для венозной крови.

Пробирка должна быть изготовлена ​​из материала, который позволяет четко видеть содержимое при визуальном осмотре, за исключением случаев, когда воздействие ультрафиолетового или видимого света не искажает содержимое.

Если контейнер специально предназначен для определения определенного элемента/вещества, максимальный уровень элемента/вещества в контейнере и используемый аналитический метод должны быть указаны изготовителем в сопроводительной литературе, на этикетке или упаковке.

Для определения определенных металлов и других определенных веществ состав укупорочного материала должен быть таким, чтобы он не мешал определению и не влиял на результаты.

Для очень чувствительных методов обнаружения (например, с использованием флуориметрии) или малоиспользуемых тестов пределы помех могут быть не согласованы. В таких случаях лаборатория должна установить нулевое значение и проконсультироваться с производителем.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы исследования для вакуумных и невакуумных одноразовых контейнеров для взятия проб венозной крови.

В настоящем стандарте не содержится требований к иглам для взятия крови, держателям игл, флаконам для бактериального посева или устройствам для взятия «артериальной» крови и последующего исследования газового состава крови.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- СТ РК ISO 15223-1-2018 Изделия медицинские. Символы, применяемые для размещения информации, которая должна предоставляться изготовителем. Часть 1. Основные требования.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 6710:2017 Single-use containers for human venous blood specimen collection (Одноразовые контейнеры для забора образцов венозной крови человека)

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.